# 土木工程建筑中混凝土结构施工技术管理廖勋

廖勋

广东中安人防股份有限公司516001

摘要：土木工程建筑中混凝土结构的施工技术方面的内容具有十分重要的意义，其不仅关系到混凝土结构的质量，也关系到整个土木工程建筑的质量，甚至与人们的生命财产安全息息相关。如今人们对各个方面的要求越来越高，行业之间的竞争也越来越激烈，土木工程企业若要充分提升自身的市场竞争力，保证工程质量是最基本也是最为有效的途径。鉴于此，本文主要分析土木工程建筑中混凝土结构施工技术管理。

关键词：土木工程建筑；混凝土结构；施工技术

近年来，在积极进行现代化建设的过程中，各地区土木工程建筑随之增加，混凝土是此类型建筑常用施工材料，要想从根本上保证工程质量，就必须合理的应用施工技术。鉴于此，文章首先对土木工程建筑中混凝土结构特点进行了概述，并详细探讨了土木工程建筑中混凝土结构重要施工技术，以供参考。

1土木工程建筑及混凝土概述

1.1土木工程建筑的论述

一般来说土木工程建筑的定义为利用多种施工材料、基础设备进行工程勘测设计以及工程施工建设、施工后保养与维护的技术型活动。土木工程在建筑行业中具有重要地位，其建设质量直接影响着建筑行业的发展。从基本属性来看，土木工程建筑主要包括三个方面：（1）综合性，随着时代的发展和科学技术的进步，土木工程涉及更加广泛的内容，例如涉及勘查、设计和施工等综合性的学科。（2）社会性，土木工程建筑表现了不同时间段不同的文化水平、社会经济发展能力以及技术水平。（3）实践性，土木工程建筑是在大量的实践经验上发展起来的，具有很强的实践性。

1.2混凝土的论述

混凝土是土木工程建筑施工中的重要材料，一般是指通过胶凝材料把收集好的材料凝结在一起的用于工程建设的复合型材料的统称，又可以称为混凝土。混凝土具有原料丰富、价格低廉、生产工艺简单、抗压能力强及耐久性良好的特点，在混凝土结构施工中被频繁使用，其质量对混凝土结构施工的质量乃至土木工程建筑的质量有着重要影响，土木工程建设单位需对混凝土加以严格控制，以免因其质量问题为整体的施工质量埋下安全隐患。

1.3混凝土结构特点

混凝土结构指的是利用混凝土及其相关材料构造而成的一种新型结构，主要由素混凝土结构、预应力混凝土结构和钢筋混凝土结构三个部分构成。混凝土结构特点可以总结为以下几点：（1）制造混凝土结构的工序较为简单，而且操作起来更加容易。（2）原材料来源价格低廉、取材方便，性价比较高。（3）混凝土结构具有良好的耐久性与耐火性，抵抗自然灾害能力较强。（4）使用方便，利用整体浇灌得到的混凝土结构具有良好的可模性。（5）性能易调节，可以满足多种建筑工程的需求。

2土木工程建筑中混凝土结构施工中存在的问题

2.1浇筑与振捣过程不合格

作为混凝土结构施工技术中的重要环节，混凝土浇筑需要借助输送泵、卡具等工具来完成，同时还要将入模温度控制在合理范围内，严格遵守工序流程。在浇筑过程中，一旦出现泌水现象，需立即采取措施进行补救。然而，在现实施工过程中，无论是控制温度还是处理泌水问题均颇为棘手。浇筑环节中，任何一个步骤的失误都会对混凝土的整体质量造成影响。混凝土的振捣主要依靠振捣器来完成，浇筑时，切忌一次浇筑过多混凝土，否则会对振捣造成妨碍。只有在浇筑与振捣完美配合的前提下，才能强化混凝土的抗破坏性和耐用性。一旦施工人员疏忽大意，出现操作不严谨、工序混乱、不遵守施工标准和技术要求等情况，势必会导致混凝土质量下降。

2.2施工过程混凝土易产生裂缝

在土木工程建筑施工中需使用大量的混凝土构筑混凝土结构，由于混凝土实际上属于一种混合材料，在实际施工中经常会出现裂缝现象，对整个土木工程建筑的质量造成严重影响。混凝土裂缝的种类大致可以分为三类，分别是表面裂缝、贯穿裂缝和结构深层裂缝，表面裂缝对建筑物的安全性影响较小，但贯穿裂缝和结构深层裂缝则会危害建筑物的安全。引起混凝土结构出现裂缝的原因有很多，施工单位应对其原因加以分析，避免裂缝问题的产生，提高混凝土结构的安全性与可靠性。

2.3混凝土材料质量不合格

近年来我国对土木工程建筑行业的工程标准规定渐趋严格，传统的手工测绘技术暴露了较多缺点，例如手工测绘技术主观性较强，如果采购人员采购的材料不符合混凝土结构自身的强度要求或者检测员检查不够严格，很难保证混凝土结构的安全，从而无法满足土木工程施工中对混凝土质量的要求。混凝土材料质量不合格严重阻碍了现代混凝土结构在土木工程领域作用的发挥，同时也拉低了土木工程建筑的整体质量。施工单位须加强材料的质量控制工作，加强对测绘技术的研究。

3土木工程建筑中混凝土结构施工技术管理措施

3.1设计科学有效的施工方案

通过上文对混凝土结构出现裂缝的因素分析得出，导致裂缝的原因有：一是混凝土变化导致的拉力变化。二是混凝土自缩值受到外界温度的影响。针对此类现象，在制作混凝土结构方案设计的时候就应该注重这几个方面，加倍注意混凝土的温度和自缩问题的产生，从多个方面设计出防止裂缝产生的方案，尽量降低裂缝出现的几率，使得混凝土的质量得到保证和进一步的提升。

3.2对混凝土的材料进行合理的配置

混凝土材料的比例配合是否合理直接关系着混凝土施工的整体质量，所以，原材料在混凝土中的配合比的控制一定要严格。在实际的施工中得对原材料进行配比，是需要反复的进行实验和测试的，所得到的数据才会更加的科学合理，从而为施工的质量提供有力的保障。骨料在混凝土所占的位置是非常重要的，其主要的组成部分是石头，这些石头必须要具备良好的耐久性和较高的密度。除此之外，在建筑材料中所含有的有机杂质及粉状物等成分都必须要和国家的检测标准相符合。还有就是，通过一系列的实践证明，混凝土和碎石相结合的硬度要比和卵石相结合的硬度高很多，所以在使用的过程中，混凝土和碎石相结合可以作为优先的选择。

3.3提高混凝土的抗裂性能

混凝土结构裂缝问题对建筑物的质量有着严重影响，施工单位需要不断提高混凝土的抗裂性能。（1）可以在混凝土中添加适量的添加剂，调整混凝土的自缩性，但添加时要严格控制添加剂的用量。（2）对混凝土材料的配比进行合理设置，施工人员必须严格按照实验室调配好的比例进行混合，并要不断优化调配技术，以此确保混凝土结构的强度，进而确保整个土木工程建筑的施工质量。（3）可以添加增强材料，进行混凝土结构施工时可以适量添加纤维类物质，以此提高混凝土的抗裂性能。

3.4控制好混凝土的温度应力

要想全面控制好混凝土的温度应力，就要遵循科学的施工原则，按照国家的建筑施工制度来进行具体的施工操作。主要是控制好水泥的用量，尽量按照科学的配比方法，将混凝土的应用范围控制在标准区域内，因为水泥具有水热化的特征，在其使用过程中，会释放出大量的热度，一旦热度高于混凝土的承受力，就会破坏水泥表面的参数，使热量固封在混凝土内部，增高其温度应力，出现裂缝的现象发生。因此科学控制混凝土的热量对于其结构施工有着很大的益处。此外为了避免混凝土浇筑时不受外界气候的影响，应尽量避开高温天气或温差较大的天气，如果必须赶在这种环境下施工，一定要提前做好防护措施，可采用冷冻法将现场混凝土进行冷冻，以备天气暖和时可以正常使用，还可以采用防冻、防寒的施工材料，为满足整体建筑需求提供有效的保障。

4结论

混凝土结构施工对土木工程建筑施工的整体质量有着举足轻重的影响，因此必须保证混凝土结构施工的质量。施工单位需要对混凝土结构的实际性能与知识进行全面掌握，根据实际情况选择合适的混凝土结构施工技术。施工单位还需注意混凝土结构施工中存在的裂缝、技术不规范等问题，以免对施工质量造成严重影响，施工单位可以通过加强混凝土结构的规划力度、对混凝土的温度应力进行控制、提高混凝土的抗裂性能、降低地基对混凝土的约束等措施提高土木建筑的施工质量与安全，促进土木工程建筑企业的长久发展。

参考资料：

[1]王军平.土木工程建筑中混凝土结构施工技术要点的思考[J].居舍,2018(33):63.

[2]万强.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术探讨[J].居舍,2018(32):61.

[3]陈宇.土木工程建筑项目施工中混凝土结构施工技术[J].产业创新研究,2018(09):119-120.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/822f0b59eabd0be481e04d58.html