# 燃气燃烧器具安装维修管理分析

广州港华燃气科技服务有限公司广东省广州市510530

摘要：随着燃气燃烧器具使用类型、数量、范围的不断扩大，燃气燃烧器具安装维修管理的重要性日渐显著，成为保证燃气燃烧器具使用安全、稳定与可靠，助力燃气具行业优化发展的重要手段。基于此，本文就燃气燃烧器具安装维修管理要点及其质量提升策略进行了简要分析，以供参考。

关键词：燃气燃烧器具；安装维修；维修管理

引言

随着“十三五”期间气化工程，特别是煤改气工程的不断推进，燃气燃烧器具行业得到迅速发展，燃气灶具、燃气取暖器、燃气热水器、燃气壁挂炉等燃气燃烧器具深入到人们日常生产与生活中。而伴随着燃气燃烧器具的多元化、大数量、大范围应用，燃气燃烧器具安全问题日渐显著，加强燃气燃烧器具安装维修管理势在必行。以下是笔者对燃气燃烧器具安装维修管理的几点心得体会，意在抛砖引玉。

1燃气燃烧器具安装维修管理重要性分析

“燃气燃烧器具”顾名思义就是指：以天然气、液化石油气等气体燃料为核心燃烧燃料的燃烧设备，包括燃气灶具、燃气热水器、燃气取暖器、燃气开水器、燃气壁挂炉等等。随着近些年我国气化工程项目的不断增多、燃气事业的高速发展以及人民生活水平的日渐提高，燃气燃烧器具得到广泛应用。伴随着燃气燃烧器具使用量与需求量不断增多的是燃气燃烧器具安全问题日渐显著，因燃气燃烧器具安装不当、使用不当、管理服务不当引发的燃气中毒、死亡事故屡见不鲜[1]。在对某市燃气燃烧器具安全情况进行调查分析中，发现家用燃气燃烧器具的安全事故已经超过燃气燃烧器具总安全事故的百分之七十，并呈逐年递增趋势发展。引发燃气燃烧器具安全事故产生的因素有很多，因产品自身质量以及安装维修管理不当引发的居民户内燃气泄漏占比较大（如表1所示）。

表1居民室内燃气燃烧器具燃气泄漏事故形成原因

数据来源：基于某市燃气燃烧器具安全统计整理

对此，有必要加强燃气燃烧器具安装维修管理的研究，提升燃气燃烧器具安装质量与维修服务水平，为燃气燃烧器具使用安全奠定良好基础，促进燃气具行业稳定与可持续竞争发展。

2燃气燃烧器具安装维修管理工作的要点

在燃气燃烧器具安装维修管理中，需严格遵循有关规定，如《燃气燃烧器具安装维修管理规定》、《城镇燃气管理条例》等，并以保证燃气燃烧器具使用安全、稳定与可靠，确保燃气燃烧器具功能充分发挥为目标，开展安装、维修管理工程工作。

2.1安装要点

在燃气燃烧器具安装过程中需注意以下几点：

根据用户燃气燃烧器具使用需求、安装条件、起源与水源布设情况德等进行燃气燃烧器具类型、尺寸等的科学选择，以保证燃气燃烧器具使用的科学性、合理性与可行性，降低环境对燃气燃烧器具运行安全的影响。

所使用的燃气燃烧器具需符合国家有关规定，做好安装前检查工作，包括产品合格证、质量保证书、说明书检查；产品参数铭牌与出厂日期检查；产品性能、外观检查等，从根源处降低燃气燃烧器具自身故障的产生[2]。

科学确定燃气燃烧器具安装位置，避免安装位置不当降低器具使用寿命，影响安装美观性，阻碍器具维修养护。例如，非密闭式燃气燃烧器具不能安装在没有排气条件的空间内；浴室内的燃气燃烧器具只能安装密闭式燃气燃烧器具；安装燃气燃烧器具必需在不可燃材料构建，或在该位置利用金属放热板等做好防火处理；安装在棚顶位置的燃热燃烧器具应保证连接的牢固与紧密，并配置一定的通风口与检查口；安装过程中需综合分析环境对器具使用可靠性与耐久性的影响，避免将燃气燃烧器，特别是半密闭式的燃气燃烧器具安装在灰尘多的区域等。

做好安装细节处理，提升燃气燃烧器具安装质量。例如，安装应牢固，尤其是与地面、梁柱、墙面接触位置；安装需稳定，不存在破损、倾斜、裂缝等问题；在给水管、热水管等位置做好防冻措施；利用符合国家标准的专用零部件进行组装，确保组装的科学、准确与到位；加强阀门利用率，在于燃气燃烧器具连接的供水管、供气管上进行安全阀门的科学配置；待安装完成后，进行安装质量验收，包括供水压力试验、接头与管道漏气检验、烟道密封性及抽力检验等。

2.2维修要点

在对燃气燃烧器具进行维修时，首先需保证维修人员素质与能力达到维修管理标准，具备专业的维修知识与技能，丰富的维修经验，以保证维修质量。其次，在维修之前需做好维修准备工作，包括维修工具配齐、维修零件配齐等，保证维修工具的干净整洁。此外，了解燃气燃烧器具工作原理、结构特征，并遵循相关安装与维修规定，采取有针对性的措施进行产品维修管理。

以燃气热水器为例，在进行维修管理时：（1）打开燃气热水器安装房间的门窗，保证房间通风正常；（2）做好燃气热水器日常维修与定期维修规划，当燃气热水器连续使用一段时间后，及时检查燃气热水器安全性能，注重燃气具清洁与漏气检查；（3）及时更换超龄燃气热水器，并在正规厂家购买高质量燃气热水器；（4）避免私自维修，针对燃气热水器使用过程中存在的漏气、漏水等问题，及时通知相关部门，由专业人员进行燃气热水器维修；（5）具体问题具体分析，如燃气热水器使用过程中存在的“经常熄火”问题，形成原因主要在于“水压低且存在较大波动”、“空气补充不充分”、“电池接触不良”、“出水量不足，水温过高”等，应用的维修方法主要有“调解水旋位置”、“重新安装，保证空气补充充足”、“更换电池”等[3]。

3加强燃气燃烧器具安装维修管理的策略

在燃气燃烧器具安装维修管理过程中，除从安装与维修工序上进行安全控制与优化，也需从管理上提升安全水平。

例如，燃气企业应加强燃气燃烧器具安全使用宣传力度，提升广大人民群众对使用安全燃气燃烧器具的重视程度，掌握基本使用知识与规范。与此同时，相关管理部门需做好市场监督管理力度，避免三无产品流入市场，同时保证燃气燃烧器具安装维修人员具备相应资质，以保证燃气燃烧器具安装维修服务质量与水平的有效提升。此外，燃气燃烧器厂商应加强安全环保节能型燃气燃烧器具的设计，使燃气具具备自动管控与故障预警能力，并建立生产、销售、安装、售后维修一体化服务体系，提升安装与维修管理质量。另外，用户在使用过程中，严格遵循说明书进行使用，树立安全意识，规范燃气燃烧器具日常使用行为。

结论

燃气燃烧器具的安全问题已经成为当前人们关注的重点问题，不仅关系着人民群众生命财产安全，也关系着燃气行业的可持续发展与社会的和谐发展。对此，相关企业、部门以及工作人员应明确认知燃气燃烧器具安装维修管理在安全管理中的重要性，并有效掌握安装维修管理要点，积极参与到燃气具安全管理活动中，助力燃气燃烧器具行业的优化发展。

参考文献

[1]田迎亮.燃气领域安全隐患及预防措施探析[J].山西科技,2018,33(04):142-144+149.

[2]董三法.家用燃气器具安全现状与对策探析——以H市为例[J].城市燃气,2018(06):4-7.

[3]陈彦华.乍暖还寒时,燃气热水器安全要注意[J].中国防伪报道,2016(02):112-115.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/82c726c59cb2ca79dbf6aa5e.html