# 智能化变电站中GIS高压组合电器的应用宋强

（新疆新能咨询有限责任公司新疆乌鲁木齐830000）

摘要：在目前信息化时代背景下，各类信息控制和智能控制已经成为了其一个重要的理念。特别是通信和控制两方面技术的切入，将会大大改善目前电力的传输效率，而电网远程化也是电网智能化的一个方向，其中需应用到在线监控技术，即让高压组合电器的多个指标能够通过信息网络进行及时反馈，保证整个电力系统的安全运行，所以研究GIS高压组合电器的智能化运用效果，对于我国电力行业的进步具有重要意义。

关键词：智能化变电站；GIS高压组合电器；应用

智能化变电站在组建和运行的过程中，同样需要应用一系列的高科技设备来完成，特别是在GIS高压组合电器方面，其能够与智能化变电站，产生相辅相成的效果，可以在日后的应用中作为重点推广对象。

1智能化变电站的组成及特点

在现代科技的推动作用下，智能化变电站已经表现的非常普遍，在很多方面都创造了较高的价值，不仅推动了城市的进步，同时还在社会发展上产生了很大的积极作用。从客观的角度来分析，GIS高压组合电器在智能化变电站应用后，促使很多的设备在二次装置过程中，都达到了全新的数字化特点，同时在一次电气设备的数字化方面，也取得了不俗的成果。因此，智能化变电站在操作过程中，能够得到流畅的使用效果，在功能上也非常的健全。相对而言，智能化变电站的组成及特点，主要是表现在以下几个方面：第一，智能化变电站的所有电气设备，基本上都是数字化的类型，其能够在相关的命令执行当中，利用最快捷的方法来完成，还可以借助光纤等媒介，在处理数据、信息的时候，达到较高的精确性，给变电站的各项工作调整，提供更多的参考与指导。第二，智能化变电站为了能够在长久的运行上得到理想的效果，开始借助于网络通信替换二次装置、一次电气装置等设备来完成，这样就可以在数字化的信息传输中得到更好的效果，在很大程度上为将来的长久发展，奠定了坚实的基础。

2智能化变电站中GIS高压组合电器的应用

2.1光学互感器技术

对于智能化变电站而言，其在处理各项工作的过程中，既要在效率上充分的提升，又必须在质量上得到更好的保障，即便是出现了很小的问题，都会对变电站构成较大的威胁。光学互感器技术是GIS高压组合电器的重要组成部分，将该项技术应用到智能化变电站后，能够弥补固有的缺失和不足，推动变电站的不断前进。一般而言，光学互感器技术的应用过程中，可以按照智能化的标准，将故障录入、状态保护、设备监控等快速的完成，并且在兼容性方面表现较高，不影响其他技术的应用。光学互感器技术在实施的过程中，可以针对数据、设备、系统的稳定性、可靠性做出良好的提升，由此来对数据整理的误差进一步的减少，这就促使GIS高压组合电器的整体运行，能够在一个科学的指导下完成，告别了过往的经验操作。除此之外，光学互感器技术在落实以后，能够促使监测机构在工作的过程中，针对电流传输分闸、合闸工作，有一个更好的把控，这就能够在很多参数的记录上得到较好的结果。

2.2智能开关

对于智能化变电站而言，其在运作的过程中，必须减少人工操作，要促使多项设备能够对工作状况做出智能化的判定，这样才可以在工作的稳定性方面大幅度的提升。GIS高压组合电器在进行应用后，智能开关的目标得到了彻底的实现，并且还对智能化变电站的前进，产生了很大的推动作用。首先，智能开关在使用过程中，断路器的操作具有很高的价值。智能开关是智能化变电站的细节组成部分，其能够针对线路、设备的开断次数、开断电流等，均开展实时监控处理，这样就可以在相关的计算工作后，针对触头电磨损情况有一个深刻的了解。在大部分情况下，智能开关会作为判断断路器使用寿命的参照，并且对相关的维护工作提供更多的参考。第二，智能开关在实施以后，针对断路器的时间、进程等，同样可以开展有效的监测处理，这样做的好处在于，对于相关的数据分析会更加的透彻，由此来绘制出“行程——时间特性曲线”，技术人员对于曲线进行参照后，可以针对断路器的实时状态进行分析，由此来避免在工作中出现严重的不足。

2.3系统自检

智能化变电站在建设和运营当中，得到了很多领域的高度关注，同时对于我国现阶段的发展而言，也产生了很大的积极作用。将GIS高压组合电器进行应用，促使变电站的系统能够自动实施检测处理，这对于很多问题的明确和改善，都能够得到较好的效果，在很大程度上促使智能化变电站，能够获得阶段性的优化处理，在最终创造的效益上非常显著。首先，系统自检工作的实施，能够充分的借助断路器、隔离接地开关触头位置来完成，这样的自检工作具有实时的特点，无论是在具体的干预操作上，还是在监控数据的记录上，都可以在电机的电源情况上有所了解。除此之外，系统自检工作在开展以后，为了确保智能化变电站得到更好的成绩，还会与电机电源的储能情况、操作机构、辅助开关状态等，都进行全面的了解，这样就可以进一步的告别既往的工作不足现象，由此来推动变电站的长久、稳定运行，避免造成安全事故。其次，系统自检工作在实施的过程中，能够在不同的条件下开展针对性的工作。例如，其能够针对系统的电流情况、电压情况做出透彻的了解，同时为继电保护工作、电流信号的传输等，都进行积极的改善，由此来保证操作的良性循环。

2.4新数据平台

GIS高压组合电器在智能化变电站中进行应用，除了在上述几个方面可以得到理想的效果外，还能够在新数据平台的操作上得到较高的成绩。相对而言，GIS高压组合电器的应用过程中，是对智能化变电站的全面干预和革新，新的数据平台融合，能够对老旧的平台做出优化处理，不仅可以在固有的优势上做出保留，还可以在一些不足的地方做出良好的弥补，这对于智能化变电站的未来建设、革新而言，都具有很大的帮助。现阶段，GIS高压组合电器在智能化变电站标准平台采用全站统一的。不仅可以实现数据建模和数据通信，还能够实现运行管理系统的自动化，进而极大的降低生产成本。值得注意的是，在GIS高压组合电器的新数据平台应用中，应该对智能化变电站的长久发展做出综合的考量。例如，变电站的阶段性运行效果，要进行大量的探讨和分析，并且在社会上开展调查研究，从而促使GIS高压组合电器的应用，能够将专业化操作、综合化把控等，都按照科学的原则来开展。

结语

综上所述，上文对GIS高压组合电器在智能化变电站中的应用展开讨论，现如今的技术操作更加趋向于良性循环，变电站本身的性能得到提升，未出现严重的隐患。日后，应该在GIS高压组合电器的应用上进一步的推广应用，从客观上改善工作体系和技术搭配方案，为智能化变电站的服务范围，提供更大的拓展，由此来促使国内的电力事业快速增长。

参考文献：

[1]夏洋.GIS高压组合电器在智能化变电站建设中的应用[J].中国新技术新产品,2012,(23).

[2]单金华,施峰,林中时,吴疆.智能化变电站在线监测技术[J].科技创新导报,2012,(8).

作者简介：

宋强（1982.5），男，上海电力学院，单位：新疆新能咨询有限责任公司，研究方向：电气设备智能化的研究

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/84f6f07e0d9fd3304cf5ed3d.html