# 工民建施工技术与管理措施研究邵云亮

天津市武清区建筑工程总公司天津市301700

摘要：随着现代我国现代化进程的加快，也带动了我国建筑行业的发展，其中又特别是工民建施工工程的发展，与此同时对工程建设的质量要求也越来越高，就促使了工民建施工中对施工技术的管理成为现代施工管理中的重点，一项工程质量的高低，施工技术的运用是关键，因此在现代的工程建设中还是需要运用先进有效的技术在工程中的运用，同时与相应的管理措施在其中加以运用，两者相互结合才能够发挥出最大的作用，促进工程建设质量的提高。

关键词：工民建；施工技术；管理措施

引言

工程施工管理是一项复杂、系统的工作，在整个建筑施工建设管理工作中有着重要的地位。近几年来，工民建工程施工管理在施工管理领域中的研究越来越多，逐渐成为了热门研究话题。然而，整个的建筑施工管理会受到各个方面许多因素的影响，这在一定程度上就增加了管理中的难度。为了能进一步保障施工建设的质量，那么就要对施工管理进行相关的研究。所以，在工民建工程中要加强施工管理，保障施工建设质量。

1工民建施工技术分析

1.1打桩施工技术

首先，在打桩的过程之中，分析影响对于沉降与受力分析的各项因素，可以利用水平和垂直方向抗压力来加大桩基自身受力的能力；其次，在进行桩基选择的过程之中，要合理的保障其与所在场地土质的特性基本相同，这样才可以有效的保障桩基自身的安全可靠性，在正式施工之前，要针对施工的场地清理，将污物清除，保障场地排水顺畅，最终在最大限度之上来充分的保障后续施工可以按部就班的予以实施。

1.2防渗施工技术

首要需要将外墙处理好，保障其具备一个优良的防渗功能。其对于整个建筑而言十分的关键，可以有效的保护建筑，因此，务必要将外墙的防渗作用充分的重视起来。然而外墙和外界的空气直接性的接触，容易受到雨水因素的影响，一旦出现降水量过大就会直接性的影响到墙面，所以在具体施工的过程之中，要做好相应的防渗工作。其次，要将屋面的防渗工作做好，在具体进行施工之前，要结合当地的气候特征，在泥浆铺设完成之后，要保障屋面在真正凝固之前不会和水之间有任何的直接性接触。最后，门窗位置的防渗工作。由于门窗的启动次数偏高，活动的范围也相对较大，所以该地也十分容易发生渗漏，为了在最大限度之上有效的预防该问题的出现，所以就得要规定参与到其中的工作人员要找准其中的关键点，要做好相应的防渗工作。

1.3节能施工技术

现如今，全世界范围之内都十分的重视节能，对于整个建筑行业而言，也同样的关键，例如：相应的研究人员不断的研究与节能相关的工艺或技术，建筑工程之中的墙体可以有效的阻挡内部和外界气温，只要在其表层之上加入相应的保温物质，那么就可以有效的使其发挥出来防水和保温的作用。

2工民建施工管理方法策略

2.1加大对材料和安全的管理力度，提高人员综合素质

材料的管理是所有的工民建工程中不可缺少的一部分，在施工过程总，所有的与工程建设相关的资料都有一定的作用，对于是使用过程中建设资料的管理是每个工程管理从稚嫩走向成熟的必经之路，就目前的发展现状来看，我国的工民建工程的资料管理应该逐渐适应从业余化走向专业化的转变过程，我国的每一个工程建设环节的要求都很严格和规范，在这个基础上，对工民建工程管理过程涉及到的资料整理和施工过程设计得偏差问题进行有效的管理，才能够保持整个工程的正常有序的进行。针对施工过程中的安全问题要高度重视，要进行科学化的管理来保证整个建设工程的正常运行，安全是施工过程的核心，也是最值得施工人员去重视的问题，实行安全第一的原则，坚持科学发展、可持续发展的理念，才能够做到工民建工程的建设合理性和人民利益的最大化。最后，要对施工人员进行系统而专业的培训，增加其专业性、综合性的素养，才能够为安全性的工民建工程提供充足的保障。

2.2加强工民建施工过程的管理

加强工民建施工过程的管理主要是通过以下几方面进行:其一是加强对施工人员的管理，主要是在进行建设施工时需要挑选具有这一方面施工经验的操作人员进行准确施工，同时还需要加强对这些施工人员的作业辅导和培训，以此保证施工技术的熟练，以保证施工建设的质量和施工水平。其二是加强施工操作流程的管理，对工程设计的方案、施工组织和施工工序展开等环节进行管理，以保证施工的科学合理性。其三是对施工环境因素进行管理，通过对施工天气的掌握，防止因天气变化对工程施工质量和安全受到侵害。

2.3提升管理人员的素质水平

在工民建施工管理过程中对管理人员自身素质的要求是比较高的，而高水平素质管理人员是管理工作顺利开展的重要条件。所以，施工企业要重视管理人员素质的提高，只有这样才能确保工程建设的质量。在企业中要加大员工教育培训的投入，采用多种形式的培训和学习来增强管理人员的专业水平，从而使其自身素质得到不断地提高。此外，同时要重视道德素质方面的建设，加强管理人员的道德修养，增强他们的职业道德，从而使他们更好地维护企业利益，更加热爱自己的本职工作，做好各方面的管理工作，进而推动企业的发展。

2.4加强安全管理

对建筑项目施工企业来讲，安全生产处于重要地位。现场安全管理有着重要的作用，因为一旦出现重大安全问题，那么对企业名誉的影响是非常大的，严重的还会对企业自身发展产生致命伤害。所以，一定要做好施工现场安全管理工作，保障施工现场的安全。在施工过程中，企业一定要正确看待质量和安全的关系，加大检查力度，将安全问题扼杀在摇篮里，在今后工作中要善于抓时机、抓重点，最大限度清除安全生产问题，保障现场施工正常开展。

2.5对施工现场的管理要增强

工民建工程的施工管理完整并且有序，通过监督监管的机制来保证工民建工程的质量，同时是有效控制工民建施工质量的关键。近几年来，非常多的工民建施工责任与安全事故不断的出现，人民与国家的生命与财产受到了巨大的损失，给社会造成了非常坏的影响，但是，造成这些危害的最根本的原因是监管监督不到位。由此可以看出，建立健全工民建施工检查监管机制的重要性。工民建施工单位不仅仅要健全建立监管监督机制，还应当把这些机制准确无误的落实到各个施工环节当中去，保证这些机制可以取得实际的效益。与此同时，各项标准、文明的工地达标活动应该不断的开展，给工作人员营造良好的环境氛围，为建立一流的工程打下良好的基础。

2.6加强施工技术管理

施工技术的管理是加强工民建工程施工管理的重要部分。因为随着科技的进步，我国建筑行业应用的技术也在变化，所以需要工程管理人员从根本上转变利用施工技术的观念，让每个员工都重视施工技术的革新换代并积极地投入使用中去；优化每一分项工程以及每道工序，利用合理的图纸和构架把施工设计的细节和重点标识清楚，使得工民建工程施工的每个环节都被管理和控制好。

结束语

综上所述，工民建工程施工管理是非常重要的，关系着工程建设的质量，所以，在今后使用过程中要加强工民建工程施工管理工作，进一步提高管理水平，保障工程施工建设的质量和安全，从而为企业获得更多的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]陈雨庆，柳振洋.工民建工程施工管理中存在的问题与对策[J].建材与装饰，2017（19）.

[2]黄兰珍.浅析工民建工程施工管理中存在的问题与对策[J].企业科技与发展，2015（17）.

[3]耿永宾.工民建施工管理的方法措施.中国科技博览，2015（22）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/86515c4ef703cda68658e438.html