# 谐波测量论文_许建明,张伟,李娜,张旭东

导读:本文包含了谐波测量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:谐波,测量,电压互感器,霍尔,电流,函数,神经网络。

### 谐波测量论文文献综述

许建明,张伟,李娜,张旭东[1]（2019）在《基于BP神经网络的电容式电压互感器谐波测量误差修正方法》一文中研究指出110 kV以上电压等级电压普遍采用电容式电压互感器(capacitive voltage transformer,CVT)。针对实际应用CVT时存在的杂散电容效应导致的二次侧谐波电压无法按额定变比反映高压侧谐波实际值而存在测量误差的问题。通过建立CVT等效电路模型,对CVT杂散电容对谐波测量的影响进行了仿真分析,并通过构建人工神经网络模型对CVT 2-25次谐波电压传递系数进行预测,在此基础上,提出了一种CVT误差修正方法。仿真分析表明,所构建模型可以很好反映杂散电容对CVT测量结果的影响,可对CVT谐波电压的测量进行有效预测,所提误差修正方法也为降低CVT测量误差,提高测量精度进行了有益的尝试和参考。(本文来源于《电气自动化》期刊2019年06期）

李振华,胡廷和,李春燕,李振兴,徐艳春[2]（2019）在《应用于智能电网的高压直流电流及谐波测量方法研究》一文中研究指出智能电网的发展对相应的测量设备提出了更高的要求,包括体积小、重量轻、准确度高、测量频带宽等.本文研究了一种应用于智能电网的高压直流电流及谐波电流测量方法.直流电流测量采用基于霍尔磁场传感阵列的测量方式,采用多个传感器构成传感阵列,有效降低导体偏心、偏角等因素的影响;直流谐波电流测量采用4个直线型线圈构成的方形Rogowski线圈作为传感单元,并利用改进的高精度数字积分算法实现线圈输出的积分还原,大大降低了频率变化等因素的影响.同时,提出一种基于梯形自卷积窗的四谱线插值DFT算法,有效提高了直流分量及谐波分量的提取准确度.测试及应用结果表明,该新型高压直流测量互感器直流电流测量误差小于0.10%,谐波测量比差变化小于0.2%,角差变化小于8′,输出信号为数字量.该测量设备具有准确度高、测量频带宽、体积小等优点.(本文来源于《中国科学:技术科学》期刊2019年11期）

黄雁,钟红红,叶杰,廖华年,邱桂中[3]（2019）在《电压互感器3次谐波电压测量失真机理分析与对策》一文中研究指出在电磁式电压互感器接线方式的基础上,利用PT的电磁关系方程,基于多个变电站10kV系统的现场测试数据进行相关验证分析,进而提出一种可准确判断3次谐波电压测量结果失真的方法。(本文来源于《变压器》期刊2019年09期）

贝钰垠[4]（2019）在《电力谐波的测量方法》一文中研究指出随着电力电子技术的迅速发展和大量的非线型元件的大量使用,大量谐波的产生对电网质量产生了严重的污染的影响,如今对谐波的测量技术已经又许多种类,其中基于傅里叶变换的谐波测量方法是运用的最为普遍的测量谐波的方法,把FFT应用于谐波测量可以提高检测效率和准确性。(本文来源于《科技风》期刊2019年25期）

张建东,冯小明,吴国平,施磊,薛蕙[5]（2019）在《基于TDFT非同步采样谐波测量的小电流接地故障信号处理方法》一文中研究指出为解决10 kV配网线路高阻故障较多、间歇性接地故障较多、电弧不稳定、配电网网架结构复杂、分支线复杂、负荷随机分布等现象造成的配电网系统接地故障判别、选线、定位监测困难,采用基于TDFT非同步采样谐波测量算法的小电流接地判定算法进行故障判断、定位和隔离接地故障。站所终端DTU在硬件上采用ADSP-BF607作为主处理芯片,其具备DSP和ARM双处理架构,具有处理故障数据速度快、精度高、录波性能好等优势。基于TDFT非同步采样谐波测量算法,得出首半波小电流接地判定方法。为有效判断开关合闸瞬间的涌流,DTU采用离散傅立叶变换结果,通过加权算法变换实现抑制频谱泄漏误差。对传统算法、加窗算法和TDFT非同步采样谐波测量算法进行了比较分析。实验结果表明,基于TDFT非同步采样谐波测量的涌流和小电流接地故障算法设计在10 kV配网系统的小电流接地、隔离接地故障方面准确可靠。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年12期）

孙沛瑶,林圣,刘磊,何正友,李小鹏[6]（2019）在《基于特征谐波测量阻抗的HVDC接地极线路保护新原理》一文中研究指出针对高压直流输电系统接地极线路高阻、远端接地故障保护灵敏度低的问题,提出一种基于特征谐波测量阻抗的高压直流输电系统接地极线路保护新原理。首先,基于接地极系统等效电路,定义线路量测端测得的特征谐波电压与入线特征谐波电流之比为接地极线路特征谐波测量阻抗,并对接地极线路故障前后特征谐波测量阻抗的特征进行理论分析与推导。随后,在此基础上构造基于特征谐波测量阻抗幅值比的故障保护判据。通过PSCAD/EMTDC搭建的仿真模型,验证不同工况下保护判据的有效性和可靠性。仿真结果表明,该文所提的原理保护范围接近线路全长,具有较强的抗过渡电阻能力,且具有一定的抗噪声干扰能力。同时,该保护原理无需增加其他的硬件设备,具有良好的适用性和实用价值。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年11期）

裴茂林,严勤,汪芙平,黄松岭,赵伟[7]（2019）在《谐波相量测量的FIR滤波算法》一文中研究指出为实现广域范围内谐波相量监测,需要研究与谐波相量功能相适应的测量算法。参照同步相量测量P类要求,研究长度为2周波有限冲激响应(finite impulse response,FIR)带通滤波器,实现各次谐波同步相量快速准确测量。通过研究滤波器频响特性与频偏条件下由基波、被测谐波、干扰谐波和宽带噪声引起测量误差之间定量关系,定义多项滤波器技术指标,根据误差要求制定滤波器设计准则,并由动态谐波相量虚指数函数模型和加权最小二乘算法实现滤波器的具体设计。仿真试验验证了所设计算法在系统稳态和动态条件下性能良好。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年12期）

温宏博[8]（2019）在《改进型DFT谐波测量算法研究及装置设计》一文中研究指出随着新能源的使用,大量非线性负荷、分布式发电系统和冲击性负荷接入电网,使得现有的电网结构呈现高度的电力电子化,由此带来的谐波污染问题不容忽视。而精确的谐波检测是治理电力系统谐波污染问题的前提,故对其进行研究尤为重要。为此本文在研究现有的电网谐波测量算法的基础之上,确定电网谐波测量的主流算法是DFT及其改进算法。其次,结合目前电网谐波污染问题存在的新特点,分析上述方法的不足之处主要有以下叁个方面:(1)上述方法都是以傅里叶变换为理论基础,通过直接方式或间接方式,在信号采样过程中样本数据足够大的条件下获得较为理想的谐波检测精度;(2)受时间分辨率和频率分辨率的限制,不能全面描述电网谐波的局部时频变化特征;(3)DFT改进算法的运算复杂度高,可操作性不强。针对上述存在的问题,综合压缩感知技术在信号处理过程中的优越性。本文提出一种基于插值修正的谐波频谱感知测量算法,利用电网谐波信号模型在DFT变换下等式关系,通过引入插值因子和谱峰修正因子,建立符合压缩感知理论框架的谐波频谱感知矩阵,并运用测量过程中较少的采样数据作为先验信息,根据重构恢复算法实现对谐波频谱信息的精确重建。通过插值因子解决频率分辨率和时间分辨率无法同时兼顾的问题;并利用谱峰修正因子弥补非同步采样过程中产生的非整数偏差,保证谐波信号的检测精度。同时,在此基础之上针对上述测量过程中信号稀疏度的问题,提出一种基于加窗自适应的谐波频谱感知测量算法,利用窗函数优异的旁瓣性能,降低电网信号在DFT变换域内的稀疏度K,进而简化测量过程用以降稀疏度的电网基波-谐波分离滤波器,优化信号重构恢复算法,进一步提升谐波测量精度,降低算法实现的复杂度。最后根据基于加窗自适应的谐波频谱感知测量算法设计一种新型电力谐波测量装置,通过搭建试验平台,按照A级测量仪器标准校验该谐波测量装置的检测精度,用以验证本文谐波检测算法的准确性、优越性以及可操作性。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01）

蒋龙云,茂华风,王萍,张俊,朱敏[9]（2019）在《基于ITER测试平台的谐波—间谐波测量方法》一文中研究指出为了解决传统FFT所存在的频谱泄露问题,将双谱线加窗插值FFT和全相位FFT两种方法对信号的谐波和间谐波进行分析,并将两者的分析结果进行比较。仿真结果表明,全相位FFT对于谐波和间谐波的相位分析相对于双谱线加窗插值FFT更加准确,幅度需要进行校正。(本文来源于《湖南文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

赵亮,朱宏伟,张迪,孙兵,陈小平[10]（2019）在《一种非侵入式高精度宽带谐波测量系统的实现》一文中研究指出本文针对宽带信号频谱谐波测量设备,如何提高测量精度及设备的性价比,设计了基于51单片机的非侵入式宽带信号谐波测量系统,提出了一种将频谱分段并细化的高精度频谱谐波测量的方法。本系统以STC15W4K48S4为主控器,采用电流互感器采集被测信号的电流信息,在LCD12864显示屏实现被测信号频谱谐波的电流幅度、频率等参数的实时显示。为了提高谐波测量的精度,本文采用分段频谱细化的方法,基于FFT,精确地从存在频谱泄漏的频谱中提取出各次谐波参数。测试结果表明,本系统可以实时实现50Hz～1KHz任意周期信号的谐波测量,测量误差小于2%,分段频谱细化的方法可行且系统具有很高的性价比。(本文来源于《电子测试》期刊2019年06期）

### 谐波测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

智能电网的发展对相应的测量设备提出了更高的要求,包括体积小、重量轻、准确度高、测量频带宽等.本文研究了一种应用于智能电网的高压直流电流及谐波电流测量方法.直流电流测量采用基于霍尔磁场传感阵列的测量方式,采用多个传感器构成传感阵列,有效降低导体偏心、偏角等因素的影响;直流谐波电流测量采用4个直线型线圈构成的方形Rogowski线圈作为传感单元,并利用改进的高精度数字积分算法实现线圈输出的积分还原,大大降低了频率变化等因素的影响.同时,提出一种基于梯形自卷积窗的四谱线插值DFT算法,有效提高了直流分量及谐波分量的提取准确度.测试及应用结果表明,该新型高压直流测量互感器直流电流测量误差小于0.10%,谐波测量比差变化小于0.2%,角差变化小于8′,输出信号为数字量.该测量设备具有准确度高、测量频带宽、体积小等优点.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 谐波测量论文参考文献

[1].许建明,张伟,李娜,张旭东.基于BP神经网络的电容式电压互感器谐波测量误差修正方法[J].电气自动化.2019

[2].李振华,胡廷和,李春燕,李振兴,徐艳春.应用于智能电网的高压直流电流及谐波测量方法研究[J].中国科学:技术科学.2019

[3].黄雁,钟红红,叶杰,廖华年,邱桂中.电压互感器3次谐波电压测量失真机理分析与对策[J].变压器.2019

[4].贝钰垠.电力谐波的测量方法[J].科技风.2019

[5].张建东,冯小明,吴国平,施磊,薛蕙.基于TDFT非同步采样谐波测量的小电流接地故障信号处理方法[J].电力系统保护与控制.2019

[6].孙沛瑶,林圣,刘磊,何正友,李小鹏.基于特征谐波测量阻抗的HVDC接地极线路保护新原理[J].中国电机工程学报.2019

[7].裴茂林,严勤,汪芙平,黄松岭,赵伟.谐波相量测量的FIR滤波算法[J].电测与仪表.2019

[8].温宏博.改进型DFT谐波测量算法研究及装置设计[D].中国矿业大学.2019

[9].蒋龙云,茂华风,王萍,张俊,朱敏.基于ITER测试平台的谐波—间谐波测量方法[J].湖南文理学院学报(自然科学版).2019

[10].赵亮,朱宏伟,张迪,孙兵,陈小平.一种非侵入式高精度宽带谐波测量系统的实现[J].电子测试.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/866bbfa1533368d2cb36e75f.html