# 建筑双层外窗复合传热过程交叉效应研究

### 一、建筑双层外窗复合传热过程交叉效应的研究（论文文献综述）

吴鸿博[1]（2021）在《中原地区老年人照料设施节能改造策略研究》文中认为

徐航杰[2]（2021）在《太阳能富集区集合住宅外窗组合节能效应及设计应用研究 ——以拉萨、西宁、银川为例》文中研究表明我国自1980年以来,节能要求逐步提高,集合住宅作为我国居住建筑的主要类型,是备受重视的节能对象。外窗是传统意义上的失热构件,透明围护结构的失热量是传统墙体的5-6倍,提升外窗综合性能是现行节能的发展重心。外窗部品受制于产业和经济的发展,高性能外窗造价较高,推广受限。在此背景下,降低外围护结构传热系数的节能性价比在逐步下降。组合外窗的传热系数小,保温隔热性能优良,造价成本低,能够解决现阶段提升外围护结构性能收益低的问题,并且能够重复利用,适用于新建住宅以及老旧小区改造。太阳能富集区辐射资源丰富,其中严寒和寒冷地区的集合住宅采暖用能占其总能耗比重较大,利用外窗的太阳辐射得热、减少失热,节约集合住宅采暖用能的基础条件良好。对于组合外窗在太阳辐射热下的节能效应,现阶段还未有清楚的研究,本论文将填补这方面的空白,对于降低采暖能耗有现实意义。本论文以太阳能富集区集合住宅组合外窗为研究对象,首先对封闭空腔的传热原理进行分析,梳理了双层组合外窗节能的理论依据。然后对太阳能富集区典型城市集合住宅展开调研,归纳组合外窗应用的条件。通过对不同尺度空腔夹层组合外窗的传热规律研究,分析组合外窗空腔发挥节能效应的尺度,模拟计算了各地区构造尺度、以及行为尺度下的较为优化的窗间夹层距离。并对太阳能富集区代表城市双层外窗组合的设计策略进行总结归纳,对不同尺度下的外窗组合进行节能设计,定量研究双层外窗组合传热系数与建筑窗墙比的优化组合关系,初步提出太阳能富集区集合住宅双层外窗组合的选用方案。本文的主要成果有:1.本文基于太阳辐射热利用,应用空腔集热蓄热的原理,对建筑外窗利用空腔节能的组合效应进行量化研究,模拟了双层组合外窗的不同空腔尺度对透明围护结构性能的提升作用,得出西部太阳能富集区不同气候条件下集合住宅组合外窗发挥节能效应的窗间夹层尺度,方便设计师在外窗设计选型时参考。2.组合外窗的传热系数较单层窗降低了40%以上,造价仅为高性能窗的1/3,可以推广使用。选用组合外窗,可适当增大建筑南向窗墙比,权衡判断,进一步降低建筑能耗。3.对组合外窗的形态进行节能设计,并得出不同形态、组合方式等因素对南向组合外窗节能的贡献率。根据各地区的风貌要求,进行组合窗整体的窗套节能设计,并提出集合住宅适宜的组合外窗选用策略。4.以西宁碧桂园为例进行节能设计应用,结果显示,室内平均温度提高1.8-3.7℃,并且改善了室内温度受室外温度波动的影响幅度,提高了室内温度的均匀性。全年总能耗降低35.21%,采暖能耗降低36.88%,能够有效的降低建筑能耗。通过研究太阳能富集区组合外窗的传热规律、组合外窗的节能效应和设计策略,组合外窗能更好的与建筑方案设计结合,有更广泛有效的应用。

丁悦[3]（2021）在《呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能比较研究》文中指出随着社会、经济的发展,人们对于室内热环境的要求越来越高。垂直围护结构外墙类型及材料、构造做法是建筑节能的重要影响因素之一,外墙作为建筑围护结构中重要的组成部分,由外墙引起的热损失占围护结构耗热量的绝大多数。在呼和浩特、包头、鄂尔多斯地区大多数农村住宅外墙没有采取保温措施,导致住宅能耗增大、室内热环境较差的问题,造成了建筑能源浪费,形成低效率高能耗的状态。因此,本文以建设资源节约型、环境友好型的建筑为基本原则,用科学的方法探索适合呼和浩特、包头、鄂尔多斯（以下简称呼包鄂）三个地区的垂直围护结构外墙节能形式。本文以呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能为研究对象。（1）分析呼包鄂地区地理位置与气象特征;通过实地调研与测试,得到农村住宅垂直围护结构外墙承重材料、门窗材料使用状况、门窗与节点部位传热性能存在的问题、以及探索热桥产生的部位与原因等;（2）通过对分析传热系数值与温度场分布,研究农村住宅中垂直围护结构外墙实心砌筑方式下不同的承重材料、同一承重材料的不同厚度、以及保温体系的位置变化对传热性能的影响,得出外贴40mm EPS保温板的200mm蒸压加混凝土砌块墙体的传热系数达到规范值要求的同时,其墙体的整体平均温度达到最高值,其保温性能最优越（3）分析农村住宅垂直围护结构特殊部位外窗型材、玻璃系统传热过程对保温性能的影响,探索热桥部位对抗结露性能的影响与比较解决热桥的设计方法,得出加强垂直围护结构特殊部位保温性能的措施有:外窗型材采用塑钢、玻璃系统选取三玻两腔玻璃LOW-E单块镀膜玻璃系统以及对热桥部位进行附加保温层可提高抗结露性能;（4）对农村住宅垂直围护结构热工性能进行优化验证。首先运用能耗模拟软件,计算原住宅节能方案下的能耗;然后选择合适的垂直围护结构构造体系,对比分析原住宅与优化后垂直围护结构的单一因素、双因素以及综合因素下对住宅能耗的影响,得出工况七（即改变综合因素）与原住宅能耗相比,工况七节能方案全年累计热负荷为4145.30k W·h,较原住宅较少11325.31k W·h,节能率达到最高值,为76.69%,节能效果十分明显,验证了农村住宅垂直围护结构优化方案的正确性。本研究为呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能的优化及室内热环境的营造提供了一定参考价值。在一定程度上改善了呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能差的缺陷,促进了农村住宅节能、绿色、持续发展。

张佳明[4]（2020）在《建筑太阳辐射作用下围护结构的传热计算优化研究》文中研究指明太阳辐射是建筑从室外获取的主要热源,对围护结构传热产生的重要影响,现阶段在建筑围护结构热工设计、采暖与空调负荷设计以及建筑能耗计算中考虑太阳辐射的影响通常是采用室外综合温度以及传热系数修正系数这两种方法进行围护结构传热计算。其中采暖区建筑采暖设计中,常用传热系数修正系数计算建筑物耗热量指标,从而权衡建筑的节能效果,但是现行规范中明确规定了采暖区主要城市的传热系数修正系数推荐值,该值对太阳辐射的考虑是在稳态传热条件下,具体环境状况的考量较为粗糙,如何提高考虑太阳辐射热在采暖计算的准确度显得尤为重要。针对上述问题,作者开展了以下研究。首先简要介绍了建筑围护结构导热、对流以及辐射三种基本传热方式,表面热转移、结构本身传热两种传热过程。同时了解太阳辐射的基本性能,重点阐述了太阳辐射在非透明围护结构以及透明围护结构中的传热影响,对室外综合温度以及传热系数修正系数两种太阳辐射作用下围护结构传热的理论计算方法进行公式推导,并详述其参数使用方法。其次以实测数据中的外表面温度和通过围护结构的热流强度为标准,比较采用室外综合温度和传热系数修正系数这两种考虑太阳辐射作用的理论方法计算出的结果,与实测数据的差异。研究发现:西安地区南向外墙采用室外综合温度以及修正系数时的外表面温度平均值分别比南向外墙实测平均温度值低2.7℃和7.7℃;昆明地区则分别低3.5℃和9.2℃。西安地区南向外墙采用室外综合温度以及修正系数时的热流强度平均值分别比南向外墙实测热流强度平均值低31%和52.7%;昆明地区则分别低50.7%和68.3%。结果分析得出在表面换热系数取定值的情况下,采用室外综合温度计算围护结构传热相较于修正系数更加接近实测值的结论,并简要分析两种理论计算结果差异性的原因。最后,通过对比室外综合温度和修正系数两者理论计算结果与实测的差异,采用非稳态传热考虑太阳辐射对围护结构的热作用,来优化采暖建筑外墙的传热系数修正系数,并对比优化前后修正系数的差异。结果表明采用优化后的传热修正系数可以减少围护结构的传热耗热量,使得采暖供热量进一步减少,有效地节约能源。不同朝向外墙传热系数修正系数推荐值对优化值有不同程度的偏差,其中南向偏差最大。与此同时将优化后的修正系数用于能耗计算以及建筑非平衡保温设计,能够有效提高太阳辐射在能耗计算以及建筑非平衡保温设计中对围护结构热作用的准确率。

刘鸣飞[5]（2019）在《利用建筑能耗模拟技术对西安高层居住建筑节能措施的优化研究》文中认为随着能源危机的日益加剧,绿色和持续发展建筑已成为当今建筑的发展趋势,建筑节能作为其中重要的内容已经成为目前重要的研究方向。我国是一个缺能大国,建筑用能在总能耗中的比重较大,近二十年来,我国的建筑总体能耗随着经济的快速增长不断增加,人均耗能量不断攀升,过高的建筑耗能量不但不利于环境保护更制约经济发展。因此,如何将提升居民居住舒适度和降低建筑能耗相结合成为现如今急需解决的热点问题。本课题以西安市高层居住建筑为研究对象,利用建筑能耗模拟技术预测建筑实际用能情况,通过分析模拟数据总结目前普遍使用的居住建筑节能技术存在的问题,结合理论分析提出适用于西安地区的高层居住建筑节能优化措施。首先,从能源危机和节能减排的紧迫性方面入手,阐述了降低居住建筑能耗的重要性。通过对西安地区现有高层居住建筑的梳理,选取12栋修建于不同年份且具有代表性的高层居住建筑进行调研,总结出西安地区高层居住外墙、屋面及楼板保温类型、外窗类型以及节能状况,在此基础上以一栋典型建筑为基础作为西安地区高层居住建筑典型能耗模型;对比各建筑能耗模拟软件的计算原理和功能最后选择Energyplus进行建筑用能预测,通过对典型模型初始能效的模拟,得出不同的围护结构对整体能耗的影响情况,总结出适合于西安地区的外围护结构节能优化原则;之后通过对外墙、屋面和外窗的节能理论分析,并结合典型模型的能耗模拟数据,研究了包括外墙保温、垂直绿化、屋面保温、屋顶绿化、Low-E玻璃和建筑外遮阳在内的多种节能措施,提出了适用于西安地区的外墙、屋顶和外窗的节能优化策略;最后根据研究得出的优化策略,提出了五种外墙构造优化类型、四种屋面构造优化类型、四种外窗优化类型、四种遮阳类型和十种建筑节能优化方案,从优化方案与典型模型相比的节能率来看,所提出的优化方案能够有效提升高层居住建筑的节能效果。通过对西安地区高层居住建筑节能措施的优化研究,从中总结出适宜于西安地区居住建筑的节能策略,完善了建筑外围护结构的节能设计理论,为西安地区的建筑节能工作进行了有益的探索,为推广计算机能耗模拟仿真技术,实践能耗模拟指导建筑方案设计提供参考意见。

曹耕硕[6]（2019）在《建筑窗帘调控对川西地区供暖房间热作用影响研究》文中研究指明根据我国建筑热工设计分区,川西地区属于高海拔严寒、寒冷地区,该地区冬季日间由于太阳能资源较为丰富,全年日照时数较长,可以通过建筑外窗引入较多的太阳辐射,增加日间得热量,夜间由于室外环境温度较低,室内环境与室外环境间通过外窗具有较强的传热,同时窗户表面与室内表面间还存在较强的辐射传热,而现有外窗供暖能耗计算通常没有考虑夜间冷辐射作用,主要考虑外窗室内外温差传热,影响了外窗热交换过程分析的准确性。因此,研究该地区外窗实际传热过程,分析建筑外窗日间得热和夜间失热的机理,权衡其得热、失热关系成为外窗节能研究的重要内容之一。首先,本研究以四川省甘孜州康定市某建筑外窗为研究对象,从理论分析的角度,分别对该地区建筑外窗日间太阳辐射得热、室内外温差传热热损失（综合考虑外窗导热传热和外窗近壁面对流传热）、夜间冷辐射传热热损失进行传热理论研究计算,理论计算结果表明夜间冷辐射传热热损失约占总外窗热损失的64%。因此,夜间冷辐射传热热损失在外窗传热分析中应予以考虑,实际运行中可通过窗帘遮挡的方式减少通过外窗辐射换热量。其次,基于传热学相关理论对外窗附加窗帘的传热过程及传热机理进行研究,建立了外窗附加窗帘后额外增加热阻的数学模型,分析了外窗设置窗帘对由于室内外环境温差及外窗夜间冷辐射特性引起的外窗传热热损失的理论改善作用。以康定市某民宿建筑为例,由于窗帘附加热阻的存在,单层玻璃PVC塑钢窗整体热阻理论计算结果最多可提高1.06倍。在晴天条件下,室外夜间平均温度为-2.2℃时,以民宿建筑为例,夜间内置不同材质窗帘相比于无窗帘工况,绒布窗帘、亚麻布窗帘、镀铝膜窗帘遮挡下,外窗与室内各围护结构表面间的辐射换热理论上可分别降低43%、46%、68%。夜间外置不同材质窗帘相比于无窗帘工况,绒布窗帘、亚麻布窗帘、镀铝膜窗帘遮挡下,单位面积外窗外表面的长波辐射理论上可分别降低4.3%、17%、67%。因此,附加窗帘可作为该地区外窗节能设计的重要参考。为了探究窗帘改善外窗热损失的实际效果,课题组对康定市某民宿饭店三层客房及某政府办公楼四层值班室进行实地测试,分析了不同建筑朝向、不同窗帘调控方式、不同窗帘材质对室内温度波动及其热环境的影响,实测数据表明,相比于无窗帘工况,绒布窗帘可提升室内气温2℃,亚麻布窗帘可提升室内气温1-2℃,镀铝膜窗帘可提升室内气温2-3℃,同时窗帘调控对室内热环境改善及其温度波动也具有显着作用。最后,通过DeST建筑能耗模拟软件研究了窗帘调控对当地典型建筑的节能意义,依照当地某既有民宿建筑及办公建筑相关参数建立计算模型并计算其建筑能耗,并通过等效热阻法调整DeST软件中与外窗相关的参数,以分析不同窗帘材质对该建筑的节能效果。对于某民宿建筑实例,考虑窗帘调节后,相比无窗帘工况,供暖季建筑能耗最高可降低10.53%。对于全天使用的某办公建筑的值班室而言,考虑窗帘调节后,相比无窗帘工况,供暖季值班室夜间能耗最高可降低21.52%。通过不同建筑的节能率差异对比,也可得出窗帘调控应用于外窗面积较大的建筑,其节能效果更为显着。因此,窗帘调控适合作为川西地区外窗节能技术措施,该措施可对外窗得失热状况进行有效调控且成本较低,应用时根据实际情况对窗帘材质及窗帘调控方式进行合理选择,可在建筑实际运行过程中带来不同程度的节能效果。

程思雨[7]（2018）在《寒冷地区大空间建筑双层玻璃幕墙优化设计及节能潜力研究》文中研究说明大空间建筑是一类能耗特性、使用模式和室内物理环境分布都与一般公共建筑有明显区别的特殊建筑类型,特别是以交通建筑为代表的大空间公共建筑,近年来增量巨大。大面积的玻璃幕墙是这类建筑的恢宏符号,也是导致其能耗居高不下的原因之一。作为一种生态节能的外围护结构形式,近年来双层玻璃幕墙在办公建筑和居住建筑中广泛流行,并开始逐渐取代单层玻璃幕墙,应用到大空间建筑之中。作为一种复杂的系统构件,双层幕墙对室内环境的改善和节能优势必须建立在正确设计和优化控制的基础上。但是现行设计流程中方案设计与节能设计的脱节,使得这种本有潜力的技术多数流于形式,难以发挥其应有的效果。且已有研究多针对多层建筑,针对大空间建筑的适用参数和运行策略的研究及结论并不多,这也极大的限制了这一技术在大空间建筑中的应用效果和节能潜力。而昂贵的造价更使这一技术的应用饱受诟病,使其推广举步维艰。如何以性能为导向,形成双层幕墙在大空间建筑中适用的利用方法;如何从设计师的角度出发,弥合设计与技术的断层,挖掘方案阶段的节能潜力,成为现阶段亟待解决的关键问题。基于这一背景,本文以寒冷地区大空间建筑为研究对象,对双层幕墙这一典型复合构件在大空间建筑中的被动设计方法、主动整合策略及节能潜力进行研究。旨在以此为例,探索方案阶段融入能耗要素的设计方法及技术与设计整合所带来的巨大节能潜力。具体研究内容包含以下几方面:1)基于实测数据,分析双层幕墙的在大空间的利用效果和物理环境特点,得到能够真实反映双层幕墙大空间建筑温度分布、热量传递和空气流动的模拟方法和标准模型;2)从设计阶段入手,利用参数化平台,针对双层幕墙的关键设计参量,研究其在大空间中利用时,单参量对能耗的影响规律及多参量的协同优化方案;并通过敏感性分析和性能优化方法得到适合方案阶段和设计师设计特点的通用结论,以指导设计师的方案决策。3)从运行阶段考虑,结合实际建筑的运行特点结合实际问题,利用EnergyPlus动态能耗模拟平台,通过构建真实的空调系统,对冬夏季不同的运行策略进行仿真模拟,并从室内温度和空调能耗两方面对其利用效果进行量化分析,以得到双层幕墙在寒冷地区大空间建筑中适用的运行策略,充分挖掘运行阶段的节能潜力。

武新伟[8]（2017）在《严寒地区建筑外窗冷辐射特性研究》文中研究表明在严寒地区的寒冷冬季,由于室外温度很低,建筑外窗与外界环境存在着强烈的热交换,使得室内靠近窗户的人员会受到明显的冷辐射,从而感到更加寒冷,产生不舒适感。鉴于此现象本文在没有考虑太阳辐射的影响下,着重分析了严寒地区冬季夜间外窗玻璃的冷辐射效应,力求从机理上探究改善外窗玻璃冷辐射的方法,并为本文提出的使用外置窗帘来减轻外窗冷辐射效应的应用提供一定的理论依据。本文首先在严寒地区冬季夜间自然条件下,对搭建的实验小室热环境参数进行了测量,针对实验结果,分析了外窗冷辐射效应下室内的热环境特征。并计算了中空玻璃各部分的传热损失,计算结果显示辐射传热是普通中空玻璃主要的传热热损失形式,且所占总热损失的比例随着室内外温差的增加而增大,实验最后测试了增设外置保温窗帘对改善外窗冷辐射现象的效果情况。本文同时也运用了CFD数值模拟的方法,首先对单独的三维中空玻璃模型进行了传热特性模拟,并考虑了空气夹层的辐射-对流耦合传热问题。同时,本文结合真实的环境条件,采用了一种新的热边界条件设定方法,即基于室外气象信息来给定外窗玻璃的热边界条件,结果表明此方法的模拟值更加接近实际。进而又对整体建筑进行了室内热环境数值模拟,通过温度以及速度分布云图可以更加形象地得出外窗对室内热环境的影响规律。结果显示:严寒地区冬季夜间,室内空气温度分布在外窗玻璃冷辐射的作用下出现明显的分层,导致室内温度场不均匀现象严重。而当增设外置窗帘后显示,外置窗帘可以大幅减弱外窗辐射换热热损失,大大降低了室内的不对称辐射,对室内热舒适环境的改善效果显着,应该在严寒地区大量推广应用。

常文涛[9]（2016）在《外窗的节能性研究与测试》文中研究指明建筑外窗由于壁薄质轻,加之具有密封性相对较差的开关结构,使得通过外窗传递的热量不仅有与其他围护结构共有的温差传热,而且还有缝隙处的空气渗漏耗热,以及穿过玻璃系统的辐射换热,多途径的综合传热致使外窗成为建筑热损失的主要部位之一。提高外窗的保温隔热性能,可以改善室内热舒适度和空气质量,对降低能源消耗和提升住宅品质有双重意义。本文通过数值模拟分析了不同因素对外窗传热系数的影响,并以此为依据进行了实验测试和改进研究。数值模拟方面,Window模拟结果显示,仅依靠单片玻璃厚度的增加效果极为有限,通过在玻璃系统中合理地设置夹层数量和厚度来实现其保温性能大幅提升是经济合理的,而惰性气体的填充和玻璃镀膜仍可使其性能在此基础上得到有效改善。Therm对部分外窗截面稳态传热过程模拟发现,窗框隔热效果最好,玻璃系统稍次,而整窗热工缺陷位置出现在热侧密封区-玻璃间隔条-冷侧密封区这个热流通道上。在实验测试与改进研究方面,首先对外窗检测装置进行了精确标定,理论推导证实标定结果准确可靠。然后分别测试了几种不同类型外窗的传热系数,同时采集其稳态时红外热像图,并与数值模拟结果对比分析了外窗热工缺陷位置,最后进行了改进研究与测试。实验结果表明,塑钢双层窗保温效果最好,铝木复合窗稍次,而塑钢单层窗性能相对较差,它们的保温性能在改进后都得到一定程度地提升,改进措施有效降低了外窗传热、冷风渗透耗热、辐射换热和冷桥损失,为外窗节能的研究与改进提供了实验依据。

江德明[10]（2013）在《湖南地区居住建筑外窗节能研究》文中研究指明外窗、地面、墙体、屋面是建筑物与室外空气直接接触的外围护部分,同时也是建筑物能耗损失的主要途径。由于窗户的保温隔热性能比其它外围护结构差,且面积较大,因此减少通过窗户产生的能耗损失对降低总的建筑能耗具有重要意义。窗户是建筑节能的重要环节。长期以来,湖南地区居住建筑缺乏节能设计,室内热环境状况普遍较差,外窗在节能设计方面存在的问题尤为突出。本文以湖南地区居住建筑外窗为研究对象,结合湖南地区的地理位置和气候特征,实地调查并总结了湖南地区居住建筑窗户节能的现状及存在的问题,采用了资料收集、理论分析、软件模拟和试验对比的研究方法,对影响窗户节能的主要因素进行了研究。提出了适合湖南地区居住建筑窗户节能的措施和方法,对工程设计具有一定的参考意义。具体如下：1.利用软件模拟计算了通过外窗产生的能耗占整个建筑物外围护结构的能耗的比值。计算结果表明,窗墙比为0.3-0.8时,不同类型窗户的能耗百分比的变化范围为24.63%-74.09%。2.模拟计算和分析了外窗的热工性能对建筑能耗的影响,对各种类型窗户的节能效果、工程造价进行了对比分析。在综合各种因素的基础上,提出了窗型选择的参考建议。3.模拟计算和分析了窗墙比对建筑能耗的影响。结果表明东、西向开窗时,建筑的总能耗高于南、北向开窗。窗墙比越大,建筑物的总能耗就越大。各朝向窗户宜采用较小的窗墙比。4.模拟计算了窗户遮阳对建筑能耗的影响。外窗遮阳能降低建筑能耗,活动遮阳的效果好于固定遮阳。通过现场测试的方式得出了活动外遮阳的效果好于活动内遮阳的结论。提出了不同需求层次下外窗遮阳措施参考建议。

### 二、建筑双层外窗复合传热过程交叉效应的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、建筑双层外窗复合传热过程交叉效应的研究（论文提纲范文）

#### （2）太阳能富集区集合住宅外窗组合节能效应及设计应用研究 ——以拉萨、西宁、银川为例（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 外窗节能的重要性

1.1.2 我国外窗节能的现状

1.1.3 外窗的太阳能利用

1.1.4 组合外窗的节能潜力

1.2 国内外研究现状综述

1.2.1 空腔传热规律的研究

1.2.2 组合外窗传热系数的研究

1.2.3 外窗对建筑综合能耗的影响

1.2.4 模拟软件应用研究

1.2.5 存在问题

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 研究范围与研究对象的界定

1.4.1 研究范围

1.4.2 研究对象的界定

1.5 研究内容及研究方法

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究方法

1.6 研究框架

2 基于太阳辐射利用的外窗组合节能原理分析

2.1 建筑外窗性能与太阳辐射利用

2.1.1 建筑外窗的主要性能参数

2.1.2 建筑外窗太阳辐射得热过程

2.1.3 建筑外窗失热传热过程

2.1.4 建筑外窗总传热过程

2.2 被动式太阳能空腔节能原理

2.2.1 被动式太阳能热利用原理

2.2.2 空腔构造的节能应用

2.3 外窗空腔节能的经验方法

2.3.1 应用案例

2.3.2 节能分析

2.3.3 经验借鉴

2.4 组合外窗的传热分析

2.4.1 窗间空气夹层传热分析

2.4.2 组合外窗传热及节能分析

2.5 本章小结

3 拉萨、西宁、银川集合住宅外窗及建造情况概述

3.1 建筑外窗的地区适应性研究

3.1.1 气候条件

3.1.2 集合住宅的建造概况

3.1.3 拉萨、西宁和银川集合住宅外窗的应用情况

3.1.4 存在问题

3.2 各地区节能标准下的外墙厚度

3.2.1 各地区外墙节能现状调研

3.2.2 节能目标下外墙总厚度

3.2.3 墙内安装组合外窗的范围

3.3 拉萨、西宁和银川居住建筑外窗的规范约束条件

3.3.1 居住建筑窗墙面积比规定

3.3.2 居住建筑透明围护结构传热系数限值

3.3.3 居住建筑通风和开启面积、采光要求及窗地比限值

3.4 当地外窗生产厂家调研

3.4.1 生产现状

3.4.2 性能参数

3.4.3 造价成本制约

3.5 本章小结

4 双层组合外窗传热规律研究

4.1 住宅建筑双层外窗组合的尺度分类与形式

4.1.1 外窗组合空腔的尺度划分

4.1.2 组合外窗的形式及尺度

4.2 模拟软件的选择

4.2.1 软件介绍

4.2.2 模型建立

4.2.3 模拟结果验证

4.3 组合外窗空腔尺度对性能的影响研究

4.3.1 基本参数的确定

4.3.2 不同尺度外窗的模拟计算

4.4 本章小结

5 外窗组合节能效应研究

5.1 双层组合外窗的传热系数

5.1.1 组合外窗传热系数计算

5.1.2 组合外窗传热系数对比

5.2 建筑朝向、窗墙比与组合外窗节能效应

5.2.1 窗墙比与外窗性能的对应关系

5.2.2 组合外窗与建筑窗墙比的优化组合关系

5.2.3 南向窗墙比权衡判断

5.2.4 东、西向外窗的太阳辐射利用

5.3 外窗组合设计节能效应及节能贡献率

5.3.1 外窗组合形态设计原型提取

5.3.2 组合外窗设计及节能效应

5.3.3 外窗优化组合的节能贡献率

5.3.4 组合外窗无热桥安装设计

5.4 经济成本与性能关系

5.5 本章小结

6 外窗组合节能设计策略及项目应用

6.1 组合外窗设计策略

6.1.1 组合窗大小对地区风貌及节能的影响

6.1.2 双层组合外窗应用的空间补偿及优化

6.1.3 立面外窗设计的影响因素

6.1.4 常用外窗组合模式

6.2 基于地域风貌的组合外窗立面设计

6.2.1 地域风貌特点

6.2.2 组合外窗立面设计

6.3 西宁碧桂园项目组合外窗应用

6.3.1 项目概述

6.3.2 碧桂园项目外窗组合设计应用及构造节点

6.3.3 组合外窗应用模拟及验证

6.3.4 双层组合窗优化结果分析

6.4 本章小结

7 总结和展望

7.1 研究结论

7.2 研究创新点

7.3 研究的不足与展望

7.3.1 研究尚存的不足

7.3.2 研究展望

参考文献

图表目录

图目录

表目录

附录

研究生期间所做工作

致谢

#### （3）呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能比较研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 课题来源

1.1.2 世界资源、能源问题凸显

1.1.3 我国农村住宅对能耗的影响

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外农村住宅垂直围护结构热工性能研究现状

1.3.1 垂直围护结构围护结构传热过程相关理论研究现状

1.3.2 外墙承重材料、构造做法相关理论研究现状

1.3.3 传统农村住宅外墙热工性能研究现状

1.3.4 门窗传热性能的影响研究现状

1.3.5 热桥对墙体传热性能的影响研究现状

1.4 研究对象

1.5 研究内容与方法

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究方法

1.6 论文框架

第二章 呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构现状调研

2.1 地区气候特征分析

2.1.1 我国建筑热工分区及设计要求

2.1.2 呼包鄂地区气象特征

2.2 呼包鄂地区农村住宅调研概况

2.2.1 调研对象

2.2.2 调研方法

2.2.3 测量仪器及内容

2.3 呼包鄂地区农村住宅现状调研

2.3.1 住宅院落布局形态与朝向

2.3.2 住宅功能布局与朝向

2.3.3 住宅建筑屋顶

2.3.4 住宅垂直围护结构外墙材料与构造方式

2.3.5 住宅垂直围护结构门窗材料

2.4 呼包鄂地区农村住宅实测结果分析

2.4.1 呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构外墙逐时壁面温度差异

2.4.2 呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构外墙及门窗传热系数差异

2.4.3 呼包鄂地区农村住宅热桥测试分析

2.5 本章小结

第三章 呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构外墙热工性能研究

3.1 围护结构传热相关理论基础

3.1.1 围护结构传热过程

3.1.2 垂直围护结构外墙热工性能评价指标

3.2 常用垂直围护结构外墙相关参数设定

3.2.1 常用外墙承重材料相关参数设定

3.2.2 常用外墙砌筑方式

3.2.3 常用外墙保温体系参数

3.3 垂直围护结构外墙热工性能模拟研究

3.3.1 模拟工具

3.3.2 模型模拟条件设置

3.3.3 模型建立

3.4 承重结构砌筑方式对热工性能的影响

3.5 垂直围护结构外墙承重材料参数变化对热工性能的影响

3.5.1 同一材料、不同厚度下外墙热工性能模拟分析

3.5.2 不同承重材料下外墙热工性能模拟分析

3.6 保温体系参数变化对热工性能的影响

3.6.1 不同位置下外墙热工性能模拟分析

3.6.2 外保温层厚度变化下外墙热工性能模拟分析

3.7 本章小结

第四章 呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构特殊部位热工性能研究

4.1 农村住宅门窗部位传热相关理论研究

4.1.1 门窗传热性能计算方式

4.1.2 外窗热工性能模拟软件分析

4.2 外窗热工性能模拟分析

4.2.1 窗型材传热性能模拟分析

4.2.2 窗玻璃系统太阳得热比较研究

4.3 节点部位的热工性能分析

4.4 整窗热工性能比较研究

4.5 热桥部位热工性能分析

4.5.1 热桥形式

4.5.2 热桥构造形式对抗结露性能的影响

4.5.3 解决热桥的基本措施比较

4.6 本章小结

第五章 呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能优化验证

5.1 软件模拟介绍

5.2 选取住宅简介

5.2.1 住宅基本概况

5.2.2 原住宅节能现状分析

5.3 原住宅能耗模拟分析

5.3.1 建立模型

5.3.2 相关参数设置

5.3.3 模拟结果分析

5.4 优化后垂直围护结构外墙和特殊部位构造体系选择

5.4.1 外墙构造体系选择

5.4.2 外门窗构造体系选择

5.4.3 节点部位保温处理

5.4.4 热桥部位处理方式

5.5 垂直围护结构优化方案能耗模拟分析

5.5.1 改变单一因素下能耗模拟分析

5.5.2 改变双因素下能耗模拟分析

5.5.3 综合改变因素模拟分析

5.5.4 模拟结果对比分析

5.6 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果

个人简历

附件

#### （4）建筑太阳辐射作用下围护结构的传热计算优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 太阳辐射对围护结构传热影响

1.2.2 传热系数修正系数

1.2.3 室外综合温度

1.2.4 存在的不足与问题

1.3 论文研究内容和目标

1.3.1 论文研究内容

1.3.2 论文研究目的

1.4 研究方法及框架

1.4.1 研究方法

1.4.2 技术路线

2 建筑围护结构传热基本理论

2.1 围护结构基本传热方式与基本传热过程

2.1.1 基本传热方式

2.1.2 基本传热过程

2.2 太阳辐射对围护结构传热的影响

2.2.1 太阳辐射

2.2.2 对非透明围护结构的影响

2.2.3 对透明围护结构的影响

2.3 太阳辐射作用下围护结构传热计算方法

2.3.1 室外综合温度

2.3.2 传热系数修正系数

2.4 本章小结

3 太阳辐射作用下围护结构传热计算方法对比分析

3.1 太阳辐射作用下围护结构传热实测

3.1.1 选取测试城市

3.1.2 选取测试对象

3.1.3 测试仪器布置

3.1.4 测试情况

3.1.5 测试数据分析

3.2 太阳辐射作用下围护结构传热理论计算方法

3.2.1 采用室外综合温度计算围护结构传热

3.2.2 采用传热系数修正系数计算围护结构传热

3.3 采用室外综合温度与修正系数传热计算结果对比及分析

3.3.1 两种理论计算方法结果的对比

3.3.2 两种理论计算方法结果的分析

3.4 本章小结

4 传热系数修正系数取值方法优化及应用

4.1 传热系数修正系数取值优化原理

4.2 传热系数修正系数取值优化过程

4.2.1 采暖期室外综合温度

4.2.2 修正系数优化值求解

4.3 传热系数修正系数优化前后对比

4.4 优化后传热系数修正系数应用

4.4.1 基于优化后修正系数的能耗计算

4.4.2 基于优化后修正系数的非平衡保温设计

4.5 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 本文创新点

5.3 后续工作展望

致谢

参考文献

附录A 硕士在读期间研究成果

附录B 图表目录

#### （5）利用建筑能耗模拟技术对西安高层居住建筑节能措施的优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 建筑节能与保护环境

1.1.2 居住建筑节能技术体系

1.1.3 课题研究意义

1.1.4 课题优势分析

1.2 国内外研究现状

1.2.1 建筑节能国外研究现状

1.2.2 建筑节能国内研究现状

1.2.3 能耗模拟软件的困境

1.3 课题预期成果及研究框架

1.3.1 课题预期成果

1.3.2 课题研究框架

2 西安市现有高层居住建筑节能措施调查

2.1 西安市地理气候状况

2.1.1 热工分区情况

2.1.2 西安市基本气候特征

2.2 西安市现有高层住宅外围护节能措施调查研究

2.2.1 外墙构造措施的调查研究

2.2.2 屋面保温构造措施的调查分析

2.2.3 建筑外窗的调查分析

2.2.4 地面与楼板保温的调查分析

2.3 本章小结

3 建筑能耗模拟软件及典型能耗模型的建立

3.1 建筑能耗模拟软件介绍

3.1.1 DOE-2

3.1.2 DeST

3.1.3 Energy plus

3.2 ENERGYPLUS准确性分析

3.2.1 能耗模拟软件功能对比

3.2.2 负荷计算方法对比

3.2.3 Energyplus的优越性

3.2.4 以Energyplus为计算核心的建筑能耗模拟软件

3.3 典型模型项目介绍

3.3.1 项目简介

3.3.2 建筑节能及环保设计

3.3.3 建筑平立剖

3.3.4 建筑基本参数及外围护结构

3.4 初始能效模拟

3.4.1 模型建立

3.4.2 初始能效模拟

3.4.3 模拟结果分析

3.5 居住建筑节能75%体系探讨

3.5.1 参考模型建立

3.5.2 参考模型能效模拟及结果分析

3.6 本章小结

4 外墙与屋面的节能优化分析

4.1 节能理论分析

4.1.1 建筑外围护结构传热方式

4.1.2 热过程分析

4.1.3 外围护结构保温隔热理论分析

4.2 外墙节能技术分析

4.2.1 外墙保温层厚度对能耗的影响

4.2.2 外墙保温层经济厚度测算

4.2.3 外墙材料热惰性对能耗的影响

4.2.4 外立面材料对能耗的影响

4.2.5 垂直绿化对能耗的影响

4.3 外墙节能技术优化策略

4.3.1 提高墙体热阻

4.3.2 增大建筑外表面太阳辐射吸收系数

4.3.3 增设垂直绿化

4.3.4 外墙自保温体系

4.4 屋顶节能技术能耗模拟

4.4.1 屋面保温层厚度对能耗的影响

4.4.2 屋顶绿化对能耗的影响

4.4.3 屋顶绿化对顶户室内热环境的影响

4.5 屋面节能技术优化策略

4.5.1 适当增加保温层厚度

4.5.2 增设屋顶绿化

4.6 本章小结

5 外窗节能措施分析

5.1 外窗保温技术分析

5.1.1 窗框保温技术分析

5.1.2 玻璃保温技术分析

5.2 外窗保温节能策略

5.2.1 增大外窗气密性

5.2.2 选择优质窗框材料

5.2.3 选用Low-E玻璃

5.2.4 增加玻璃层数

5.3 外窗隔热技术分析

5.3.1 外窗隔热论分析

5.3.2 建筑外遮阳类型

5.4 活动式百叶外遮阳模拟研究

5.4.1 研究模型的建立

5.4.2 水平百叶外遮阳

5.4.3 垂直百叶外遮阳

5.5 外窗隔热节能策略

5.5.1 合理设置活动式外遮阳位置

5.5.2 合理选择活动式外遮阳形式

5.5.3 合理选择遮阳百叶材料

5.6 本章小结

6 节能优化方案设计

6.1 外墙节能优化设计

6.1.1 外墙构造优化设计

6.1.2 外墙垂直绿化设计

6.2 屋顶节能优化设计

6.3 外窗节能优化设计

6.3.1 外窗体优化设计

6.3.2 外遮阳优化设计

6.4 优化方案设计

6.4.1 优化方案设计

6.4.2 优化方案的最大节能贡献率

6.5 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表论文、科研项目及学生工作

附录一 图录

附录二 表录

#### （6）建筑窗帘调控对川西地区供暖房间热作用影响研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 我国能源消耗构成及建筑节能发展现状

1.1.2 川西地区气候特点及其对建筑外窗节能设计的影响

1.1.3 建筑外窗内置窗帘调控系统

1.2 国内外研究现状

1.2.1 不同节能玻璃及节能型材热工性能的研究

1.2.2 不同窗帘材质及调控方式对外窗传热的影响研究

1.2.3 日间通过外窗太阳辐射得热的研究

1.2.4 夜间通过外窗冷辐射失热的研究

1.2.5 既有研究总结

1.3 本研究主要内容及技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 技术路线

2 建筑外窗传热理论及川西地区典型实例分析

2.1 研究地区概况

2.1.1 地理位置及地形特征

2.1.2 气候特点

2.1.3 太阳能资源分布

2.1.4 既有外窗现状

2.2 通过外窗太阳辐射得热理论及计算分析

2.2.1 太阳辐射传热计算理论

2.2.2 通过外窗太阳辐射得热计算分析(基于川西建筑实例)

2.3 室内外温差引起的外窗热损失理论计算分析

2.3.1 单层玻璃塑钢窗传热理论

2.3.2 双层玻璃塑钢窗传热理论

2.3.3 基于川西建筑实例的理论分析计算

2.4 外窗冷辐射特性引起的外窗热损失分析计算

2.4.1 外窗冷辐射特性传热计算理论

2.4.2 外窗冷辐射热损失理论计算分析(基于川西建筑实例)

2.5 本章小结

3 窗帘调控对外窗传热影响理论分析

3.1 外窗内置窗帘传热热阻模型

3.1.1 外窗与窗帘间的空气层热阻R_a

3.1.2 窗帘本身导热热阻Rc

3.1.3 窗帘内表面热阻Ri

3.2 窗帘调控对室内外温差引起的外窗传热影响理论分析

3.3 窗帘调控对外窗冷辐射特性引起的传热影响理论分析

3.4 本章小结

4 窗帘调控对室内环境影响测试分析

4.1 实验测试概述

4.2 实测对象及测试方法

4.3 实验测试方案

4.4 实验测试结果分析

4.4.1 不同建筑朝向对室内温度波动的影响

4.4.2 不同窗帘调控方式对室内温度波动的影响

4.4.3 不同窗帘材质对室内温度波动的影响

4.5 本章小结

5 窗帘调控对川西典型建筑实例供暖能耗影响分析

5.1 建立能耗计算模型

5.1.1 典型民宿建筑模型建立

5.1.2 典型办公建筑模型建立

5.2 典型民宿建筑能耗分析

5.3 典型办公建筑能耗分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 研究工作及结论

6.2 研究展望

参考文献

附录

A.作者在攻读学位期间发表的论文目录:

B.作者在攻读学位期间参加的科研项目目录

C.学位论文数据集

致谢

#### （7）寒冷地区大空间建筑双层玻璃幕墙优化设计及节能潜力研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 融入能耗要素的公共建筑新设计方法

1.1.2 基于整合设计理念的节能设计新流程

1.1.3 双层玻璃幕墙发展的必然与挑战

1.2 双层幕墙概述

1.3 双层幕墙在大空间建筑中应用的特殊性

1.4 国内外研究现状

1.4.1 双层幕墙热工性能研究

1.4.2 双层幕墙节能效果研究

1.4.3 双层幕墙性能影响因素研究

1.4.4 双层幕墙的整合设计研究

1.5 研究内容及意义

1.6 研究框架及技术路线

第二章 双层玻璃幕墙大空间建筑温度分布及室内热环境测试

2.1 测试对象

2.1.1 幕墙结构参数

2.1.2 幕墙物性参数

2.2 测试内容及方法

2.2.1 室外气象参数测试

2.2.2 幕墙空腔温度测试

2.2.3 幕墙壁面温度测试

2.2.4 边庭温度测试

2.2.5 房间温度测试

2.3 测试结果及分析

2.3.1 空腔垂直温度分布

2.3.2 边庭垂直温度分布

2.3.3 有无DSF房间温度对比

2.3.4 空腔-边庭-房间温度耦合规律

2.4 本章小结

第三章 双层幕墙系统的模拟方法及实测验证

3.1 双层玻璃幕墙工作原理及模拟方法

3.1.1 概述

3.1.2 双层幕墙系统的传热过程及模拟方法

3.1.3 双层幕墙系统的通风原理及模拟方法

3.1.4 传热模型与通风模型的耦合模拟

3.2 模拟方法确定及结果验证

3.2.1 室外设计气象数据

3.2.2 热工区域划分

3.2.3 传热算法设定

3.2.4 围护结构信息设定

3.2.5 内热源及通风参数设定

3.2.6 多区域网络模型(AFN)参数设置

3.2.7 模拟结果及验证

3.3 本章小结

第四章 大空间建筑DSF系统设计参量优化及节能潜力研究

4.1 参数化模拟平台及参量优化设计方法

4.1.1 耦合DSF的大空间建筑参数化模拟模型

4.1.2 输入变量

4.1.3 参数化模拟平台搭建及可靠性验证

4.1.4 参量优化设计方法

4.1.5 敏感性分析

4.2 参量敏感性结果分析

4.2.1 局部敏感性分析

4.2.2 全局敏感性分析

4.3 多参量协同优化结果分析

4.3.1 帕累托前沿解(Pareto-optimal front)

4.3.2 平行最优解

4.4 小结

第五章 大空间建筑DSF系统运行控制优化及节能潜力研究:以寒冷地区中小型站为例

5.1 双层玻璃幕墙运行控制优化概述

5.1.1 具体运行控制策略

5.1.2 双层幕墙利用的关键:低品位冷/热源的高效利用

5.2 C站候车厅现状及DSF标准模拟模型介绍

5.2.1 建筑参数

5.2.2 空调系统参数

5.2.3 自然通风设定

5.2.4 模拟边界条件

5.3 C站候车厅各工况运行策略及模拟模型介绍

5.3.1 采暖季(11.15—次年3.15)

5.3.2 制冷季(6.1—9.15)

5.4 不同运行控制策略下双层幕墙节能效果分析

5.4.1 采暖季(Heating seasons)

5.4.2 制冷季(Cooling seasons)

5.5 本章小结

第六章 结论及展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （8）严寒地区建筑外窗冷辐射特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 研究基础与前人研究成果

1.3 存在的问题

1.4 本文研究的关键思路与创新点

1.5 本文研究的内容

第2章 辐射换热与室内热舒适环境

2.1 辐射换热

2.1.1 辐射与热辐射

2.1.2 黑体及黑体辐射基本定律

2.1.3 非黑体辐射

2.2 室内热舒适环境

2.2.1 室内热环境对人体的影响

2.2.2 外窗冷辐射与室内热舒适环境

2.3 本章小结

第3章 严寒地区外窗玻璃的传热计算理论

3.1 严寒地区气候特征

3.2 外窗玻璃传热计算理论

3.2.1 表面间的辐射换热及其计算

3.2.2 辐射与对流换热的耦合传热

3.3 考虑夜间大气辐射的外窗玻璃外表面的冷辐射分析

3.3.1 夜间的大气逆辐射

3.3.2 考虑夜间辐射的外窗有效热损失

3.4 本章小结

第4章 冬季自然条件下外窗玻璃冷辐射特性的实验测试

4.1 测试仪器及方法

4.1.1 测试仪器

4.1.2 测试方法

4.2 实验研究外窗传热的数学理论模型

4.2.1 外窗玻璃内表面传热试验研究的计算理论模型

4.2.2 外窗玻璃空气夹层传热试验研究的计算理论模型

4.2.3 外窗玻璃外表面传热试验研究的计算理论模型

4.3 外窗冷辐射效应分析

4.3.1 外窗玻璃内表面传热量数据分析

4.3.2 外窗玻璃外表面传热量数据分析

4.3.3 外窗玻璃夹层传热量数据分析

4.3.4 测试误差分析

4.3.5 本节结论

4.4 增设外置保温窗帘后的外窗玻璃冷辐射效应分析

4.5 本章小结

第5章 外窗冷辐射特性数值模拟的数学控制方程及边界条件

5.1 流体的控制方程

5.1.1 质量守恒方程

5.1.2 动量守恒方程

5.1.3 能量守恒方程

5.2 热边界条件

5.3 本章小结

第6章 外窗玻璃冷辐射特性的CFD数值模拟

6.1 FLUENT模拟软件简介及其计算步骤

6.2 中空玻璃传热特性CFD模拟

6.2.1 中空玻璃几何模型与网格划分

6.2.2 计算模型的设定

6.2.3 材料物性的设定

6.2.4 辐射换热模拟的基本模型

6.2.5 模拟结果分析

6.2.6 温度场

6.2.7 速度场

6.2.8 辐射和对流换热耦合作用对外窗玻璃传热特性的影响

6.3 外窗对室内环境冷辐射影响的CFD模拟

6.3.1 几何模型与网格划分

6.3.2 计算模型的设定

6.3.3 模拟结果分析

6.4 增设外置窗帘对改善外窗冷辐射效果的CFD模拟

6.4.1 几何模型与网格划分

6.4.2 计算模型的设定

6.4.3 模拟结果分析

6.5 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间所发表的学术成果

致谢

#### （9）外窗的节能性研究与测试（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题开展背景

1.1.1 我国能源形势

1.1.2 建筑业发展及能耗现状

1.1.3 外窗节能重要性

1.2 我国节能外窗的发展

1.2.1 玻璃系统节能技术发展

1.2.2 窗框部分节能技术发展

1.2.3 密封技术的介绍

1.3 国内外节能外窗研究现状

1.3.1 国外节能外窗研究情况

1.3.2 国内节能外窗研究现状

1.4 课题研究的意义和方法

1.4.1 研究目的和意义

1.4.2 课题研究方法及内容

第2章 外窗传热数值模拟与分析

2.1 WINDOW模拟玻璃系统传热系数

2.1.1 单层玻璃和双层中空玻璃模拟

2.1.2 普通多层中空玻璃传热系数模拟

2.1.3 填充气体对传热系数的影响

2.1.4 玻璃镀膜对传热系数的影响

2.2 THERM模拟部分外窗稳态传热过程

2.2.1 Therm控制方程和边界条件

2.2.2 模型建立及网格划分

2.2.3 数值模拟结果分析

2.3 本章小结

第3章 外窗保温性能检测与分析平台

3.1 外窗检测实验装置

3.1.1 实验装置原理

3.1.2 实验装置组成

3.1.3 主要性能参数

3.2 红外热成像设备

3.2.1 红外热成像物理机理

3.2.2 主要性能参数

3.3 检测装置实验标定

3.3.1 热流系数标定理论依据

3.3.2 检测装置标定过程

3.3.3 标定结果及误差分析

3.4 本章小结

第4章 外窗实验测试与改进研究

4.1 外窗传热区域划分及实验设定

4.2 塑钢外窗传热系数测定及改进研究

4.2.1 塑钢双玻窗实验测试与红外热工缺陷分析

4.2.2 玻璃系统改进—塑钢三玻窗

4.2.3 密封区域改进—玻璃安装部分强化密封

4.2.4 玻璃和密封改进—外侧加贴普通玻璃

4.2.5 玻璃和密封改进—外侧加贴镀膜玻璃

4.3 铝木复合外窗的测试与研究

4.3.1 铝木复合窗实验测试及红外热工缺陷分析

4.3.2 密封区域改进—强化密封

4.3.3 辐射影响研究—银色薄膜和塑料薄膜

4.4 塑钢双层窗研究与实验测试

4.4.1 塑钢双层窗实验测试与红外热工缺陷分析

4.4.2 密封效果改进—冷热侧贴塑料薄膜

4.4.3 玻璃和密封改进—冷热侧加贴普通玻璃

4.4.4 玻璃和密封改进—冷热侧加贴镀膜玻璃

4.5 实验外窗节能性比较

结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （10）湖南地区居住建筑外窗节能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国内外建筑能耗的现状

1.1.2 建筑节能的重要性

1.1.3 居住建筑节能的重要性

1.1.4 外窗节能的重要性

1.2 外窗节能的研究概况

1.2.1 国外窗户节能的研究概况

1.2.2 国内窗户节能的研究概况

1.3 论文研究的内容与目的

第2章 建筑能耗研究方法和建筑模型

2.1 建筑能耗研究方法的确定

2.2 建筑能耗动态模拟软件简介

2.3 建筑模型的建立

2.3.1 研究对象概况

2.3.2 建筑围护结构及其热工作性能参数

2.4 气象环境

2.5 建筑室内环境参数的设定

第3章 湖南地区居住建筑外窗适应性选择

3.1 湖南地区的气候特点

3.2 湖南地区居住建筑热环境现状

3.3 湖南地区居住建筑外窗的现状分析

3.3.1 窗框材料

3.3.2 窗玻璃

3.3.3 窗户的开启形式

3.3.4 窗户面积

3.3.5 外窗遮阳

3.4 外窗组成材料及窗户产品性能分析

3.4.1 窗户玻璃

3.4.2 窗框材料及其窗户产品

3.5 外窗能耗比重的计算与分析

3.6 湖南地区居住建筑外窗产品的选用

3.6.1 外窗产品性能的对比分析

3.6.2 节能效果和前期投资成本对比分析

3.6.3 居住建筑外窗产品的选用建议

3.7 本章小结

第4章 窗墙比对居住建筑能耗的影响研究

4.1 研究目的

4.2 模拟气象环境

4.3 模拟方案

4.4 窗墙比对建筑能耗的影响

4.4.1 南向窗墙比对建筑能耗的影响

4.4.2 北向窗墙比对能耗的影响

4.4.3 东向窗墙比对能耗的影响

4.4.4 西向窗墙比对能耗的影响

4.5 本章小结

第5章 外窗遮阳对建筑能耗的影响研究

5.1 外窗综合遮阳系数对能耗的影响

5.1.1 研究目的

5.1.2 模拟气象环境

5.1.3 模拟方案

5.1.4 南向外窗综合遮阳系数对能耗的影响

5.1.5 北向外窗综合遮阳系数对能耗的影响

5.1.6 东向外窗综合遮阳系数对能耗的影响

5.1.7 西向外窗综合遮阳系数对能耗的影响

5.1.8 外窗综合遮阳系数对能耗的影响小结

5.2 外窗综合遮阳效果的影响因素

5.2.1 窗户玻璃自身的遮阳

5.2.2 外窗遮阳设施遮阳

5.2.3 活动外遮阳与内遮阳的遮阳效果对比分析

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 四、建筑双层外窗复合传热过程交叉效应的研究（论文参考文献）

- [1]中原地区老年人照料设施节能改造策略研究[D]. 吴鸿博. 河南大学, 2021

- [2]太阳能富集区集合住宅外窗组合节能效应及设计应用研究 ——以拉萨、西宁、银川为例[D]. 徐航杰. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [3]呼包鄂地区农村住宅垂直围护结构热工性能比较研究[D]. 丁悦. 内蒙古工业大学, 2021(01)

- [4]建筑太阳辐射作用下围护结构的传热计算优化研究[D]. 张佳明. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [5]利用建筑能耗模拟技术对西安高层居住建筑节能措施的优化研究[D]. 刘鸣飞. 西安建筑科技大学, 2019(06)

- [6]建筑窗帘调控对川西地区供暖房间热作用影响研究[D]. 曹耕硕. 重庆大学, 2019(01)

- [7]寒冷地区大空间建筑双层玻璃幕墙优化设计及节能潜力研究[D]. 程思雨. 天津大学, 2018(06)

- [8]严寒地区建筑外窗冷辐射特性研究[D]. 武新伟. 河北建筑工程学院, 2017(01)

- [9]外窗的节能性研究与测试[D]. 常文涛. 吉林建筑大学, 2016(04)

- [10]湖南地区居住建筑外窗节能研究[D]. 江德明. 湖南大学, 2013(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/87d1f4a20622c62985c42231.html