# 热电厂热能动力工程的性能合理运用

中山市福瑞特科技产业有限公司528437

摘要：热电厂的作用分为两个方面，即供热与发电，对热电厂热能动力工程的性能进行合理运用，可有效提高热电厂的工作效率，对热电厂的持续发展具有深远影响。基于此，本文主要分析热电厂热能动力工程存在的具体问题，并结合问题现状，重点探究改善热电厂热能动力工程性能的有效措施，以供借鉴与参考。

关键词：热电厂；热能动力工程；工程性能

引言：基于供热式机组的运用，热电厂不仅实现了对电力资源的输送与供应，而且为人们提供了生产与生活所必须的热量能源。在此过程中，热能动力工程起到了尤为重要的作用，对电能与热能的产出具有积极的影响。但是，在具体的实践环节，由于技术水平的限制，相关操作还存在一些问题，需要工作人员加以重视。

1热电厂热能动力工程存在的问题

首先，热电厂热能动力工程存在的主要问题是湿气损耗问题，在动力工程的实践工作中，系统内湿润气体会发生膨胀效应，部分气体会出现液化现象变成水滴，由此形成无用功、降低热力系统的整体功效。由于水的流动速度小于气体，部分液体水会附着在设备的管壁上，影响叶轮的高效率运转，产生一定的动能损耗。此外，水蒸汽遇冷损耗还会降低动力系统中的气体损耗，此时在叶轮装置的正常工作状态下，还会损伤叶轮边缘，严重时可腐蚀装置结构。

其次，气体沿轴转动引发转轴偏移也是热能动力系统中的一项主要问题。热能动力装置中，通常情况下，蒸汽自气压强的阀门入口处进入，从气压弱的出口端流出，气体在流动期间会产生沿中心轴转动的力，而力的方向与蒸汽流动的方向一致，因此会造成转轴发生偏移，沿轴推力会随着不同的工作环境，持续增大，影响热力工程系统运行的稳定与安全，蒸汽液化形成水滴，液态水也叶轮发生碰撞都会引起推力的变化[1]。

最后，热电厂动力工程在实际运行中，各级工况的变化问题比较突出，相关人员在具体的工作中未能充分注重临界点的计算，导致各级工况的情况不一，给热力系统的有序运行造成了威胁。在实践环节，技术人员应合理控制机械设备的临界点，当相关参数的变化在临界点范围内，应注重利用科学有效的方式对其热力性能进行核算，避免出现较大的工况变化。

2改善热电厂热能动力工程性能的有效策略

2.1合理控制重热的现象

针对热电厂的性质而言，充分利用重热现象，可提高热力系统的工作效率，重热现象一般发生在多级汽轮机组中，具体指前一级的热能损失被系统中后一级吸收，并再次转化成热能的过程，其中会涉及焓降的概念，当焓值的降低量出现明显增长的情况下，各级汽轮机运行中整体的焓降值将会高于理想数值，热力学中，将其称为重热现象，由于热电设备在实际运行中，实际参数值与理想值存在较大偏差，因此热力系统对于热力资源的回收上也具有明显的差异。有一部分热能未被利用，影响能源的利用效率。

为合理控制重热现象，促进热力资源的有效利用，相关人员应选择合适的重热系数，一般情况下其系数应维持在4%-8%之间，需要根据实际的工作环境而认定。而针对热电厂而言，其重热系数则是越高越好，有利于实现对热力资源的有效利用，而基于电力生产环境而言，应合理规范的选择相关的参数标准，以此促进热电厂提供稳定的电力能源供应，为人们的生产与生活实践提供能源支持。

2.2调频方式的合理选择

热电厂的运行工作中，选择合适的调频方式，可有效提高热能动力工程的稳定性，有利于技术人员对并网运行机组工作状态的分析与掌握，进而提高实际工作效率。并网运行机组在电网频率变动频繁、内部负荷较大的背景环境下，会根据动态差异化特征，智能调节供电网络中的载荷，以此维持电网周波。通过类似过程的调节被称为一次调频。在电力资源的供给实践中，调频速度快、体量大，对相关人员的技术操作提出了更高的要求，增加了电网调频阶段的控制难度。

一般情况下，一次调频的方式无法满足常规频率的恢复工作，因此需要二次调频方式的有效运用，二次调频一般分为手动与自动两种，其中，由于自动调频的方式比较灵活，被广泛应用在热电厂热力系统工程的二次调频中。

2.3节流与调压性能运用

节流调节性能的合理应用可有效提高系统的运行效率，在具体的工作中，节流调节不会涉及调节各级汽轮机机组，在同一级上便可完成全周进气，并且当各级工况条件发生较大变化时，其温度差相对较小，因此节流的控制方式具有较强的环境适应性，适合大型机组与小容量机组的使用，在热电厂热能动力系统的实际运行中，通过节流调节的方式可保证系统内充足的电力资源与热力能源的供应与输送，可提升热电厂运行的有效性[2]。

而调压的调节公式可提高机组各部件对负荷变化的适应性，提高系统运行的可靠性，为热电厂的高效率工作提供了较为稳定的内部条件。该种调节方式和节流调节方式比较，可降低热电厂的运行成本，然而，工作人员还应认识到调压方式的不足，例如，高负荷的工作条件下，滑压调节方式不符合其经济性的要求，同时在大机组蒸汽作业条件下，会存在机械能的转化，造成蒸汽余热损失。总之，在实际工作环节，技术人员应根据热电厂热力动能工程的实际工作环境，选择合适的调节方式，进而提高系统的工作效率，节约资源与能源。

2.4减少湿气的能耗损失

湿气能耗损失是热电厂能源损失的重要方面，针对热电厂而言，合理控制湿气损失，是保证电力和热力能源供应结构稳定的重要措施，因此，工作人员应合理分析湿气产生的具体原因。在热电厂汽轮机运行过程中，系统内湿气发生膨胀效应，部分水蒸气发生凝结形成水珠，进而造成了湿气的减少，由于蒸汽流速远远高于水滴，导致动力系统中动能出现损耗。

在热电厂汽轮机的正常工作状态下，相关人员应采取科学有效的措施，合理监测水汽变化，并注重减少推力轴承与支持轴承之间的摩擦力，实现对热能动力工程的管理与控制。在具体的工作环节，为有效减少湿气的损失，还应启动调速器和主油泵等辅助设备增加系统运行的稳定性。为充分降低能源损耗，技术人员可有效利用高压蒸汽形成的动力，使之形成沿着固定方向的指向力，由此充分利用热力系统内的能源组成，促进热能动力工程运行的高效性。

结论：综上所述，热电厂相关部门通过对重热现象的科学合理运用、选择合适的调频方式以及对节流调压性能的应用，可有效提高热电厂热能动力工程的工作效率，通过减少湿气损失的方法，也在一定程度上降低了系统内的动能消耗，有利于热电厂健康可持续发展，对其电力资源与热力能源的稳定供应具有深远影响。

参考文献：

[1]傅仕.热电厂热能动力工程的性能合理运用分析[J].数字通信世界,2018(06):216-217.

[2]李飞.浅析热电厂热能动力工程性能的合理运用[J].黑龙江科技信息,2016(10):137.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/88ad300009ae0e9b2a9dcaca.html