# 电气自动化技术在电气工程中的应用分析曲春雨

南山集团有限公司山东省龙口市265706

摘要：随着科学技术的不断进步，信息技术为电气自动化的发展带来了新的机遇。在信息技术的推动下，电气自动化技术得到了长足进展，在电气工程中的应用也越来越广泛，使电气工程的工作效率变得越来越高。本文从电气工程及自动化技术的理论基础入手，对电气自动化的特点进行深入分析，为电气自动化技术在电气工程中的应用提供相应依据，供读者参考。

关键词：电气自动化技术；电气工程；应用；控制

1电气工程及电气自动化概述

随着我国电力系统的不断扩大，电力系统的发展不再是安全保护和自动调整过程的主要目的。而是逐渐提高电力系统容量，以满足稳定经济调度系统和综合自动化管理的需求。电气工程的应用一般可以分为两种模式，一种是基于控制理念进行应用设计，从而实现对整个系统的高效率维护，方便整体系统的运行。另一种是集中式统一处理方法，可以实现管理信息的集中控制和处理，进而促进系统信息处理能力的提高。电气自动化是指在生产管理过程中使用机械设备进行故障检测和信息处理以及其他自动化操作。目前，电气自动化已广泛应用于许多行业和领域，从日常生活中的家用电路，到国家航天航空的自动化，电气自动化已成为支持中国进步和发展的重要技术基础。电气自动化也是我国电气工程发展的重要设计原则和目标。在电气自动化设计过程中，应明确电气设备与机械设备之间的关系。做好两者之间的连接，才能实现电气工程与机械工程的融合，建立两类工程之间的稳定关系，使用先进的自动化控制技术来改善应用结果的最终目标。具体地，应首先连接信号传输组件，并在操作方便后输入电气设备信息，最后进行电气设备的信号处理和输出。在这个过程中，要充分发挥微电脑的功能，实现自动信息输入和智能分析，最终得到具有较高准确率的反馈信息，方便电气工程系统整体运行状况的判断。

2电气自动化的特点

2.1远程控制

在电气自动化技术支持之下，电气工程技术工作人员能够利用信息技术终端设备或计算机通过网络对装置和设备进行远程监控和控制，在线远程监控和控制能够使大量的人力物力得到解放，降低成本，并且具有较高的准确度和灵活性。但是我们同样不能忽略它的弊端，在远程监控和控制的时候，通信的速度就成了其一个非常重要的影响因素，通信的速度下降了，远程处理的速度也就随之下降。因此范围比较小的局域网络系统更加适用，不能满足一些大的智能化系统的使用需求。

2.2集中控制

通过电气自动化技术，还可以将整个电气工程系统的所有功能集中到一起，通过一个处理器进行集中处理。这种集中监控和控制技术最大的特点就是运行方便、设计简单且技术要求不高。但由于处理器只有一个，在任务众多的时候，系统处理速度就会下降，另一个影响运行的因素就是缆线增加的时候维护工作量也随之增加，加大了成本。

2.3现场控制

随着实际操作经验的增加，当前电气工程中采用较多的一种监控和控制的方式为现场总线监控控制。这种技术需要根据装置的不同功能，在设计上采用间隔式，这样就有效省略了端子箱和隔离设备，使投入成本大大降低。另一方面确保了装置都具备相对独立的功能，同时具有更加灵活的组合形态，能够充分保障监控和控制的稳定性和可靠性。

3电气自动化技术在电气工程中的实践应用

3.1变电站自动化技术应用

将电气自动化技术应用于变电站中，与传统的人工操作与检测相比具有明显的优势，一方面可以提高对电站监控的速度与效果，另一方面也可以有效的提升变电站运行和维护的层次，因此在无人看管的情况下也可以实现电气工程的自动监管。具体来说，通过将自动化技术应用于变电站中，可以实现对电气设备全方位的了解和监控，使工作人员可以及时发现运行状况中的故障和缺陷。从变电站未来的发展方向来看，电气自动化技术的应用替代了以往的电磁式装置。它可以实现全部电气设备的微机化，通过计算机屏幕更为清晰直观的展示整个系统的操作过程。此外，通过淘汰原有的电缆传输电力信号，利用电气自动化技术可以有效地保证数据的安全传输。最后，变电站也可以实现数据统计和运行管理的自动化。变电站自动化是未来的发展趋势和方向，也是电气工程自动化过程中关键的组成，对推动电力系统科学、系统、完善的发展具有十分重要的意义。

3.2电力调度自动化应用

电气自动化技术在电网调度自动化中的应用比较广泛，并且技术较为成熟，能够实现电网调动自动化。以电气自动化控制技术为核心，构建信息控制、处理中心，通过人际交互系统，实现“四遥调度”，在很大程度上提高了电网调度效率，也转变了传统“人工”调度的滞后性问题。因此，电气自动化技术的实践应用，有效提高了电网调度效率，适应新时期电气工程现代化建设的实际需求首先，通过电气自动化技术，能够实现更加稳定、安全且高效的电网调度，进而确保电网调度的科学有效性；其次，电气自动化系统能够基于负荷预测，实现对电网运行状态的准确检测，并对运行数据进行分析判断，实现了自动化调控；再次，电气自动化控制系统能够基于人机交互，在“遥控、遥测、遥信、遥调”中，实现对电网的科学有效调度。因此，电气自动化技术的实践应用，有效提高了电网调度效率。

3.3配电室控制系统自动化应用

在配电室控制系统自动化领域中的应用，主要基于电气自动化控制技术，构架分层结构，进而在分散控制系统的创设中，实现配电室自动化控制。从实践中发现，电气自动化技术在发电厂自动化构建筑的应用，主要有以太网、通讯网和控制单元等内容。通过控制单元的功能构建，能够实现对发电厂各单元的有效控制，确保各设备运行的自动化控制。与此同时，电气自动化技术的应用，能够实现对设备运行中各个环节元素的控制，特别是与关联参数的实时监控、传输，能够对电厂的运行状态进行监控，一旦出现异常情况，则会通过预警反馈等方式，实现对设备运行状态的控制，避免因运行故障而导致设备损害等情况，确保整个运行系统安全。

3.4在发电厂发散监控系统中的应用

电气自动化在发电厂发散监控系统中的应用也是十分重要的方面。从分散监控系统的组成结构上来看，其构造通常呈现为分层分布式，并且由以太网、过程控制单元、高速通讯网、运行工作站、工作人员等多个部分组成。电气自动化技术可以直接应用于过程控制单元的输入、输出、主控单元，接收过程中的各类信号。对这些接收到的数据进行处理和运算后，形成可以进行实时展示的数据，再利用打印设备将运行状态和参数进行输出，为工作人员提供决策支持，最终实现电力过程的监测、控制和连锁保护。此外，电力自动化技术的应用还可以实现人机接口的通讯，过程控制单元从运行工作站中发出指令，将信息及时的发送至工作人员，从而实现对机组设备更为高效的实时监控与控制。更为重要的是可以实现对电气系统组态的诊断与维护，帮助修改设置电气工程。

结束语

综上所述，一方面电气自动化的应用有效提高了电气工程中电气设备的智能化、自动化能力；另一方面电气自动化的科学合理应用，为电气工程的运转提供了安全保障，确保运行的稳定性和可靠性。因此我们必须对电气自动化的基本理论进行必要的了解，清楚电气自动化技术应用所必须满足的条件和需求，充分掌握电气工程在应用电气自动化技术时的优势和特点，有效利用并将其效果发挥到最大，为电气工程带来最大的价值，不断促进电力系统快速发展。

参考文献：

[1]刘晓东.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].智能城市，2016，2（2）：202-204.

[2]陈晓琪.电气自动化在电气工程中的应用探索[J].山东工业技术，2016（1）：83+90.

[3]于洋.电气自动化技术在电气工程中的应用研究[J].科技创新与应用，2015（6）：90.

[4]张燕.电气自动化在电气工程中的应用探讨[J].电子技术与软件工程，2013（17）：199.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/89845285f93174fb4e0acad7.html