# 珠澳电网220 kV电缆线路不平衡度计算与分析

### 论文摘要

珠澳220 kV电网担负着为澳门供电的重要任务,但是通过相关的检测发现珠澳电网线路电流不平衡问题较为严重。为此,基于分析线路参数对电流不平衡度的影响,首先将电缆金属护套等效为导线,根据卡松线路模型以及单导线-大地回路理论得出电缆线路阻抗矩阵,并将其结果与PSCAD/EMTDC仿真结果进行对比验证;之后基于序阻抗理论以及平行多回电缆线路序阻抗求解理论使用MATLAB软件计算实际线路中的序阻抗用于后续分析;最后引入电磁不平衡度理论用于分析实际线路不平衡问题。结果表明,珠澳220 kV电缆输电线路中B-I线低于A-I线不平衡度,同时线路运行中的电流不平衡度大小相同且趋势相近。

### 论文目录

- 1 电缆线路参数计算理论

- 2 电缆线路计算结果与仿真对比

- 2.1 A-I线参数计算与仿真对比

- 2.2 B-I线参数计算与仿真对比

- 3 电缆线路序阻抗

- 3.1 线路序阻抗定义

- 3.2 线路序阻抗计算

- 4 电缆线路不平衡度分析

- 5 结论

- 项目简介:

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林桂辉,朱鹏宇,王灿,甘德树,吴海雄,陈奕兴

关键词: 电缆线路,参数计算,阻抗矩阵,序阻抗,不平衡度

来源: 广东电力 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院

基金: 广东电网有限责任公司科技项目(GDKJQQ20161098)

分类号: TM751

页码: 141-148

总页数: 8

文件大小: 669K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].特高压交流输电线路电气不平衡度及换位研究[J]. 四川电力技术 2020(01)

- [2].影响1000kV线路电气不平衡度的因素分析[J]. 东北电力大学学报 2015(06)

- [3].减小架空输电线路不平衡度的研究和措施[J]. 华北电力技术 2014(03)

- [4].220kV与110kV混压同塔四回路电气不平衡度的研究[J]. 电工文摘 2015(06)

- [5].非线性负荷条件下的电压不平衡度探讨[J]. 建筑电气 2013(11)

- [6].交流1000kV同塔双回线路电气不平衡度研究[J]. 电网与清洁能源 2012(05)

- [7].500kV狮洋至五邑线路电气不平衡度的研究[J]. 南方电网技术 2009(S1)

- [8].输电线路不平衡度影响因素分析[J]. 电网技术 2008(S2)

- [9].电压不平衡度在电网中的分布规律[J]. 成都工业学院学报 2015(04)

- [10].零序电压综合不平衡度探讨[J]. 船电技术 2014(01)

- [11].公共自行车系统服务点布设的有限元估算方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(06)

- [12].750kV/330kV混压同塔四回路输电线路电流不平衡度计算与分析[J]. 电网与清洁能源 2015(01)

- [13].同塔双回不换位线路电压不平衡度研究[J]. 电力系统保护与控制 2014(07)

- [14].送电线路的电气不平衡度影响因素[J]. 科技风 2014(04)

- [15].1000kV交流同塔双回线路电气不平衡度的研究[J]. 南方电网技术 2010(S1)

- [16].1000kV同塔双回输电线路电气不平衡度及换位问题研究[J]. 电网技术 2009(01)

- [17].超高压π接输电线路电气不平衡度及换位研究[J]. 价值工程 2019(07)

- [18].220kV短距离同塔四回输电线路不平衡度仿真分析[J]. 内蒙古电力技术 2017(04)

- [19].电压不平衡度的准同步采样快速测量方法[J]. 仪器仪表学报 2015(03)

- [20].同塔双回输电线路电气不平衡度的改善措施[J]. 电网技术 2014(12)

- [21].基于文化算法的符号网络全局不平衡度计算[J]. 计算机应用 2016(12)

- [22].交流特高压半波长输电线路电气不平衡度及换位方式研究[J]. 电气应用 2016(06)

- [23].电气化铁路平衡牵引变压器电流不平衡度研究[J]. 电气传动 2014(10)

- [24].考虑电流不平衡度的低压配电网三相不平衡影响机理研究[J]. 机电工程技术 2019(05)

- [25].电缆线路电气不平衡度的研究[J]. 机电信息 2017(27)

- [26].500kV变压器低压侧电压不平衡度仿真及应用研究[J]. 变压器 2018(10)

- [27].单双回混合输电线路电气不平衡度影响因素分析[J]. 云南电力技术 2015(S2)

- [28].单双回混合架设输电线路电气不平衡度影响因素[J]. 云南电力技术 2016(03)

- [29].非全线同塔双回架设的1000kV换位线路电流不平衡度研究[J]. 水电能源科学 2016(11)

- [30].同塔双回输电线路电气不平衡度的改善措施探讨[J]. 科学技术创新 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8a52b65f1fb17f4a24a4c573.html