# 浅谈水利建筑工程质量影响因素与控制措施周云镯

衡水市南水北调工程建设委员会办公室河北衡水053000

摘要：近几年来，随着我国社会和经济的发展，以及科学技术的进步，城市的发展越来越快，使得现代化水利建筑工程的建设数量和规模不断增大，进一步提高了水利工程的建设难度，还对施工技术、设计及项目管理提出了更高的要求。但是，在实际的建设中，因水文、地质、气候以及项目的规划设计、管理控制水平等因素的影响，易产生不同的质量、安全缺陷。本文主要在分析当前水利建筑工程质量控制的现状基础上，探讨影响工程质量的因素，并提出相应的改进措施。

关键词：水利工程；质量；措施；影响因素；

1.水利工程项目质量控制的概述

1.1.工程质量控制的内涵

质量控制是质量管理的重要组成部分，主要为质量标准服务。它的定义是监督、测量和检查项目的建设，同时将项目的施工结果与既定的质量目标进行比较，以判断和评估其是否达到质量设计要求，并识别和分析存在的缺陷，找出存在的原因。工程的质量控制始终贯穿于整个施工过程。水利工程建设必须遵循“以人为本”的原则。水利工程建设涉及国家建设和社会生计。水利建设项目的质量控制应坚持预防和检查，实现对项目质量的及时检测和验证，从根本上解决质量问题。

1.2水利建设工程质量控制的内容

水利工程质量控制和管理的内容主要包括：（1）工程和施工质量。水利工程的质量要求主要包括安全性、适用性、经济性和美观性。（2）施工过程的质量。施工组织安排；执行工作场地的布局；施工方法和手段的合理性；（3）工作质量。也就是说，项目现场管理水平、技术水平和思想政治工作。工作质量它直接决定着建设项目的质量。

2.保证水利建筑工程质量的措施

2.1.提高整体质量

提高水利工程的整体建设水平，首先我们应该提高人员的整体素质。为对于项目人员来说，他们是最重要的线、是与整个项目联系最紧密的人。提高工作质量很重要。在建工程挑选人员时，应充分考虑相关知识和实际操作能力，以及不断努力改进他们的培训，使他们真正有能力在现场操作。让负责人在工作的时候，必须制定一个合理的制度并严格执行，在要求自己的前提下加强对员工的管理。当有紧急情况时，充分发挥他的作用，使事件得到很好的解决。加强对先进知识的研究，从合理的工作经验中学习并应用于自身，使水利工程有更好发展。

2.2.加强设备管理

对于项目中使用的材料和设备准备工作，必须合理对待，严格按照申请进行购买。设立一个特别采购单位小组，调查市场，学习采购方法、综合分析、选择，制定合理采购计划。在购买大型工程设备的时候，要严格检查和试验，必须选择合理的设备。使用设备时注意保护，如果设备出现故障，采取积极措施确保设备使用寿命的维护措施。如果设备不符合使用条件，应根据生产要求及时更换设备，不断改进和加强新设备的引进，使其能够满足当前的施工要求。

2.3提高技术水平

在水利工程建设的准备阶段，要做好工作前的控制，做好计划和准备工作，从根本上保证工程质量。在投标阶段，应该对企业进行适当的审计，对企业技术进行严格的调查评估，做一个全面的分析，为工程建设奠定基础。在考虑项目设计要求的基础上，委托包括监管项目单位的能力，并根据法律标准，制定合理的监督员制度。做好各部门之间的协调和沟通，确定项目的具体要求。在施工过程中，应加强管理力量，细化每项工作的分工，对于重要的工序，应该安排专门的工人控制和管理。在项目实施中，工人可以采用分包政策并订立相关合同。在施工中，设备的使用和管理尤为重要，购买、进厂并存储所有链接是很重要，应做好对接工作，派专人看管。成员应熟悉施工图纸和方案的要求并合理完成施工。在项目验收阶段，应遵循标准开展检查，并采用技术手段支持项目的完成检查工作。水利工程验收时，施工的许多方面应该颠倒过来检查，土木工程和尺寸应进一步改进严格的检查。如果质量不达标，坚决不能接受，并提出整改措施，用于工程留出一定的余量以确保以后跟踪控制。任何程序的验收必须基于质量数据，投资将通过有效的质量控制来完成基本建设和施工。

3.水利建筑工程质量的影响因素

3.1.建筑原材料的影响

水利建设项目建设的主要原材料是水泥、砂石、木材、钢筋和预制结构、桩基、石灰和砖等。不同阶段的工序和零件的施工应该严格根据设计图纸和施工方案，科学合理地选择施工原材料。然而，在施工过程中，如果不核实相关材料的规格、类型、性能和硬度分析和确定的要求，不仅会影响项目的质量，还会因返工和繁重的工作而产生新的采购，将大大降低项目的建设进度。此外，一些水利建设项目的建筑原材料在进入施工现场并没有及时有效地实施取样、检验和测试，结果导致不合格的原材料应用于现场，直接导致项目质量下降，留下了安全隐患。

3.2.人为影响

水利建设工程施工现场人员主要包括：工程负责人员、监理人员、技术管理人员、工程师和施工人员。不同的团队和专业有自己的工作职责和业务运营，这些人员的知识、管理理念和方法、业务标准、技能水平、责任等因素将直接影响对建设工程的施工质量。如参与施工的人员很难及时有效地进行技术交底、施工验收和现场监督，识别施工人员的非法操作，则每个施工过程和每个施工现场的质量和安全都会存在问题及隐患。

3.3施工技术的影响

水利工程施工技术主要包括：具体施工程序和具体部位的设计以及施工计划、施工工艺、具体操作等。经常影响项目的质量关键在于各种施工技术方案的专业性、完整性和可操作性。建筑技术和规范操作和匹配程度；施工过程的系统性和清晰性。

4.结束语

水利工程是现代建设中的主要工程，其工程建设也相对复杂，在建设的过程中容易受到众多因素的影响而产生质量问题。面对这些问题，建设单位要加强施工人员的整体素质、制定完善的施工方案，并加强对各个环节的综合管理，从根本上保证工程的质量，使工程建设达到标准要求，保证水利工程建设和发展。

参考文献：

[1]兰伟.浅谈水利建筑工程的现场管理[J].建材与装饰，2017（12）：298.

[2]王颖.浅谈水利建筑工程的现场管理[J].技术与市场，2013，20（09）：190

[3]徐恒.浅谈水利工程质量监督与管理存在的问题及对策[J].科技资讯，2007（09）：174.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8a7c1d56159a08e3afd63fe8.html