# ACS800变频器在海南东方甲醇装置中的应用

### 论文摘要

主要阐述了ABB的ACS800变频器在海南东方甲醇装置回收塔回流泵电动机上的应用,详细介绍了该电动机使用变频器的控制原理及针对由于变频器易受晃电的影响而进行的抗晃电改造措施。结合实际使用情况介绍了变频器转矩控制的优点和建立方法及变频器低负荷功能的作用和设置方法,并分析了使用电抗器的必要性及安装注意事项。最后总结变频器使用的几点注意事项,以期达到跟同行交流学习的目的。

### 论文目录

- 1 控制原理

- 2 防晃电改造

- 3 几点注意事项

- 3.1 电动机的辨识

- 3.2 低负荷设置

- 3.3 电抗器的使用

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钟彦禄

关键词: 变频器,防晃电,转矩控制,低负荷,电抗器

来源: 广州化工 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 有机化工,电力工业

单位: 中海石油建滔化工有限公司

分类号: TM921.51;TM32;TQ223.121

页码: 121-123

总页数: 3

文件大小: 1523K

下载量: 10

### 相关论文文献

- [1].第1讲 选用变频器的原则和注意事项(一)[J]. 电世界 2010(05)

- [2].变频器在煤矿生产中的应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2019(03)

- [3].变频器在钢铁行业中的应用与研究[J]. 内燃机与配件 2018(04)

- [4].论变频器的维护及散热的思考[J]. 数码设计 2017(09)

- [5].使用变频器时应注意的问题[J]. 山东工业技术 2018(08)

- [6].变频器控制原理及方式探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(24)

- [7].任务驱动教学方法在变频器实用技术教学中的应用[J]. 现代职业教育 2017(05)

- [8].巧用变频器输出电压功能[J]. 电世界 2010(02)

- [9].变频器应用讲座 第8讲 变频器在工程应用中需注意的几个问题[J]. 电世界 2010(12)

- [10].变频器防低电压穿越的分析及装置[J]. 仪器仪表与分析监测 2019(02)

- [11].发电厂变频器低电压穿越改造方案探讨[J]. 电力设备管理 2019(09)

- [12].变频器测试系统在石化企业的应用研究 访中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院高级工程师李君[J]. 电气应用 2018(10)

- [13].变频器控制在水泵中的应用与节能分析[J]. 河南科技 2015(15)

- [14].变频器控制技术在平衡机中的应用[J]. 风机技术 2009(01)

- [15].变频器选型中应注意的问题[J]. 电世界 2009(02)

- [16].高压变频器节能新技术[J]. 电世界 2008(10)

- [17].《变频器世界》2018年总目录次[J]. 变频器世界 2018(12)

- [18].变频器应用中的故障分析及相关处理措施[J]. 机电元件 2017(06)

- [19].变频器控制方法的对比[J]. 电子技术与软件工程 2017(20)

- [20].变频器控制电路及常见故障分析[J]. 中国高新技术企业 2013(21)

- [21].变频器对西门子PLC模拟量输入通道干扰故障解决实例[J]. 变频器世界 2019(03)

- [22].变频器晶体管输出正/反转时信号功能应用电路[J]. 电世界 2018(11)

- [23].变频器控制单元和控制器件的对比分析[J]. 硅谷 2015(03)

- [24].变频器的应用分析[J]. 变频器世界 2017(12)

- [25].浅析变频器的作用及工作原理[J]. 山东工业技术 2018(04)

- [26].变频器在中速磨动态分离器系统中的应用[J]. 本钢技术 2017(Z1)

- [27].洗煤厂变频器的干扰及常见故障探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(10)

- [28].一台变频器控制两台电动机在桥式起重机上的应用[J]. 信息记录材料 2016(06)

- [29].变频器控制系统的制动单元及其应用[J]. 精密制造与自动化 2009(01)

- [30].变频器控制系统中的抗干扰措施[J]. 中国西部科技 2008(17)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8bff66c1b7ae89e18c249cf9.html