# 凝结水精处理系统节水减排降耗关键技术

### 论文摘要

凝结水精处理系统会消耗大量的除盐水,占电厂除盐水消耗总量的50%以上,且设备再生过程中产生的酸碱废水也是高盐废水的重要来源。对此,可通过增大周期制水量和减少自用水量大幅度降低自用水耗。采用西安热工研究院有限公司研发的凝结水精处理系统节水减排降耗新技术,其中包括高速混床运行优化技术、精处理混床智能控制技术、提高高速混床布水均匀性技术以及再生废液中氯离子减排技术,显著地提高了凝结水设备的周期制水量,降低水耗,同时大幅节约除盐水和新鲜水,减少废水排放量和酸碱用量,并且能够极大地降低废水零排放工程的造价和运行费用。这种过程节水法已在国内三十多家大型发电厂成功应用,是一种低成本的节水方式,具有良好的推广应用前景。

### 论文目录

- 1 节水减排降耗潜力分析

- 2 节水减排降耗关键技术

- 2.1 高速混床运行优化技术

- 2.2 精处理混床智能控制技术

- 2.3 提高高速混床布水均匀性技术

- 2.4 再生废液中氯离子减排技术

- 3 新技术节水减排降耗效果分析

- 3.1 节水减排效果分析

- 3.2 降耗效果分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田文华,周莉

关键词: 凝结水,精处理,节水,减排,降耗,高速混床,运行优化,再生

来源: 热力发电 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西安热工研究院有限公司

分类号: TM621

DOI: 10.19666/j.rlfd.201809164

页码: 84-89

总页数: 6

文件大小: 873K

下载量: 199

### 相关论文文献

- [1].电混床在电厂锅炉补给水制备中的工程应用[J]. 资源节约与环保 2019(12)

- [2].三层混床树脂装填的工艺措施与工艺处置[J]. 炼油与化工 2020(02)

- [3].凝结水精处理高速混床2种进水装置布水性能比较[J]. 水处理技术 2016(11)

- [4].高速混床在冷凝液精处理系统中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2014(20)

- [5].浅谈精处理高速混床运行中二次混脂的应用[J]. 科技风 2015(20)

- [6].高速混床在冷凝液精处理系统中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2014(15)

- [7].凝结水精处理混床氨化运行的过程控制[J]. 江西建材 2016(20)

- [8].电厂精处理高速混床在实际运行中的优化探析[J]. 今日科苑 2015(12)

- [9].降低电厂氢型混床能耗的措施[J]. 广东电力 2016(09)

- [10].发电机内冷水单床钠型混床碱化处理法的应用[J]. 山东化工 2014(09)

- [11].发电机内冷水旁路小混床处理工艺改进[J]. 山西电力 2014(01)

- [12].三层混床在工业水处理上的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(07)

- [13].铵型小混床用于发电机定冷水处理[J]. 工业水处理 2013(06)

- [14].凝结水精处理系统运行分析[J]. 仪器仪表用户 2020(08)

- [15].精处理混床运行周期降低的原因分析及处理[J]. 电力安全技术 2017(03)

- [16].精处理混床优化技术在运河电厂的应用[J]. 电工技术 2016(09)

- [17].影响凝结水精处理混床铵化运行的因素分析[J]. 广东化工 2013(14)

- [18].高速精处理混床在实际运行中的优化分析[J]. 电站辅机 2010(01)

- [19].600MW机组精处理混床出力不足的原因分析及改造[J]. 浙江电力 2009(06)

- [20].凝结水精处理混床氨化运行技术探讨[J]. 贵州电力技术 2013(04)

- [21].凝结水高速混床的特性及运行终点探讨[J]. 甘肃科技 2012(11)

- [22].凝结水精处理系统高速混床运行方式分析[J]. 河北电力技术 2010(02)

- [23].高速混床制水效率低树脂频繁失效分析与改进[J]. 贵州电力技术 2015(06)

- [24].山东某干熄焦项目反渗透加混床系统增设除碳器的必要性[J]. 江西建材 2015(06)

- [25].中压凝结水精处理系统高速混床偏流原因分析及防范[J]. 中国电力 2014(08)

- [26].高速混床树脂紊乱原因分析及解决[J]. 电力与能源 2012(06)

- [27].三层混床技术在水处理装置中的应用[J]. 油气田环境保护 2011(05)

- [28].混床树脂输送不彻底及其管道堵塞的处理[J]. 热力发电 2012(09)

- [29].精处理混床运行分析[J]. 科技致富向导 2012(36)

- [30].凝结水精处理混床内部流场优化及应用[J]. 山东电力技术 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8c8530246149e2925a5399bd.html