# 阐述城市供水系统自动化管理问题

天津市滨海新区汉沽自来水管理所

摘要：近些年，随着城市化进程的不断加快，城市供水系统发挥着越来越中国缘的作用。作为城市建设的重要组成，城市供水行业的健康稳定发展十分重要，随着城市化进程的不断加快，人们对供水的需求越来越强烈，因此现代化的城市供水系统成为了城市发展的必然需求，但随着城市供水系统自动化的应用，城市供水系统自动化管理的问题也逐渐暴露出来。本文主要对城市供水系统自动化管理问题进行研究，从城市供水系统自动化技术、城市供水系统自动化技术的发展应用、城市供水系统自动化管理存在的问题以及解决城市供水系统自动化管理问题的相应对策这四个方面进行具体阐述。

关键词：城市供水系统；自动化管理

1、城市供水系统自动化技术

在我国，城市供水自动化技术发展较早，至今已有三十多年的历史。随着科技的不断发展进步，城市供水自动化技术也在不断完善。城市供水自动化技术的开发主要是那些软件公司参与的，当前国内外很多软件开发公司对城市供水自动化技术都进行深入研究，并取得一定成就，使技术日趋成熟。随着我国城市化进程的加快和城市人口的不断增加，对城市供水的需求量越来越大，这就需要相对完善的城市供水自动化技术来保障充足的供水。但是，在我国的一些中小城市中，城市供水系统自动化技术还不够完善，在自动化收费管理以及给谁自动化管理方面还存在一些问题，因此今后需要不断完善。随着信息时代和数据时代的到来，信息传递的速度越来越快，在完善城市供水系统自动化技术的过程中需要进行调研，不断收集水源、水处理以及输送水这整个过程全方面的数据信息，通过真实可靠的数据作为支撑，为决策者提供一定的数据信息以此来不断提高城市供水自动化技术的整体水平，从而更好地为广大群众服务。

在供水管网的自动化管理。城市供水的重要性已经不言而喻，一座城市供水的管道，形成了一张大大的网络，这个网络既简单又复杂。简单到每条大街的中心管道，纵横交织，像人体的大动脉一样，虽然从外部无法看得见，但对城市供水部门的工作人员来讲，确是非常清楚，烂熟于心的。说它复杂，又在于它更像人体的毛细血管，除了大动脉之外，无数的毛细血管分在布在每一条胡同小巷，甚至家家户户。如此复杂的网络形成了一个系统，对它进行更好的管理，计算机自动化技术无疑是首要的选择。在城市给水管网方面，国内外都做了大量的研究，在自动化实施方面也进行了无数的设计，有各种各样的研发，都取得了非常好好的效果。自动化技术的应用，不仅仅是提高了供水的工作效率，也不仅仅是节约了供水的成本，更重要的是它有利于对供水网络进行有效的监测。对供水管网进行有效的远程实时监测，供水部门就能及时了解某一个地区或整个城市供水管网的压力情况、水流量情况、流向情况、水质信息、出口压力、水泵工作状态等

2、城市供水系统自动化技术的发展应用

2.1供水企业中水源的自动化管理。在我国，很多城市的人口达到上千万的人口规模，即使是中小城市也有几十万或者几百万人。面对众多的城市人口压力，城市用水需求量持续增加，因此为了满足城镇居民生活需求，城市供水量也不断增加。在新的发展时期，城市供水系统采用自动化技术，对电流、电压、出水压力以及泵的开关情况等能够进行实施监测。在监测过程中，一旦发现问题，相关工作人员可以及时采取措施来保障供水系统的正常運转。此外，城市供水自动中水源的自动化管理中还能够加压泵组水泵的保护和开关状态、电压以及频率等，这样能够使系统更好地进行过滤和消毒，使水质达到标准，保障水质的安全性，更好地造福百姓。

2.2供水管网的自动化管理。在城市的发展中，城市供水的管道非常重要，大量的管道就形成了管道网。城市管道网是纵横交织的，是非常复杂的一个系统，关系到家家户户的用水情况。使用自动化管理，能够减少水资源的浪费，使供水成本不断降低，而且能够通过计算机自动化技术来实时检测供水网络，对各个地区的供水管网的水流量情况以及水泵工作状态等相关数据进行及时传递，从而提高供水的效率和质量。

2.3收费管理的自动化。在之前，城市供水系统中的收费是需要工作人员挨家挨户查看水表完成的，工作量非常大，而且经常会出错，导致一系列问题的产生。使用城市供水系统自动化，能够实现收费管理的自动化，通过计算机计算数据实现用户的自动扣费和缴费。通过实现收费管理的自动化，能够有效减少误差，保障水费数据的真实性，同时企业能够根据相关信息对数据进行分析，然后科学决策，采取有效措施来促进企业的长远发展。

3、城市供水系统自动化管理存在的问题

3.1城市供水系统的自动化设备存在问题。城市供水系统要想实现自动化管理，所需要的设备非常多，正所谓“言多必失。”设备多了自然问题也就多。城市供水系统自动化设备最主要的问题就是质量问题、配套问题与备件问题；城市供水系统自动化的实现需要的仪器设备非常多，有很多仪器设备很容易出现故障，很大一部分设备出现故障都是因为设备自身质量问题以及设备的安装、维护不符合相关要求，这样很容易使得城市供水系统的自动化管理出现问题。城市供水系统的自动化挂历不但需要大量的仪器设备，同时还需要各种辅助设备的支持，就比如各种传感器及测量仪器等设备，随着不直接参与城市供水系统的自动化管理，但却是必不可少的配套设备，这些设备一旦精准度不符合系统要求，就有可能会影响到自动化系统的正常运转；至于城市供水系统的备件问题，则是在自动化系统出现问题后，若没有相应的备品备件，设备就无法及时修理，对于一些先进的、高端的设备以进口设备，很难及时找到相应的配件，只能返厂维修，这样耽误的时间就会非常多，维修成本太高，而且由于产品设备更新速度非常快，设备在使用几年后，很可能就会找不到相应的设备配件，从而导致设备的威胁处理难度大大增加，进而影响到整个自动化系统的正常运转。

3.2城市供水系统自动化管理得不到普及。近年来，我国的各大城市供水系统自动化水平不断提高，但很多的中小城市没有意识到城市供水系统自动化管理的优势，再加之城市建设资金的压力，造成不能够在供水方法投入更多的资金费用，同时也不能充分的利用科研成果，从而造成供水自动化管理程序在我国部分城市的运用率低下，严重的影响着城市供水系统自动化管理的普及应用。

4、解决城市供水系统自动化管理问题的相应对策

4.1严把质量关，控制好设备的质量。供水供水在选择自动化系统设备时一定要严格控制仪器设备的质量，对于各个配件也一定要严格检查，对于一些易损、易坏配件，可以适当的多备一些，在进行设备安装时，一定要找专业的安装人员，严格按照标准要求进行安装、调试，确保设备正常运转。

4.2大力推广、普及自动化管理系统。城市供水企业要充分的了解到自动化管理系统的优势，尽可能的增加投资力度，不断研发新型的、适合城市发展的自动化供水系统，并大力推广、普及自动化管理系统，确保城市供水系统自动化管理能够促进城市的健康发展，并发挥最大的经济效益。

参考文献：

[1]刘保胜.城市供水系统自动化管理问题分析[J].电子技术与软件工程，2016（07）：145-146.

[2]佟艳辉.城市供水自动化系统的设计与实现[D].呼和浩特：内蒙古大学，2015.

[3]景立军.城市供水系统自动化管理问题研究[J].赤子（上中旬），2014（22）：215.

[4]董深.基于水质保障的供水系统智能优化技术研究[D].青岛理工大学，2014.

[5]张冰.城市供水生产运行调度系统设计与实现[D].山东大学，2014.

[6]郭加强，李兴唐，郭小凡.中小缺水城市供水系统演变研究[J].吕梁教育学院学报，2014，01：18-19.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8cf7d2bb7655f34d32281b71.html