# 绝缘在线监测论文_朱益之

导读:本文包含了绝缘在线监测论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:在线,组合,因数,电力电缆,电阻,高压,接地线。

### 绝缘在线监测论文文献综述

朱益之[1]（2019）在《变电站高压设备绝缘在线监测的误差分析与处理》一文中研究指出本文将会针对变电站高压设备在运行过程中,绝缘在线监测可能存在的误差环节进行分析,其中包括传感器自身的因素、信号传输的因素、温湿度以及采集装置等对变电站高压设备的影响下,并提供了相应解决的技术措施以及处理方法。(本文来源于《电子测试》期刊2019年21期）

毛振宇,伍振园,吴颖煜,王朋朋,杜璇[2]（2019）在《电力电缆绝缘在线监测方法分析》一文中研究指出随着电力需求的增加,电力电缆的稳定运行成为供电可靠性和供电质量的重要保障,因此,电力电缆绝缘在线监测势在必行。现对直流法、交流迭加法、介质损耗因数法、局部放电法等绝缘在线监测方法的原理进行了梳理,总结了各种监测方法的优缺点,并分析了绝缘在线监测技术存在的问题及发展方向。(本文来源于《机电信息》期刊2019年30期）

张琪[3]（2019）在《空心电力电抗器绝缘故障在线监测》一文中研究指出在对干式空心电抗器匝间绝缘在线监测技术进行研究的基础上,提出了检测损耗因数作为干式空心电抗器匝间绝缘故障在线监测的方法,探究了正常情况及匝间短路时空心电力电抗器电气参数和损耗因数的计算方法。以10 kV级串、并联空心电力电抗器为研究对象,对两台电力电抗器的不同位置匝间短路故障下各种电气参数及变化率进行了计算。结果表明,在不同温度下,通过监测损耗因数的变化,能准确地识别电力电抗器的绝缘故障。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2019年05期）

奚航,周凯,曾琴,饶显杰,陈玉豪[4]（2019）在《基于低频信号注入法的电缆绝缘在线监测》一文中研究指出本文提出一种基于介质损耗法的电缆绝缘在线监测方法——低频信号注入法,通过向电缆注入电压信号并测量其响应的低频介质损耗来判断电缆绝缘材料的老化程度。通过仿真和计算得到电缆低频介质损耗因数随电缆绝缘材料老化程度的变化规律,并通过低频介质损耗仿真试验对模拟计算结果进行验证。结果表明:对于不同故障的电缆绝缘,可以通过介质损耗因数的变化来判断其绝缘状况,因此通过低频信号注入法判断电缆绝缘状况是可行的。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年10期）

霍富强,戴建新,王函,杜佳臣[5]（2019）在《既有DC 600 V供电客车加装DC 110 V供电在线绝缘监测系统的设计》一文中研究指出简要介绍客车DC 110 V供电在线绝缘监测系统的组成和工作原理。根据系统加装的总体设计思路,分别从列车级、车辆级2个方面阐述系统加装设计方案,然后从测试线路改造、配线改造、软件升级3个方面阐述相关配套改造,最后简述试验方法,为保障铁路客车防火安全提供技术条件。(本文来源于《铁道技术监督》期刊2019年10期）

甘江华,王佰超,尹强,黄军伟,王辉[6]（2019）在《基于组合桥的在线绝缘监测方法》一文中研究指出针对站用直流电源系统绝缘降低或接地故障问题,为防止直流保护装置的拒动和误动,依据电力行业标准的规定,结合平衡桥和不平衡桥各自检测方法的优点,提出了基于平衡桥、检测桥和补偿桥的组合桥在线绝缘检测方法。首先,阐述了该方法的工作原理。接着,设计了基于非隔离和桥电阻部分共用的采样检测硬件电路。然后,搭建了在线绝缘检测部分软件流程图。最后,研制了在线式采样精度高、抗干扰能力强以及功能完善的直流绝缘监测装置样机。该方法降低了一点接地引起的误动风险,防止了正母线对地电压偏高引起的过压,减小了母线电容对绝缘电阻检测的影响,避免了负母线对地过压导致系统的故障。站用直流电源系统试验测试结果满足系统接地和绝缘降低的绝缘状况监测。试验了该方法的可行性和有效性。(本文来源于《自动化仪表》期刊2019年09期）

尹彦鑫[7]（2019）在《基于接地线电流法的电力电缆绝缘在线监测》一文中研究指出文章基于接地电流测试方法对电力电缆绝缘在线监测系统进行分析,提出在在线监测系统中使用低频技术改进交流迭加法的方法设想,并针对该方法所存在的问题提出相应的改进措施,最后简单介绍了后台微机管理的程序。(本文来源于《电工技术》期刊2019年14期）

尹强,王佰超,甘江华,刘建鹏,乔海强[8]（2019）在《基于STM32的在线绝缘监测装置的设计》一文中研究指出针对直流电源系统绝缘状况监测不全的问题,提出了基于组合桥的在线绝缘检测方法,以STM32微处理器为核心,设计了硬件构架和软件构架,研制了在线式绝缘监测装置,在满足系统接地和绝缘降低的绝缘状况监测的基础上,实现了交流窜入、直流互窜、电容测量、绝缘预警、母线对地电压补偿和装置自检等功能,现场运行表明了其可行性和有效性。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年07期）

张超,杜博超,崔淑梅,郑维,韩守亮[9]（2019）在《电动汽车高压系统绝缘状态在线监测方法》一文中研究指出为了提高电驱动系统的高压安全性,设计适用于电驱动系统的在线绝缘电阻监测装置。对该装置在电驱动系统运行过程中产生共模干扰的原因进行分析,并提出能够在线提取绝缘电压特征量的连续零矢量状态绝缘电阻检测法,解决在电驱动系统运行过程中受到电磁干扰而无法进行绝缘监测的问题,实现在静态和动态两种情况下高压系统与车体之间绝缘性能的监测。通过实验验证了该方法的抗干扰能力且具有较高的检测准确度,对于保证电驱动系统的高压安全起到了重要作用。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年12期）

贾茂源[10]（2019）在《10kV环网柜机械特性在线监测与绝缘状态诊断的研究》一文中研究指出环网柜是配电网中重要的电气开关设备,负责调节配电网线路的连接方式,保障供电安全。在环网柜运行中,可能会出现机械、绝缘等方面的故障,进而影响配电网的正常工作状态。为了更好地监测环网柜的工作状态,有必要研究先进的技术方法对环网柜的机械特性和绝缘状态等方面进行监测。本课题针对环网柜的机械特性和绝缘状态,研究对象为北京双杰电气公司生产的XGN-12型空气绝缘环网柜。分别搭建了机械特性试验平台与放电声音信号试验平台,并设计出了基于LabVIEW的数据采集系统,对环网柜机械特性参数、内部绝缘子器件放电声音信号进行采集、保存和处理;通过机械特性试验平台,采集分合闸过程加速度信号、位移信号、永磁线圈电流以及断口信号。在绝缘状态试验中,利用试验变压器产生不同等级的电压值。在干燥或者潮湿的环境下,使环网柜中的绝缘子发生放电,并采集放电可见声信号。在机械特性的分析中,针对分、合闸过程的加速度信号,首先通过低通滤波器预处理消除干扰,然后利用小波模极大值法,分解加速度信号得到5、6层高频分量,在高频分量中寻找信号的突变点,作为开关分、合闸的完成时刻,即断口跳变时刻。计算分合闸时间,配合位移传感器求取行程、超程、平均分闸速度、平均合闸速度等机械特性参数。通过小波分析提取了分合闸断口的时刻,解决了环网柜在线运行断口信号难以获取的问题。通过分析环网柜内绝缘子的放电声音信号检测环网柜的绝缘状态。使用短时能量法、自适应陷波器等手段进行预处理;然后通过小波包分析求取6kHz~18kHz的放电声音信号能量分布特征向量,利用Fisher线性降维准则,降维得到6维能量分布特征向量。最后分别使用高斯朴素贝叶斯分类器、单分类支持向量机这两种算法训练放电声音的能量分布特征,对比两种机器学习算法的辨识效果,使用单分类支持向量机对放电声音的能量特征向量辨识效果优于基于高斯朴素贝叶斯分类器的辨识效果。通过分析放电声音信号,能够满足低成本、复杂环境下的环网柜绝缘状态的定性分析。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04）

### 绝缘在线监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着电力需求的增加,电力电缆的稳定运行成为供电可靠性和供电质量的重要保障,因此,电力电缆绝缘在线监测势在必行。现对直流法、交流迭加法、介质损耗因数法、局部放电法等绝缘在线监测方法的原理进行了梳理,总结了各种监测方法的优缺点,并分析了绝缘在线监测技术存在的问题及发展方向。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 绝缘在线监测论文参考文献

[1].朱益之.变电站高压设备绝缘在线监测的误差分析与处理[J].电子测试.2019

[2].毛振宇,伍振园,吴颖煜,王朋朋,杜璇.电力电缆绝缘在线监测方法分析[J].机电信息.2019

[3].张琪.空心电力电抗器绝缘故障在线监测[J].电力电容器与无功补偿.2019

[4].奚航,周凯,曾琴,饶显杰,陈玉豪.基于低频信号注入法的电缆绝缘在线监测[J].绝缘材料.2019

[5].霍富强,戴建新,王函,杜佳臣.既有DC600V供电客车加装DC110V供电在线绝缘监测系统的设计[J].铁道技术监督.2019

[6].甘江华,王佰超,尹强,黄军伟,王辉.基于组合桥的在线绝缘监测方法[J].自动化仪表.2019

[7].尹彦鑫.基于接地线电流法的电力电缆绝缘在线监测[J].电工技术.2019

[8].尹强,王佰超,甘江华,刘建鹏,乔海强.基于STM32的在线绝缘监测装置的设计[J].计算机测量与控制.2019

[9].张超,杜博超,崔淑梅,郑维,韩守亮.电动汽车高压系统绝缘状态在线监测方法[J].电工技术学报.2019

[10].贾茂源.10kV环网柜机械特性在线监测与绝缘状态诊断的研究[D].沈阳工业大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d0f090ef48bd82f1a58e519.html