# 电力工程建设中输电线路施工质量技术研究应生新

(青海送变电工程有限公司青海西宁810000)

摘要：随着当前经济快速发展，电力事业得到了较大程度的发展，与此同时，电力工程规模正在不断扩大，同时电力工程数量大幅度提升，电力资源在人们日常生产生活中发挥着重大贡献，其中，输电线路属于电力工程的重要部分，为了促使电力工程水平得到全面提升，要加强输电线路施工质量控制工作，该文主要对电力工程建设过程中输电线路施工质量的技术控制进行研究，以供相关专业人士进行参考和借鉴。

关键词：电力工程；输电线路；施工质量；技术控制

引言

在电力工程施工过程中，输电线路施工属于其中的重要部分，为了切实保证电力工程施工质量水平得到全面提升，应当保证输电线路施工质量，为了提升输电线路质量控制水平应当采取有效措施，提升工程施工进度以及施工效率，促使施工成本大幅度降低，提升电力企业经济效益以及市场竞争力，促使电力企业实现健康稳定以及可持续发展。

1输电线路质量控制积极作用

1.1提高施工质量以及保障施工安全

电力工程建设过程当中控制输电线路施工质量，一直是社会关注的重点话题，如果线路出现某些故障很可能会造成电力系统出现瘫痪问题，势必会对人们生产生活造成严重影响，除此之外，社会上很多商业机构都不可能缺乏电力资源，都需要电力系统有效支持，如果电力系统产生某些故障，很可能会使商业机构受到极为严重的影响，如果线路一旦产生某些问题将会导致电力系统长时间产生停电问题，影响正常运营。另外，对于输电线路进行维修与检查属于一项较为复杂的工作，同时检修线路需要耗费大量物力、人力、精力，难以短期之内能够快速解决问题。所以，电力工程管理的过程当中要强化输电线路质量控制，这对于完善电力工程具有重要意义，除此之外，电力工程施工过程中同时还可能会存在着危险性因素，所以工作人员要科学合理控制线路工程施工质量，进而避免事故产生。

1.2能够保证施工进度

电力工程中应当对于输电线路加强质量控制，这就需要对于输电线路工程施工过程当中所使用管理方法以及施工技术进行充分研究，进而提升输电线路施工效率以及施工质量，除此之外还要促使施工人员具备丰富的经验以及技能，切实保证输电线路工程施工过程当中各个环节形成良好连接，进而逐渐形成一套完备施工技术体系。在工程施工过程中，相关管理人员还应当对于管理方法进行科学合理的研究，进而保证输电线路工程施工过程当中能够逐渐形成较为科学合理管理制度，另外，在工程施工过程中，为了切实保证工程总体质量，还要对工人行为进行合理约束，要求工作人员能够按照规范进行严格操作，避免工程出现各种安全事故问题，进而切实保障施工人员人身安全，除此之外还应当强化技术研究工作，善于发现工程施工之中各种缺陷以及不足，进而采取有效可靠的防护措施，切实保障施工安全性及可靠性，避免工程返工，保证施工进度。

1.3质量控制降低施工成本

在电力工程施工过程中，加强施工技术控制，能够缩减工程施工成本。另外，电力企业应当加强对施工人员职业素质要求，促使技术人员具备丰富的专业知识以及技能，进而促使电力工程施工效率及施工质量得到全面提升，在对电力工程输电配线进行控制的过程中，还应当采取较为先进以及合理的施工材料，避免工程施工过程当中出现各种意外性情况，避免工程返工问题，提升工程经济效益以及降低施工成本，除此之外，工作人员还应当对施工方案进行科学合理选择，要从诸多备选方案中选择最科学、合理施工方案，这样能够促使电力工程施工成本得到进一步降低，进而提升工程经济效益。

2加强输电线路施工质量控制的建议

2.1输电线路基础工程施工质量控制

在电力工程当中，基础是保障工程整体施工质量的核心，如果输电线路基础工程施工质量不达标，会降低输电线路的安全性能，容易引发输电线路杆塔沉降、变形等问题，因此，电力企业中的有关管理人员要充分认识到做好输电线路基础工程施工质量控制工作的重要性，防止输电线路施工过程中出现质量问题。电力工程输电线路在施工之前，需要做好相应的施工准备工作，为施工单位准备质量较好的输电线路施工材料。

由于输电线路基础工程施工难度比较大，在一定程度上增加了线路基础工程施工质量控制难度，管理人员要根据施工现场的水文地质条件，不断引进先进的输电线路施工工艺，并主动与监理人员沟通，针对电力工程输电线路基础施工过程中经常出现的问题，采取更加高效的解决对策。在输电线路基础工程施工质量控制管理过程当中，管理人员要重点注意以下问题：①根据输电线路基础工程结构特点，对原有的基础施工工艺进行优化与改进。②由于输电线路基础工程施工现场条件比较复杂，管理人员需要适当加大基础工程施工质量管控力度。

如果电力工程输电线路基础工程施工质量不达标，很容易引发严重的电力安全事故，影响当地居民的正常用电，降低电力企业的总体效益，输电线路基础工程施工质量控制人员需要运用全新的质量控制管理理念，对原有的输电线路基础工程施工质量管控制度进行完善。管理人员要严格要求自己，对电力工程输电线路施工质量进行全面控制，在提高输电线路整体施工质量的基础上，推动电力企业的可持续发展。

2.2杆塔工程施工质量控制

对于电力企业中的输电线路施工质量控制人员来讲，要结合杆塔工程结构特点，合理确定杆塔的组立方式，并做好相应的选型工作，根据输电线路运行情况、维修路段，包括外界环境对输电线路杆塔工程施工的影响，科学确定杆塔类型。输电线路杆塔工程的科学组立，能够进一步提升杆塔结构的可靠性与安全性能，对输电线路起到良好保护作用。通过运用合理的杆塔工程施工质量控制技术，能够帮助相关管理人员更加全面的掌握输电线路运行情况，为输电线路的顺利施工打下坚实基础。

另外，相关管理人员要适当加强杆塔工程施工质量控制强度，并结合杆塔工程结构特点，明确输电线路分布范围，确定输电线路的运行速率，防止电力工程中的输电线路出现较大运行故障。杆塔工程施工质量控制要点如下：①应用先进的杆塔施工技术进行施工，并准确确定杆塔施工位置。②严格控制电力工程杆塔材料质量，针对质量不过关的杆塔材料，需要立即更换。③杆塔施工人员要认真按照施工流程进行施工，并妥善处理施工过程中出现的问题。

2.3输电线路架线施工质量控制

在电力输电线路施工中，架线施工是一项系统而复杂的工作。在架线前应对线进行张放，常用放线方法有拖地法和张力法。拖地法将线直接在地面拖行，虽然较为简单但极易导致电线磨损，故适用于平原开阔地带。山区放线通常采用张力式放线，其原理是利用牵张机械确保导线的张力不变，确保交叉物始终具有一定的安全距离。张立法虽然放线质量较高，但是其采用的机械笨重而且费用较高。故在放线时应结合实际需要针对性选择放线方式，以此确保架线工程质量。

结束语

综上所述，随着科学技术以及现代经济快速发展，电力工程规模得到大幅度扩大，同时数量上正在不断增加，电力事业取得了一定的发展。为了促使电力工程质量得到全面提高，应当加强输电线路工程施工质量控制。电力工程施工过程当中，输电线工程是其中重要的一个部分，对于整体工程施工质量具有重要意义，要切实做好输电线路质量控制工作，只有这样才能有效地降低电力工程整体施工成本，同时能够保证工程建设进度，进而提升电力工程安全性以及可靠性，工作人员要切实做好基础性工程,架线工程，塔杆工程等，进而促使输电线路工程质量得到全面提高，促进电力企业实现稳定可持续发展。

参考文献:

[1]李朝远.谈电力工程建设中输电线路施工质量的技术控制[J].四川水泥，2017（7）：141.

[2]李朝远.谈电力工程建设中输电线路施工质量的技术控制[J].四川水泥，2017（8）：133.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d8af03c00c37af715636f9c.html