# 蒸发受热面论文_吉桂明

导读:本文包含了蒸发受热面论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:锅炉,特性,超临界,水循环,水平,自然,动力。

### 蒸发受热面论文文献综述

吉桂明[1]（2014）在《全俄热工研究所超临界直流锅炉蒸发受热面可靠性研究》一文中研究指出据《Электрическиестанции》2013年8月刊报道,全俄热工研究所的专家对超监界直流锅炉蒸发受热面的可靠性进行了深入研究。总结了世界上首台超监界蒸汽参数的试验锅炉的研究、300-1 200 MW发电机组锅炉在超监界压力下的流体动力学和热交换研究和工业研究,以保证超监界和超超临界蒸汽参数的直流锅炉蒸发受热面在各种运行工况下的可靠性。(本文来源于《热能动力工程》期刊2014年06期）

张智斌,陈新[2]（2013）在《高参数大容量饱和蒸汽自然循环锅炉水动力特性的分析和蒸发受热面结构设计》一文中研究指出分析几种参数自然循环高压饱和蒸汽锅炉的水动力特性:循环回路、管径、循环高度、锅筒内部装置结构特性等对水动力安全的影响。(本文来源于《工业锅炉》期刊2013年03期）

赵连柱[3]（2011）在《直流锅炉蒸发受热面中的热偏差及其防止措施》一文中研究指出直流锅炉炉膛蒸发受热面的流动特性,包括两相流体的水动力不稳定性,并联管圈的流体脉动现象和热偏差。本文主要分析了热偏差的影响因素,提出了减轻与避免热偏差的措施。(本文来源于《科技风》期刊2011年14期）

谢金芳,钟崴,周懿,童水光[4]（2010）在《锅炉蛇形管蒸发受热面水动力特性的理论分析》一文中研究指出分别采用"整体简化计算"、"忽略热负荷分布不均匀性的分段计算"和"考虑热负荷分布均匀性的分段计算"叁种方案对锅炉蛇形蒸发管的水动力特性进行了理论分析,研究了热负荷分布不均匀性对蛇形蒸发管水动力特性和阻力值的影响.结果表明:蛇形蒸发管的水动力特性与其热负荷分布及布置形式均有关;在特定条件下,采用忽略热负荷分布不均匀性的简化算法求解蛇形蒸发管的水动力特性可能导致较大的误差,并会影响水动力特性可靠性的准确分析.(本文来源于《动力工程学报》期刊2010年06期）

刘福国,韩小岗,侯凡军,赵显桥[5]（2009）在《适合于中间点焓值预测的超临界直流锅炉蒸发受热面传热计算》一文中研究指出给出了基于超临界直流锅炉蒸发受热面实际运行状态的传热建模方法。根据炉膛受热面运行特性确定其结构和污染状态参数,采用参数预测所获得的受热面吸热量,进而给出适合于中间点焓值预测的蒸发受热面传热计算模型,该模型可清晰地描述中间点焓值和各影响因素之间的定量关系。通过对超临界600 MW机组直流锅炉改变煤种、水煤比、负荷和过量空气系数的试验表明,该模型能够准确预测中间点焓值;当锅炉运行条件发生变化时该模型可用于修正热工过程调节参数,指导蒸汽温度调节。(本文来源于《热力发电》期刊2009年11期）

刘福国,董信光,侯凡军,姬中国[6]（2009）在《超临界直流锅炉蒸发受热面静态数学模型》一文中研究指出基于超临界直流锅炉的运行数据,建立了炉膛蒸发受热面的静态数学模型,所给出的动量、能量微分方程和完整的IAPWS-IF97物性工业方程相耦合,并给出物性代数方程、动量和能量微分方程组成的混合方程组的求解方法,得到工质参数沿受热面流程的数值解。模型预测结果和试验数据吻合良好。该模型能够根据蒸发受热面的运行环境预测工作状态,确定工质分相点位置,可用于受热面的运行监测和诊断,指导超临界直流锅炉燃烧和汽温控制。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2009年20期）

赵勇凯,蒋蓬勃[7]（2008）在《1000MW机组超超临界锅炉蒸发受热面安全裕度分析》一文中研究指出介绍邹县1000MW机组超超临界锅炉蒸发受热面的特点,对采用BHK公司技术设计的水冷壁布局、特点及螺旋管圈水冷壁的优缺点进行分析,进一步分析邹县1000MW机组超超临界锅炉蒸发受热面的安全裕度。(本文来源于《电站系统工程》期刊2008年02期）

王志强,刘耀翔[8]（2007）在《浅谈锅炉蒸发受热面的安全工作问题》一文中研究指出本文对引起锅炉工作受热面损坏的原因做了深入的分析探讨,提出了一些在运行中如何控制锅炉受热面损坏的安全技术措施。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2007年08期）

朱秋平,林敏,董祖康[9]（2006）在《锅炉尾部蒸发受热面的布置及其水循环特性分析》一文中研究指出分析锅炉尾部水平、微斜蒸发受热面的布置及自然循环计算方法,介绍了一种有关专利技术以及可靠性评定依据,对设计布置作出了推荐。(本文来源于《工业锅炉》期刊2006年06期）

高吉国,张宏,侯恩伟[10]（2005）在《自然循环水平蒸发受热面应用的探讨》一文中研究指出探讨了使用自然循环水平蒸发受热面的水循环安全可靠性指标,同时提出了探讨性的建议。(本文来源于《工业锅炉》期刊2005年05期）

### 蒸发受热面论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析几种参数自然循环高压饱和蒸汽锅炉的水动力特性:循环回路、管径、循环高度、锅筒内部装置结构特性等对水动力安全的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 蒸发受热面论文参考文献

[1].吉桂明.全俄热工研究所超临界直流锅炉蒸发受热面可靠性研究[J].热能动力工程.2014

[2].张智斌,陈新.高参数大容量饱和蒸汽自然循环锅炉水动力特性的分析和蒸发受热面结构设计[J].工业锅炉.2013

[3].赵连柱.直流锅炉蒸发受热面中的热偏差及其防止措施[J].科技风.2011

[4].谢金芳,钟崴,周懿,童水光.锅炉蛇形管蒸发受热面水动力特性的理论分析[J].动力工程学报.2010

[5].刘福国,韩小岗,侯凡军,赵显桥.适合于中间点焓值预测的超临界直流锅炉蒸发受热面传热计算[J].热力发电.2009

[6].刘福国,董信光,侯凡军,姬中国.超临界直流锅炉蒸发受热面静态数学模型[J].中国电机工程学报.2009

[7].赵勇凯,蒋蓬勃.1000MW机组超超临界锅炉蒸发受热面安全裕度分析[J].电站系统工程.2008

[8].王志强,刘耀翔.浅谈锅炉蒸发受热面的安全工作问题[J].内蒙古科技与经济.2007

[9].朱秋平,林敏,董祖康.锅炉尾部蒸发受热面的布置及其水循环特性分析[J].工业锅炉.2006

[10].高吉国,张宏,侯恩伟.自然循环水平蒸发受热面应用的探讨[J].工业锅炉.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8e72184281a060e88ad26611.html