# 浅谈市政给排水工程设计中的节能技术措施吕雷

陕西环宇建筑设计有限公司新疆分公司新疆乌鲁木齐831000

摘要：市政给排水工程与人们的日常生活质量有着密切的相关性，同时也在很大程度上直接影响着城市的发展水平，因此就必须对市政给排水工程的节能给排水技术要点加以重点研究。在市政供水与排水项目中，运用先进的节能技术，科学制定用水计划，采用恰当举措提升水资源利用率，解决城市用水问题。本文从节能技术在给排水设计中应用的现实意义入手，对市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用进行了分析。

关键词：市政；给排水；节能技术

市政给排水工程对于城市发展有着非常重要的意义，因此，对于其设计以及相关业务的操作都需要做出合理的安排。我国在水资源整体利用率上相对比较低，水资源整体的分布非常不均匀，因此很多地区在用水上都存在着很大的困难，这对于市政工程，尤其是给排水工程而言是新的挑战。水资源作为社会生产以及人们生活中必备的资源，其重要性是不言而喻的。因此，如何结合以上问题，做好市政给排水工程的处理，结合新技术的使用和推广，提升整体的设计是相关从业者在新时期必须要努力思考的问题。

1市政给排水工程设计中的问题

结合目前的实际研究来看，市政给排水工程设计中存在的问题主要包括以下几个方面。

首先，节能环保意识淡薄方面的问题，很多的市政府对于给排水工程的重点就在于给水排水系统的设计，主要的目的就是为了提升有效排水和给水的效率，这在以往的实际操作中是不存在问题的。但是新时期人们对于节能和环保的要求越来越高，尤其是我国提出了建设环保的发展理念，因此在给排水工程设计中必须要注意节能环保的问题。除此之外，如果不注重节能环保，也会带来大量的浪费和污染问题。对于整体业务的可持续发展是不利的。

其次，给排水工程规划与城市发展现状的不适合。我国很多地区给排水工程还采用比较传统的模式在开展，因此很多和实际发展的需求是不符合、不适应的，需要结合时代的新需求做出相关的调整和改变。

除此之外，市政管道问题也制约着我国市政给排水工程的发展。旧时代设计中管道通常是比较深的，尤其是污水管道整体埋深会造成维修的困难，对于污水排放也带来了很大的问题。除此之外，对于土层条件、城市需求等问题，考虑也相对比较少，所以新时期这些问题必须得到相关的研究人员和从业人员合理地解决。

2市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用策略

市政给排水工程在设计中，设计思路比较合理，满足相关需求，提升整体效率，对于整体的节能性、环保性和效率性提升而言非常有帮助。结合的实际研究来看，可以从几个方面入手来处理和分析上文所提到的实际问题。

（1）首先，节能给排水技术在给水系统中的应用研究。给水系统是市政给排水系统工程中的重要部分，也是维持城市整体工作和生活秩序的基本保障。在进行设计的过程中，应当重视节能的效率，在实践中可以结合城市的实际发展需求，制定科学的用量以及夏季等用水高峰时期的用水额度。

（2），重视水系统的合理规划。

在进行规划的过程中可以采取直接供水法，分区平衡水压办法和蓄水池办法来处理相关问题。另外，结合各类新能源，比如风能、太阳能等热门资源来采取相关设计。除此之外，给水系统的设计还需要重视供水规模的问题，尤其是对于现代大都市而言，人口非常多，土地资源很紧张，建筑的高度也越来越高，需要非常高的压力才能满足相关的供水需求，因此采取二次供水的方式，既可以节省整体的资源利用，也可以提升实际的资源利用率。在不确定的供水方式下，可以满足实际的需求，也可以为以后的发展做出相关的调整空间。

（3）给排水技术在排水系统中的应用也是需要相关从业者重视的。

人们对于节能环保问题越来越重视，这就要求排水系统必须要努力提升实际的效率。现在都市的排水系统设计需要兼顾环保和科学等方面，为了防止自然降水对于整体的生活效率产生过大的影响，必须提升其排水能力，尤其是洪汛期所带来的实际挑战。在具体工作操作中，相关政府部门应当对整体的城区情况做深入地了解，尤其是对于洪讯期整体洪水发生的情况做深入的调查。除此之外，还应当结合天气部门对于整体的降水量有足够的了解，这对于整体系统设计而言是重要的依据。比如北京、深圳等大城市，洪汛期降雨量过大，导致了城市内涝，这对于整体的城市排水系统而言就是非常大的挑战。尤其是在北京大雨的过程中所造成的实际问题和经济影响是很多人没有想到的，这就充分体现出了人们对于排水系统的不重视。城市污水的排放则关乎着群众的生活环境和水文环境，也是不可忽视的问题所在，要进行非常精确的科学计算，保证管道的铺设能够满足实际的需求。在排水系统的设计中，结合节能的有效措施，不仅可以降低实际的成本，也可以将各类新技术应用到实际的排放之中，既包括洪汛期雨量排放也包括日常生活的污水排放，这对于整体工作的效率提升非常有利。

3.针对给排水工程设计中的节能技术采取的措施

采取有效的节能措施当前，世界各国均面临不同程度的资源紧张问题，尤其是水资源短缺，已经成为了阻碍经济发展的最重要因素之一，因此，节约用水、提高水资源利用效率是当前社会发展必须重视的问题。由于水资源分布不均，我国部分地区用水困难，不仅农业发展受限，居民的生活也受到了极大影响，但同时，还有一部分地区水资源相对充裕，很多人节水意识淡薄，浪费问题十分严重。因此，在这种情况下，节约用水不能只停留在喊口号上，而是应采取有效措施去实现。为此，我国已经出台了相关文件，市政部门应积极行动起来，贯彻落实国家政策要求，通过采取有效的措施，做好城市用水量控制。传统的水费收取依据是人数，但是随着社会的发展，此种方式已经不能适应当前现状。现在的水费收取应将实际用水量作为依据，对于部分水资源用量过大的地区，为了减少浪费，可以适当调整水价，引导居民节约用水。但要注意，由于各个城市情况不同，具体的节水引导措施应依据实际情况合理确定。

对于水资源紧缺的问题，是需要结合经济发展所作出处理和解决的，这也是影响人们实际生活质量提升的重要因素之一。人们不能凭空制造出水资源，因此节约用水，提升整体的利用效率就是社会发展解决该问题的实际入手点所在，因此在这类实际情况下，除了要提升工程给排水系统的效率以外，也要努力提升人们的节水意识，所以我国政府出台了大量的政策文件来鼓励人们进行相关的节约用水行动，另外，市政部门还应重视做好节水宣传工作，提高居民的节水意识这对于整体业务的发展而言是非常有利的，也可以结合地区的经济发展作水价的调整。

结语

市政给排水的正常运行可以保证整个城市的稳定运行，对于人们的生活以及城市的环境建设有着直接的作用。市政部门必须要重视对给排水的工程设计，同时随着社会的发展，水资源逐渐紧张。因此，在进行给排水设计的过程中也应该要重视节能给排水的设计，从而减少水资源的浪费。

参考文献：

[1]杨世刚.浅谈市政给排水设计中的节能措施运用[J].建筑工程技术与设计，2016（8）.

[2]敖江婷.市政给排水设计中的节能措施运用浅析[J].工程技术：文摘版，2017（1）：00089-00089.

[3]张朋耀.浅谈市政给排水工程设计中的节能技术措施[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018（6）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f8f17e854bd91c896f8a33c.html