# 土壤有效硫论文_曹华杰

导读:本文包含了土壤有效硫论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:土壤,含量,方法,湘西,烟土,氯化钡,常规。

### 土壤有效硫论文文献综述

曹华杰[1]（2019）在《离子色谱法测定土壤有效硫》一文中研究指出以磷酸二氢钾为浸提剂,采用离子色谱仪进行分离检测,根据硫酸根离子保留时间定性,峰高或峰面积定量计算土壤有效硫含量。采用离子色谱法测定某气田工区酸性和中性土壤有效硫,标准曲线的相关系数达到0.999以上;3个浓度的同一样品重复测定的相对标准偏差分别为3.01%,5.55%,5.25%;土壤样品的加标回收率分别为88%和90%;土壤标准样品的相对标准偏差为5.56%;精密度和准确度均优于NY/T 1121.14—2006《土壤检测第14部分土壤有效硫的测定》硫酸钡比浊法,解决了硫酸钡比浊法存在的标准曲线线性达不到要求、操作复杂、测定结果准确性差的问题。(本文来源于《油气田环境保护》期刊2019年04期）

王新华,张天臣[2]（2019）在《土壤有效硫批量检测方法改进》一文中研究指出土壤有效硫检测的常规方法是利用硫酸钡比浊法,鉴于规范推荐的测试步骤在批量土壤样品测试时效率较低,因此对常规方法进行了改进。加入2.0g氯化钡晶粒改为加入浓度为200g/L氯化钡溶液10mL;加稳固剂阿拉伯胶水溶液4mL改为加入浓度为6%甘油-乙醇(1+2)溶液5mL。通过对比实验,改进后检测方法比常规方法操作简便快捷,省时、省力、数据准确可靠,标准曲线线性相关系数达到0.9982。对土壤有效态成分分析标准物质土样GBW07459(ASA-8)、GBW07460(ASA-9) GBW07461(ASA-10)进行多次平行测试,测试结果全部在标准值范围内,且平行相对相差≤10%,证明改进后的检测方法可用于土壤有效硫的检测。(本文来源于《山东国土资源》期刊2019年06期）

闫晨兵,向德明,刘勇军,田茂成,黎娟[3]（2019）在《湘西植烟土壤有效硫时空变异特征研究》一文中研究指出以湘西烟区2000年和2015年土壤有效硫数据为研究对象,采用经典统计学和地统计学的方法分析了湘西烟区土壤有效硫的描述性统计特征、时空变异格局。结果表明:从基本统计特征和分布频率来看,15 a间湘西植烟土壤有效硫均值由27.55mg/kg上升到34.93 mg/kg,同时有效硫变异也在变大;从时空变异来看,15 a来,植烟土壤有效硫"低"和"适宜"等级面积增加了3.50%和14.00%,"高"等级面积减少了26.55%,"极高"等级的面积增加了9.05%。(本文来源于《湖南农业科学》期刊2019年04期）

宋健,张少博,王英鹏,李建贵[4]（2019）在《不同土壤类型中土壤有效硫、有效硼对灰枣果实品质的影响》一文中研究指出【目的】以不同土壤类型为基础,寻找不同土壤类型中的土壤有效硫、有效硼与种植地区的灰枣果实品质的关系。【方法】选取新疆阿克苏地区阿瓦提县的灰枣作为研究对象,采用相关性分析与多元线性分析的方法。【结果】灌淤土中,果肉密度与土壤有效硫、有效硼均呈显着正相关,单宁与土壤有效硫呈显着正相关,果胶物质总量与土壤有效硼呈显着正相关;风沙土中,可溶性糖与土壤有效硫、有效硼均呈显着正相关;草甸土中,可溶性蛋白质与土壤有效硫、有效硼均呈显着正相关,果胶物质总量与土壤有效硫呈显着正相关;潮土中,果肉密度与土壤有效硫呈显着正相关,糖酸比与土壤有效硫呈显着正相关,游离氨基酸与土壤有效硼呈显着正相关;灰枣果实品质未与沼泽土中土壤有效硫、有效硼表现出显着的相关关系。【结论】根据不同土壤质地合理增加土壤有效硫、土壤有效硼的含量对提高枣果品质有一定的帮助。(本文来源于《西南农业学报》期刊2019年02期）

钱晓华,杨平,周学军,胡荣根,孙海龙[5]（2018）在《安徽省土壤有效硫现状及时空分布》一文中研究指出【目的】土壤有效硫是作物硫素营养的主要来源,在获取省域范围耕地土壤有效硫基础数据和硫肥试验研究结果的基础上,以地统计学特征分析和新的土壤有效硫分级指标统计为手段,研究全省土壤有效硫时空变化特点和区域性分布现状,掌握全省耕地土壤硫养分丰缺状况及供给水平,为科学施肥提供依据。【方法】选择安徽省砂姜黑土、潮土、黄褐土、水稻土等11个土类,采集农田0—20 cm耕层土样34.5万个。通过大样本数据的统计分析,利用ArcGIS进行Kriging插值的地统计学分析,按照本省耕地土壤有效硫新的丰缺分级标准,即极缺(<10.0 mg/kg)、缺乏(10~16 mg/kg)、较缺乏(16~22 mg/kg)、中等(22~34 mg/kg)和丰富(> 34mg/kg)五级,结合第二次土壤普查分级指标对应分析,进行省域耕地土壤有效硫丰缺现状和时空分布研究。【结果】1)全省耕地土壤有效硫含量范围在0.10~101.90 mg/kg之间,平均值为24.99 mg/kg,中位数为21.00mg/kg。2)全省耕地土壤缺硫概率较大。有效硫含量处于极缺(<10 mg/kg)、缺乏(10~16 mg/kg)与较缺乏(16~22 mg/kg)水平的分别占总样本数的13.76%、20.91%和18.43%。3)省域总体缺硫状况由东向西递增、南北向中间趋减。按不同农业区域比较,淮北平原的宿州、亳州和阜阳市缺硫最严重,其次是皖南山区,又以黄山市、铜陵市土壤缺硫较严重。4)土壤类型和时空变化上,以棕壤、黄潮土、粗骨土、红壤、黄壤、紫色土和砂浆黑土等缺硫最为严重。与20年前研究分析比较,沿江平原、江淮丘陵和皖西农区缺硫趋势减弱,而皖南山区土壤缺硫状况明显加重。目前,棕壤、砂姜黑土和黄棕壤缺硫频率和风险增大,而黄潮土、黄褐土和灰潮土缺硫频率降低。【结论】省域耕地缺硫(<22 mg/kg)面积约311.19×10~4 hm~2,占全省耕地总面积的53.10%。针对棕壤、砂浆黑土、黄潮土、红壤等九类土壤缺硫比率高(39.67%~56.89%之间)的现状,应推荐含硫化肥或补施硫肥,降低作物缺硫风险。(本文来源于《植物营养与肥料学报》期刊2018年05期）

顾金霞,刘海军,赵月侨[6]（2018）在《土壤有效硫常规分析方法和ASI方法测定值相关性分析》一文中研究指出用常规分析方法和ASI方法测定土壤有效硫,并进行了相关性比较。结果表明,全部样本的土壤有效硫常规分析值和ASI分析值存在显着相关性,说明土壤有效硫常规分析方法和ASI方法测定值相关性很好,因此可以利用这一显着相关性实现土壤有效硫常规分析方法和ASI分析方法的相互转换。(本文来源于《农业科技通讯》期刊2018年07期）

王小东,许自成,解燕,刘领,樊献玲[7]（2018）在《云南曲靖烟区优质烤烟的适宜土壤有效硫和烟叶硫含量研究》一文中研究指出【目的】为了探明土壤–烤烟系统硫素对烟草燃烧性指标元素及其有关指数的影响,找出适宜的烟叶硫含量区间,以便指导调控烤烟硫素营养。【方法】选取了2009—2011年间曲靖烟区9个植烟县区的3507份土壤样品和对应的烟叶样品,分析了土壤有效硫含量和烟叶硫、钾和氯含量,研究了土壤有效硫含量与烟叶硫含量以及烟叶硫含量与其钾、氯含量、钾氯比值和有机钾指数的关系。【结果】1)曲靖烟区植烟土壤有效硫含量丰缺不均,土壤有效硫含量和烟叶氯含量变异较大;2)随着土壤有效硫含量的增加,烟叶硫含量递增,且两者之间呈极显着正相关(P<0.01);3)烟叶硫含量对烟叶钾含量及有机钾指数有重要影响,随着烟叶硫含量的增加,烟叶钾含量和有机钾指数均呈现先增后减的变化趋势;4)烟叶硫含量对烟叶氯含量亦有重要影响,随着烟叶硫含量的增加,烟叶氯含量呈现先降低后增加的变化趋势。【结论】对曲靖烟区而言,要保持较高的烟叶钾含量和较适宜的氯含量,适宜的土壤有效硫和烟叶硫含量范围分别为3.84~48.53 mg/kg和0.3%~0.6%。(本文来源于《植物营养与肥料学报》期刊2018年02期）

顾金霞,刘海军,赵月侨[8]（2018）在《土壤有效硫常规分析和ASI方法分析法相关性研究》一文中研究指出用常规分析方法和ASI方法测定土壤有效硫,并进行了相关性比较。结果表明全部样本的土壤有效硫常规分析值和ASI分析值存在显着相关性,说明土壤有效硫常规分析方法和ASI方法测定值相关性很好,因此可以利用这一显着相关性实现土壤有效硫常规分析方法和ASI分析方法的相互转换。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2018年05期）

张卫[9]（2016）在《土壤有效硫测定方法探讨》一文中研究指出土壤中有效硫含量的大小对农作物的产量和品质起着重要的作用。该文介绍土壤有效硫的测定原理、仪器试剂、测定步骤、结果计算及注意事项。(本文来源于《现代农业科技》期刊2016年10期）

黎庆容,李汉涛,刘军仿,浣祎,彭文勇[10]（2015）在《土壤有效硫测试方法的探讨》一文中研究指出通过盆栽试验,研究植物全硫与土壤有效硫的相关性,对4种不同的浸提剂进行优选,在选定浸提剂的情况下对土壤有效硫的测试方法进行改进,最后通过准确度和精密度试验对改进后的方法进行了验证。筛选了一种较理想的土壤有效硫评价方法和指标并予以统一,以指导合理施用硫肥。(本文来源于《湖北农业科学》期刊2015年10期）

### 土壤有效硫论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

土壤有效硫检测的常规方法是利用硫酸钡比浊法,鉴于规范推荐的测试步骤在批量土壤样品测试时效率较低,因此对常规方法进行了改进。加入2.0g氯化钡晶粒改为加入浓度为200g/L氯化钡溶液10mL;加稳固剂阿拉伯胶水溶液4mL改为加入浓度为6%甘油-乙醇(1+2)溶液5mL。通过对比实验,改进后检测方法比常规方法操作简便快捷,省时、省力、数据准确可靠,标准曲线线性相关系数达到0.9982。对土壤有效态成分分析标准物质土样GBW07459(ASA-8)、GBW07460(ASA-9) GBW07461(ASA-10)进行多次平行测试,测试结果全部在标准值范围内,且平行相对相差≤10%,证明改进后的检测方法可用于土壤有效硫的检测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 土壤有效硫论文参考文献

[1].曹华杰.离子色谱法测定土壤有效硫[J].油气田环境保护.2019

[2].王新华,张天臣.土壤有效硫批量检测方法改进[J].山东国土资源.2019

[3].闫晨兵,向德明,刘勇军,田茂成,黎娟.湘西植烟土壤有效硫时空变异特征研究[J].湖南农业科学.2019

[4].宋健,张少博,王英鹏,李建贵.不同土壤类型中土壤有效硫、有效硼对灰枣果实品质的影响[J].西南农业学报.2019

[5].钱晓华,杨平,周学军,胡荣根,孙海龙.安徽省土壤有效硫现状及时空分布[J].植物营养与肥料学报.2018

[6].顾金霞,刘海军,赵月侨.土壤有效硫常规分析方法和ASI方法测定值相关性分析[J].农业科技通讯.2018

[7].王小东,许自成,解燕,刘领,樊献玲.云南曲靖烟区优质烤烟的适宜土壤有效硫和烟叶硫含量研究[J].植物营养与肥料学报.2018

[8].顾金霞,刘海军,赵月侨.土壤有效硫常规分析和ASI方法分析法相关性研究[J].科技经济导刊.2018

[9].张卫.土壤有效硫测定方法探讨[J].现代农业科技.2016

[10].黎庆容,李汉涛,刘军仿,浣祎,彭文勇.土壤有效硫测试方法的探讨[J].湖北农业科学.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/90269f76cc59c0d5251e0ea3.html