# 浅析电气继电保护的常见故障及维修技术王子越

(大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂北京100041)

摘要：在经济不断发展的社会背景下，人们的生活水平越来越高，随之对电的需求量也不断增大，电器设备在给人们生活带来方便的同时也隐藏着威胁人们生命安全的隐患。为保障电力系统安全可靠运行，就需要运用电气继电保护设备。但是，电气继电保护系统在运行的时候会因受到各种内外在因素的影响而产生故障。继电保护装置出现故障将起不到保护电气系统的作用。鉴于此，本文就电气继电保护的常见故障及维护技术展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：电气继电保护；常见故障；维修技术

引言

随着人们生活水平的提高，对电的需求也越来越大，各种电气设备的使用给电力系统的安全运行带来了一定的威胁，而要想保证电力系统的安全、稳定运行，电气继电保护装置有着不可替代的作用。但是，电气继电保护装置在运行过程中受多种因素的影响，会出现故障，一旦继电保护出现故障，就会威胁到继电保护装置功能的发挥。针对电气继电保护故障，就必须借助科学的维修技术来处理，通过有效的维修处理，避免故障的发生，从而更好地保护电路。

1继电保护的相关概念

1.1继电保护的定义

在电力系统当中，经常会有故障问题出现，而继电保护就是对其运行过程中的情况进行分析，然后提出有效地解决方案，属于一种反事故自动化措施。由于在对电力系统以及元件进行保护的过程当中，所采用的是有触点的继电保护器来对损害加以防治，因此被称为继电保护。在继电保护中，其任务是当系统出现异常情况时，尽可能在最短的时间之内以及最小的区域之内对系统中的故障设备进行切除，从而减少设备的损坏，对周围的电力影响进行降低，从而为相关人员的检修提供方便。

1.2继电保护的特点

1.2.1选择性

当电力系统有故障问题发生的时候，继电保护系统就会将与事故相关的开关选择性的断开，而不是将所有的开关都断开，由于继电保护的这一特点使得正常的电力运行得到了有效地保证。

1.2.2快速性

当前人们对于电力系统的依赖程度越来越大，电力成为各项生产的重要基础，如果不能将电力系统当中的故障及时解决的话，就会对整个电力系统的安全运行造成严重的影响。在继电保护当中，其快速性能可以在最短的时间之内做好故障的反应处理，将影响范围大大缩小，使得损害程度大大降低。

1.2.3可靠性

在继电保护装置当中，可靠性也是其重要的一个特点，当电力系统当中有故障发生时，会有断电情况出现，此时继电保护装置就可以对自身的可靠性特点加以利用，对故障做出及时的反应，对故障进行隔离，降低事故的发生范围。

1.2.4灵敏性

电力系统的运行在很大程度上受到故障问题的影响，所以对于任何一个故障都要加以重视，以免因小失大，所以对于电力系统来说，继电保护的灵敏性就可以及时的对故障进行处理，从而使得电力系统得到稳定的运行。

2继电保护中存在的故障问题

2.1产源性故障问题

所谓的产源性故障指的是在继电保护当中存在一些问题，但是这些问题没有被及时的发现，从而使得系统在运行的过程中出现故障，降低继电保护的使用价值。例如，如果继电保护装置的质量低劣，就会为整个电力系统带来隐患，造成安全问题，甚至导致装置的破坏。

2.2运作性故障问题

运作性故障指的是在继电保护的运行过程中所出现的故障，由于在实际的运行过程中，会受到多方面因素的影响，从而使得系统不能够正常的运行，对变电运行的稳定性与安全性造成影响，严重情况下还会使得整个系统出现瘫痪，对人们的用电安全造成影响。如果不能够对保护装置当中的这一故障进行及时的解决的话，就会使得故障范围逐渐变大。所以要想使继电保护装置的价值能够真正的体现出来，就需要对故障问题做好定期的排查，对其中的安全隐患问题及时找出来，并制定有效的解决措施，通过这样的方式才能够使得继电保护装置顺利的运行下去。

2.3隐形性故障

在继电保护的运行过程当中，隐形性故障也是比较常见的故障，由于这些故障的隐蔽性比较高，所以在发生的前期要想发现的话比较困难，一旦发生故障就会对继电保护装置造成不良的影响，严重情况还会对人员的生命财产安全造成影响。

3电气继电保护的维修技术

3.1直观法

直观法是依据人们的嗅觉以及视觉等感官对故障进行直接检测、判断的方法，这种方法较为常见且很容易被用到。这种方法一般在缺少设备的情况下使用。比如，继电保护装置部位出现发黄现象且能闻到烧焦的味道，就可以运用这种方法判断设备中可能存在故障，从而对故障进行解决。

3.2拆除法

在继电保护装置出现故障的时候，可以用电路拆除的方法来对其进行处理，这种方法通常用于处理比较难的故障，电路拆除法的工作原理有以下两种：其一，串联电路的各个用电器相互影响，拆除其中任意一个用电器，其余的将停止运行，这样一来就遏制了故障的危害。其二，并联电路的各个用电器之间没有任何联系，都是独立工作，无论拆除哪个都不会对其他用电器造成影响。这种特点可以用来查找故障甚至保护自身正常运行。

3.3替代插件法

替代法主要用于处理微机保护装置的内部故障。这种方法的原理是如果设备原件存在故障或者疑似故障，用同类插件对这些故障原件进行替换，替换后如果系统开始正常运行就说明原有原件存在故障，反之则不然。

3.4分析故障法

一旦继电保护装置出现故障，要先对装置类型加以明确，对故障中显示的参数进行分析，查明故障原因，判断故障有没有受外部因素的影响，查明故障后再确定故障产生的具体位置。在进行这项操作的工作人员必须拥有相关理论知识以及了解相关电力运行参数，在开始检修工作之前，必须向相关工作人员了解清楚参数变化以及装置运行记录。

4解决继电保护故障的措施

4.1严格把关继电装置采购

在继电保护装置当中，所使用的材料以及其生产质量都会与装置的使用寿命、安全性之间产生很大的联系，而继电器的安全性会在很大程度上对整个电力系统的工作效率造成影响。所以，对于企业而言，在进行继电器选购的过程当中，需要把好每一关，质量越高的继电保护装置所出现的故障概率就越小，能够使得工作效率大大提升，也能够为后期生产活动的安全奠定一个良好的基础。

4.2对继电装置进行定期检测

由于在继电保护装置当中，经常会有一些隐性故障存在，对于电力系统的安全运行造成了严重的影响。针对这一问题，就需要采用定期维护、检测的方式来对继电保护系统进行检查。采用这种方式，能够对一些小问题提早发现，降低安全隐患的存在率。比如可以采用定期检测与更新的措施，对系统进行及时的反馈，加强系统计划的制定，对于问题提出详细的、全面的解决方案，将故障减少。

4.3对继电保护装置存在的隐患进行排查

当前，随着科学技术的发展，越来越多的仪器与技术在继电保护的隐患排查当中得到了良好的应用。在传统的检修方式当中，比较常用的有感官检查方法，但是这种方法对于一些隐蔽地方的故障很难发现，所以就需要采取高科技技术，对故障进行探测，然后采用有效地维修技术，如参数对照法、短接法以及直接观察法等，从而使得隐患问题得以解决。

4.4增加投入提高保护技术措施

对于企业而言，应当对继电保护方面加大投入力度，尤其是当前的计算机高速发达的社会背景之下，企业应当与时俱进，对新技术进行合理的引进，加强电力系统的信息化管理建设，利用计算机技术对整个系统做好监测，从而使得故障信息的获取更加及时、详细、准确，并能够做好及时的反馈。通过这样的方式，将企业的工作效率大大提升，并且也能够使得故障的发生率大大降低，减少由于故障问题所带来的损失

结束语：

综上所述，继电保护装置对电力系统的正常运行起到了非常重要的作用，做好继电保护装置的检测和维护工作是电力系统正常运行的关键。因此，电力企业应该加强对继电保护装置的管理与维修，以此来保障电力系统安全稳定运行。

参考文献：

[1]马春阳.电力系统继电保护的故障探析及处理策略研究[J].民营科技,2016,(12):12.

[2]孙磊.电气继电保护常见故障分析及维护探讨[J].山东工业技术，2016，(03):136.

[3]解庆东.电气继电保护的常见故障及维修技术探讨[J].中国战略新兴产业,2017,04:145-147.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/908f7c9b815c9b4860cf67b7.html