# 电网规划与电力设计对电网安全的影响分析王鹏

(身份证号码：13252919731101XXXX；国网怀来县供电公司河北张家口075400)

摘要：随着社会的发展，人们对电的需求也在增加，而人们对电量使用增多的同时，对用电的安全性和可靠性的依赖越来越大，因此，供电企业要建立完善的供电服务来满足人民对用电安全的要求，同时也能促进城市的稳定和保障人们的高质量生活的要求。因此，电网的安全性不仅要关注电网建设过程中的施工速度和施工安全，也要重视电网的规划和设计，保障电网的安全，同时提高电网的稳定性和安全性，让电力建设朝着稳定的方向发展。

关键词：电网规划；电力设计；电网安全；影响

1电力设计以及电网规划的意义与作用

1.1电网规划与电力设计的意义

当今社会经济发展中，资源、能源都是不可或缺的元素，电力推动着社会经济的发展，经济的发展也在不断推动电力的发展，两者之间相互促进、相互联系。在电网铺设以及电力资源发展迅速的巨大背景之下，加快建设电网稳定性以及安全性是现在的首要工作。电网安全指的是将所有的电网设备的参数以及信息都可以稳定、有效控制在正常的范围之内。但在电网建设之中还是会存在很多的问题，电网的铺设可能会存在没有规范的指导以及缺少正确的约束，有可能还会对生态环境产生影响。如果电网的铺设质量以及安全性不能够得到保障，就会影响整个电力系统的输送以及电能质量。

1.2电网规划与电力设计作用

电网规划与电力设计是一种管理设计工作，主要是在电网系统安全稳定运行状态下建立起来的。建立整体设计模型的时候会对电力运行的进度以及质量都会在不同程度上产生更大的影响，并且会涉及到电力的经营状态以及规模。电力对于人们的生活有很重要的作用，我们在电网铺设开始的时候需要对输电线路进行更加专业的处理，还要建立更加完善的电力设计以及电网铺设制度。我们在电网规划的时候一定要对项目中整体运营和细节分析进行合理的计算，同时也要保障电网效益收入。

2电网规划和电力设计对于安全的影响

（1）进行电网规划和电力设计，可以对于电网的安全性进行统筹的分析。在电网规划的发展过程中，在工程开始之前，就要做出电网系统的设计图，在电网规划和电力设计时，一些电网规划为了简略工作步骤，节省时间和工期，就尽可能的去掉一些人为的工作部分，这就使得工作不够系统完整，导致影响到整体电网质量的安全，导致建设的进度和实际的需求不相符合，质量出现问题就会在实际运行过程中埋下安全隐患。（2）随着我国电力产业的逐渐发展，各种管理制度和规范逐渐完善，对于管理系统来说，电网安全的制度和流程都在逐步完善，使得电力系统的发展更为成熟，进步更为平稳。这就使得电力系统在市场运营的发展中取得了较大的进步，能够取得更好地发展。在进行电网规划和电力设计时，要对于电力系统进行科学合理的建设，同时注意市场调研，时刻满足市场的需求，这样就可以使得电力系统的发展跟上时代的进步，进一步促进电网安全，从而促进整体电力行业的进步与发展。（3）在进行电网规划和电力设计时，要对于电网安全的数据进行系统的分析，在不同的环境条件下，要对于可能出现的误差进行提前的分析和预估，对于可能出现的信号问题进行提前的阻拦，电网数据失误会造成测算的结果不够准确，同时，对于用户的管理不到位也会造成信息的损失和数据的失误，这就会影响到当前电网系统运营的安全性，要对于电网安全作出严格的执行准则，建立起完整的服务系统，从而使得整体的工作效率有所提高，保证了电力系统的建设质量，也提高了电网运营的安全性和合理性，进而促进整个电力系统的发展。

3针对电网规划与电力设计的问题的解决方法

3.1更新陈旧的电网安全观念

随着时代的变迁与经济的发展，供电企业要想满足国家巨大的用电需求，供电企业必须与时俱进，积极主动的对企业内部传统的电网管理制度进行更新，树立起电网安全第一的安全责任意识，尽可能的与现代化的用电需求接轨。除此之外，供电企业还要建立健全相关电网安全管理制度，将供电安全摆在第一位，严格遵守既定的制度，定期进行制度创新、观念更新，进一步提高电网规划与电力设计的能力与水平，从而保障现阶段我国的供电安全，促进供电企业的改革升级。

3.2合理选择电压等级

工作人员在开展电网规划的相关工作过程中，需选择好电压等级。电压等级的选择严重影响电网的安全运行。此外，相关工作人员还要规划好电压规划等级制度。只有根据实际状况正确选择好相应的等级，才能逐步提升电网系统的安全性和稳定性。分析当前状况可知，电网运行过程中，电压等级总是或多或少地出现一些问题。当电压等级过高时，会使得电网线路承受的荷载过重，从而导致线路内部被烧坏；当电压等级过低时，电网线路承受的荷载过低，不能达到电网设计的预期要求，无法正常供电。工作人员选择电压等级时，要根据实际状况选择500/220/110/10/0.4kV不同等级的电压，其中500kV和220kV属于输电网电压，110kV、10kV及0.4kV属于配电网电压。

3.3强化电网负荷转移性能

根据国家规定的电网负荷转移性能达标原则，想要保障供电、用电安全，电网系统稳定运行，就必须强化电网的负荷转移性能。定期安排监管人员进行500千伏变电站连接点的抽查，确保500千伏主网承接上级电网带来的电压和为下级电网转移电力的能力，自主完成负荷转移。

3.4优化变电站设计

工作人员在开展电力设计的相关过程中，为促进变电站稳定、安全及高效运转，需要实地调查变电站所在地区的电能需求，通过走访或者问卷调查的形式掌握相关资料，针对实际情况科学合理地做好相关设计。然后，工作人员在优化变电站的设计时要将设计的成本以及运行的效率综合考虑在内，最大程度地确保变电站利用最少的资源发挥出最大的作用，不断地提升电力系统运行的稳定性和高效性，避免不必要的资源消耗。工作人员在开展变电站的实际设计环节中，需要仔细分析研究供电电源、电网的接线形式以及回路的数量，为电力设计提供理论基础。变电站所用的线路一般都是双电源线路，还会采用桥式接线的接线形式。工作人员选择电源时，除要根据实际状况进行电源选择外，还需要设计好相应的主备用电源，以不断提升电网的稳定性、高效性及安全性。

3.5加强组织建设与人才培养

先进的供电技术有利于进一步保障供电企业的供电安全与人民的用电安全。在电网规划与电力设计方面加强组织建设，将国外新型的供电技术与中国实际用电情况充分结合，进行更科学合理的电网规划设计，优化升级传统的电网系统。同时，为了能够熟练掌握新型先进的供电技术，供电企业还需大规模进行人才培养，培养可以熟练掌握先进供电技术的技术人员，培训进行安全监督的管理人员的责任意识。放开政策进行人才引进工作，提高供电企业的专业人才队伍的整体素质。

结语

随着电力体制改革的不断深入，在电网规划的工作当中，传统的电网规划观念、手段都已经不能够适应当前电力市场的需求。且在市场经济体制下，电力需求的矛盾逐渐凸显，源于人们对电力安全的要求越来越高，这要求电力企业要想出完善电网安全的措施，如对电网管理进行观念的创新、加强电力企业的组织创新、对电网负荷进行科学的转移，以此保障用户用电的安全。

参考文献

[1]刘兴元.分析电网规划与电力设计对电网安全的影响[J].时代农机,2018,45(12):122.

[2]肖峰.浅析电网规划与电力设计对电网安全的影响[J].通讯世界,2018(11):214-215.

[3]潘筱,慕莉.电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J].山东工业技术,2018(23):160.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91b61862cb21d73824bd93c0.html