# 300 MW循环流化床锅炉SNCR脱硝系统运行优化分析

### 论文摘要

循环流化床因其低温燃烧和分段燃烧特点,能有效控制NOx的排放量。随着环保法规对电厂排放要求越来越严格,循环流化床锅炉采取措施进一步降低氮氧化物的排放是很有必要的。文中以某电厂300 MW循环流化床锅炉为例,针对当前煤电市场的变化,燃用煤种为非设计煤种,导致部分时段氮氧化物的排放浓度超标的实际情况,在CFB锅炉上进行了SNCR脱硝技术研究,实践证明,通过脱硝改造和运行优化,可以有效地降低氮氧化物的排放浓度,并获得可观的环境效益和经济效益。

### 论文目录

- 1 锅炉形式及独特之处

- 1.1 脱硝工艺概述

- 1.2 脱硝NOx产生原因分析

- 1.3 本文研究目的

- 2 脱硝系统存在问题分析

- 3 脱硝系统运行优化

- 4 试验结果分析

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 葛如明

关键词: 环保,流化床,运行优化,效益

来源: 应用能源技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 山西省朔州市山西平朔煤矸石发电有限责任公司

分类号: X773

页码: 35-37

总页数: 3

文件大小: 139K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].机器学习在SNCR控制系统中的应用[J]. 中国环保产业 2020(07)

- [2].选择性非催化还原法(SNCR)脱硝技术在玻璃工业中的应用探讨[J]. 玻璃与搪瓷 2017(01)

- [3].循环流化床锅炉SNCR关键因素及工程应用[J]. 工业锅炉 2016(05)

- [4].锅炉SNCR系统中氨逃逸及对空预器的影响分析[J]. 能源与节能 2017(10)

- [5].循环流化床锅炉SNCR技术运行分析[J]. 硅谷 2013(20)

- [6].生活垃圾焚烧选择性非催化还原(SNCR)的工程试验研究[J]. 工程热物理学报 2020(08)

- [7].双模型空中目标红外谱段的联合SNCR评估方法[J]. 红外与毫米波学报 2020(05)

- [8].工艺操作参数对烟气SNCR脱硝性能影响的数值模拟[J]. 中国电机工程学报 2018(02)

- [9].水泥窑炉SNCR烟气脱硝工艺设计[J]. 中国环保产业 2017(01)

- [10].SNCR项目在平湖热电的应用[J]. 资源节约与环保 2015(02)

- [11].SNCR技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 中国特种设备安全 2013(07)

- [12].SNCR在中温分离器型循环流化床锅炉中的应用[J]. 电站系统工程 2014(01)

- [13].SNCR脱硝技术的应用探讨[J]. 中国环保产业 2013(03)

- [14].SNCR脱硝技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 科技资讯 2013(14)

- [15].选择性非催化还原(SNCR)技术及其应用前景[J]. 电站系统工程 2008(01)

- [16].变温工况下甲烷对SNCR脱硝性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(08)

- [17].水泥窑炉SNCR反应机制及优化运行[J]. 水泥 2018(02)

- [18].SNCR脱硝控制系统优化[J]. 中国水泥 2018(07)

- [19].一种改善SNCR窗口温度的新工艺[J]. 中国环保产业 2016(12)

- [20].SNCR脱硝技术在75t/h燃煤锅炉上的应用[J]. 绿色科技 2016(22)

- [21].SNCR技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 杭州化工 2013(04)

- [22].燃煤电厂SNCR脱硝技术浅析[J]. 资源节约与环保 2013(12)

- [23].SNCR脱硝技术在480t/h循环流化床锅炉上的应用[J]. 资源节约与环保 2014(05)

- [24].SNCR脱硝技术的应用探讨[J]. 江苏建材 2013(01)

- [25].关于烟气脱硝的SNCR工艺及其技术经济分析[J]. 资源节约与环保 2013(09)

- [26].选择性非催化还原技术(SNCR)及其在水泥行业的应用[J]. 环境科学与管理 2012(12)

- [27].SNCR脱硝技术中水冷壁腐蚀问题的研究及对策[J]. 中国新技术新产品 2010(02)

- [28].基于双变量相关性分析的SNCR工艺氮氧化物排放浓度影响因子的研究——以石林某水泥厂为例[J]. 环境科学导刊 2020(04)

- [29].SNCR脱硝系统节能减排改造应用实例及推广价值[J]. 上海节能 2018(12)

- [30].循环流化床锅炉SNCR脱硝技术研究现状[J]. 节能技术 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/938d55a8bf6655abef801e7e.html