# 建筑土建工程中节能施工技术的应用浅述倪广峰

山东华严建筑安装有限公司山东省临沂市277700

摘要：随着科学技术的不断发展，人们的生活水平有所提高的同时，对于自身所处的环境也有了更高的期待和要求。但是我国近些年的资源浪费很严重，对于建筑行业的发展具有一定的阻碍作用，因此建筑行业的发展之后必须要实行节能减排资源，减少浪费污染行绿色节能技术，房屋建设的持续发展做最大的贡献。

关键词：绿色；节能技术；建筑施工；运用

随着生活水平的提高，人们的环保意识也在增强。建设绿色环保型城市已经成为一种发展趋势。建筑土建工程作为城市建设的重要组成部分，也应积极采取绿色节能施工技术，通过对墙体、门窗、屋面和地面实施环保节能施工技术，创建绿色环保家园。

1绿色节能建筑施工技术应用必要性

随着社会的不断发展，建筑行业得到进一步发展，绿色节能技术的应用能够更好地提高整体建设质量，满足可持续发展建设要求，也能够有效地控制施工成本，提高整体的经济效益。从我国建筑土建工程发展的形势来看，在工程中使用绿色节能技术具有很多优势，和实际的发展具有一定的联系，为了能够更好地提高整体的经济发展水平，需要不断地加强施工技术的有效落实，从而更好地确保整体的效果，因此需要重点进行研究。

2绿色节能建筑施工技术应用原则

2.1针对性原则

为了能够在建筑土建工程中满足发展需求，需要不断地利用绿色节能技术，制定针对性原则进行工作的开展，掌握相关情况，并且结合工程的具体特点和质量控制布标进行合理的进行施工技术的选择，并且需要高度重视资源和能源的充分利用，最大程度的控制能源消耗，更好地确保和周围环境和谐程度，防止污染环境。

2.2多样性原则

新型的绿色节能技术内容丰富，同时材料非常多，每种技术都具有不同的特点，能够更好地满足施工的需求。因此在应用过程中在技术选择的时候，必须要遵循多样性原则，合理的搭配技术和材料，从而更好地满足屋顶、墙体以及厨卫和门窗等多个方面的实际需求，更好地确保工程质量，为人们创造更好的生活环境。

2.3适宜性原则

在建筑土建工程绿色节能技术应用的过程中，遵循适应性原则也是非常关键的，也是需要高度重视的部分。只有绿色节能技术能够更好地适应工程的需要，才能够更好地发挥其整体效果，如果没有合理的进行技术选择，会造成很大的经济损失，影响到整体的建设效果。对此在应用中施工单位需要做好技术的选择，并且展开相应的调查工作，采取有效的措施进行优化，合理的把控制量，更好的保证整体的节能效果，为工程的质量建设提供有效有效的保障。

3基于建筑土建工程施工中节能施工技术的应用

3.1节能技术在屋顶施工中的使用

众所周知，随着太阳的移动，其对于土建工程建筑中房屋屋顶的照射也会发生相应的改变。而在太阳直射的过程中，房屋的温度也达到了最高的程度。因此，在土建的施工过程中运用相应的节能技术，对建筑屋顶的隔热起到了至关重要的作用。就各种节能技术而言，空气层隔热节能技术因其性价比较高且性能比较优越从而得到了许多施工人员的大量应用。就空气层隔热节能技术而言，其作用可谓是双重性的。一方面，它可以起到对屋顶进行隔热，保护屋顶的作用。另一方面，保温功能也是其众多功能之一。

3.2门窗节能技术的应用

门窗是建筑重要组成部分，与建筑土建工程能源消耗息息相关。所以在建筑土建工程施工过程中，应加强对门窗相关节能技术的运用，实现建筑节能目标。门窗节能技术运用过程中，应合理选择门窗的材质，根据建筑的整体风格与大小，科学的设计门窗的面积，一般情况下，可以选择节能效果好的中空玻璃门窗。同时还应加强门窗安装的效果，第一应做好相应的准备工作，先对玻璃的规格、门窗的外形、玻璃的压条、钢衬装配等进行仔细的检查，确保其符合设计图纸的要求。第二应确保门窗的位置、结构、尺寸等达到相关的施工标准与规范，保证门窗安装的合理性与密封性，从而提高门窗的节能性与环保性。

3.3保温屋面节能技术的应用

屋顶是建筑的外围护结构，屋面保温隔热、防水性、防水屋面保温隔热对于顶层居住者的能耗与室内舒适度有着决定性作用。现阶段，运用最为广泛的保温屋面节能技术就是直接将散料吊装在屋面。例如硬质聚氨酯泡沫塑料、浇筑泡沫混凝土等对屋面进行浇筑施工，不仅能够降低冬季建筑室内温度的流失速度，而且还能够提高建筑的保温效果，从而实现建筑的节能减排。需要注意的是，在进行施工之前，首先应将屋面上的杂物、垃圾等清理干净，有油渍的地方10%火碱溶液清洗。

3.4建筑土建工程中墙体绿色节能技术

建筑土建工程墙体绿色节能技术主要是指在建筑墙体上覆置攀援类的绿色植物。通过在墙体上覆置绿植，首先可以减少外界噪音对室内的影响，还能够净化外部环境，清新空气。其次，夏天阳光照射强烈，墙面上的绿植能够很好的阻止热量进入室内，降低建筑内部的温度。南方城市还能够降低空调的使用频率，节能环保。再次，墙体绿植，可以美化城市，增加城市绿色面积，促进环保型城市建设。在建筑外墙上进行绿化处理，能降低阳光对建筑体的照射，还能吸收建筑体排出的有害气体，净化空气，一举多得。

3.5建筑土建工程中地面绿色节能技术

建筑土建工程地面绿色节能技术主要体现在建筑底层材料的应用方面。传统的底层材料通常是耐久性不强的符合硅酸盐板材。而采用绿色节能施工技术后，底层材料选用了泡沫玻璃等新型保温材料。这种新型材料用废旧玻璃再次加工而，废物再利用，本身就具有一定的环保节能作用。同时这种新型材料导热性强、耐腐蚀性高，能够有效隔断地面湿气、凉气对建筑物内部温度的影响，呈现良好的保温效果。

3.6应用于地源热泵绿色节能施工技术的应用

地源热泵技术施工过程中国的重要技术，通过建筑与地表的接触，利用地表层中存储的热量调节整个建筑的温度。无论是高热的夏天，还是温差较大的其它季节，都可以通过该技术来确保整体建筑温度的稳定性与平衡性，减少建筑主体由于温度差异造成的变形与损害。“绿色灯塔”在使用地源人泵技术的同时，配合使用太阳能光伏电池、季节性储热技术、热敏地板以及能源中控系统。“绿色灯塔”的屋顶上共铺有45平方米的光伏电池在满足基本用电的需求之上，能够确保热泵有效运转。季节性储热技术将夏天的热能转换成气它形式存储在建筑地底，以备不时之需。热敏地板在白天的存储热量，减少热能的浪费，使人们在建筑中整体感觉也更加舒适。能源的中控系统将建筑整体被分为九大区域，每个区域都设有多个探头，用以感知温度、光照度、二氧化碳以及风感，如果区域有所需求，中枢系统可以根据需求进行调节。

4结语

综上所述，在建筑土建工程建设施工过程中使用各种节能技术已经成为了未来该行业的发展趋势。它不仅有效的解决了当前我国能源紧缺、环境污染严重等问题，还在很大程度上提高了施工的经济效益。因此，我国土建施工中应当充分的将各种节能技术加以运用。

参考文献：

[1]贺光凯.浅议建筑土建工程施工中节能施工技术[J].建材与装饰，2017（14）：27~28.

[2]贾利强，李训平.节能施工技术在建筑土建工程中的应用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（16）：157~158.

[3]亓红芹.浅议建筑土建工程施工中节能施工技术[J].建材与装饰，2017（35）：44~45.

[4]张少强.建筑土建工程施工中节能施工技术的分析[J].绿色环保建材，2018（9）：61.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/958a6f26e8f80a4fb5c0555b.html