# 关于建筑电气设计中BIM技术的应用探讨

(广东新广厦建筑设计院有限公司海南分公司572600)

摘要：近年来，我国经济建设水平不断提升，在推动了建筑行业发展的同时，也对建筑电气设计提出了更高的标准和要求。现阶段，传统的建筑电气设计模式已经越来越难满足建筑工程的质量标准。BIM技术的兴起与发展为我国的建筑电气设计提供了更多的可能性。本文针对BIM技术概念，简要分析了BIM技术的优势及应用方面，并结合实例探讨了BIM技术在建筑电气设计中的具体应用。

关键词：建筑电气设计；BIM技术；应用

建筑电气设计中BIM技术的应用，可以有效确保建筑电气工程设计施工图的可视化、精细化。随着信息化技术和网络技术的快速发展，建筑技术水平不断提升，在一定程度上降低了设计难度和提升了设计水平，由于BIM技术可以充分提升建筑电气设计的精准程度，因此，BIM建筑信息模型越来越多的应用于建筑电气设计中，有利于实现建筑电气设计目标。

1.1BIM技术及在电气设计中的应用现状分析

1.1BIM技术概述

BIM技术又称为建筑信息模型，其可以根据建筑工程项目所提供的数据和信息来构建相应的建筑模型，并通过利用数字仿真技术和其他技术来准确还原建筑物的全部信息，具有可视化、优化性、协调性、模拟性和可出图性等特点，因此在诸多建筑工程项目设计中都得到了广泛的应用。

1.2电气设计中BIM技术的应用现状

在建筑电气设计中，通过应用BIM技术，不仅能够提高设计结果的稳定性，而且还能够为建筑电气的使用提供一个良好的基础环境。将BIM技术引入到建筑电气中来，主要应用于强电部分功能设计、弱电网络调整及完善相关的设计方案等方面。在具体应用时，需要对建筑电气三维设计框架中的数据进行捕捉，以此来更好地观察最终的设计效果，及时发现存在的不合理内容。虽然BIM技术具有较强的开发潜能，但在当前建筑电气设计应用过程中，其功能并没有全部发挥出来，而只是局限在设计效果检验方面，因此对其的电气设计中的应用还需要进一步强化。

2.BIM技术的应用优势

2.1协同性

BIM模型是在建筑各专业都协调的条件下创建的，应用BIM技术，可以实现独立和多专业的设计。而且，在专业知识得到更新的时候，BIM技术还能主动的配合，能够最大限度的保证设计信息传递的实效性以及准确性。

2.2关联性

关联性也是BIM技术的一种优势，当专业信息发生变化时，可以对以共同模型为基础的相应数据进行修改，既可以提高修改的关联性，也可以防止出现由于设计信息量发生变化而引起的问题。比如设计人员需要对设计方案中的某一楼层的桥架位置进行调整，只需调整参数信息，相应的BIM技术也就被调整，提高了设计的合理性。

2.3可视化

BIM技术的应用，使设计人员能够进行可视化处理，使设计人员在设计的过程中认识建筑空间的情况能够更加形象化、直观化，也能够使设计人员及时调整并改进设计方案，能够科学合理的对电气设备及线路进行规划布设，充分利用现有的空间资源，高效的完成建筑电气设计的目标。

3.BIM在建筑电气设计中的应用

3.1BIM技术开展电气平面设计

在建筑电气设计开始之前，设计师通常会将BIM技术与RevitMEP软件有效进行结合，以此来为建筑防雷保护装置、电气火灾报警、照明系统和动力系统等的电气平面设计提供重要保障，全面提高建筑电气设备及建筑工程的安全性，为建筑电气设计的合理性、安全性和可靠性奠定良好的基础。通过将BIM技术与RevitMEP软件进行有效结合，设计人员能够有效的应用电气族库，并在RevitMEP软件中输入相关的电气族信息，以此来完成建筑电气平面的设计工作，及时弥补建筑电气设计中存在的不足之处，全面提升建筑电气设计数据的准确率，为后续施工的顺利开展奠定良好的基础。而且将BIM技术与RevitMEP软件融合为一体后，可以充分的利用CAD来调整相关的电气设备设计方案，确保制定的电气设备设计方案的合理性和科室性。在电气平面设计过程中，电气平面设计方案需要对回路标号、灯具型号、导线数量等信息进行明确，并制定相应的标记族，从而为设计和施工过程中更清淅的分辨出各个环节的重点。另外，在电气平面设计完成后，还需要利用BIM技术来对管线的碰撞问题进行检测，对电气设计的实际效果进行检查。

3.2构建电气族库

构建电气族库，需要依据电气专业的工作流程以及充分考虑到上游以及下游数据的具体需求，加以确定各个电气族库的属性。BIM技术是以数字化为基础进行建筑电气的指导的新技术，在进行电气族库的构建时，设计师在进行设计之前，详细了解相关数据信息，一切依据实际情况进行，严格遵守电气设计流程和电气族库特征等，这样有利于进一步确保建筑电气设计方案的合理性。除此之外，还需要以建筑电气设计的具体规定来确定族库。在建筑电气设计的过程中，应高度重视电气族库的构建工作，由于每一个生产厂家的工艺、流程等都具有一定的差异性，那么每一种类产品的规格、型号也就存在一定的差异，因此，应充分结合设计目标，始终坚持科学、合理的原则，进行电气族库的相匹配构建工作。在建筑电气设计过程中进行电气族库的构建，可以在提高设计效率的基础上有效提高设计方案的可视化程度。

3.3管线综合碰撞检测

首先对图样进行整合，模型的漫游可视化通过环视、动态观测、平移等方式进行分析。碰撞情况在漫游过程中进行查看，针对碰撞情况帮助设计人员进行修改调整，漫游过程中将视点保存在适合位置，方便后期进行查看。该软件提供的动画功能可以将保存的视点导出成视频文件以方便设计人员的查看。按照“大管让小管，有压让无压”等原则，调整各个系统的设备管道，同时保证检修空间的预留。经过一轮碰撞检测后，修改后的模型基本符合相关标准要求，并以此为基础得出“零”。

3.4准确的控制设计中的布局和测量

在传统的建筑电气设计工作中，由于所采用的电气设计工具无法对各个专业工作人员的工作进行有效协调，这就导致具体设计过程中，设计人员都会依据自己的专业进行图纸的相关设计，对于其他专业的要求缺乏有效的考虑，因此导致在具体安装施工过程中会存在与设计不相符的问题，不仅会增加电气施工的难度，而且还会影响后续的电气安装工作的有序开展。因此需要利用到BIM技术的协调能力，以此来搭建专业的平台，全面提高设计的效率，有效地解决碰撞问题，并为后续电气系统稳定、可靠的运行奠定良好的基础。针对于碰撞问题，在具体检查过程中，需要先提前土建及安装等专业的模型，同时系统后台会自动进行碰撞检查，并输出具体的结果，然后完成具体的碰撞检查报告，并将其进行提交，以此来作为基础来进一步对模型进行优化。以优化后的BIM模型作为依据，以此来分析空间冲突，并对各专业细部冲突进行解决，更好地将各专业之间的布线情况和交叉状态有效地反映出来，综合布置机电安装过程中各管线的精准布置，有效地降低盲目施工所带来的风险，全面提高整体工作效率。

结论

BIM技术随着社会经济的发展，在国内工程建设领域越来越被人们所关注，我国既要对BIM技术在建筑电气设计领域中的应用加大普及与推广的力度，也要跟上时代的发展。在对BIM技术进行学习的过程中，要对经验教训进行总结，在对BIM技术进行应用的过程中，要不断的改进并创新。这样才能促进我国的建筑行业健康发展，经济建设水平得到提高。

参考文献:

[1]董云波.对建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J]．中国高新技术企业，2016(10)．

[2]孙淑琪.关于建筑电气设计中BIM技术的应用分析[J].建筑工程技术与设计,2015(13)．

[3]张鹏鹏．试论建筑电气设计中BIM技术的具体应用[J].现代建筑电气，2015(12)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/96211b466454480b09013dda.html