# 浅议综合建筑大楼的电气接地系统

奥德集团有限公司山东临沂276034

摘要：当代的工程建设，正不断的朝着更高水准来完成，其目的在于不断的提高工作可靠性、可行性，促使经济效益、社会效益良好的提升。从客观的角度来分析，综合建筑大楼的电气接地系统，是非常核心的组成部分，即便是出现了很小的问题，都容易导致大楼的运转，遭遇到严重的挑战和损失，这对于未来工作的进行，并没有办法获得良好的成绩。所以，综合建筑大楼的电气接地系统，必须在自身的发展上，保持足够的健全。文章就此展开讨论，并提出合理化建议。

关键词：综合建筑；大楼；电气接地；系统

从目前所掌握的情况来看，综合建筑大楼的电气接地系统内涵，正在不断增加，由于国家颁布了较多的规范、条文，综合建筑大楼的电气接地系统的很多内容，都需要结合时代的需求和发展特色进行良好的转变，继续落实老旧的观点和方法，很容易促使综合建筑大楼的电气接地系统，走向错误的发展方向，造成的偏差和疏漏，无法在短期内弥补，对于地方的发展造成了严重的阻碍。

一、综合建筑大楼的电气接地系统问题

（一）防雷接地问题

就综合建筑大楼的电气接地系统本身而言，防雷接地是最基础、最重要的问题，各方面工作开展，必须选用科学、合理的手段来完成，继续按照传统经验作业模式，容易导致综合建筑大楼的电气接地系统，出现严重的损失和疏漏。防雷接地问题，主要是表现在以下几个方面：第一，防雷接地设计工作，未能够结合综合建筑大楼的电气接地系统需求来完成，多数工程都在执行统一的防雷接地设计模式，表面上拥有健全的体系和标准，实际上并不符合国家的相关规范和要求，各项工作开展，很容易造成严重矛盾、冲突现象，这对于地方工作进行，容易遭遇到非常严重的阻碍，不利于大楼的平稳过渡。第二，防雷接地施工，对于工作的技术性要求较低，有些地方的工作，完全是采用最低技术标准来完成，虽然能够在施工效率上大幅度的提升，但是对于施工质量，并不能做出较高的保证，产生的潜在性隐患，将会是非常严重的。

（二）工作接地问题

从客观的角度来分析，综合建筑大楼的电气接地系统问题，是长久积累的结果，工作接地在现有的项目中，表现为容易忽视的现象，倘若我们在处置的层面上，未进行科学的转变、调整，则很容易导致未来工作，陷入到较大的困境，造成的潜在性疏漏，根本无法弥补。结合以往的工作经验和当下的工作标准，认为工作接地问题，主要是表现在以下几个方面：第一，综合建筑大楼的电气接地系统的工作接地，并没有提前开展调查、研究，很多工作内容的执行，都表现出高度的临时性，虽然现有的很多技术非常先进，可是临时工作容易表现出疏漏和隐患，并且衍生的动态因素和动态问题，都无法快速的解决，应坚持在未来良好的应对。第二，工作接地的时候，部分工作人员并不具备较高的技术素养，老旧方法和新型操作，表现出了难以融合的现象，最终造成的矛盾、冲突等，都是非常严重的。

（三）安全保护接地问题

我国正处于一个快速发展的阶段，对于综合建筑大楼的电气接地系统而言，安全保护接地的操作，必须按照最为严格的指标来完成，不允许出现任何的损失和疏漏现象。首先，安全保护接地的意识并不高。例如，部分综合建筑大楼的电气接地系统，其在安全保护接地的过程中，完全是采用简单的方式来完成，对于一些新的问题，或者是业界内的重点探讨内容，亦或者是地方的限制性因素等，都没有妥善的分析和解决，这种情况的发生，直接促使安全保护接地，出现了较多的不安全因素，在外部条件触发的情况下，无法及时的做出反馈和解决，产生的安全损失、安全事故等，都是非常严重的。其次，安全保护接地体系并不健全。例如，在安全保护接地的内容上，并没有达到综合的效果，往往是采用单一的接地模式来完成，而且对于维护工作，以及特殊情况的备案等，都没有充分的准备，这种现象的发生，容易导致安全保护接地，展现出较多的问题。

二、综合建筑大楼的电气接地系统对策

（一）加强防雷接地

从客观的角度来分析，综合建筑大楼的电气接地系统当中，防雷接地是比较重要的组成部分，而且能够产生的影响力正在大幅度的提升，各方面的工作安排，需要采用有效的策略来转变，即便是出现了很小的问题，都容易造成严重的安全事故。所以，在防雷接地方面，绝对不能表现出任何的疏漏，要坚持在可靠性、可行性方面大幅度的提升。接闪器采用针带组合接闪器，避雷带采用25mm×4mm镀锌扁钢在屋顶组成≤5m×5m（或4m×6m）的网格。该网格与屋面金属构件做电气连接，与结构柱内钢筋做电气连接，引下线利用结构柱内钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋与防雷系统连接，外墙面所有金属构件也与防雷系统连接，柱内钢筋与接地体连接，组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备，而且还能防止外来的电磁干扰。通过在防雷接地上有效的强化，综合建筑大楼的电气接地系统，可以在安全性方面更好的提升，对于外部因素的应对、解决等，都取得了不错的成绩。

（二）优化工作接地

新时代的综合建筑大楼的电气接地系统，与既往存在很大的不同，工作接地是比较重要的组成部分，要坚持在接地的策略上不断的完善。例如，我们在综合建筑的内部，其对于工作接地的变压器中性点，或者是中性线，都要进行严格的审查分析。中性点接地的操作模式，能够针对零序电压的偏移现象，进行良好的把控和预防，同时针对三相电压的基本平衡，都可以取得较好的效果。工作接地是综合建筑大楼的电气接地系统的细节组成部分，在操作完毕后，要开展专业的测试分析，观察工作接地的效果，是否能够按照预期设想来完成和运转，发现任何细节上的不足，都要及时的弥补，这样才能推动综合建筑大楼的电气接地系统向前进步。

（三）安全保护接地

综合建筑大楼的电气接地系统的发展过程中，安全保护接地也是比较重要的内容，在各项工作的实施层面上，安全保护接地的体系，以及各项内容的安排，都要进行良好的转变，不能总是局限在老旧的标准和体系上，这样很容易造成严重的矛盾、冲突。在综合建筑大楼内，强电设备、弱电设备以及一些非带电导电设备与构件等，均要求采取安全保护接地措施。如果不做安全保护接地，当电气设备的绝缘被损坏时，其外壳有可能带电，一旦人体接触此电气设备的外壳，就可能造成伤害甚至生命危险。人站在地上碰触设备外壳时，人体所承受的电压很低，不会有危险。由此可见，安全保护接地是保障综合建筑电气系统内设备及人身安全的必要装置。从这一点来看，今后的安全保护接地工作，要选用合理化的措施来完成，在相关工作的实施层面上，进行科学的转变，对于传统问题良好的应对，为地方发展做出更加卓越的贡献。

总结

我国在综合建筑大楼的电气接地系统方面，正不断的从更加高的水准来完成，很多措施的应用，都可以对老旧问题妥善的解决，各方面的内容未展现出严重的不足。日后，应继续加强综合建筑大楼的电气接地系统的体系完善，坚持对不同的技术手段和操作模式，进行科学的优化，对将来的地方建设进步，努力奠定坚实的基础。

参考文献

[1]吴海.建筑电气低压配电设计中各种接地系统的探讨[J].住宅与房地产,2018(33):76.

[2]何爽.建筑电气低压配电设计中各种接地系统的分析[J].住宅与房地产,2018(31):78.

[3]汤亮亮,刘刚,吴敏,赵淳,徐霞,黄道春.GIL管廊结构参数对接地系统电气特性参数的影响[J/OL].电网技术:1-7[2019-02-26].

[4]林得文.刍议建筑大楼电气接地系统的比较分析[J].中国新技术新产品,2012(14):199.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/963d9b1b407650968926c6f2.html