# 电力系统输电线路设计问题探讨杜桢

（国网山西省电力公司朔州供电公司山西朔州038500）

摘要：电力系统中输电线路的设计是关乎到整个电力系统施工，验收与运行的依据所在，直接对电力系统的质量产生影响。在设计过程中，经常出现各种各样的问题，如安全问题、检测问题等，设计中的每个环节都可能导致安全隐患的发生，这将直接对用户的生命财产产生威胁，检修过程还可能危害到检修人员的安全，因此设计人员要从安全层面出发进行设计，较少安全隐患的发生。下面将对电力系统的输电线路设计进行讨论.

关键词：电力系统；输电线路；设计问题；探讨

在科技不断发展的今天，人们的生活水平也获得了显著的改善和提高。在这一背景下，用电量呈显著逐年增大的趋势，为进一步满足人们对用电量的需求，更为满足用电安全，本研究首先对电力系统输电线路设计的必要性进行了分析，然后从电力系统输电线路的安全设计、在线监测设计、硬件结构设计是三个角度提出了相应的建议，以希望满足社会的需求。

1电力系统输电线路设计的必要性

近些年来，我国在电力行业的发展方面取得了很大的进步，对电网的建设、电力资源的利用以及电源的结构等方面都有了新的研究成果，我国电力事业正在进入一个飞速发展的新阶段。但是，随着人们生活水平的提高以及工业发展的需求，新时代对电力的供应也提出了更高的要求。为了更好的服务社会，电力行业必须进行进一步的优化。在电力系统中，电力运输问题一直是重中之重，因此，对电网运行的研究是非常重要的。输电线路长期暴露在自然环境中，气候的影响对线路的质量有着很大的威胁，还会受到一些不可避免的自然灾害的侵害。在这种情况下，线路老化以及线路的氧化等问题都对输电线路产生了很大的威胁。通过对输电线路的设计与研究，可以找出一种最合适的方案，将自然环境对线路的威胁降到最低。因此，对输电线路的设计是非常有必要的。为在新时期促进电力行业更好的为社会服务，加强电力系统输电线路设计是十分必要的。电力系统输电线路设计是电网的重要部分，其能够安全运行，一直以来都是电网运行的重要研究领域。然而，由于电力系统输电线路长期暴露在自然环境下，因而其不仅要承受正常机械荷载和电力负荷的作用，还要承受雷击、地震、鸟害以及洪水等等的侵害[2]。在这些因素的影响下，其不仅会导致线路过早老化，还会导致线路的疲劳和氧化等等，一旦这些线路不进行及时的处理，其就会对电力系统的安全运行造成严重的威胁。因此，在新时期，应将电力系统输电线路设计工作作为电力行业的重中之重。

3电力系统输电线路设计措施

3.1输电线路硬件结构设计

输电线路硬件结构设计是保证输电线路正常运行的关键，性能良好、运行稳定的硬件能够促进输电线路的稳定，进而保证电力系统的稳定。在实际情况中，设计人员应当从以下几方面来进行线路硬件结构的设计：（1）电源结构设计。电源为电力系统的运行提供了动力，因此，电源的设计尤为重要，设计人员应加强对电源装置的了解程度，全面检查电源装置以保证电源装置的稳定与安全。根据检查的结果和输电线路分配需要，对电源进行设计，合理分配电源装置，保证电力系统的稳定安全运行。（2）传感结构设计。传感结构在输电线路中的应用，加快了数据的收集和处理过程。设计人员在了解线路的实际运行情况的基础上，合理分析与设计传感结构的位置，并对其进行模拟调试，目的在于通过传感装置接受并反馈各类数据传输信号，实现对线路的有效控制。（3）信息采集结构设计。电力系统中信息采集结构的设计对相关数据信息采集接收状况具有重要影响，在设计过程中，应对采集结构指示灯状态、采集器运行状态等进行合理配置，采集器的通讯接头处和传感器接地接头处的设计也应完善以避免其故障。

3.2输电线路防雷措施设计

（1）屏蔽保护措施设计。屏蔽保护措施是防雷设计的基础所在。现代化电力系统的工作机制都是借助计算机进行运算，因此需要对线路实施屏蔽保护措施，屏蔽外来的干扰。比如：穿金属管屏蔽方式、信号线与电源线结合屏蔽方式等，合理有效的设计雷电屏蔽措施，能够提高线路使用效果并避免雷电对线路造成影响。（2）设备保护措施的设计。计算机为防雷相关技术的有效发挥提供了先进的技术职称。在设计设备保护时，工作人员应进行定期检查并适当加强，并半个月左右进行一次检查，同时，为较少维修工作的工作量，对于一些常见的装置故障问题，设计人员应当设置合理有效的处理与反馈，是维修工作能够更快的完成，以减少损失，如：避雷针、计算机设备等。合适的避雷针安装方式将有效增强防雷的效果，因此设计人员应结合当地的实际情况进行合理选择，避免雷击和雷电绕击的现象发生，保证良好的防雷效果。（3）接地保护措施设计。接地保护是防雷技术中的重点内容，原理是将雷电强电流、过电压等通过接地的方式引入地下，从而达到防雷的效果。在自动化电力系统进行维护时，应将相应的防雷器安装在适当的位置，并使用合理的施工技术实现各传感器设备与防雷地网之间的良好接触，合理划分防雷结构，并采取必要措施。（4）线路保护措施设计。电网的正常运行离不开线路，因此应加强对线路保护。在设计线路保护措施时，设计人员应了解线路，比如线路自身承载负荷极限值以及外来负荷的承载力问题，在此基础上合理设计相应的程序。对线路进行保护是为了防止雷电波进入自动电力系统内部，减少对电力系统的损坏。设计人员应考虑全面，对线路的结构、整体结构进行合理的选择与布置，以保证线路的安全稳定性。

3.3注重安全意识的提高

电力行业的大力发展，其与电力系统的安全运行有着密切的关系。为实现电力系统的安全运行，在进行输电线路设计的过程中，更应注重设计的安全性。然而，为确保设计的输电线路设计具有较高的安全性，应在思想观念方面，加强安全意识的提高，尤其是在设计110kV至220kV输电线路设计的过程中。安全意识的提高是输电线路安全设计的首要前提。为提高设计人员的安全设计意识，应注重加强对安全意识的培训，还应注重注重加强对技术人员的考核，以促使其在思想上提高安全意识。

3.4气象及覆冰监测

电力系统输电线路在运行的过程中，其会受到诸多因素的影响，进而灰度安全以及电力行业的发展产生严重的影响。为促使电力行业的发展，满足人们对用电的需求，应注重加强对气象的检测，应注重加强对覆冰的检测。之所以要对输电线路进行气象监测，主要是由于输电线路会长期暴露在自然环境下，进而会导致由于环境因素的影响造成各种不安全。为此，应进行气象监测，在监测过程中，气象监测系统的运用就是一种较好的方式，其不仅能够及时掌握自然环境的变化，还能够及时作出相应的反馈，进而也能够做好在线数据传输数据的控制。覆冰是冬季输电线路常见的问题，其也会对线路的安全运行产生很大的影响。在设计时，可通过创建数字模型等方式，以对其进行预防。

3.5软件结构环节的设计

电力系统设计中，软件结构设计是最重要的组成部分。软件结构主要注重的环节是对系统内部结构的控制。在进行软件结构设计的过程中，其重要的依据是硬件设置，如操作系统和控制系统等等。只有依据相应的硬件，进行设计，其才能够促使软件设计具有较好的作用。另外，在电源结构设计的过程中，应确保电源充足，因而应对电源进行严格的维护等等。为此，电力系统的相关管理者应加强对电源管理的重视，并加强电源的检查工作。电源杜宇软件结果的设计是有有重要的作用。

结语

总之，为满足人们对于用电安全的需求，加强对电力系统输电线路的设计是十分必要的。然而，由于电力系统输电线路在使用的过程中，其会受到诸多因素的影响，进而导致诸多问题。这也在很大程度上制约了电力行业的发展。为促进的电力行业的发展，也为满足社会的需求，在进行电力系统输电线路设计的过程中，应注重从多角度进行完善，如安全设计角度、在线监测角度、硬件结构角度等等。只有从多角度出发，进行全面的设计，法能促使其形成良性的循环系统，并起到良好的作用。

参考文献：

[1]尹凯，葛立青，金岩磊.电力系统输电线路远程监测方法研究[J].电子测试，2016，13（5）：97-98.

[2]曹大军.电力系统输电线路运检一体化管理浅析[J].电气时代，2016，21（3）：39-42.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9790d7cd2fe24104ac0f8425.html