# 建筑主体结构检测的常用方法探析杨天

新疆建筑科学研究院新疆乌鲁木齐830054

摘要：随着我国社会、经济、科技的不断发展，建筑行业也在不断地发展和创新，而建筑工程主体结构的质量检测方法和质量检测手段，也随着科学技术的进步越来越标准，越来越精细。建筑工程质量监督是以政府为代表的相关机构对建筑工程的工程质量进行有效的审核，政府相关职能部门根据相关的法律和规章制度对建筑工程的工程质量进行监督，以保证其工程质量符合相关标准。而随着建筑行业的健康蓬勃发展，建筑项目越来越多，建筑规模越来越大，业主对于建筑工程项目质量也有了更高的要求。这就需要建筑施工企业以及相关部门对建筑工程的主体结构做好严格的检测和监督管理工作，建立完善的管理机制和严格的工人工作标准，以保建设工程项目工程的稳定进行。

关键词：建筑主体；主体结构；结构检测

1我国建筑工程主体结构质量检测工作基本特点

结合现阶段我国建筑工程主体结构质量检测工作实际情况来看，其基本特点主要包括：首先，合法性。建筑工程质量检测工作是由国家方面要求和发起的、相关职能部门负责落实的一项工作，在检测工作中需全面遵循《建设工程质量检测管理办法》中的各项要求，体现了该项工作的合法性特点。其次，公正性。建筑工程主体结构质量检测工作主体受到相关利益者的委托，根据相关法律规定通过细致的质检工作而出具检测报告，各项工作环节严格而标准，体现了该项工作的公正性与公平性。再次，真实性。检测部门最终所出具的检测报告体现的是真实的检测结果，因此具有真实性和有效性特点。第四，准确性。检测部门的检测工作以相关法律及规章制度为原则，对检测中的相关资料及凭证进行保留，具有较高的准确性。第五，独特性。由于建筑工程规模以及结构等具有一定的差异，每个建筑工程的质量评估仅代表该工程的实际质量情况，这就赋予该项工作相应的独特性特点。

2建筑工程主体结构质量检测常用方法

2.1钢筋性能检测

钢筋作为钢筋混凝土结构构件的主要材料，对钢筋力学性能进行检测是判断建筑主体结构是否合格的标准依据。钢筋进入施工现场后，需要对其进行力学性能检测，需要注意的是不同的工程项目工程建设规模、技术工艺也有所不同，钢筋数量的使用是不一致的，主就需要我们结合实际情况进行钢筋样本的抽样检测，这样不仅可以减少检测的工作量，还能够提升钢筋力学性能检测的全面性。除了前期的力学性能检测，钢筋在使用过程中还需要进行焊接加工等操作，这就需要对钢筋焊接质量进行相关检测，钢筋焊接操作主要由施工人员进行，在具体施工中不可避免的会出现一些断裂、焊接不良等问题，当检测过程中出现这种现象后，应该进一步扩大检测范围，通过仔细的检查减低钢筋质量对主体结构产生的不利影响。

2.2抗压强度检测

在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中，要求其相应的工作人员能够有效加强混凝土材料性能检测。通过加强对混凝土的全面检测，有效保障建筑工程项目的施工质量。这就要求其相应的质量检测人员能够加强对混凝土原材料的检测工作，其中包括混凝土掺合物的性能，以及混凝土的力学性能，耐久性能和长期性能等多方面内容的检测工作。同时还要充分考虑到客观因素对混凝土质量所带来的的不利影响，在检测的过程当中，还需要加强对混凝土的坍落度，扩展度，凝结时间，含水量等项目的检测工作。在混凝土的检测过程当中，还要求其相应的工作人员能够有效加强对混凝土的早期抗裂性能检测。通过相应的检测工作，有效保障混凝土的施工质量，且能够结合自然环境有效加强其施工力度，在保障工程进度的同时，能够有效保障工程质量。

2.3砌筑砂浆检测

在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中，还需要加强对砌筑砂浆的抗压强度检测工作。由于目前各地区还没有统一砌筑砂浆等检测方法和标准，因而在现有的砌筑砂浆检测过程当中，其检测方法主要分为冲击法，推出法，回弹法以及筒压法。在砌筑砂浆抗压强度的检测过程当中，要求其相应的工作人员能够结合具体的施工情况，选择相应的检测范围并且能够选择合适的检测方法。在检测过程当中，则要求其相应的工作人员能够加强安全意识和工作意识，在质量检测的过程中能够通过建筑的结构性能和力学性能加强砂浆质量的检测工作。同时，在检测的过程当中，还要求相应的工作人员能够做好数据记录，为后期的工程验收做好准备。

2.4钢结构检测

钢结构是建筑主体结构的另一大形式，相比与钢筋混凝土结构，钢结构的施工方法更为简单、强度高、韧性好，在检测过程中需要对钢结构强度、性能、变形情况进行检测。从外观角度对钢结构焊接、外观尺寸进行检查，如果发现开裂、夹渣等严重问题需要进行及时的清理与补救处理，确保外观质量能够啊莫召奴质量要求。

3建筑工程主体结构质量检测的有效措施

3.1工程主体内容检测

对于建筑工程主体结构内容的检测可以进行频率的计算，在此基础上开展管路机械，使其原有的频率同活塞中的频率区别开来。在将活塞和气柱频率与原有频率进行区别时，要对管路的柔软性进行充分的考虑和分析，避免管路中因转弯和共振而产生频率。此外，需要安装支架的地方应该安装防震动的管路支架，并在防震动的管路支架之间体现出工程对这一操作最小距离的要求。为了避免因机动组运动的不平衡而产生的振动，管路的铺设也应该紧贴地面，在缓冲管的进出口需要安置非常牢固的支撑架。

3.2抽样检测的预防措施

在对建筑工程主体结构的质量检测工作中，在降低抽样检测的误差对检测结构造成的影响的同时，还要明确检测中的工作重点，建立质量检测管理机制，全方位协调建筑工程主体结构质量检测工作。另一方面，在建筑工程主体结构的质量检测工作中，材料的质量检测也是其中较为重要的环节，材料的质量是整个工程质量的基础，因此，在对建筑工程主体结构进行质量检测时，材料的检测工作一定要细致到位。

3.3质量检测措施

对建筑工程主体结构进行质量检测的过程中，如果发现没有达到设计要求和相关规范的要求，选择需要将其交给建设单位对其进行设计和监理，采取相对应的改正措施，并且在改正之后由设计人员进行确认，否则无法进行主体结构的验收。当质量检测发现问题时，建设单位需要明确造成问题的原因、以及责任单位等，并将其制作成书面报告，送至质检机构。

3.4规范检测手段

检测建筑工程主体结构质量时，要对采用的质量检测手段进行合理规范，确保采用的手段的合理性，从而提高质量检测的工作效率，缩短检测时间，并且，相应的工作人员，应当加强对实体检测工作的重视程度。在检测过程中应当依据GB50344标准开展。例如，针对钢结构损伤检测，可以分为裂纹、局部变形、锈蚀等项目，确保检测工作的有序进行

4结语

建筑工程主体结构质量检测工作的有效落实能够为工程施工质量及交付使用的安全性提供科学保障，为了进一步确保建筑工程主体结构的建设水平，相关部门一定要加强自身检测监督工作管理，逐步对各检测细节进行完善，优化工作制度体系，从而更好地推进我国建筑行业的长效发展。

参考文献：

［1］王明军.关于建筑工程主体结构质量检测的有效措施探讨［J］.门窗，2015（09）：51.

［2］程燕麟.建筑工程主体结构质量检测的有效措施［J］.居舍，2018（30）：8.

［3］陈建.建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析［J］.建材与装饰，2018（43）：50-51.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/983778155f023c2505e995a7.html