# 现代住宅暖通空调给排水的发展趋势刘永奇

济南四建(集团)有限责任公司山东济南250000

摘要：伴随我国经济的不断发展以及人们不断提高的生活水平，人们住宅需要更高的要求。人们对所要求的住宅从外在条件位置、面积和户型转向了住宅内在条件是否节能环保、健康和舒适。由于提出了对住宅建筑的更高标准，住宅中最重要基础的设施之一就是暖通空调给排水，直接关系着社会企业的信誉度和用户满意程度。笔者着手于现代住宅暖通空调给排水的现状进行了分析，探讨了现代住宅暖通空调给排水的发展趋势，并提出了改进措施，以期相关人士参考。

关键词：暖通；给排水；住宅；现代；空调

前言：近些年，伴随不断加快的城市化进程和国家不断加大支持建筑基础设施的力度，进程发展的人越来越多，城市面临着更多的压力，土地资源紧缺，城市住宅发展趋向高层化和集中化。现代住宅中关键的组成部分就包含暖通空调与给排水，直接关系的居民的自身利益，因为受到施工人员本身素质、不达标的原材料质量和不规范的安装施工等因素的影响，致使产生给排水管道渗漏、噪声过大的暖通空调、加剧环境污染、能耗大、严重的水污染、过度开发水资源、不合理处理污水等许多问题，通过运用有效科学的措施，对这些问题进行规避，令现代住宅暖通空调给排水趋向于健康洁净以及节能环保的方向发展是极其重要的。

1现代住宅暖通空调给排水的现状

现代建筑设计中的重要分支之一就是暖通空调给排水设计，其重要的现实意义在于协调其他有关专业，使得适当、顺利的实施工程项目，工程质量得以有效确保，若是在合作中有问题存在，工程施工将存在更大的质量隐患。人们住宅的质量是否良好与暖通空调给排水的施工建设有着紧密的关系，因此非常有必要重要重视现代住宅暖通空调给排水的安装问题。

在建筑工程中一般通过分管道进行排水，并且存在错综复杂的管道，如生活中的空调水管道、消防水管道、污水排放与处理管道和给水管道等，这些管道拥有不尽相同的功能，施工过程中存在极大差异的安装要点，所以必须在管路设计中做好过程定位与每个管道分类，对设计中每个管道的影响因素进行充分考虑，综合协调管道的定位和设计，尤其是需要更加重视建设项目的精细化管道布局的设计。

在现代住宅的设计过程中，暖通空调和给排水管道有许多交叉处，所以这两个专业的合作十分有必要，使得管道交叉的问题能够有效解决。想要暖通空调和给排水的更好的合作，设计师应该更充分的了解暖通空调和给排水容易产生管道交叉的地方，设计师需要在两者设计间加强交流，在进行设计暖通空调的阶段就将建筑、暖通和给排水之间联系加强。设计暖通空调过程中综合设计各专业占用位置空间，对交叉现象进行检查，如果出现位置冲突问题，需要对建筑物充分考虑各个元件，有效防止碰撞现象。按照暖通空调和给排水管道、锅炉房和泵房的位置、建筑的高度要求进行合理的空间分层，如合理规划管道。需要将交错放置所有设备。

2现代住宅暖通空调给排水发展趋势和改进措施

2.1展开同层排水系统推广

过去的传统方式，是在下层住宅的上部铺设的供水器具的排水管，这样的方式有许多隐患存在，容易引起了上下层之间产生矛盾，甚至导致居民的经济损失和身心伤害产生。由于在下层居民的楼板下饭吊装着上层居民的卫生器具的排水管道，在下层的居民家中存在着容易产生隐患的部位，下层居民必须吊装厨房和卫生间，使得美观和完整的室内环境实现，若是产生堵塞和渗漏等排水管道问题，都需在下层居民家进行检查和维修，对正常的下层居民生活造成干扰，进行沟通处理时，容易造成冲突，居民间的安定团结受到影响，在夜间上层用户卫生间用水的水流噪音，对下层居民的正常睡眠、休息造成干扰。伴随不断提升的商品化住房和人们需要的住宅功能和质量，以往铺设方式已不符合人们的现代住宅要求，对于往后的发展，住宅的排水方式不再是地漏，而是在地面以上铺设排水管道，避免了不方便的管道清理和维修等状况，卫生间排水的新型方式采取排水管敷设于下沉卫生间楼面或垫高卫生间地面，不但使得居民本身获取了方便，而且避免了干扰下层居民的状况。

2.2利用能源替代使能耗减少

当前阶段，全球面临着严重的环境污染和能源紧张的问题，我国重要的战略目标之一就是节能减排，为了跟随时代的脚步，在设计暖通空调过程中，想要实现节能减排的目的需要将新能源引入其中。如运用天然气取暖，使得排放的二氧化碳和氧化硫减少；应用地源热泵、太阳能和风能等方式，能够在设计暖通空调时拥有更多的具有广阔发展空间的替代选择能源。经过施工技术的改进，逐渐研发出新技术，在往后的发展趋势下，推广在暖通空调中应用新能源，使得节能环保的目标实现。

2.3新工艺暖通空调

蓄冷工艺推广采用的媒介将逐渐变为冰和水，这种工艺的运用，不但使能源得到节约，还使得居民节省用电费用。根据许多城市白天压力大的供电特点，针对白天和晚上设置了不同的收费标准。在晚上电费较低的时间段，便可以开启冰冷空调。在晚上电费较低时启动这种设备的制冰装置，将总能量积攒。在白天采用融冰技术，完全释放出晚上积攒的能量，经过循环利用，使得白天用电量高的问题被缓解，使得居民减少了用电费用。利用热回收工艺能够将房间中的热量利用空调释放出去并回收利用，避免了使用排风机释放热空气时浪费资源的问题。暖通空调节能环保的结束措施之一就是热回收工艺，经过回收再利用热量使得环境的热污染降低。采暖方面，更加广泛的应用地热，通过采暖的低温地板辐射工艺，在地板下铺设热水管，利用热辐射进行供暖，供热媒介为热水，最高的辐射体表层温度为45摄氏度，供暖采用对流的方式采用设备进行供暖，上低下高的室内温度特点，令居民脚下温暖舒适，头脑清醒，不但使室内优化了空间布局，而且拥有方便计量、低成本和温度适宜的优点。

2.4应用新型节水用具和管材

给排水施工中原材料是物资基础，在往后的发展趋势中，给排水棺材将趋向于环保、节能和健康，也将逐渐推广钢塑复合管，高密度度聚乙烯管和铝塑复合管等，普及这些新型管材的优势在于低能耗、低污染、强抗腐蚀性和经济实惠等。居民逐渐增强的节水意识，也使得更加普及了节水用具，如感应式节水水龙头、水阀门、节水淋浴器和脚踏式卫浴阀门等，这些方式都可以使得节约水资源，使浪费水之源的现象减少。经过淡化处理海水亦可以改善水资源不足的状况。

2.5研发力度加强，循环利用水资源

城市园林绿化环节不充足的水资源可以利用收集水资源并进行再利用的方式，通过初雨调蓄器增加初期雨水接收量，使得城市水体减少初期雨水污染。普及循环使用水资源，运用排水系统收集起洗衣、淋雨等杂排水，经过技术处理合格后，运用在小区消防、绿化浇洒或公测冲洗等方面。水污染减少，循环利用水资源，使得水资源的利用率得以提高。

结束语：

我国现代住宅中暖通空调和给排水是十分关键的组成部分之一。为顺应时代的发展，使得建筑企业安装满足市场竞争需要，想要达到经济适用和节能环保的效果，普及新技术和研发节能环保方式是现代住宅的暖通空调给排水必然发展趋势。所以，需要在现代住宅暖通空调和给排水方面不断进取和逐渐创新，使得提供给居民更加优质和便捷的服务，令我国建筑业向着可持续的方向发展。

参考文献：

[1]黄瑜英.现代住宅暖通空调给排水的发展趋势[J].居舍,2019(04):22.

[2]王志娟.现代化住宅暖通空调给排水相关问题探讨[J].建筑设计管理,2012,29(11):70-71.

[3]王志娟.现代化住宅暖通空调给排水相关问题探讨[J].能源研究与管理,2012(04):113-115.

[4]余裕群,姚武杰.水电暖施工技术中常见问题及处理方式[J].建材与装饰,2017(16):26-27.

[5]闫海晓.论城市综合体商业中心暖通空调设计[J].住宅与房地产,2016(24):46.

[6]孙楠.水电暖施工技术中常见问题及处理方式[J].建材与装饰,2016(34):20-21.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ab295d5ef272281405b98d1.html