# 适用于直流电网保护的高压直流断路器时序配合方法

### 论文摘要

世界范围内风电、光伏大规模开发利用,其所占发电比例不断增加。柔性直流电网作为支撑高比例新能源接纳的重要手段,已成为电网发展的重要方向。高压直流断路器作为柔性直流电网隔离直流故障的关键设备也受到了越来越多的关注。提出了一种直流电网保护中高压直流断路器的新型时序配合方法,该方法可以在直流断路器拒动情况下有效减小其余直流断路器的开断直流故障电流水平,同时缩减故障隔离时间和减小直流断路器中耗能支路耗散的能量。同时,提出了一种适用于直流断路器配合,用于检测直流断路器是否存在拒动的故障判断方法。在PSCAD/EMTDC中的仿真结果验证了所提出新型时序配合方法和故障判断方法的正确性和有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 柔性直流电网

- 1.1 柔性直流电网模型

- 1.2 高压直流断路器

- 2 高压直流断路器的时序配合需求分析

- 2.1 选择性需求

- 2.2 快速性需求

- 3 高压直流断路器的新型时序配合方法

- 4 适用于直流断路器配合的故障判断方法

- 4.1 电流突变检测

- 4.2 电流差值检测

- 5 仿真分析

- 5.1 直流断路器的时序配合方法验证

- 5.2 故障判断方法验证

- 1)电流突变检测

- 2)电流差值检测

- 5.3 故障判断方法灵敏度分析

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵坚鹏,赵成勇,吕煜,许建中

关键词: 直流电网,直流断路器,时序配合,故障判断方法

来源: 电力系统自动化 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业

单位: 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)

基金: 国家自然科学基金资助项目(51777072)~~

分类号: TM561

页码: 121-130+165

总页数: 11

文件大小: 1588K

下载量: 360

### 相关论文文献

- [1].电磁式选择性保护直流断路器的设计与应用[J]. 电器与能效管理技术 2019(22)

- [2].模块化混合式高压直流断路器研究与应用[J]. 中国电机工程学报 2020(06)

- [3].基于耦合负压电路的混合式直流断路器拓扑研究[J]. 电气工程学报 2019(04)

- [4].单向直流断路器拓扑与保护策略分析[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [5].高压直流断路器试验技术研究分析[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [6].具备潮流控制功能的组合式高压直流断路器[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [7].应用于直流电网的直流断路器参数选取研究[J]. 科学技术与工程 2020(12)

- [8].适用于柔性直流电网操作过电压分析的混合式高压直流断路器端口等效模型[J]. 高电压技术 2020(06)

- [9].微型直流断路器中电弧电动力仿真分析[J]. 上海电机学院学报 2020(03)

- [10].高压直流断路器在柔性直流工程中的应用研究[J]. 科学技术创新 2020(21)

- [11].混合式高压直流断路器例行试验方法研究[J]. 电网技术 2020(08)

- [12].高压直流断路器[J]. 电力工程技术 2020(04)

- [13].机械式高压直流断路器技术综述[J]. 中国高新科技 2020(09)

- [14].高压直流断路器充电故障分析[J]. 科技视界 2020(24)

- [15].一种10kV机械式高压直流断路器的研制[J]. 高压电器 2020(09)

- [16].应用于张北四端柔直工程±535kV混合式直流断路器样机研制及试验研究[J]. 高电压技术 2020(10)

- [17].考虑快速重合闸的快速泄流型混合式直流断路器[J]. 高电压技术 2020(10)

- [18].双向Z源直流断路器的研究[J]. 制造业自动化 2020(11)

- [19].耦合型机械式高压直流断路器研究[J]. 中国电机工程学报 2018(24)

- [20].高压直流断路器发展研究综述[J]. 湖北电力 2018(04)

- [21].改进的混合直流断路器方案[J]. 电源学报 2019(02)

- [22].基于故障仿真分析的高压直流断路器测试要求的确定方法[J]. 智慧电力 2019(04)

- [23].双臂架构的混合型直流断路器拓扑结构研究[J]. 电网技术 2019(06)

- [24].基于马尔科夫模型的直流断路器可靠性评估方法[J]. 电工技术学报 2019(S1)

- [25].高压直流断路器关键技术研究[J]. 高电压技术 2019(08)

- [26].适用于中压直流配电网的新型多端口机械式直流断路器[J]. 高电压技术 2019(08)

- [27].适用于直流电网的新型机械式直流断路器[J]. 高电压技术 2019(08)

- [28].混合式高压直流断路器研究现状综述[J]. 高压电器 2019(09)

- [29].新型直流断路器拓扑及在多端柔直工程中的仿真研究[J]. 智慧电力 2017(11)

- [30].中国西电研制成功500千伏高压直流断路器[J]. 电源世界 2017(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ba2a18747892202274e301b.html