# 水电站电气二次设备技术改造分析沈伟锋

杭州华辰电力控制工程有限公司浙江省杭州市310000

摘要：在现阶段的经济体系中，电力行业应当属于关键性的行业。构建水电站的价值在于提供各个行业所需的电能，在此过程中需要借助电气二次设备来实现全过程的操控。通过运用技术改造的措施，就能提升电气设备本身的性能，确保设备的安全性。因此针对水电站如果要推进技术改造，则有必要运用全新的技术措施来改进电气二次设备，遵照因地制宜的思路来减少电气运行成本，节省珍贵能源。

关键词：水电站；电气二次设备；技术改造

近些年以来，很多地区都在致力于构建水电站，水电站建设的整体规模也获得了迅速扩大。对于现阶段的电力行业来讲，水电站构成了不可或缺的关键性设施。在各种类型的水电站中，通常都不能缺少二次设备，对此有必要进行精确安装，确保二次设备处在正常的状态中[1]。因此可以得知，改造二次设备的措施有助于提升水电站整体上的运行效益，减少各个流程耗费的运行成本。

一、技术改造的基本思路

技术改造包含了较多层次的技术内容，遵照由表及里的次序来完成全方位的技术改造，确保符合最根本的设备安全宗旨。具体来讲，改造二次设备的基本思路应当包含如下：

（一）做好设备连接

铺设电缆线应当构成前期性的重要工作，针对各种类型的二次设备都要予以全面的连接。在铺设电缆时，先要完成相应的搭接工作，同时也要切割过短或者过长的电缆线。铺设电缆的整个进程都要密切结合图纸，因地制宜完成上述的铺设操作。如有必要增加二次设备，那么先要搭设牢固的设备支架，慎防设备或者其他部件遭受损害[2]。此外，对于设备井道、沟渠以及支架等特殊位置还需做好标识，密切关注电缆延伸的走向。对于地面与支架应当保持密切的接触，以便于顺利引出电缆线的上端。经过上述处理后，就能杜绝各条线路之间的覆盖或者交叉现象。

（二）管理电缆管道

对于水电站而言，二次电缆应当构成其中核心性的二次设备。具体在推进改造时，针对二次电缆有必要予以重点监管。在浇筑混凝土之前，先要固定二次电缆并且完成管道的安装，然后再去铺设外露的电缆线。通过运用上述的处理措施，外部与内部的电缆就构成了保护层，因此有助于调整电缆并且实现相应的预埋处理。在必要的时候，还需反复打磨某些电缆管道，确保不会伤害到电缆线。在对接管道的操作中，重点落实于加密焊接，避免漏浆或者其他的不良现象[3]。如果忽视了加密焊接，那么管道中很有可能掉落异物。此外，如果涉及到长度较大的管路，那么还需要转接中间数据。

（三）开展电气试验

推行技术改造不能缺少电气试验作为保障，电气试验因此构成了开展技术改造的关键点。做好电气试验，应当关注其中涉及到的各个关键流程，在这之中包括了先期准备、设备调试、制作表格并且填写数据等。电气试验应当遵照特定的流程来完成，避免其中潜在的安全隐患与威胁。各专业人员都应当密切配合，共同完成整个的电气试验。在完成了全过程的试验操作后，就要归纳得出本次试验的相关要点及其技术经验，将其填入总结表格中。

二、具体改造措施

（一）改进设备调控的技术

在改造二次设备时，设备调控技术应当构成改造的要点。这是由于，开展全方位的设备调控有助于保障安全性，对于运行偏差进行了有效纠正。因此可见，设备调控技术具有显著的价值。从目前的现状来看，与电气二次调控有关的各项手段与措施仍处在不断改进中，整体上并没有达到完善。因此在较短的时间段里，通常无法全面调控二次设备。因此可知，对于调控技术有必要加以全面的改造，在此前提下体现了更高层次的设备运行效益[4]。

具体来讲，技术人员可以视情况修改各项有关的运行参数，借助机械控制的手段来实现自动化的全程操控。如有必要启动某些二次设备，那么与之相应的自动化信号将会及时发出。如果没有发出特定的信号，那么应当重设相应的启动项。在条件允许时，也可以更改某些局部性的开机程序，妥善处理调制解调器并且实现全方位的数据转换。经过上述的处理之后，二次设备将会体现为更高层次的运行实效，确保了平稳与安全的运行。

（二）改进监控技术

目前的状态下，自动化监控正在运用于新形势下的水电站运行，尤其是针对其中的电气二次设备。通过运用自动化的手段来监控二次设备，有利于及时察觉到其中的安全漏洞，对此进行全面弥补。通常来讲，监控二次设备应当涉及到装置系统控制、电气二次维护、系统的自动化运转、人机交互以及调度操作等。由此可见，监控技术涉及到高层次的专业技能，因此有必要把信息化的手段融入全过程的电气监控中。例如针对中央处理器以及各条线路而言，都要增强处置特殊事件的基本能力，密切结合集中运行以及分散运行的模式，保证简洁性与实效性。

（三）其他的改造要点

整体性的技术改造包含了较多的运行流程与运行环节，其中关键落实于二次回路及其相关设备。具体在运行中，水电站通常都要存储较多的水能，与之相应的残留泥沙也是较多的[5]。受到残留泥沙的不良影响，某些二次设备很可能就会遭受堵塞，从而干扰到了二次电气的正常运行。为了改进现状，对于实时性的输出信息都要加以控制，确保从源头入手，提升整个机组的实效性。此外，技术改造还应当涉及到调整外部参数与内部参数，进而体现更高层次的节能效益。

结束语

水电站如果要维持正常运行，则不能忽视电气二次设备。目前的状态下，各地都在推进技术改造，运用信息化的措施来提升二次电气的整体性能，消除过高的能耗与成本。未来在实践中，与电气二次设备有关的水电站改造还将持续推进，在此基础上服务于水电站综合运行效能的提升。

参考文献

[1]王见信.水电站电气二次设备技术改造分析[J].科技与企业，2013，（13）：236.

[2]王思良，任保瑞，李波.水电站电气二次设备技术改造刍议[J].水电与新能源，2014，（11）：10-12.

[3]姜少斌，张建波，周国俊.浅谈水电站电气设备技术改造实施的管理措施[J].中国管理信息化，2015，18（15）：140-141.

[4]李春花.水电站电气二次设备技术改造思想与实践[J].黑龙江水利科技，2017，45（01）：155-156+177.

[5]王凤玲.水电站电气二次设备技术改造分析[J].中国高新技术企业，2014，（25）：134-135.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9bbd59e8b28034f5ea6e90d6.html