# 电网故障信息处理系统的研制

王宁[1]2008年在《变电站故障录波与继电保护信息处理与分析系统的研究》文中认为目前在电力系统中发生故障后,就地保护装置和故障录波器会形成大量的数据,从多年的运行经验得知其中有用的信息可能只有30%~40% ,有时甚至更少。各变电站将得到的所有故障数据直接上传远方调度,监控主机将事件、告警、录波器和保护各类信息在同一屏上显示,这样导致运行人员查看信息费劲、费时,还可能遗漏重要信息。而且,大量的信息传送给监控中心,不但严重影响了信息的传输速度,还要求有关技术人员花费大量的时间进行分类处理,不利于调度人员快速准确地进行事故判断。为了解决当前事故分析系统存在的这种信息冗余、效率不高的问题,增加整个电网运行的可靠性,本论文将研究基于故障录波与保护信息的变电站事故分析系统,该系统能够提供一个快捷、准确的变电站事故信息处理与分析平台,成为提高故障信息处理效率、保证电网安全可靠运行的有效手段,同时为实现无人值班变电站奠定基础。

崔巍[2]2004年在《电网故障信息处理系统的研制》文中指出电网故障信息处理系统是一个统一的接收、管理、分析电网故障信息的平台;它在线分析故障信息,为运行人员正确分析事故原因、及时处理事故、评价继电保护和断路器等设备的动作情况提供支持。建立电网故障信息处理系统将有助于快速、准确处理电网故障,提高电网调度自动化程度,改善电网安全稳定运行状况,具有巨大的社会效益和可观的经济效益。目前,各调度部门建成了一些故障信息处理系统,实现了故障信息的联网传送和故障数据管理功能以及较单一的数据分析功能,提高了故障信息管理和分析的自动化水平。但是,这些系统还存在着一些不足,如:系统分析功能不够全面、故障信息的综合利用度不够、故障诊断方法有待改进等。针对以上不足,本文深入研究了电网故障信息处理系统的构建,并对其中若干问题提出了一些见解或解决方案。本文首先在分析和总结现有系统不足的基础上,阐述了电网故障信息处理系统的总体框架、子站端系统和主站端系统的组成,并详细介绍了主站端系统的设计思想、总体结构和功能划分。在系统实现方面,本文着重对实时数据平台、主站端通信机制等问题进行了探讨,采用了内存数据库作为实时数据库平台处理核心,研究了适应于故障信息处理系统实时数据特点的物理存储结构和索引策略,并实现了基于 UDP 通信的主站端通信系统。最后,本文还对电网故障诊断方法进行了有益的探索,提出了综合利用故障信息对故障进行分级诊断的方法,该方法首先通过开关信息对故障区域进行划分,然后利用保护动作与故障录波信息确定故障元件,它能够较好地分级利用不同类型的故障信息并得到正确的诊断结果。

李勋, 龚庆武, 杨群瑛, 罗思需, 李社勇[3]2011年在《基于数据挖掘技术的保护设备故障信息管理与分析系统》文中进行了进一步梳理对数据挖掘技术的基本概念进行介绍。在基于数据挖掘技术的保护设备故障信息管理与分析系统的研制过程中,总结了七大设计原则,包括前瞻性设计、分步实施、信息处理智能化等。采用多层多模块的设计思想将系统结构分为3个层次,分别为应用表现层、业务处理层、数据层。分析了系统的功能模块并进一步叙述了该系统的基本功能与高级功能以满足电网安全运行要求。最后简要介绍了该系统在实际电网中的应用情况。

贾旭东[4]2011年在《继电保护故障信息系统的应用研究》文中研究说明目前微机继电保护和微机故障录波器迅速发展,已达到大规模普及阶段。继电保护故障信息系统也应运而生,目前已成为电网故障分析和保护信息处理及管理的重要解决方案。继电保护故障信息系统提供了一个统一的平台,其主要功能就是：收集和管理电网中各厂站的继电保护和安全自动装置上送的各种信息,以满足电力系统各级人员对电网所关注信息的需求,从而提高电网的运行和管理水平。北京电网继电保护故障信息主站系统(在市调)采用国电南思NS8000系统。各子站采用不同厂家设备,本文以北京四方公司CSFM-2002继电保护故障信息子站系统为例,进行一定的分析。本论文重点研究探讨了：继电保护故障信息系统主站、子站的结构、功能、通信协议及在北京电网中的实际工程应用。结合北京市电力公司继电保护故障信息系统的建设和运行情况,本文对该系统的定位、需求分析、信息基础模型、建设策略、总体方案、目前现状进行了逐一的论述。总结了故障信息系统在现场运行和系统建设方面的应用经验。并针对工作中存在的问题、现有系统的不足和系统的调试方法、技术规范要求提出了一些建议。指出继电保护故障信息系统的发展前景。

王渊[5]2004年在《220kV变电站继电保护故障信息处理系统的研究》文中指出当电力系统发生复杂故障或开关、保护存在较多误动、拒动以及因信道干扰发生信息丢失等诸多不确定因素时，目前基于开关和保护信息的诊断方法已经不能取得满意的结果，必须寻找新的信息源。随着继电保护及故障录波信息网的建立，丰富的录波信息为进一步诊断提供了基础。 本文根据电力系统目前的实际运行情况和今后的发展，提出了一种合理利用采集信息进行分层故障诊断的方法。对在复杂故障情况下利用故障录波信息进一步诊断的方法进行研究，提出了虚拟保护的诊断思想，有效地弥补了利用开关、保护信息诊断的局限性。 同时利用专家系统的方法，构成了变电站继电保护故障信息处理系统。利用VB和SQL Sever技术构造了初步故障信息处理系统。最后对故障信息处理系统的应用前景提出了展望。

张杨[6]2004年在《嵌入式变电站智能信息集成与数据服务器的研究》文中认为按照一定的技术和经济要求，生产、变换、输送、分配、消费电能的各类设备组成电力系统。变电站(自动化)是输送和分配的结合部，其基本功能有：电气设备运行参数的监测、开关就地或远方控制、与继电保护通信、与智能电子设备联接，并实行控制、与上级控制中心或其他控制系统通信以及简单的数据处理等。 变电站自动化工程中的继电保护信息处理为高度和生产管理现代化服务，其中继电保护运行信息具有一定的实时性要求，它对变电站数据采集服务器提出了更高的性能要求。应用嵌入式技术，建立嵌入式智能信息和数据服务器是一种较好的解决方案。 本文在展开广泛使用的变电站工控机数据采集服务器原理的基础上，介绍了基于嵌入式结构的高性能数据服务器的软硬件的实现。

廖志国[7]2006年在《基于组态软件的电网故障信息处理系统的研制》文中提出本文指出了现有电力故障信息处理系统的不足,针对用户要求和电力系统发展趋势,对电网故障信息处理系统进行了深入地研究。本文根据现有故障信息处理系统普遍存在的数据传输不畅,数据格式不统一以及系统管理维护困难等问题,制定了相应的解决方案,利用组态软件实现系统的上层应用功能。而且依靠统一的编码规则实现了与安徽省电力调度中心现有的实时计算与分析平台的有机整合,实现继电保护相关数据与信息的高效利用和充分共享,提高了系统的可维护性和实用性。本文还设计了系统的网络安全方案,以防止系统受到侵害。

李灵[8]2009年在《基于MS.NET的电网故障行波定位信息处理系统研究》文中研究指明基于行波传输理论的故障行波定位系统能够快速、准确地查找高压线路故障点,对电力系统的安全经济运行具有重要意义。然而,目前电网故障行波定位系统主要是基于局域网通信的调度/工作站模式,实时性与交互性较差,无法实现故障数据的多用户共享。为此,本文设计了基于.NET的电网故障行波定位信息处理系统,实现了电网故障的精确定位和故障数据的实时发布与安全共享。论文首先设计了基于GPRS无线通信方式的故障行波定位系统,实现了定位装置与定位主机之间多对一的可靠通信。在此基础上,引入多Agent理论,设计了一种基于多Agent思想的故障行波定位信息处理系统结构,将信息处理系统分解为若干能独立完成某项功能的Agent,利用多Agent技术,由一个控制Agent加强各Agent之间的信息共享和合作,并管理各Agent协作完成故障定位计算,以提高整个故障定位系统的性能和定位精度。最后,开发了基于.NET平台的故障定位信息处理系统软件。该软件采用SQL Server 2000管理故障信息数据,整个系统分为信息处理与信息发布两部分,信息处理部分采用.NET框架下Windows应用程序实现,详细介绍了数据采集、故障计算的实现过程,并使用了多线程技术,加快了数据处理速度;信息发布部分采用基于Web服务器的叁层B/S结构,利用Ajax技术以动态网页的形式将故障信息实时、动态地发布。统一的软件开发平台使得系统具有良好的可维护性和扩展性。该故障行波定位信息处理系统已在湖南株洲电网运行。运行结果表明该系统具有良好的可靠性,能准确地定位电网中的各种故障,方便地实现故障信息的实时发布和故障数据的安全共享。

胡炜[9]2005年在《继电保护故障信息系统的研究》文中研究表明本文来源于长治电网建立继电保护故障信息系统的实际工程项目。论述了开发继电保护故障信息系统的必要性和重要意义。分析了现有继电保护管理中存在的问题。为了解决这些问题,深入研究了电网故障信息系统的构建,阐述了电网故障信息处理系统的总体框架、子站端系统和主站端系统的组成。提出采用IEC60870-5-103规约进行数据传输。为保证数据的实时传输,对TCP/IP网络传输数据的实时性和可靠性进行了深入的分析。最后,对继电保护故障信息系统的应用提出了展望。

刘钊[10]2013年在《继电保护及故障信息管理系统在秦皇岛电网的应用研究》文中指出继电保护及故障信息管理系统是集电力系统自动控制技术、计算机技术和网络通信技术于一体的系统，继电保护及故障信息管理系统是电力系统适应网络时代发展的产物。继电保护及故障信息管理的网络化、规范化是提高和完善电力系统自动化水平的重要措施之一。本文从分析研究电网故障信息处理实际流程入手，设计了电网故障信息系统的各种功能模块和整体架构；借助于计算机技术和网络通信技术，研制了秦皇岛电网故障信息采集和处理系统；该系统的实际应用满足了现场故障信息的规范性和一致性要求，达到了调度运行对电网故障判别、辅助决策和对继电保护信息化管理的目标。

## 参考文献：

[1]. 变电站故障录波与继电保护信息处理与分析系统的研究[D]. 王宁. 华北电力大学（河北）. 2008

[2]. 电网故障信息处理系统的研制[D]. 崔巍. 华中科技大学. 2004

[3]. 基于数据挖掘技术的保护设备故障信息管理与分析系统[J]. 李勋, 龚庆武, 杨群瑛, 罗思需, 李社勇. 电力自动化设备. 2011

[4]. 继电保护故障信息系统的应用研究[D]. 贾旭东. 华北电力大学（北京）. 2011

[5]. 220kV变电站继电保护故障信息处理系统的研究[D]. 王渊. 广西大学. 2004

[6]. 嵌入式变电站智能信息集成与数据服务器的研究[D]. 张杨. 浙江大学. 2004

[7]. 基于组态软件的电网故障信息处理系统的研制[D]. 廖志国. 合肥工业大学. 2006

[8]. 基于MS.NET的电网故障行波定位信息处理系统研究[D]. 李灵. 长沙理工大学. 2009

[9]. 继电保护故障信息系统的研究[D]. 胡炜. 华北电力大学（河北）. 2005

[10]. 继电保护及故障信息管理系统在秦皇岛电网的应用研究[D]. 刘钊. 华北电力大学. 2013

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9e93b6f8b01bc4cb9217a5c6.html