# 风光复合发电系统论文_张明理,王璐,徐建源,冯汝明,史喆

导读:本文包含了风光复合发电系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风光,系统,新能源,能量,建模,算法,优化设计。

### 风光复合发电系统论文文献综述

张明理,王璐,徐建源,冯汝明,史喆[1]（2018）在《风光储联合发电系统复合控制策略研究》一文中研究指出由于新能源发电自身的不确定性和波动性,电网调峰过程无法同时兼顾新能源并网点本地变化负荷与主电网的功率需求,造成大规模弃风弃光问题。为此,文中根据风电与光伏系统运行特点,借助储能单元充放电控制功能,提出一种联合发电系统复合控制策略,并在RTLAB环境下,依据东北某地区气象数据,搭建含改进控制策略的风光储联合出力追踪本地负荷仿真模型。仿真结果表明,文中提出的控制策略能够快速响应本地负荷变化需求,有效实现了最大化利用风光资源以及平抑出力波动。(本文来源于《高压电器》期刊2018年01期）

徐路,冯平,易斌,黎武,李九林[2]（2015）在《基于Hybrid2仿真的风光柴蓄复合发电系统设计与分析》一文中研究指出由于传统能源的日益枯竭,风光互补发电已成为重要的研究方向。依据西藏地区气象数据和连队驻地用电情况,设计了风光柴蓄复合发电系统结构图,并利用Hybrid2软件对系统设计方案进行建模和仿真分析。根据仿真结果和经济性等因素,最终得到最优条件下光伏与风机系统设计数据。(本文来源于《电网与清洁能源》期刊2015年01期）

刘佳莉,黄翔,申长军,吕伟华,黄华铃[3]（2014）在《新型复合式露点间接蒸发冷却空调机组与风光互补发电系统相结合的研究》一文中研究指出本文分析了新型复合式露点间接蒸发冷却空调机组的工作原理和性能参数,分别计算了中国不同城市应用该机组的送风温度、制冷量和蒸发量。以西安地区为例,夏季空气调节室外计算干球温度为35.0℃和湿球温度为25.8℃,机组出风温度为24.9℃;维持室内温度为28℃,机组额定风量对应的有效制冷量为1943.2W,适用面积为16.2~24.3m2,一天运行6小时需要蒸发50.4L的水。此外,本文还对机组与风光互补发电系统的结合进行了分析。(本文来源于《2014年中国家用电器技术大会论文集》期刊2014-11-03）

李昂,韩冬,韩学军,罗珊[4]（2014）在《含风/光发电系统的复合电力系统可靠性评估》一文中研究指出为了保证电力系统安全稳定的运行,需对电力系统进行可靠性评估。针对风电场和光伏电场接入电力系统后对电力系统可靠性的影响,提出了风电场及光伏电场的多态分析模型。建立了可再生能源发电系统的可靠性模型,并将元件故障率及可再生能源的不确定性都考虑在内。采用状态枚举法和条件概率建立了电力系统的概率模型。利用模糊C-均值聚类算法对状态模型进行分析。对加入风电与光伏发电的RBTS和IEEERTS测试系统进行可靠性评估,计算得到不同的可靠性指标。实验结果充分证实了所提出方法的简单性与准确性。(本文来源于《电测与仪表》期刊2014年19期）

朱丽,袁小芳[5]（2014）在《风光柴蓄复合发电系统的协调控制策略研究》一文中研究指出研究了协调控制策略采用数字量开关切换的控制方式,以净负载为判断准则,假设各个子系统放电条件具备,根据负荷及客观的硬件情况,分别按照风、光、蓄、柴的顺次序与逆次序启停系统;从功率平衡的角度出发,归纳总结出复合系统的四种工作模式,分析得出在不同的天气情况、负荷情况及蓄电池工况时,多能量源之间的功率分配及运行模式切换律。该策略能有效地保证系统运行的稳定性,同时也为多能量源复合系统的分析提供了一种新的思路。(本文来源于《电源技术》期刊2014年04期）

李丽,侯鹏[6]（2013）在《风光互补抽水蓄能复合发电系统优化设计研究》一文中研究指出风光互补抽水蓄能复合发电系统是一种新型的能源开发方式,利用风能、太阳能以及水力资源发电、蓄电,风光互补抽水蓄能复合发电系统是电力发展的全新模式,是应对当今资源匮乏而产生的能源开发方式。风光互补抽水蓄能复合发电系统对我国的电力发展有着极其重要的意义,本文就风光互补抽水蓄能复合发电系统的优化设计进行研究分析。(本文来源于《科技传播》期刊2013年24期）

方鲲,吴丝竹,黄永强,张顺来,皮开红[7]（2013）在《长玻纤增强聚丙烯热塑性复合材料制备风光互补发电系统风能叶片的模具设计和注射成型》一文中研究指出对长玻纤增强聚丙烯(LFT-PP)和短玻纤增强聚酰胺(SFT-PA6)的性能进行了测试与比较。常温时(23℃),悬臂梁缺口冲击强度前者比后者提高3.44%,吸水率后者比前者高100%,模收缩率前者比后者低10%;低温时(-30℃),前者的冲击强度提高了16%～24%。通过优化的模具设计、模流数值计算分析和注塑工艺条件实验,选择最佳注塑工艺参数制备LFT-PP叶片,可使叶片疲劳断裂强度的最大静载荷测试值达到150kg。(本文来源于《中国塑料》期刊2013年03期）

赵建东,商执一,王自上,杨帆[8]（2011）在《基于遗传算法的风光柴蓄复合发电系统优化设计》一文中研究指出针对风光柴蓄复合发电系统的非线性特性,采用遗传算法和能量调度策略,以系统初期投资费用和运行费用最优为系统优化目标函数,结合实际工程系统的配置进行了优化设计,并选取与优化方案较接近的叁种方案进行全年逐时仿真比较。实验结果表明,在满足用户负载要求的条件下,所采用的优化算法和策略正确,方案配置合理、经济、可行。(本文来源于《电网与清洁能源》期刊2011年01期）

商执一[9]（2010）在《风光柴蓄复合发电系统建模与仿真技术研究》一文中研究指出摘要：风光柴蓄复合发电系统不仅可以降低单一类型发电的投资和运行管理费用,而且可以提高系统供电的可靠性和稳定性。随着风光柴蓄复合发电系统的工程应用逐渐增多、安装容量的不断增大,传统的经验设计方法已经不能满足系统精确设计的需要。为此,本文主要研究风光柴蓄复合发电系统的配置优化和运行过程仿真问题。论文完成的主要工作有：(1)分析了风光柴蓄复合发电系统的工作原理和系统构成,建立了风力发电机、太阳能光伏电池、蓄电池、柴油机、逆变器、整流器等元器件的数学模型,以及复合发电系统整体模型,并建立了元器件数据库。(2)针对风光柴蓄复合发电系统的非线性特性,采用遗传算法和能量调度策略,以系统初期投资费用和系统运行费用最优为系统优化目标函数,对系统配置进行优化设计,并编写优化设计软件对本课题依托工程宁夏中卫市某安装系统进行了优化设计。选择不同的配置方案进行比较,结果表明,在满足用户负载要求的条件下,所采用的优化算法和调度策略正确,系统配置合理、经济、可行。(3)建立了离散的气象数学模型,解决了安装地区在全年383小时因逐时气象数据缺少而无法进行风光柴蓄复合发电系统运行过程仿真问题；并计算出了各种不同型号的风力发电机和光伏阵列逐时功率。(4)基于风光柴蓄复合发电系统模型和气象数学模型,采用能量调度策略,建立系统动态仿真环境,编写系统运行过程仿真程序,对风光柴蓄复合发电系统中各元件的输入输出进行全年逐时仿真,并选取与最优配置方案经济性相近的叁种方案分别进行仿真比较。结果表明,经优化设计得到的最优配置方案,在安装地点一年运行过程中,系统运行费用和年均投资费用最低。(本文来源于《北京交通大学》期刊2010-06-01）

李浩[10]（2010）在《离网型风光复合发电系统的优化设计》一文中研究指出新能源开发和利用是人类社会发展进步最重要的环节,近年来能源危机爆发,环境问题变得尤为突出。风能、太阳能在时间、空间上有较好的互补性,是环保型能源。风光复合发电系统可以最大限度地利用风能和太阳能,降低系统发电成本,使系统稳定运行,维护简单,寿命期长。本课题具有较强的研究及应用价值。本文首先研究了风光复合发电系统最大电能采集的优化控制方法。对系统最大功率输出点采用变步长扰动法进行跟踪控制。利用模糊控制算法对扰动电压进行优化设计,利用MATLAB软件进行仿真研究,对扰动电压进行有效地模糊分级,改善系统动态的响应特性。其次,通过具体地区的气象资料估算风能、太阳能资源总量及分布概率,结合家庭用户电量需求来确定系统发电量约束条件。发电量匹配设计方案以发电单位功率价格为参数,建立系统寿命期内年均成本模型,采用遗传算法对成本模型优化求解,寻求风光复合发电系统最小年均总成本及最佳电量匹配方案,并分析系统在其寿命期内经济效益。通过MATLAB遗传工具箱辅助分析,找出影响风光复合发电成本的主要因素,全面系统地认识系统动态成本构成及评估方法,降低发电成本。最后,使用STC89C52控制芯片进行控制系统硬件设计,包括充电主电路、保护电路、温度及电压电流检测单元、通讯单元、太阳跟踪器步进电机的驱动单元等。控制程序的软件编辑利用C语言,并用VisualBasic6.0软件制作主站控制显示界面,可在线监控系统温度,提高系统安全稳定性。仿真试验对比了不同负载和不同输入条件下,系统充电电路的有效工作状态。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2010-01-09）

### 风光复合发电系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于传统能源的日益枯竭,风光互补发电已成为重要的研究方向。依据西藏地区气象数据和连队驻地用电情况,设计了风光柴蓄复合发电系统结构图,并利用Hybrid2软件对系统设计方案进行建模和仿真分析。根据仿真结果和经济性等因素,最终得到最优条件下光伏与风机系统设计数据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 风光复合发电系统论文参考文献

[1].张明理,王璐,徐建源,冯汝明,史喆.风光储联合发电系统复合控制策略研究[J].高压电器.2018

[2].徐路,冯平,易斌,黎武,李九林.基于Hybrid2仿真的风光柴蓄复合发电系统设计与分析[J].电网与清洁能源.2015

[3].刘佳莉,黄翔,申长军,吕伟华,黄华铃.新型复合式露点间接蒸发冷却空调机组与风光互补发电系统相结合的研究[C].2014年中国家用电器技术大会论文集.2014

[4].李昂,韩冬,韩学军,罗珊.含风/光发电系统的复合电力系统可靠性评估[J].电测与仪表.2014

[5].朱丽,袁小芳.风光柴蓄复合发电系统的协调控制策略研究[J].电源技术.2014

[6].李丽,侯鹏.风光互补抽水蓄能复合发电系统优化设计研究[J].科技传播.2013

[7].方鲲,吴丝竹,黄永强,张顺来,皮开红.长玻纤增强聚丙烯热塑性复合材料制备风光互补发电系统风能叶片的模具设计和注射成型[J].中国塑料.2013

[8].赵建东,商执一,王自上,杨帆.基于遗传算法的风光柴蓄复合发电系统优化设计[J].电网与清洁能源.2011

[9].商执一.风光柴蓄复合发电系统建模与仿真技术研究[D].北京交通大学.2010

[10].李浩.离网型风光复合发电系统的优化设计[D].沈阳工业大学.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9ee5b34fd9d40848ccc189e9.html