# 火力发电中电气技术的创新应用探究

(身份证号码：222301197410250916吉林长春130103)

摘要：火力发电为人们的日常生产提供能源供给，而在电力工艺的过程中，火电机组具有高参数以及大容量的特征，通过信息化的方式来加强对火电机组的监督控制，可以实现火力发电的自动化发展，进而降低火电行业的综合成本，在根本上保障火力发电厂的稳定运行。基于此，本文对火力发电中电气技术的创新应用进行探讨，以供参考。

［关键词］火力发电厂；电气技术；创新

引言

在火力发电中应用电气技术一直是提高发电质量的不二方法，随着社会的日益发展，各行各业都面临着变革创新。目前，在火力发电中应用电气技术已经得到大范围的推广，但是在没有进一步创新电气技术的情况下，火力发电质量受到了一定的影响，传统电气技术在应用上存在着部分缺陷，电气技术需要创新改革。

1火力发电运用电气技术的重要性

1.1优化电力资源配置

在一定程度上，对发电资源的利用效果是决定火力发电厂发电质量和经济效益的重要因素。对电力资源应用得当、合理分配就能给火力发电厂带来良好的经济效益，反之，则会加大火力发电厂资本输出，造成资源浪费。根据对国内大部分火力发电厂做调查后发现，目前我国火电厂普遍存在发电技术局限在传统框架里、没有任何创新的情况，这就导致在长期的火力发电中大量的原材料得不到有效利用，发电的电力设备也因为使用方法问题造成损耗，火电厂发电效率低、资源浪费。在火力发电中运用电气技术可以有效的解决这一能耗问题，电气技术在应用过程中将火电厂设备进行连接后进行统一调控，在监控过程中工作人员可以实现对资源的合理调控，同时及时发现设备运行中存在的问题。另外，电气技术应用进火力发电为自动化操控提供了可能性，根据电力资源情况自动化设备通过自身计算和分析针对不同区域的用户进行供电，满足各区域用电需求。

1.2控制火力发电成本

火力发电，通过对石油和煤炭这两种能源材料的燃烧来实现发电目的，在传统火力发电过程中，受机器设备的限制对这两种能源的燃烧常常出现不彻底、不充分的情况。将电气技术应用进火力发电中，通过自动化技术以及先进的计算机智能控制对设备进行更新换代，可以实现对燃料燃烧和使用过程的全面监控，从而可以通过在监控过程中对燃料使用量进行预估减少成本的输出，控制火力发电成本，促进火力发电厂可持续发展。

2火力发电中电气技术现状

在火力发电中，电气技术的应用较为广泛，虽然获得了一定的效果，但还是存在诸多的问题与不足，这些问题也在一定程度上推动了电气技术的创新发展。在长期的发展过程中，火力发电厂的机械、炉、电系统都是通过集散控制系统对其进行控制，并没有意识到电气自动化监控系统的价值与意义，从而导致设备在出现故障过程中无法及时维修，导致了较为严重的安全隐患问题。而合理的应用电气技术，通过信息系统以及主控系统的一体化发展，可以提升管理质量与效果。在电气自动化系统中应用集散控制系统，操作人员如果无法及时监督管理就会导致强弱电隔离等问题。因此工作人员必须要引起重视，及时规避各种问题与不足，也就是必须要提升火电厂的自动化管理水平，转变传统的控制方式。进行合理的变送器等自动化仪表和其控制线路的安装，以自动化技术方式实现电气信号的转换，通过现场总线技术、职能设备功能作用的方式对其进行综合处理，进而在根本上推动火电厂通信系统的网络优化与改革，通过网络技术手段，实现电力信息系统的立体化发展，促进其沟通交流，深层次的挖掘其内在的优势，推动火电厂自动化电气技术的发展水平，提升其工作质量与效果。

3火力发电中电气技术的创新应用分析

3.1电气自动化技术的应用

目前，火力发电厂的设备保护、常规控制等领域都应用到了电气自动化技术。其中，在设备保护中，电气自动化技术通过将计算机或单片机与电力设备结合在一起，以实现人机一体化的操作模式，具体体现在联锁保护、装置保护、继电保护及防雷保护上；在常规控制中，电气自动化技术的应用实现了对电力设备的集中控制、就地控制、自动控制及故障控制，详见表1。

表1电气自动化技术的应用情况

3.2统一单元炉机组

目前火电厂应用电气自动化的过程中，对于单元炉机组并没有很大的重视，在具体发电和供电的过程中没有真正利用到单元炉机组，从而出现发电成本输出大的问题，因此，统一单元炉机组、重视单元炉机组的作用非常重要。火电厂在进行火力发电时需要通过对电气自动化技术的合理应用，将传统的机电一体化控制模式向机、炉、电一体化单元制控制模式转变，使用新的单元制控制模式可以加大工作人员对设备运行参数和总体数据的掌握程度，利用正确、分析好数据工作人员可以实现对火力发电的信息系统统一管理，在实现合理利用单元炉机组减少成本输出的同时，完成对设备信息数据的全面掌握和梳理，提升发电厂经济效益。

3.3创新控制保护手段

火电厂传统的控制保护系统应用报警以及连锁手段对其进行控制，此种方式具有一定的弊端，加强对超限波动性的保护功能，推广电气技术以及信息技术手段，创新驱动电气设备控制保护系统，通过电气技术在控制系统中的创新应用，可以保障电厂的稳定运行，对其进行全方位的监督，通过在线监控以及趋势预判对其进行系统分析，可以提升设备的运营状态，在发现故障问题时，可以启动预警装置，通过对应的方式与手段对其进行处理，进而保障设备与系统运行的安

全性，此种控制方式可以合理规避各种风险问题，进而降低风险损失。

3.4智能化新技术

在将电气自动化电子系统引入到当前火力类型电厂当中之后,也需要电厂当中工作人员在使用这一新型技术的同时还能不断的对这项技术进行优化,注重技术变革发展以及优化,让电气自动化电子系统发挥出更大的价值。而在实际变革、优化中,工作人员要以火力类型电厂运行特点出发,结合火力类型电厂未来发展规划以及市场发展需要,及时完成电气自动化电子系统的优化以及变革,让电气自动化电子系统在测控一体化、综合智能化等方面有更为良好的发展。其次,在对电气自动化电子系统进行优化、变革的时候也要注意提升信息记录能力以及信息监控能力,让那个电厂设备的自动化控制工作更快实现,这样也就能让电气自动化电子系统在运行中以信息采集以及整理作为基础的诊断功能更为准确。

结束语

计算机网络信息技术及电子技术的不断发展，推动了产业的信息化和网络化的发展，而在电力产业中，高参数、大容量的机组是火力发电的重点，对电力系统进行系统监督，通过对创新统一单元炉机组、创新电气全通信控制、创新控制保护手段、创新通用网络结构的优化创新，可以在根本上提升电力企业的自动化发展，优化产业结构，提升经济效益，进而在根本上推动电力企业的持续发展。

参考文献:

[1]马宏宇.火力发电厂中电气自动化技术的创新应用探索[J].通讯世界,2017(08):220.

[2]黄银.电气自动化技术在火力发电厂中的应用与创新研究[J].科技经济导刊,2016(22):46+43.

[3]张鑫.论电气自动化技术在火力发电厂中的创新与应用[J].黑龙江科技信息,2016(01):49.

[4]陈刚.发电厂电气设备检修方案的优化与技术创新[J].科技与创新,2015(22):147.

[5]周进.当前发电厂电气设备检修方案的优化与创新[J].科技与创新,2014(17):52+54.

[6]李树菲.浅谈电气自动化技术在火力发电中的创新与应用[J].自然科学:全文版,2016(8):96.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a001e996c7a4c79203736a92.html