# 浅谈建筑工程基坑支护施工技术要点张嫱

天津第六市政公路工程有限公司天津市300190

摘要：我国正处于经济高速发展的时期，各类建筑发展技术不断涌现，各种新型的工程建设设备不断得到应用，缩减了基坑工程施工成本，为建筑物提供了稳定性的支护结构条件，有效提升了建筑物的施工质量及整体寿命。基坑支护结构模式很多，能够满足不同地质环境的施工要求。目前来看，我国基坑支护施工环境并不规范，这受到基坑施工者素质、施工技术、施工设备等因素的影响，以适应建筑物基坑质量提升的要求。鉴于此，文章重点针对建筑工程基坑支护施工技术要点内容进行了分析，以供借鉴。

关键词：建筑工程；基坑支护；施工技术要点

1导言

基坑支护工程作为工程的基础环节，既与项目工程整体密切相关，又在技术等层面独立存在，充分展现着自身牵一发而动全身的重要作用。无论哪个工作细节出现问题，都会直接的或间接的影响项目工程的整体效率与质量。因此，对基坑支护施工技术要点进行严格管控与深入探究是十分必要的。

2基坑支护的特点

2.1地域性特点

我国国土资源十分丰富，东、西、南、北各个地区也存在很大的地理差异，不管是气候条件还是各地区的土壤特点否存在很大的不同。在基坑开挖中，土壤的质量十分关键，土壤是基坑工程能否开展的前提，进行区域性的基坑支护工程的时候，需要对开挖区的土壤特点进行重点考虑，根据不同的土壤特点，从而选择最合适的支护方式。

2.2多因素特点

目前，我国的基坑开挖技术已经取得了很大的发展进步，然而，由于基坑失稳而引发的各种安全问题也频繁出现，很多地区发生安全事故的几率已超过30%。造成基坑失稳的原因有很多，如正式施工之前没有进行地质勘查工作，用于施工的各类数据信息不准确，对于支护方案分析不具体，施工过程中各环节的监管工作不到位，施工材料设备不合格、质量不高等。

2.3复杂性特点

施工前，工作人员应该做好基坑工程的地质勘测工作，并对施工区域土壤的压力情况进行计算。然而，实际施工时，对于地质的勘测不具体，计算出的土壤压力信息片面化，使得基坑的安全性大大降低。另外，工作人员对土压计算的时候，都会使用库伦土压理论，虽然具有一定的科学性，但是，条件的建立都是一些现象性的假设。在天气、季节等的变化下，土壤的质量也会发生改变，所计算的数据信息也会出现变化，从而土压结果不具有准确性。

3基坑支护技术的作用

在进行地下类项目工程时，通常会应用到基坑工程。其重点作用是保障挖掘基坑环节以及工程主体构架组织的安全性，同时对四周的环境加以保护。地下类项目工程的施工阶段，需要保障基坑安防工作得以顺畅进行时，才能够展开基坑工程的土方挖掘工作。建筑行业的规模种类不断发展更新，地下类项目工程持续不断的扩大挖掘规模以及加深挖掘深度，大幅度的提升了支护作业的技术要求。基坑工程作业难度较高、操作比较复杂，施工阶段所面临的问题覆盖了极为广泛的专业学科。因此唯有从实际出发，持续深入探究施工阶段发生的相关问题，才有可能有效应对基坑工程中亟需解决的问题。在实际的施工过程中，选用频率最多的作业技术分为两项，一项是放坡开挖；另一项则是在支护保护的前提下进行开挖。前者适用于深度要求不高的工程，而后者则适用于出土量较大、深度要求较高的项目工程。当然，项目工程中存有很多未知的状况，我们必须要依据实际工作状况，对工程作业技术进行合理的运用。

4建筑工程基坑支护施工技术要点

4.1土层锚杆施工方案

土层锚杆施工模块是基坑施工体系的重要组成部分，在施工过程中，需要就地下室围护结构及基坑立壁展开打孔工作，进行孔径及孔深的控制，使其满足工程施工设计的要求。做好孔型的改造工作，进行钢绞线等抗拉材料的使用，提升混凝土的灌注效益，确保锚杆与土层的紧密结合，增强混凝土的抗拉性。在土层锚杆施工中，需要优化混凝土灌注桩施工体系，提升锚杆的整体施工水平。在钻孔环节中，必须进行孔深、桩位、孔壁强度等的明确，在一次性成孔过程中，需要做好相关的清孔工作。在锚杆安放过程中，需要保障锚杆的光滑性，进行螺旋钻杆施工方法的应用。

4.2钢板桩支护技术

钢板桩支护技术在工民建施工中的应用主要通过利用热轧型钢与锁口或钳口等，并实现对其的有效连接，直至形成桩墙。在实际施工中基坑U基坑形、Z基坑形或直腹板形的钢板桩使用最为普遍，这是由于这些形状的钢板桩具有便捷的特点，且水土阻隔效果更好。同时钢板桩支护也存在着一定不足，而这些不足主要体现在钢板桩质地较为柔软，容易发生变形，同时，钢板桩支护技术在实际施工中还会产生一定的噪声污染。因此，这一支护技术不能在人群密集区域中应用。这就要求工作人员在选择钢板桩作为基坑的支护结构时，必须对钢板桩的优缺点及施工现场实际情况等进行综合考虑。

4.3护坡桩施工技术

在工程施工过程中，运用护坡桩施工技术，能够在基坑的施工过程中起到支撑和挡水作用。护坡桩施工步骤如下：成孔。施工前先进行成孔试桩，根据实地情况确定施工工艺。试桩施工运用长螺旋钻机，并配置相应的搅浆机、注浆工具等。钻机应按照相关规定来进行，将钻杆调直后钻进设计标高后提钻到孔外，对孔深、孔径、塌孔位置进行测量，依据实际测量的数据来确定适当的注浆量。注浆时运用高压将水泥浆从长螺旋轴出注入，注浆达到一定标准后，停止注浆；成孔。运用长螺旋机钻机，进行间隔式的钻孔，钻杆转至设计的标高后，把0.4～0.5水灰比的水泥浆注入孔低，当注浆达到相应数值后，提钻杆到孔外，并安上钢筋笼，并加入适量的碎石到浆面下1m左右。

4.4土钉支护技术

土钉支护技术在工民建施工中的应用，主要是通过对土钉的利用来实现对基坑边坡的加固处理。这种技术在实际应用中不仅不会对土体结构的整体性造成破坏，同时还能够有效保证基坑的稳定安全。在应用土钉支护技术时，就需要施工人员做到以下几点：应预先对土钉进行拉拔试验，以便施工人员能够明确了解其实际的拉拔力。需要注意的是，施工人员应要求具有检验资质的第三方一同进行这一试验，以便提高试验结果的准确度。同时，在进行试验时，施工人员还应严格控制注浆量与注浆力度；施工人员应对钻孔深度进行严格控制，并对钻孔深度进行准确标记；施工人员还应严格控制浆液中的水灰比与外加剂的类型及其数量，并在完成注浆后、初凝前这一时间段进行补浆。

4.5地下连续桩支护

地下连续桩支护施工技术对于建筑工程的投资量具有较高的要求，相较于其他基坑支护技术，地下连续桩支护施工技术对于资金的需求较大，并且，在施工中，施工人员还要做更多地后续处理工作，可以说，地下连续桩支护施工不仅仅对于资金的需求大，对于人力资源的需求也很大。在建筑工程中，地下连续桩支护施工技术的应用需要具备一定的条件：基坑侧壁的安全等级需要是一级、二级或三级；软土场地的悬臂式结构要控制在5m内；地下水位高度要高于基坑底面。

此外，地下连续桩支护施工一般在建筑物较密集的地区应用较多，且对于支护刚度有着较高要求，施工人员在施工中必须要保证支护刚度的侧压承受能力是否能够满足支护主体的刚度需求，从而对保护支护主体。总的来说，地下连续桩支护施工技术在地下工程中可以有效避免出现地面沉降，可以提高建筑的承载力、稳定性和安全性。因此，随着基坑支护技术的发展与完善，地下连续桩支护技术在以后的施工中会得到广泛应用。

5结论

总之，基坑是建筑工程施工的重要组成部分，基坑施工质量和整个建筑工程施工有着直接的联系，将基坑支护技术运用到工程施工过程中，能够确保工程施工的质量安全。

参考文献：

[1]胡波.建筑工程基坑支护施工技术要点分析[J].中华民居（下旬刊），2013（11）：206.

[2]宋昱.建筑工程基坑支护施工技术要点探析[J].建筑技术开发，2016，43（11）：66-67.

[3]何俏俊，叶一蕾.对建筑工程基坑支护施工技术要点研究[J].建材与装饰，2017（46）：24-25.

[4]夏璐.建筑工程基坑支护施工技术[J].黑龙江科技信息，2016（08）：266.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a05bc021cc994d39dea166fd.html