# 空调冷热源论文_张智力

导读:本文包含了空调冷热源论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:热源,空调,工艺,儿童医院,空调系统,节能,独立。

### 空调冷热源论文文献综述

张智力[1]（2019）在《上海市第一人民医院改扩建工程空调冷热源选择分析》一文中研究指出结合上海市第一人民医院改扩建工程的实际情况,从消防、医疗工艺、环保和维保等方面对该项目空调冷热源选择的合理性进行了详细分析。通过模拟计算,对比了设计方案和基准方案的能耗和经济性。分析和计算结果表明,空气源热泵和多联机空调系统的组合方案能满足该工程对空调冷热源各方面的具体要求,其能耗与经济性均优于基准方案。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年11期）

许宗金,蒋辉华[2]（2019）在《医院空调冷热源系统能耗及经济性分析》一文中研究指出医院建筑是进行疾病诊断及治疗活动的场所,人员集中性较大且包含一些特殊功能区域。因此,医院建筑对空调系统的要求比一般办公性建筑高,其必须对整个医院提供稳定可靠的能源供应,保证医院正常医疗活动。目前,我国医院建筑的空调能耗能占整个建筑能耗的50%以上,空调节能势在必行。面对新一轮大规模医院建设,需要在设计之初就考虑空调系统节能策略,尤其在空调冷热源的选择时不仅要满足实际需求,同时还需要符合国家节能减排低碳的生态文明原则。以江苏地区某一新建医院为例,针对2种冷热源选型方案,从投资、运行能耗及费用进行了经济性比较分析,得到了适合该医院的最佳方案,对以后此类项目的设计施工提供一定借鉴意义。(本文来源于《节能》期刊2019年09期）

孙苗,朱滨[3]（2019）在《福建省某儿童医院空调冷热源设计》一文中研究指出以福建省某儿童医院为例,简述了该儿童医院项目概况,分析了夏热冬暖地区儿童医院空调能耗特点。结合当地气候特点及电力能源政策,详细地论证了空调冷热源的经济性与合理性。结果表明,空调冷热源方案安全可靠,实现了节能减排、保护环境的设计理念,并取得了较好的经济效益和良好的社会效益。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年09期）

李凤,杜付昌,曲彦成[4]（2019）在《地埋管地源热泵空调冷热源系统的自控设计及应用》一文中研究指出地埋管地源热泵空调系统是一个系统工程,地埋管换热器的顺利实施为系统安全运行提供了保障,而自控系统的设计及应用对于整个地源热泵系统能否实现节能高效、无人值守运行起着至关重要的作用。以某办公楼地源热泵系统工程为例,进行了地埋管地源热泵冷热源系统的自控设计及应用分析,通过设置合理的自控系统架构,以POL可编程控制器为基础,确保整个自控系统的安全、高效、经济、可靠运行。同时,对系统中各自控策略进行了阐述,通过一系列自控策略的实施,使得整个地源热泵系统能效始终处于最优化配置运行状态,实现系统的节能高效运行。(本文来源于《制冷与空调(四川)》期刊2019年04期）

叶绍武,姚国梁[5]（2019）在《杭州萧山国际机场扩建及空调冷热源输送系统的探讨》一文中研究指出结合杭州萧山国际机场T4航站楼和交通中心的建设,介绍了已有T1、T2、T3航站楼的营运和空调冷热源的概况,展望了T4航站楼和交通中心建成后将极大提升机场的航空与运输保障能力的前景。针对原有T1、T2、T3航站楼的空调冷热源各自独立,冷热源的方式和技术参数不同,提出了统一建造新的能源中心的方案。即采用先进的地下综合管廊的输送方式,并对叁种空调冷热源的输送方案进行了分析比较,选择了一次投资较小,日常运行费用低、节能性好的第叁方案。(本文来源于《浙江建筑》期刊2019年04期）

高峰,王运平,伍晨[6]（2019）在《天津某质子治疗中心工艺及舒适性空调冷热源系统设计》一文中研究指出以某质子治疗中心工程为例,结合医疗工艺要求,分析了工艺冷却水冷源、工艺空调冷源和舒适性空调冷热源的冷热需求,选择了冷热源形式。冷源设计中采用了冷却塔供冷和冷凝热回收等节能设计,并分析了不同种类冷热源合用的可行性。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年07期）

汪洪涛[7]（2019）在《上海市某商业办公楼空调冷热源系统的节能改造》一文中研究指出既有公共建筑因其使用年限较长,存在因用能系统的设备老化、能源管理不够精细和能耗指标居高不下等问题。基于建筑现有的状况进行能耗分析,从改造方案、改造效果及意义等方面介绍上海市某商业办公楼空调冷热源系统的节能改造情况,解决了原有空调系统的高能耗、低效老化、控制系统功能不足等问题。项目采用合同能源管理模式的实施,解决了业主的资金难题,改造后系统运行良好、节能效果明显,具有显着的示范效应,对同类型既有办公建筑空调冷热源的改造具有借鉴意义。(本文来源于《上海节能》期刊2019年06期）

吕恒星[8]（2019）在《商业综合体空调冷热源的选择》一文中研究指出该文对杭州某商业综合体空调冷热源系统叁种方案进行分析。根据负荷计算,从全年能耗、经济效益、污染物排放方面进行对比,选出较优的离心式冷水机组加锅炉系统。并对该系统运行策略进行优化,最终确定采用3大1小4台冷水机组。对商业综合体冷热源的选择有一定的参考价值。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2019年05期）

王安光[9]（2019）在《基于实际运行数据的中央空调冷热源系统运行现状评估》一文中研究指出以上海某机关办公大楼为例,通过调研和测试,对大楼中央空调冷热源系统运行现状进行评估。通过总结系统在安全运行和节能运行方面存在的主要问题,深入分析问题产生原因,进一步提出改造建议。这些可为上海市类似大型公共建筑中央空调冷热源系统运行现状评估提供借鉴。(本文来源于《绿色建筑》期刊2019年03期）

肖炯,汪鹏[10]（2019）在《无蒸汽独立冷热源温湿度独立控制空调系统在卷烟厂储丝间的应用》一文中研究指出介绍了卷烟厂的工艺生产特点及负荷情况;以某卷烟厂储丝间为例,通过与传统空调系统的对比,研究了无蒸汽独立冷热源温湿度独立控制空调系统在卷烟厂应用的可行性和经济性。结果表明,针对储丝间区域,该系统最少可节省122.8万元/a,经济效益较好,也解决了卷烟厂节假日灵活供能的问题。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年04期）

### 空调冷热源论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

医院建筑是进行疾病诊断及治疗活动的场所,人员集中性较大且包含一些特殊功能区域。因此,医院建筑对空调系统的要求比一般办公性建筑高,其必须对整个医院提供稳定可靠的能源供应,保证医院正常医疗活动。目前,我国医院建筑的空调能耗能占整个建筑能耗的50%以上,空调节能势在必行。面对新一轮大规模医院建设,需要在设计之初就考虑空调系统节能策略,尤其在空调冷热源的选择时不仅要满足实际需求,同时还需要符合国家节能减排低碳的生态文明原则。以江苏地区某一新建医院为例,针对2种冷热源选型方案,从投资、运行能耗及费用进行了经济性比较分析,得到了适合该医院的最佳方案,对以后此类项目的设计施工提供一定借鉴意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空调冷热源论文参考文献

[1].张智力.上海市第一人民医院改扩建工程空调冷热源选择分析[J].暖通空调.2019

[2].许宗金,蒋辉华.医院空调冷热源系统能耗及经济性分析[J].节能.2019

[3].孙苗,朱滨.福建省某儿童医院空调冷热源设计[J].暖通空调.2019

[4].李凤,杜付昌,曲彦成.地埋管地源热泵空调冷热源系统的自控设计及应用[J].制冷与空调(四川).2019

[5].叶绍武,姚国梁.杭州萧山国际机场扩建及空调冷热源输送系统的探讨[J].浙江建筑.2019

[6].高峰,王运平,伍晨.天津某质子治疗中心工艺及舒适性空调冷热源系统设计[J].暖通空调.2019

[7].汪洪涛.上海市某商业办公楼空调冷热源系统的节能改造[J].上海节能.2019

[8].吕恒星.商业综合体空调冷热源的选择[J].建筑热能通风空调.2019

[9].王安光.基于实际运行数据的中央空调冷热源系统运行现状评估[J].绿色建筑.2019

[10].肖炯,汪鹏.无蒸汽独立冷热源温湿度独立控制空调系统在卷烟厂储丝间的应用[J].暖通空调.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a0687964178b5cc19339cb1d.html