# 电网调控一体化管理模式

（国网河南省电力公司郑州市供电公司450000）

摘要:电网调控一体化运行管理的实施是满足当代电网智能化发展的必然要求，对于推动我国电网的智能运行、提高工作业务效率、促进电网企业的发展等有着重要的意义。但是在电网调控一体化运行管理模式的实施过程中，电网企业也必须要注意到几方面问题，以确保电网调控一体化运行管理能够发挥其作用和优势。以下本文就电网调控一体化运行管理模式相关内容进行了简要的探讨。

关键词:电网；调控一体化；运行管理模式

1电网调控一体化运行管理模式的作用

电网调控一体化运行管理模式的应用对于推动电网运行和发展有着重要的作用和意义：首先，电网调控一体化运行管理模式的应用能够有效提高工作效率。所谓电网调控一体化运行管理模式指的是由调度部门直接对电网进行监控和管理的运行管理模式，其能够将电网监控和设备的调度结合在一起，既能够优化业务流程，又能够方便调度部门及时掌握电气设备在运行过程中出现的各种问题，有助于提高调度部门在设备调度和电网监控工作方面的效率；其次，电网调控一体化运行管理模式能够帮助提升工作人员的专业素质和工作能力。电网调控一体化运行管理模式的应用要求调度人员不仅能够掌握专业的设备调度知识和技能，还要具备较强的电网监控能力以及对电力运行过程中各种问题的发现和解决的能力。因此，采用电网调控一体化运行管理可以有效提高调度人员的专业素质，促进工作人员的自我发展；最后，电网调控一体化运行管理模式的应用有助于提高电网运行装备的保障水平。从电网运行设备的保障方面来看，电网调控一体化运行管理不仅能够加强电网的监控能力，也有助于提升电网运行技术和电网设备保障水平。

2电力调控的现状

在社会经济高速发展和城市化建设进程不断加快的背景下，很多大城市的配电网正处在从架空线向电缆转变的阶段，整个配网线路都逐渐实现电缆化。我国的电网管理部门繁多，并且各个部门相对独立，工作分配不均，各部门职责不明确，合作能力较差，导致电力调配的工作数据不完整，资源浪费的情况十分常见。管理层的管理模式和工作流程科学性不高，工作人员工作机制不合理，人员安排不均，导致人力资源持续浪费，所需员工人数大量增长。电力调控工作操作复杂，对工作人员的技能水平要求高，由于人员的工作分配不合理，很多员工责任负担重，任务难度高，工作力度超出了其能力范围，无法高质量地完成工作，严重影响了工作人员的积极性。现在智能电网的普遍度还不是很高，很多工作人员依旧依赖传统的电力调控方式，对新兴的智能技术操控能力不足，不能很好地完成电力调控一体化要求，一味盲目地进行电力调控工作，引起众多突发状况，反而增加了电力调控工作的难度。

3调控一体化在电力系统自动化的实际应用

3.1加快传统调度工作的转变

对于调度所负责的工作，主要表现在电网的安全运行方面。一旦调控一体化之后，相关的工作范围也会发生一定的变化。不仅是在安全运行方面，在设施方面都会有一定的监视。除此之外，调度一体化也使部分工作的性质发生了变化，因此，为了让电网更好地发展，必须要科学地安排工作内容，并且要定期地进行学习培训。对调度人员的标准也要提高，调度人员自身的素质，以及调度人员对调度工作的熟悉程度等。通过不断的学习培训，理论和实践相互结合的方式，培养优秀的调度人员，助力电网的发展。

3.2建模层中调控一体化技术的运用

智慧城市的发展对电力行业提出了新的要求，传统的电力系统已不能满足时代的需要。对电力系统中设备及相应技术进行更新换代势在必行。传统的设备层设备落后，功能机械，不能胜任系统业务需求。因此，对设备层实行调控一体化必不可少。建立设备层调控一体化模型，要对当前设备水平进行深入分析，对电力系统设备进行模拟控制，降低可能会发生的环节及风险，以免实施过程中，系统运行不稳定。了解其具体情况后，才可设计出与之相匹配的建模技术，实现设备层、站控层和间隔层智能一体化联动响应。这一过程中，最为关键的是控制关联测量点和装置信号点，只有这两者实行一体化联动响应，二次开发模型的功能才可得到充分发挥。

3.3调控一体化技术在电力系统中采集和分流数据信息的应用

调控一体化技术除了在建模中有所运用，提高了设备层工作的效率，还可在电力数据信息中进行运用。传统的电力数据信息通常依靠电力工作人员进行处理，其工作复杂繁琐。调控一体化技术通过对站点端数据进行自动收集，并作出相应的响应，进而保证这一环节的正常运营。因此，调控一体化技术在电力系统中数据信息进行采集和分流的主要应用是对电力数据进行收集，并进行整合、分析，最后作出综合判断，实现电力系统智能化决策。

3.4调控一体化技术在电力系统中人机展示层的应用

调控一体化技术的运用不仅涉及电力系统的各个方面，同时在电力系统中关键技术环节人机展示层也有所应用。传统的电力系统需要对电力信息显示、分层及管理进行操控。然而随着现代化对工作效率要求的提升，传统的人机信息展示技术已不能满足时代需求。对人机展示层进行提升，并引入调控一体化技术，使电力系统传统管理模式提高到了新的水平，开拓了电力系统发展新领域。人机展示层中需对监控和调度工作进行整合，将整个工作融为一个系统，继而进行处理才可保证系统内部各个信息分流到位，保证各个功能按其职责顺利的运行。除此以外，还需对电力系统中数据进行分层处理。主要包括：系统处理工作、系统内容备份工作等分类工作，以保证整个电网的安全、稳定的运营，在每一个环节，每一个步骤不出现纰漏。

4.调控一体化技术保障

（1）必须建立调度自动化系统与变电站集中监控一体化技术平台，软硬件容量须满足电网发展规划要求。充分利用调度自动化系统和集控资源系统，实现通过远程对变电站设备设施实现遥测、遥控、遥调、遥信、遥视“五遥”功能，采取集中监控的报文优化整合展示等技术措施，达到满足地区调度与变电集中监控一体化运行要求。

（2）数据传输通道的通信宽带必须满足调控自动化系统通信要求，所有集控站均应具有光纤通道，设备运行实时数据传输主通道采用地区调度数据接入网。调控中心对接入的变电站的“五遥”功能数据通信主用通道采用调度数据专业串行网络，常规专线串行通道作为备用通道，实现互为备用。

（3）调控中心应建设地区电网的故障信息系统，具备对远程集控站安全自动装置、继电保护以及故障录波器信息采集、统计分析等功能。变电站遥视系统应统一整合上传至地区调控中心，在变电站安防遥视的基础上，应扩展远方遥视功能，实现远程操作设备为与运行装备的同步视频监视。

结语

综上所述，电网调控一体化运行管理模式的应用和实施对于提高工作效率、促进工作人员的专业素质发展以及保障电网运行装备有着重要的作用，要求电力企业能够加强对电网调控一体化运行管理模式的重视，并根据本企业的实际情况，采用适当的电网调控一体化运行管理模式进行管理，促进本企业的长远发展。

参考文献

[1]席丹丽.电网调控一体化运行管理模式研究[J].低碳世界,2016,01:44-45.

[2]李功新,周小明,陈振宇.基于云计算技术的地区电网调控一体化备用系统[J].电力信息与通信技术,2016,07:85-90.

[3]胡若一.关于电网调控一体化运行管理模式研究[J].电子测试,2016,22:65+72.

[4]詹厚剑,史美娟.贵港电网调控一体化运行管理模式探讨[J].广西电力,2016,06:23-26.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a25b720b745be0f622326a7d.html