# 冗余容错技术论文_贾安

导读:本文包含了冗余容错技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:冗余,系统,技术,联锁,喉部,水利枢纽,组态。

### 冗余容错技术论文文献综述

贾安[1]（2018）在《石油化工自控设计中冗余容错技术实践》一文中研究指出随着科学技术的进步,信息技术已经在石油化工领域得到了广泛应用,大大促进了石油化工的自动化、信息化发展。目前,自动化仪表、自动化系统已经实现了与计算机技术、通信技术以及微电子技术的有机结合,智能化程度大幅度提高,且具备自诊断的功能,具有良好的冗余功能,从而为容错的实现提供了良好的基础。文章主要探讨了石油化工自控设计中的冗余容错技术。(本文来源于《化工管理》期刊2018年24期）

田艺敬[2]（2018）在《当前经济下水利枢纽工程监控系统中的容错冗余技术》一文中研究指出水利工程具有多种功能,能发挥综合效益,随着科学技术的高速发展,进行了系统的描述和分析,分布式计算机逐渐进入容错领域,并用于型水利枢纽工程计算机监控系统,对水利工程经济发展具有重要意义。(本文来源于《现代营销(经营版)》期刊2018年08期）

陈德富[3]（2016）在《柴油机相继增压电控系统关键部件冗余容错技术研究》一文中研究指出柴油机采用相继增压技术能有效改善低工况性能,降低排放,提高功率。相继增压电控系统是相继增压柴油机的关键技术之一,其安全性,可靠性能直接影响柴油机的整机性能。相继增压电控系统具有反应迅速、灵活、精确等特点,能在全工况下提高增压系统的工作效率,因此提高其系统可靠性具有十分重要的意义。本课题在查阅和分析了大量国内外相关文献的基础上,学习并掌握了提高电控系统可靠性的相关理论知识,以采用4台增压器的TBD234V12型柴油机的相继增压系统为研究对象,选用Freescale公司的一套16位高性能单片机MC9S12XEP100为核心控制芯片,研发出了一套关键部件具备冗余容错功能的相继增压电控系统。本文完成了柴油机相继增压电控系统硬件和软件的冗余容错设计,主要内容如下:(1)采用硬件冗余中的双机热备份方法对电控系统中主机转速采集电路、增压器转速采集电路等关键部件进行了设计;采用硬件冗余中的双机冷备份方法对蝶阀驱动电路进行了设计;采用硬件冗余中的双机热备份和通信链路冗余的方法对主机齿条位置采集电路和增压压力采集电路等关键部件进行设计;对蝶阀开关状态检测电路、齿条零位检测电路、蜂鸣器电路、按键电路、蝶阀状态灯电路、转速故障灯电路、压力故障灯电路等进行了常规设计。(2)采用模块化的思想进行程序编写,方便程序的修改和移植;通过实时中断对任务进行分级处理,提高了相继增压电控系统的实时性和操作性;采用协处理器XGATE进行了转速的测量与计算,减少了主CPU的加载率。(3)经过软硬件模拟调试,实现了关键部件的冗余容错控制;其他的主要技术指标、功能和可靠性均达到预期目标。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2016-01-01）

李丹,胡晓光[4]（2015）在《武器装备紧凑型PCI总线测控系统热插拔冗余容错技术研究》一文中研究指出在深入分析和研究国内外测控系统的高可用度容错化研究现状的基础上,针对武器装备测控系统中冗余容错优化难以实现和测试的问题,提出了一种基于紧凑型PCI(CPCI)总线的高可用模式下热插拔系统的解决方案。研制出一种可以测试热插拔系统可靠性的半实物仿真平台,来针对被控实体在热插拔实验系统里的可靠性进行验证分析。结果表明,热插拔热冗余系统性能良好稳定。通过对高可用模式的热插拔热冗余系统的研究,实现了不同实体在热插拔热冗余系统下的可观测性。(本文来源于《兵工学报》期刊2015年07期）

吴子旭[5]（2015）在《带冗余核的NoC众核系统容错技术研究》一文中研究指出随着芯片特征尺寸的减小和系统复杂度的增加,众核系统的容错问题已不容忽视。处理器核是众核系统中提供处理能力的重要组件。为应对处理器核故障,常用方法是在芯片中设置冗余核。如何以最小代价最大限度减少处理器核故障给众核系统整体性能造成的损失是研究人员当前所面临的严峻挑战之一。众核系统中,处理器核故障不仅会影响芯片的物理拓扑结构,还会影响软件的运行。为保证处理器核故障后系统的可管理性、任务负载的平衡性,减小物理拓扑变化对任务执行的影响,本文以带有冗余核的、基于No C的众核系统为研究对象,从管理结构容错、任务迁移、虚拟拓扑还原与物理拓扑还原4个方面出发,围绕众核系统永久性处理器核故障的容错问题展开研究。论文的主要工作包括:(1)研究众核系统管理结构的容错方法。众核系统发生永久性处理器核故障后,首先需要解决系统如何恢复的问题。众核系统的管理结构是直接负责整个众核系统资源管理的重要结构,只有使管理结构本身具有较强的容错能力,才能使众核系统从故障中自主恢复运行。为增强众核系统管理结构的故障适应能力,本文研究一种角色可变的容错管理方法。该方法根据典型的层次化管理方式,采用一种角色可转变的管理结构,基于该结构提出相互监视、自适应管理、选举和自唤醒4种机制,使各核心都具有自主判断和构建管理结构的能力。实验表明,该方法能够保证管理结构容忍各种分布的处理器核故障;在每个核增加20K字节ROM开销与35.6K字节RAM开销情况下,众核系统能够在各种故障情况下成功重构管理结构,维持运行;在系统正常运行时,该方法仅引入1.48%的计算开销。(2)研究面向负载平衡的任务迁移算法。众核系统恢复管理以后,故障核上的任务需要迁移到其他无故障核上继续运行。而寻找最优任务迁移终点的问题本质上属于任务分配问题,是NP完全问题,很难在短时间内求得最优解。为能够在较短时间内得到一种满意的负载平衡的任务迁移方案,本文对标准遗传算法进行了改进,研究一种自适应交叉An混沌映射扰动的遗传迁移算法。该算法将标准遗传算法中的固定交叉率修改为自适应交叉率加快算法收敛速度,并通过随进化代数递减的交叉点数选取方法来缓解算法早熟问题和平衡算法前后期的搜索速度。此外,为进一步提高算法的局部搜索能力,该算法利用An混沌映射对每代中的最优个体施加扰动。实验表明,本文改进算法在适应度和标准差方面较标准遗传算法平均提升33.9%和27.1%,算法寻优过程优于标准遗传算法。与其他4种算法相比,本文算法能够产生更加平衡的任务分布,有利于缓解芯片中局部温度过高的问题,也有利于芯片整体的均匀老化。(3)研究虚拟拓扑重配置容错方法。永久性处理器核故障将导致众核系统物理拓扑结构发生变化。为减小物理拓扑变化给传统2D mesh No C众核系统带来的性能损失、缩短系统故障恢复时间,本文研究一种适用于众核系统的、面向虚拟拓扑还原的快速两步拓扑重配置算法。该算法关注映射方案DF值与算法的计算复杂度,通过定义映射区域并采用匈牙利算法求解最大匹配问题,快速得到初始映射解;通过约束交错映射情况缩小禁忌搜索的搜索范围,在初始映射解基础上快速优化,得到最终映射方案。此外,还利用本文算法对前期提出的消息传递模型中的虚拟拓扑层进行扩展。实验结果表明,本文算法具有较低的容错时间开销;当故障位置随机分布时,本文算法在DF值的优化效果上较参考算法平均提升5.81%;而当故障位置集中分布时,该提升比达到了15.40%,对故障的分布具有较强的适应能力。(4)研究物理拓扑重配置容错方法。虽然虚拟拓扑技术可缓解物理拓扑变化对上层软件的影响,但在传统2D mesh No C众核系统中仅依靠虚拟拓扑技术并不能保证系统性能的完全恢复。针对该问题,本文首先在传统2D mesh No C结构基础上增加了路由器和多路选择器,研究一种物理拓扑可还原的可重配置2D mesh互连结构;然后针对该结构研究一种拓扑重配置算法以寻找有效的拓扑重配置方案。该算法通过每次找到的局部最优解来逐步逼近全局最优解,并在一定条件下修改初始解并重新搜索。实验表明,采用本文结构的Intel 80核芯片总面积仅增加约3.8%;对于工作网络规模不超过12×12的带有单列冗余核和单行单列冗余核的众核系统,当故障核总数分别不超过核心总数的5.1%和7.7%时,本文算法可获得90%以上的重配置成功率。为完全恢复系统性能提供了一种低面积开销的解决思路。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2015-03-01）

张军[6]（2014）在《冗余容错技术在电动鼓风机喘振检测上的应用》一文中研究指出文章主要介绍了基于冗余容错技术的高炉鼓风机喉部差压检测方法,通过喉部差压叁选二的逻辑判断,消除由于仪表故障或者人为因素引起的误放风及跳车。提高高炉鼓风机防喘振控制器的稳定性和可靠性,保障高炉生产安全稳定运行。(本文来源于《包钢科技》期刊2014年04期）

廉晓洋[7]（2014）在《基于国产多核处理器的容错冗余进程检测技术的研究》一文中研究指出集成电路制造工艺的不断发展使得微处理器计算的可靠性面临着瞬时故障的严重威胁，尤其是在超深亚微米级别，瞬时故障发生的机率将大大增加。同时由于计算机体系结构的快速发展，当前的微处理器已经进入多核时代。因此，有必要针对多核计算平台下的容错技术展开深入研究。针对微处理器的瞬时故障容错技术的研究，目前已经深入到计算机体系结构中的处理器层、操作系统层、编译层和应用程序层。本文首先对故障进行了介绍，并从故障对应用程序执行正确性的角度对故障进行了分类。在对故障有了充分的认识之后，对目前在软硬件容错方面的容错技术进行了充分研究，其中对硬件容错技术进行了简单的介绍，对从软件体系结构的各个层次的角度对软件容错技术进行了详细的研究，包括操作系统层、编译层以及应用程序层。在充分研究了各种容错技术之后，针对目前的国产多核处理器平台，提出了一种在操作系统层面基于系统调用的进程冗余检测技术，并对该技术的设计原理进行了详细的介绍，包括其中的缓存模块、检测模块、同步模块等。最后，在国产龙芯多核处理器计算平台下，在linux内核级实现并验证了该检测技术方案。实验结果表明，本检测方案能够充分利用多核处理器的并行计算能力，检测到由于瞬时故障引发的系统错误，并满足一定的性能要求。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01）

任喜金,蒋瑞,魏烈元[8]（2014）在《石油化工自控设计中冗余容错技术实践》一文中研究指出介绍了石油化工自控设计中DCS硬件、软件与仪表方面冗余容错的应用技术和经验。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2014年04期）

卢文忠,张磊[9]（2013）在《基于冗余容错技术的潜射导弹火工系统》一文中研究指出分析了潜射导弹中火工系统的特点,阐述了冗余容错技术在整流罩分离、火工装置测试、安全自毁等火工系统中的应用,指出了应用中存在的问题及努力的方向。(本文来源于《航天控制》期刊2013年06期）

潘鸿飞[10]（2013）在《基于直接比较测量值的惯性冗余系统容错技术研究》一文中研究指出针对现代飞行器惯性仪表冗余系统的容错方案设计,研究了基于直接比较测量法对余度惯性器件的故障进行检测、识别和隔离与系统重组等问题,并将其运用到的惯性器件故障的容错技术方案,研究结果表明,直接比较量测值的容错方案物理概念明晰,且不要求对量测噪声作任何假设,该方法在工程实践中确实可以部分地的解决冗余惯性系统的容错技术问题。(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2013年10期）

### 冗余容错技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

水利工程具有多种功能,能发挥综合效益,随着科学技术的高速发展,进行了系统的描述和分析,分布式计算机逐渐进入容错领域,并用于型水利枢纽工程计算机监控系统,对水利工程经济发展具有重要意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冗余容错技术论文参考文献

[1].贾安.石油化工自控设计中冗余容错技术实践[J].化工管理.2018

[2].田艺敬.当前经济下水利枢纽工程监控系统中的容错冗余技术[J].现代营销(经营版).2018

[3].陈德富.柴油机相继增压电控系统关键部件冗余容错技术研究[D].哈尔滨工程大学.2016

[4].李丹,胡晓光.武器装备紧凑型PCI总线测控系统热插拔冗余容错技术研究[J].兵工学报.2015

[5].吴子旭.带冗余核的NoC众核系统容错技术研究[D].哈尔滨工业大学.2015

[6].张军.冗余容错技术在电动鼓风机喘振检测上的应用[J].包钢科技.2014

[7].廉晓洋.基于国产多核处理器的容错冗余进程检测技术的研究[D].哈尔滨工业大学.2014

[8].任喜金,蒋瑞,魏烈元.石油化工自控设计中冗余容错技术实践[J].化工自动化及仪表.2014

[9].卢文忠,张磊.基于冗余容错技术的潜射导弹火工系统[J].航天控制.2013

[10].潘鸿飞.基于直接比较测量值的惯性冗余系统容错技术研究[J].国外电子测量技术.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a289bc8514dee7164113cded.html