# 开关设备论文_石华栋

导读:本文包含了开关设备论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:开关设备,智能,电流,气体,水利枢纽,作业,断路器。

### 开关设备论文文献综述

石华栋[1]（2019）在《KYN28-EV型中压智能开关设备研发及在发电厂中的应用》一文中研究指出为了适应智能电网的发展需要,智能变电站的发展已经取得了一定的阶段性成果,实现智能化的关键点之一的中压开关设备也在不断的完善和发展。以现阶段最新智能开关设备的特点和存在问题为切入点,介绍其在KYN28型中压智能开关设备研制技术上的应用情况,该设备已经在国内某大型发电厂得到了较好的应用。(本文来源于《电力科技与环保》期刊2019年06期）

艾红卫[2]（2019）在《智能开关设备 保护模块关键技术研究》一文中研究指出重点探讨了智能开关设备的主要构成及保护模块的设计。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年33期）

朱俊霞,吴盛刚,康志林,任翔宇,罗园[3]（2019）在《高压开关设备在电力系统中的作用及发展方向》一文中研究指出论述了高压开关在电力系统中的重要作用,介绍了各种类型开关设备的组成结构以及它们各自的基本工作原理,主要包括高压交流断路器、高压隔离/接地开关及直流输电用高压直流转换开关和直流隔离开关。文末指出了高压开关设备的现状和未来的技术发展方向。(本文来源于《电器工业》期刊2019年11期）

范冠鹏,王亚赛,魏凯,尹小岭,邵淑敏[4]（2019）在《环保气体与固体复合绝缘的紧凑型开关设备研究》一文中研究指出针对现有10 kV环网开关设备污染环境、体积大、环境适应性差等缺点,阐述了采用环保气体与固体复合绝缘的紧凑型开关设备的性能特点,介绍了该开关设备的结构组成,以及隔离开关、出线套管、监控系统等关键技术。通过对关键技术进行理论分析和试验验证,不断优化产品结构,提高了产品的可靠性能。(本文来源于《电工电气》期刊2019年10期）

李华良,孙敏,庞明明,赵磊,王丁[5]（2019）在《中压交流金属封闭开关设备绝缘试验中难点问题探析》一文中研究指出因试验人员对GB 3906—2006、IEC 62271-200:2011等标准的理解和执行存在偏差,导致中压交流金属封闭开关设备在实际运行和试验中出现许多问题。研究了国内外相关标准,对中压开关设备绝缘试验中大气湿度修正、内外绝缘考核、雷电冲击试验程序及判据、观察窗和活门的试验、开关断口的纵绝缘试验等难点问题进行了深入剖析,并指出了实际试验中应当注意的问题,为从事高压试验检测的技术人员参考。(本文来源于《电工电气》期刊2019年10期）

罗敏,刘彦庭[6]（2019）在《气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）局部放电检测专利技术综述》一文中研究指出本文以GIS局部放电检测方法的专利申请作为分析对象,重点介绍了主要检测方法的技术分支,并对全球及中国范围内GIS局部放电检测专利申请态势、技术构成以及技术来源国与目标国作了研究分析,从而能够更好地从专利申请的角度对GIS局部放电检测技术有更加深入的认识。(本文来源于《科技视界》期刊2019年28期）

高云龙[7]（2019）在《大藤峡水利枢纽GIS开关设备选型问题探讨》一文中研究指出水利水电项目实施周期较长,边界条件的变化将会影响到项目具体设计的变更和投资的异动。以大藤峡水利枢纽工程GIS开关设备选型受电网规划变更的影响为例,论述项目推进过程中要时刻关注边界条件的变化对项目实施的影响。(本文来源于《广西水利水电》期刊2019年04期）

黎颖茵[8]（2019）在《自动化开关设备对配网可靠性的影响研究》一文中研究指出配电网作为连接电源与用户的终端支撑节点,其自动化水平直接影响着供电可靠性,文章结合配网可靠性的相关内容,以配网自动化的应用需求和结构组成为依据,来阐释自动化开关设备对于配网可靠性的具体影响,进而探究优化措施。(本文来源于《无线互联科技》期刊2019年16期）

陈富国,兰黎阳,班玉峰,李虎孬,张一茗[9]（2019）在《高压开关设备远程运维检修系统设计与实现》一文中研究指出本文采用大数据技术和智能分析诊断算法,设计完成高压开关设备智能运维大数据平台,实现高压开关设备在线监测数据、带电检测数据以及全寿命周期其他数据的远程接入、多维度综合分析及健康状态评估,建立覆盖研发、制造、安装、运行、维护、更新、改造和退役报废所有环节的全寿命周期管理,及时发现设备潜在缺陷,提出预警,及时消缺,实现设备的状态检修,避免设备恶性故障的发生,保障电网的安全可靠运行。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年08期）

马立军[10]（2019）在《多品种低压开关设备混线生产的自动化生产线设计》一文中研究指出随着"中国制造2025"强国战略的实施,传统制造业大都向数字化工厂转型升级,其中生产线的升级改造是重中之重,尤其是电力开关设备的混线生产线随着质量要求的提高、工艺的改进和产品的多样化,对自动化生产线的柔性化需求越来越明显。本设计的自动化生产线主要解决柜体装配方式效率低下及其安全问题,解决换型作业方法准备时间长,工位台电机利用率低,装配工序劳动强度大问题提出的设计方案。(本文来源于《科技风》期刊2019年24期）

### 开关设备论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

重点探讨了智能开关设备的主要构成及保护模块的设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 开关设备论文参考文献

[1].石华栋.KYN28-EV型中压智能开关设备研发及在发电厂中的应用[J].电力科技与环保.2019

[2].艾红卫.智能开关设备保护模块关键技术研究[J].科学技术创新.2019

[3].朱俊霞,吴盛刚,康志林,任翔宇,罗园.高压开关设备在电力系统中的作用及发展方向[J].电器工业.2019

[4].范冠鹏,王亚赛,魏凯,尹小岭,邵淑敏.环保气体与固体复合绝缘的紧凑型开关设备研究[J].电工电气.2019

[5].李华良,孙敏,庞明明,赵磊,王丁.中压交流金属封闭开关设备绝缘试验中难点问题探析[J].电工电气.2019

[6].罗敏,刘彦庭.气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）局部放电检测专利技术综述[J].科技视界.2019

[7].高云龙.大藤峡水利枢纽GIS开关设备选型问题探讨[J].广西水利水电.2019

[8].黎颖茵.自动化开关设备对配网可靠性的影响研究[J].无线互联科技.2019

[9].陈富国,兰黎阳,班玉峰,李虎孬,张一茗.高压开关设备远程运维检修系统设计与实现[J].自动化技术与应用.2019

[10].马立军.多品种低压开关设备混线生产的自动化生产线设计[J].科技风.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a349452b7f25a37831083d2d.html