# 变电运行管理安全隐患及防范措施探讨

（国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东省烟台市牟平区264100）

摘要：变电运行在电力系统中有着其重要、特殊的地位，工作人员必须严格遵守国家相关部门和电力企业颁布的安全章程，加强个人安全意识，提高专业技术水平，在工作中不断的积累、总结实际操作经验，提高安全责任心，定期巡视设备，一旦发现设备缺陷及时对设备进行检修，做好应急管理方案的制定，保证电气设备和电网的安全稳定运行。本文对变电运行存在的安全隐患进行了综合分析，制定了科学的维护方案。

关键词：变电站；变电运行管理；安全隐患；防范措施

1引起变电运行中隐患问题的原因

1.1变电站操作员操作错误或失误

操作失误或错误主要是指变电操作员在执行中发生错误判断或者因为误操作而引起的错误。变电运行的工作性质决定了变电工作过程中需要维护的设备多，设备操作步骤机械、单一，容易令操作员产生思想上的松懈，增大了操作错误或失误的可能，而操作错误或失误会导致设备不能正常运行而失去可靠性（产生误动或拒动），一旦发生事故将给电力用户和电力企业造成经济上的损失，情节严重的甚至会危及操作人员、变电设备和电网的安全。操作错误或失误是变电运行发生安全事故的直接原因，操作人员上岗前技术考核未达标，操作时精神不集中等都有可能引起错误操作，这些问题必须在平时的教育、培训工作中得到充分重视。

1.2变电系统及设备存在隐患

变电系统呈网状分布，变电运行中涉及很多设备，组成复杂，若在设备维护及监管检查环节稍有疏忽就会为设备故障的产生埋下伏笔；对设备操作不当，也易对电力运行的安全性造成威胁。而安全隐患分为设备本身质量不过关与使用和采买组装环节出现失误两种情况。在采买环节上，购进时对设备没有进行严格检验与挑选，没有对设备的操作性及功能进行全方位的了解，导致设备功能不能达到正常工作运行的要求。或是在设备购进组装环节安装人员没有严格按照说明及标准进行安装，或在安装完毕后没有对设备进行彻查和验收，或在变电系统正常运转情况下设备缺乏保养使设备老化严重、运行困难，从而产生安全隐患。另外，还存在设备本身的不可抗力因素的作用。

1.3管理工作不到位

管理思想落伍，欠缺对先进管理理念的意识。以往的粗放型管理方法及手段具有主导地位，具有重生产技能、忽略管理的思想，有的领导一直以为生产是硬指标，技术属于企业发展无法欠缺的硬件，而管理可以透过经验和感觉进行，效果并不明显。而且没有直接从加强管理中获得利益，而仅仅是欠缺管理所导致的各种问题。

1.4外在环境因素引起的危险

外在环境是变电运行中不可忽视的因素，若天气发生了异常问题同样会造成变电运行管理出现各种形式的事故。例：冬季时，充油设备的油面过低、导线过紧；夏天时，充油设备的油面过高、导线过松；大风时，引线被杂物缠绕；大雾时，设备发生闪络现象等等，这些都会给变电带来不同的危险事故。因而，我们必须要综合多方面进行防范，对不同的天气采取有效的防范措施。

1.5突发事故隐患

变电运行设备大部分安装在室外，因而变电工作经常会受到天气状况的影响，暴雨、大风、雷电等恶劣天气将对变电运行的安全性产生极大的威胁，这些恶劣的天气将会影响整个电力网络。由于突发事件的损害不可预测性，如果变电站在恶劣天气状况到来之前未做充分准备，将极有可能发生故障，对整个变电运行都将造成十分不利的影响。

2变电运行隐患的防范措施

2.1完善变电运行管理制度并落实到实际的工作中

在对变电运行进行管理时，应该根据工作的需要与特点制定出一套科学可行的管理制度，有效的管理制度可以辅助变电运行，为变电正常运行提供基础保障。管理规定中要对操作人员的思想以及操作方式进行管理，制定相应的操作规章，一切有章可循；在管理制度中将日常管理工作落实，实行责任制与激励制度，将操作中的各个步骤细化；全面实施规章制度，增强工作人员的安全操作意识与责任意识。

2.2变电设备隐患的解决措施

为了使变电设备能够稳定运行，除了每天例行的巡视外，还需要设备进行各种等级的定期检查了解设备的运行状况，如每周的避雷器查，开关液压油压检查，蓄电池测量，根据检查获得的第―手材料做综合判断，对于需要维修和更换的设备，要及时的组织人员进行处理以保障设备的正常工作。

2.3日常中的例行巡视检查必须到位

变电运行管理中的危险点在一定度上是可控可操作的。在实际的管理工作中，值班人员应该加大对变电设备、线路、仪器等巡视检查力度，发现问题及时解决，同时对于出现的安全问题进行登记分析，进行细致的排查，建立科学的预防方案以及规范的巡视制度。对特殊状况（恶劣天气）、特殊设备、特殊时期进行日常的巡视和特殊巡视，确保变电运行管理的安全、效率、稳定的运转。

2.4应做好消防保卫管理工作

日常工作的重中之重则是变电站的消防工作，这是因为变电站的安全运行直接受到消防工作的重视程度的大小，所以说，消防工作对于变电站的安全运行至关重要，应该从各个方面加强消防工作的落实情况，主要包括消防器具的放置、完好情况，以及相关的数量和使用记录情况等等方面。火警电话及报警方法，以及相关的消防知识和消防器具的使用方法对于变电站运行人员来说也是必不可少的，再有条件的情况下，一定要尽可能多的定期进行消防演习。

2.5做好变电安全运行重要性的宣传工作

很多变电运行中的安全事故都是由于人员认识不到安全的重要性而引起的，因此要强化全体变电站人员的安全意识。从做好宣传入手，针对安全问题面向全体人员定期开展一系列的安全强化工作，以各种形式的宣传教育将安全第一的思想扎根于全体人员的思想中，使之认识到变电运行工程中安全的重要性。以具体事例的讲解共同探讨安全隐患易发生的环节，在易出错的问题上加强认识，此外对于个人引发的安全问题要重点强调，做好全面宣传工作，以加强人员对于安全故障的防范意识。尽可能在会议上进行安全教育宣传，使工作人员切身感受到安全的重要性。

2.6建立突发事故的应急管理措施

因为变电运行工作的安全性涉及面广，一旦发生故障将产生严重后果，变电单位应通过经常性的开展反事故演练的方法加强员工安全意识，提高运行人员的事故应对能力，加强员工自我保护的意识，确保变电工作的安全可靠性。同时建立一套完整的突发事故的应对措施，事故发生时能够以最快的速度切除故障电路并立即派出检修人员进行故障电路恢复工作，确保正常电网不受故障元件、线路影响，保证电力用户用电可靠性。

结束语：

在变电运行中，严格遵守各种安全制度，是防止变电运行事故的有效措施。这就要求变电运行人员要认真贯彻各种管理制度，同时在平时要加强自身的安全知识教育，提高自己的技能水平，熟练掌握交处理各种电气事故的能力，从而避免各类变电运行事故的发生。

参考文献：

[1]电力变电运行管理模式的创新[J].曲磊.山东工业技术.2014（19）

[2]提升变电运行管理水平的若干思考[J].张海霞.现代妇女（下旬）.2014（12）

[3]变电运行管理水平提升探析[J].田文军.科技风.2015（15）

[4]变电运行管理中危险点与控制探究[J].刘婕.科技与企业.2015（17）

[5]基于隐患分析的变电运行管理措施研究[J].滕云志，崔晓东，史建青.科技创新与应用.2014（23）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a36a162e99aec5c8186296e7.html