# 空气源热泵两联供地面调温冷暖系统优势与应用

广东美的暖通设备有限公司广东佛山528311

摘要：在北方地区的发展中，由于受到自然环境气候的影响，在冬季时期温度降低，需要进行燃煤采暖，那么产生了严重的雾霆，对此，为了能够减轻空气雾霾程度，需要对传统的燃煤采暖方式进行改革与创新，一方面，满足了北方季节的供暖需求，另一方面，采用高效环保的方式，减少对环境的污染，为人们营造一个良好的生活环境。而采用空气源热泵进行采暖，不仅可以节约能源的使用，而且还减少了污染物的排放，对新的采暖方式，我国加大了推广的力度，空气源热泵无论是安装还是使用，操作极其方便，实现了高效、环保的目的，更不会受到水资源、土资源等其他条件的影响，是一次新的发展机遇。

关键词：空气源热泵；冷暖系统；优势；应用

目前,生态能源的使用、环境污染等问题，是全世界都关注的重点话题。由于我国的人口数量逐渐地增大，加剧了生态能源的使用压力，如何对资源进行合理应用？已经成为我国目前急需解决的问题。尤其是在建筑行业的发展中，所需要的能源及消耗的能源都非常大，并且在建筑业的发展中，还会排放出大量的有害气体，对环境造成严重污染。由于受到了自然因素的影响，北方属于严寒地区，在冬季会大规模的进行采暖，造成能源大量的消耗，也加大了对生态环境的污染。为了能够对严重的雾霆现状进行缓解，我国提倡空气源热泵采暖政策，改善生态环境，对能源合理应用，实现节能减排重要意义。

一、空气源热泵采暖系统分析

空气源热泵，具有高效、节能、环保的优势，是最先进的供热采暖技术，其供热原理是利用高位电能，能够在室外的空气中获取低位热源，通过整合发展到高位热源中，从而形成了空气源热泵采暖系统[1]。空气源热泵供暖末端设备主要分为三种，对此，我们进行了以下的分析。

第一种是风机盘管供暖。其在供水温度上有严格的要求，通常情况下温度要控制在45℃左右，自身存在着优点与缺点，其优点能够快速地使房间内的温度上升；在不同的房间内，可以对风机盘管风机进行单独控制，降低资源的消耗，根据室内采暖情况，对其进行合理控制，避免资源的浪费；散热器的温度要比供热温度高，供热效能非常好，而所使用的费用比较低。其缺点是舒适性比较差，在运行的过程中会产生大量的噪音。

第二种是地板辐射供暖。供水温度的要求要在35℃左右，主要的优点是对温度进行由下到上的方式进行控制，让人的体感温度要高于室内温度；具有较强的蓄热性与稳定性，能够把空气源热泵功率降低，加强系统的运行，使系统具有一定的稳定性；在室内的占地面积非常小[2]。其缺点是，采用地板辐射供暖，需要在原地面的基础上增加一定的厚度，使室内整体空间的高度降低，在施工过程中出现了质量问题，会加大后期的维护困难，如果需要进行维修处理，那么就需要对地面进行整体的处理，加大投资，工程比较大。

第三种是散热器供暖。供水温度要高于其他两种，通常情况下是在55℃左右，其主要的优点是安装、维修都比较方便，样式更是多样化，与室内的家装比较融合；对室内温度的控制，只需要在散热器上操作温控阀门就可以；与其他两种方式比较，资源节能的效果较好。其存在的缺点：供水温度过高，在长时间的使用下，会对其整体的效率造成一定的影响，使室内的升温操作比较慢，需要占用室内空间。

二、空气源供暖系统运行模式

（一）室温控制模式

室温控制模式，主要是能够对室内的温度进行合理控制，制定了最低温度与最高温度，通过控制调节室内温度在最低与最高温度范围内，增加人体舒适度。但是,如果气温比较低,采用室温控制模式，就无法确保空气源供暖系统的运行效率[4]。采用室温控制模式原理图为图2,通过太阳能的热管铜管处的温度，对电磁阀1、2开关、泵1可见性控制；热水箱2主要对空气源热泵、循环泵2、电磁阀3、4的开关进行控制;换热水箱1对电磁阀5、6的开关、水温T5、T7进行控制;T5、T6及T7对电磁阀7、8的开关进行F控制。在系统正常运行的情况下,要以合理利用资源为原则。如果室内的温度小于最低值,就需要对T5进行调节，满足室内的温度要求，把电磁阀5、6、循环泵3打开，为室内进行供暖;如果把1温度T5都打开，还是没有达到室内的供暖要求,那么就需要把电磁阀7、8、循环泵3打开，满足室内的供暖。

（二）时间控制模式

其主要是能够以时间为参数，对供暖系统进行启停的控制,对使用的使用进行了合理地规划，避免能源的浪费，实现节能减排的目的。而空气源热泵供暖系统，在运行的时间比较长,那么就需要根据相关指标规定，在一些严寒地区采取超低温运行模式，加强运行时间的控制，减少资源的浪费，提倡节能减排，为人们营造了安全舒适的生活环境。

三、结论

1.空气源供暖系统，会受到室外温度、辐射强度等因素的影响，需要对系统进行适当的调节[5]。在一些严寒地区，如果室外的平均温度小于20°C时,就需要对该系统进行优化，对系统的运行效率提升。

2.由于特殊地区特殊环境的影响。对空气源供暖系统进行合理控制与调节，以一天为时间计算，对全天的室温波动情况记录、分析，室内全天温度要控制在3.95°C以内,平均温度至少要在19.45°C以内，只有在这样的稳温度情况下，才能满足北方居民冬季室内取暖要求，所设置控制的温度，也是最适合的体感温度。

3.针对不同的地区、温度，需要对空气源供暖系统采取科学的控制策略,使该系统提高了运行的效率。如果是采用时间控制模式，需要对室内、室外的温度详细了解，才能达到居民的供暖要求[6]。对于合理控制的供暖系统，与传统的燃煤锅炉供暖系统相比较，不仅能够节省电能资源，而且还能降低对环境的污染，整体的节能减排效果非常明显。

4.空气源供暖系的应用,能够对资源节约使用，减少对生态环境的污染，满足人们的供暖需求，为人们营造了良好的生活环境。在一定的气候条件下,空气源供暖系统不仅节约电量的使用，还降低污染物的排放量，为对其进行合理规划，实现了节能减排的目标。

结语：

综上所述，空气源热泵两联供地面调温冷暖系统，不仅可以减少煤炭资源的消耗，减低对生态环境的污染，对该系统进行合理控制，满足居民采暖需求，尤其在我国的北方地区，空气源热泵两联供地面调温冷暖系统受到热烈的欢迎，被广泛地应用，真正做到了节能减排。

参考文献：

[1]武晓伟,李洁.严寒地区太阳能-空气源热泵供暖系统优化运行试验研究[J].工程热物理学报,2019,40(04):900-906.

[2]王建辉,梁迎凯,孙振锋,邢生亮.农村地区“太阳能+空气源热泵”采暖系统案例分析[J].供热制冷,2019(04):50-51.

[3]王艳,高文学,杨林,郭宏伟,王启,由世俊.空气源热泵频繁除霜下供热采暖运行特性研究[J].河北工业大学学报,2019,48(02):62-68.

[4]王李子,尚少文.空气源热泵直接地板辐射供暖系统的研究现状及进展[J].建筑与预算,2019(03):31-34.

[5]李静岩,柳江,冯晓娟,王守国.超低环境温度耦合空气源热泵在高寒地区建筑供暖中的应用[J].铁路节能环保与安全卫生,2019,9(01):22-24+49.

[6]金磊,冯晓娟,王守国.铁路沿线供暖用低温空气源热泵热力性能对比研究[J].铁路节能环保与安全卫生,2019,9(01):12-17.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a3c2a4b2567221bb60301c57.html