# 激光显微切割中的精密移动控制技术研究

### 论文摘要

激光显微切割系统的出现使得胚胎、生物细胞与组织被快速切割、捕获,有效解决了胚胎遗传学、转基因、肿瘤等生命科学重大领域研究问题。现有系统在大面积切割下精度会降低,并不能很好的满足科研人员的需求。为解决激光显微切割精密移动控制问题,本文从屏幕与移动模块坐标校准及移动轨迹规划两方面展开研究。针对激光显微切割屏显坐标与移动模块坐标转换精度较低问题,提出了一种基于EIV（error-in-variables）平差的五点分区坐标校准方法。该方法采用四元数建立EIV平差模型,并利用高斯-赫尔模特调整模型及最小二乘,实现变量误差模型框架下的坐标转换,通过优化坐标点数及其相对屏幕位置,提高坐标校准精度。仿真及实验验证表明该方法较线性算法,以残差1范数为指标,精度提高了6倍以上,证明了算法的有效性。针对激光显微切割系统在大面积切割下移动控制精度问题,研究了一种基于非线性误差补偿的轨迹规划方法。提出了一种利用二维结构实现三维弧面移动的绳索-弹簧移动模块,大大减小了移动模块所占体积。利用CSS（curvature scale space）角点检测算法检测电机转向点及角点,设计了基于角点检测型值点的B样条轨迹规划方法。结合移动模块运动学模型,研究了一种无加速度突变及累积误差的控制策略,并根据电机约束参数优化控制策略。仿真及实验验证证明本方法效率较等比例算法一致,且在相同数量型值点情况下,本方法较等比例算法,以均方根值为指标,精度提高4倍以上,丢步风险更小。本课题在误差校准及轨迹规划方面充分考虑了系统非线性问题,并通过算法优化,进一步提升了激光显微切割系统控制系统在大面积切割下精度,为重大疾病的研究及临床应用提供了有力的工具。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 激光显微切割移动控制系统

- 1.2.2 校准算法

- 1.2.3 轨迹规划算法

- 1.3 论文研究内容及结构安排

- 2 激光显微切割中移动控制理论基础

- 2.1 激光显微切割系统原理

- 2.2 精密移动控制中屏幕校准算法理论

- 2.2.1 电阻/电容屏幕校准算法原理

- 2.2.2 坐标转换测量平差原理

- 2.3 精密移动控制中轨迹规划算法理论

- 2.3.1 角点检测算法

- 2.3.2 轨迹规划算法

- 2.4 本章小结

- 3 基于EIV平差的激光显微切割五点分区坐标校准方法

- 3.1 坐标转换建模及整体最小二乘求解

- 3.1.1 四元数旋转矩阵

- 3.1.2 EIV模型

- 3.1.3 最小二乘求解

- 3.2 校准坐标点选取及优化

- 3.3 MATLAB算法效率仿真验证

- 3.4 激光显微切割系统实验平台

- 3.5 激光显微切割坐标校准实验

- 3.5.1 优选校准坐标点数及点位实验

- 3.5.2 线性算法对比实验

- 3.6 本章小结

- 4 基于误差补偿的激光显微切割轨迹规划

- 4.1 绳索-弹簧传动弧面控制装置及其动力学模型分析

- 4.1.1 绳索-弹簧传动弧面控制装置

- 4.1.2 绳索-弹簧传动弧面控制装置运动学模型分析

- 4.2 切割曲线型值点自动选取及B样条轨迹规划

- 4.2.1 角点及转向点CSS检测

- 4.2.2 三次B样条轨迹规划

- 4.2.3 非线性误差补偿

- 4.3 激光显微切割轨迹规划系统实验平台

- 4.3.1 激光显微切割扫描控制系统模型分析

- 4.3.2 激光显微切割轨迹规划系统实现

- 4.4 激光显微切割轨迹规划算法MATLAB仿真实验

- 4.5 激光显微切割轨迹规划实验

- 4.5.1 一维移动平台轨迹规划实验

- 4.5.2 激光显微切割平台轨迹规划实验

- 4.5.3 胚胎应用实验

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘云

导师: 闻路红,胡舜迪,洪欢欢

关键词: 激光显微切割,校准,轨迹规划,角点检测,误差补偿

来源: 宁波大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 宁波大学

分类号: TN249

DOI: 10.27256/d.cnki.gnbou.2019.000212

总页数: 67

文件大小: 3701K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].激光捕获显微切割技术在实践中的应用和体会[J]. 临床与实验病理学杂志 2008(06)

- [2].Leica AS LMD激光显微切割系统[J]. 重庆医科大学学报 2009(04)

- [3].应用两种激光显微切割系统获取小鼠牙胚特异组织的比较与体会[J]. 实用口腔医学杂志 2014(01)

- [4].激光捕获显微切割技术在法医学中的应用[J]. 证据科学 2008(06)

- [5].激光显微切割技术在实验教学中的介绍[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2009(06)

- [6].激光显微切割/质谱联用技术在肾脏疾病诊断中的应用进展[J]. 生物工程学报 2014(07)

- [7].小鼠牙胚特异组织的激光显微切割与观察[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2013(06)

- [8].激光显微切割技术在植物生物学研究中的应用[J]. 中国农学通报 2015(18)

- [9].SLuCUT-A全自动激光显微切割系统植物染色体切割的研究[J]. 实验室科学 2010(02)

- [10].激光显微切割与蛋白质组学技术在口腔癌中的应用[J]. 实用肿瘤杂志 2008(04)

- [11].显微切割联合全自动Western blot在小鼠大脑标记神经元微量蛋白定量中的应用[J]. 第三军医大学学报 2018(20)

- [12].激光显微切割分离黄梁木不定根原基的技术体系建立[J]. 植物生理学报 2019(05)

- [13].激光显微切割技术切割棉花单条染色体的研究[J]. 实验技术与管理 2009(12)

- [14].单细胞技术进展及其在植物研究中的应用[J]. 植物科学学报 2016(03)

- [15].激光显微切割-单细胞PCR技术在霍奇金淋巴瘤IgH基因检测中应用[J]. 临床与实验病理学杂志 2008(01)

- [16].淀粉样变性分型的研究进展[J]. 中国实验血液学杂志 2014(01)

- [17].博落回根中生物碱的组织化学定位研究[J]. 中草药 2016(10)

- [18].北京北方仪涛商贸有限公司[J]. 北京教育(高教) 2013(Z1)

- [19].激光显微切割分离细胞的微量RNA质量鉴定体系的建立[J]. 遗传 2008(11)

- [20].激光显微切割技术富集肿瘤细胞在基因突变检测中的意义[J]. 解放军医学院学报 2014(06)

- [21].激光显微切割条斑紫菜叶状体的参数优化[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2021(01)

- [22].基于角点检测的激光显微切割轨迹规划[J]. 传感器与微系统 2019(04)

- [23].北京北方仪涛商贸有限公司[J]. 北京教育(高教) 2013(11)

- [24].组织单腺体内单细胞的基因变异分析方法[J]. 遗传 2017(08)

- [25].激光显微切割技术推进全面解析植物雄配子发生的分子机制[J]. 细胞生物学杂志 2009(02)

- [26].禾谷镰孢菌侵染小麦胚芽鞘的分子策略研究[J]. 科技创新导报 2016(08)

- [27].支撑喉镜下CO_2激光显微切割治疗乳头状喉角化症[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a45021e8fd143a6512880ba7.html