# 关于10kV配电线路安全运行管理策略分析冯辉

国网河南省电力公司洛阳供电公司河南洛阳471000

摘要：随着现代化社会进程的不断地发展，人们生活水平逐渐的提高，电力企业也得到了很大的发展。10kV配电线路是与群众的生活息息相关的,群众的日常用电均来于此,因此,保证其正常运行是非常有必要的,但是,由于我国的电力发展水平的限制,我国的10kV配电线路在运行过程中,容易受到各种因素的制约,作用难以发挥出来,所以,加强配输电线路的运行管理和维护工作至关重要,电力企业应当在此方面进行深入的研究,为我国的电力发展提供新的动力。

关键词：10kV配电线路；安全运行管理；策略分析

引言

在当前电力事业快速发展的过程中，电力系统中配电线路一只发挥着重要的一部分内容，同时也是确保供电系统供电质量和稳定性的重要前提保障。只有做好配电线路的安全运行管理，提升运行的稳定性，这样才能确保电网供电的正常稳定开展，对于各类安全风险和因素进行规避，提升供电效率和整体质量。作为电网体系的重要组成部分，10kV配电线路本身跨度长，很容易受到各种因素的影响。实际安全运行管理和维护的开展工作任务艰巨，并且工作难度高，这需要我们进行不断地探索，积极地总结经验，提升管理和维护水平，这样才能让10kV配电线路的安全运行具备更强的可靠保障。

110kV配电线路安全运行管理及维护工作的特点

我局电网建设工作开展中，整个供电系统结构变得更加复杂，这也导致配电线路本身的情况也更加复杂，其安全管理和维护工作的开展面临着很大的压力和挑战。我局管辖面积虽然不大，但地区的地形都存在着较大的差异性，配电线路的涉及区域较为广阔，在一些恶劣环境下，线路的安全运行管理工作具备很高的难度和挑战。如线路水浸、雷电危害概率增加等，对线路防水浸和防雷等方面具有更高的要求。这需要整体的运行管理和维护技术水平与时俱进地进行提升和发展，这样才能对于各类问题进行有效地控制。

210kV配电线路运行的故障分析

2.1电力企业无法有效保障电力供应

伴随着我国经济的不断发展，人们生活水平的不断提升，目前我国电力系统中10kV配电线路无法有效的满足人们的用电需求，供电能力无法得到保障，造成我国电力系统10kV配电线路运行的不稳定性。具体原因如下：①我国电力系统中10kV配电线路大部分都是架空的线路，依靠一端的发电站供电，通过放射状的方式进行架空线路；②一些10kV配电线路是利用我国道路架空线的周边设置的，这些道路周围有很多的建筑物和施工场所，无法确保10kV配电线路的安全稳定运行；③由于我国电力系统中10kV配电线路混乱，没有经过科学合理的规划，还有一些居民擅自的更改配电线路，给10kV配电线路的安全运行留下很大的隐患。总体来看我国10kV配电线路的设计规划不合理，受环境和人为因素干扰比较大，有很多的未知安全隐患，都限制了我国10kV配电线路的供电能力，导致我国电力企业的供电满足不了人们的用电需求。

2.2短路故障

短路故障在10kV配电线路中故障率很高，其种类也比较多，例如雷电闪络短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障和小动物短路故障等。关于短路故障的原因，主要可以归纳为以下三个方面：①配电线路受到外力破坏，有的防护策略存在一定缺陷，使得配电线路出现短路故障；②很多鸟类喜欢在配电线路比较密集的地方筑巢，这些鸟类在飞行、筑巢过程中，就有可能导致配电线路出现相间短路故障，进而引发跳闸。此外配电线路短路故障也有可能是由于腐蚀性气体或异物造成的；③自然环境影响因素。由于10kV配电线路所处环境大多比较空旷，一旦遭受雷击，绝缘子表面就会有断线、闪络以及炸裂等现象出现。如果天气条件恶劣，受到恶劣天气的影响，导线就会发生剧烈的震动，进而导致击穿空气放点与线路断裂等现象的发生，进而导致短路故障的发生。例如，该地区的10kV配电线路走廊经过的速生桉林比较多，即使按照要求清理出了安全距离，但是在刮风下雨等天气的影响下，外围的大树还是会挂断倒伏到线路上，从而诱发短路故障。

2.3自然灾害造成的故障

自然因素具有不可控制性，其对配电网安全运行有着巨大的威胁。碰到下雨打雷的时节，就容易发生断电，一旦10kV架空线路断电，维修起来相当麻烦。另外，配电线路长期暴露在外面，会被冻坏，使得线路的绝缘层性能减退，进而增加故障的发生率。

310kV配电线路安全运行管理的措施

3.1加强线路保护工作，减少外力的破坏

随着社会的发展，用电量也在日益增加，使得配电线路不断增加。在电力系统中，配电线路出现外力破坏的现象比较严重，一旦线路出现故障，就会影响到配电线路的正常运行。为减少外力破坏，就必须加强线路的保护。在有配电线路的地方贴上醒目的标志或者警示牌，进而有效地避免外力因素对配电线路的干扰。同时，供电企业要加强宣传，在发现危及到线路安全的现象要加以制止并劝说，增强各部门之间的协作，要应及时与建设部门进行沟通、协调，配合安全生产的规划、设计以及施工等各项工作，杜绝电路安全隐患。

3.2建立健全的输配电线路运行管理机制

电力企业在工作的过程中,要重视工作管理机制的建设,良好的管理措施能够加强工作的效率,提升员工的责任心和技术水平,因此,加强管理机制的建设至关重要,具体的管理措施是:实行岗位责任制,将责任落实到每个人的身上,如果员工在工作中出现失误或者问题,就要进行追责,这样员工的责任意识会明显增强,同时,还要建立交接班轮换制度,在交接班时,要进行细致的比对,防止责任事故的发生,最后,还要加强对设备的管理,企业对设备进行定期的维护和维修,对设备进行登记,防止员工浪费和侵吞设备。

3.3采用间隙与避雷器配合对10kV配电线路进行保护

对于10kV配电线路做防雷保护，避雷器的安装显得十分重要。避雷器对于配电线路中的雷电过电压的防护具有很好的效果，但是避雷器只能保护安装避雷器的当级杆塔，如果在配电线路上全线安装避雷器进行保护，将取得很好的效果，但是就经济技术比而言上述方法就不是很适合，而且全线安装避雷器的运行维护也是很大的问题，因此，应当在配电线路中有选择的安装避雷器进行保护。另外，在10kV配电线路做防雷保护中，并联间隙绝缘子的使用也显得十分的重要。因为根据保护间隙的功用，间隙的击穿电压要比线路和变压器等电气设备的击穿电压低，在正常运行的情况下间隙处于绝缘状态，当发生雷电过电压的情况下，间隙被击穿接地，线路或者电气设备的电压被拉低，这样就能起到保护线路以及设备的作用。

3.4加强运行管理工作

10kV配电线路作为电力系统的一部分，在运行过程中很容易出现故障，不仅会影响到电力系统安全，严重的还会造成人员伤亡。为此，电力企业必须加强配电线路的运行管理工作。电力企业必须成立专业的管理队伍，对配电系统进行定期检查，对故障进行排除。在检查工作中，要对易发生故障的部位进行重点检查，检查人员必须是专业的技术人员，特别要重视用电高峰期的检修工作，应及时发现并消除事故隐患，从而降低线路的故障。

结语

总之，10kV配电网是电力系统中规模最大、涉及面积最广的部分，它的安全运行是工农业生产和人民的生活用电可靠保障。因此，必须加大对10kV配电网配存在的问题的分析与研究，找出解决其问题的管理方法，从而保障电网的安全、经济和稳定运行，更好地满足社会经济发展与人民生活的需要。

参考文献:

[1]翁德伟.关于10kV配电线路安全运行管理策略分析[J].科技展望，2015（17）：179.

[2]彭长福.关于10kV配电线路安全运行管理的研究[J].大科技，2016（31）：77~78.

[3]陈伟忠.探讨10kV配电线路安全运行管理措施[J].新材料新装饰，2016（5）：266，268.

[4]李展鹏.10kV及以下配电线路的运行管理[J].科技与创新，2015（7）：55~56.

[5]文载东，蔡久源.10kV及以下配电线路运行管理与检修[J].民营科技，2017（11）：12.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a4b8a5e99a82dd01a9bc45b5.html