# 新形势下热能动力中电气自动化的构建研究

广西志远节能环保设备有限公司

摘要：社会主义市场经济的深入推进、国民经济的发展对热能动力提出了越来越高的要求，但从整个面上来看，热能供应不平衡的现象还比较严重，一方面是热能供应的不足，另一方面是热能的多余，热能动力的电气自动化是解决这一问题的有效举措，其可以很好的改善热能动力效益，提升可靠性和安全性，对于我国能源事业的发展意义十分重大，本文着重针对这一问题展开研讨，现将研究结果阐述如下。

关键词：热能动力；电气自动化；构建

引言

热能动力是能源建设的重点，为了更好的发挥热能动力的作用，近年来，热能动力电气自动化技术成为了发展的焦点和重点，其可以对能源转换进行全面的控制，促进热能动力的健康稳定发展。

一、热能动力基本情况

所谓热能动力工程，就是指将热能高效的、安全的转化为其他能量的方式，拿我国来说，我错的煤炭资源相对丰富，但石油资源相对不足，随着社会发展对资源的需求，必须推动煤炭深加工技术，但随着人们对环境要求的越来越高，对煤炭深加工技术也提出了很高的要求，对于多种能源的互为补充发展也提出了新要求。热能动力系统就是一个多元能源形式输入，多元产品和热能动力输出的系统，在这个过程中，由于输入端得燃料、化工等能源具备多元性，也没有具体可以衡量的标准，所以对照相对困难复杂。也正是介于此，一些由于能源使用引起的环境问题虽然日益突出，但由此产生的各种评价依据和标准受到各方的重视。

二、对热能动力电气自动化的规划设计

经济的发展随之带来的是环境的代价，注重环境建设的同时要实现经济建设的不退步，能源的利用率问题研究就被提上议事日程，从国内外很多的报道可以看出我国能源利用率还是处于一个较低的层次，比如对于煤炭的开采，不管是用水量还是出煤效率相比西方国家，都是十几倍甚至是几十倍的差距，等等诸如此类的问题不断提醒我们创建绿色环保生活环境是最大的以人为本，是最大的实现人与社会的和谐发展，热能动力电气自动化的规划设计也是其中的应用之义，规划设计是一个至关重要的环节，开始之前，必须对热能动力工程可能会发生的问题以及针对性举措有一个较为全面的掌握和了解,一个较为系统的认识，同时一项工程的完美，还关系到自然规律和经济规律，还必须要有示范性、实效性、科学性的兼顾，这些都是必须遵循的客观规律。当前，对于热能动力进行规划设计的程序如下。

一是对用户的需求进行科学的分析。既然是产品就必须要把服务放在首位，第一位的就是要了解用户的的需求，然后根据自身的技术实际偶来确定是否能够实现这些需求，这个过程主要由设计人员进行谈话和研究来进行，谈话主要要搞清楚这方面的矛盾和困难，需要达到的目标，最好能实现目标的层次化和可量化，从性能、功能、预算三个方面提出技术水平等方面的需求，这个就是本系统需要实现的目标。

二是初步提出规划方案。依据前面的分析需求，相关设计人员要根据理论和数据提出初步的设计构想，这个初步构想通常要包括热能动力系统的结构构成、整体情况和子系统描述、工程预算等等。这一点做好了就是为下一步具体详细的设计提供思路和针对性的方案，所以在设计方案时,要尽力做到图形和文字的结合,让方案更形象和更易理解，这些初步方案，为后期的分析整理、总结反思提供了重要的资料参考。

三是进行可行性论证。所谓可行性分析，就是指从三个维度进行分析，一个是技术的可能性和先进性，二是建设的必要性，三是预算的合理性，如果这三个方面均符合要求，就基本符合了国家的标准和用户的需求，也能满足自身的经济效益。需要注意的是，追求技术的先进性不要忽视成本的代价，比如要注重配件的来源，避免为后续的维修带来不必要的麻烦。

三、热能动力电气自动化系统的构建

一是热能动力电气自动化整体构建。热能动力电气自动化整体构建必须要求专业人员对该电气自动化系统进行面上宏观的掌控，对于该自动化系统要实现的监控内容有一个明确的掌握，然后根据电气自动化的专业知识，结合自身的实践经验，逐步深入研究该热能动力系统建设的具体目标，从而更好的实现对整个系统应用设计、逻辑设计、协调设计和自动控制设计，从而高度集成化的实现系统化的控制。需要注意的是，在整个设计过程中，相关专业人员要全面分析权衡利弊，分析各种可能的方案和技术手段，从中选取最优的，最实用的、可靠的自动化系统，从而从整体上提高系统的稳定性和适应性。

二是热能动力电气自动化具体构建。所谓具体构建，就是指详细的对该热能动力电气自动化系统进行具体的施工设计，主要包括平面图设计和技术设计。一是要加强对施工图纸的设计控制，尽可能的规范电气自动化体系控制，尽可能的提高热能转化效率。对于设计施工图纸的设计控制必须具体化图纸的目录、具体施工说明、电气管线、子系统、端接图等。当然所谓详细具体的构建是离不开数据支撑的，专业人员要对热能动力电气自动化工程进行参数的计算，并将相关数据标注在平面图纸相应的位置上，使工程施工时施工人员有据可依。此外支撑工程的数据必须要尽可能的精确，满足自动化控制的精度要求，在对安全系统设计时，尤其要注重对配电装置设计、布线设置、开关设置等关键位置进行具体化，这些位置关系到系统的稳定性和可靠性，必须单独提出强调。在图纸上除了常规的设计要求外，需要注意的是，要把电气自动化系统的布线要求、控制点、配线方式、中央控制室和系统编号等重要内容凸显出来，依据动力实况，完成该自动化系统的配置。

三是进一步完善热能动力电气自动化构建。所谓完善该系统的构建，就是从设计到施工到安装，最后到调试、评估的一系列控制体系的完善。初始时，施工人员要按照设计的内容完成安装各项工作，尤其是对自动化控制线路及设备的安装要特别关注，对其转换进行实时调整和监控，这里需要注意的是，施工人员必须严格按照设计图纸和安装规范进行施工，对于设计图中的数据标志要严格落实，如果要更改图纸，必须是施工方、设计方和承建单位三方签字确认方可；施工结束后，施工人员要对安装的各项设备精心进行调试，看电气自动化系统能否符合各项运行的要求和指标，其运行的性能如何等等，如果一旦发现性能指标不能满足要求，必须依据整体设计要求和规范进行系统内部的改造和改进，需要注意的是，在改进系统内部结构时，要尽最大可能减少改进的面积，改进的操作也是越少越好，较好的防止出现对其余部件的影响，从而造成对整体性能的影响，只有在运行的各项性能指标符合要求，不存在其他任何问题后，才能进行系统的评估，所谓评估就是指对能源转换效果进行一个清晰地明确，看看系统的转化水平和控制水平，施工人员要科学的对控制系统实施内容的拓展，依据需求实施的构建，确保该电气自动化系统能够与热能动力发展紧紧的结合起来。

四、对促进热能动力深入发展的意见建议

经过这些年的发展，热能动力发展趋于成熟，这是现代文明社会进步的重要标志，但发展进步的空间仍然是很大的，任何事物的发展都是与时俱进的，时代变迁留下的才是精粹和宝贵财富，热能动力工程就属于此，热能动力的发展也需要不断的创新，不断的适应时代开发新技术，才能做到更好的服务社会和提高自身价值地位。

一要进一步严格标准体系。什么事物的健康运行离不开良好的制度机制，严格热能动力电气自动化工程标准体制就是要对相关的法律法规进行完善和发展，为其健康运行、规范运行提供一个好的环境，形成有效的规范流程。同时要加强每个环节间的联系，每个环节之间必须要有充分的档案记载和手续，做好实录，做到有根有据，确保一旦出现问题，可以省去不必要的麻烦。

二要进一步明确方向。热能动力的电气自动化研究的最终目的是如何做到能源利用的最大化和能源浪费的最小化，这是我们这个不断注重环保的社会不可回避的问题，能源动力为回答这一问题提供了一个很好的答案，这也是热能动力电气自动化工作研究人员不断努力的方向，要确保其永葆市场活力，就必须对其进行不断的革新，让更好的服务和产品占领市场，确实为解决实际问题提供方案，把热能转化优势实现最大化。

五、结语

笔者调研得知，当前热能动力中电气自动化的构建应用较为广泛，电力、水利等工程建设中均有涉及，对于发展我国经济有着十分积极的作用，该系统体系化的构建必须进一步严格标准要求，在实施全面分析的基础上，进一步规范，设计流程，从而更好的实现热能动力系统的体系构建，为社会和企业发展提供良好的原动力基础。

参考文献

[1]王文才.热力动力学设计研究[J].中国技术新产品,2011,5(22):67-69.

[2]詹振.浅析热能与动力工程的科技创新[J].科技向导,2014,8:209.

[3]杜志勇.解析火力发电厂热能动力装置的检测与维护[J].中国高新技术企业,2013,11:138-140.

[4]马士峰.热能动力工程：现代文明的动力[J].科技创业家,2013,12:152.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7d1ed329eeb436b8ba045b0.html