# 浅谈户式中央空调工程设计需注意的一些问题

身份证号码：44172319881215XXXX

摘要：经济的快速发展，国民生活水平不断提升，空调已经成为人民百姓生活之中所需的重要家用电器之一，关于户内空调工程的设计问题更是应该做到精益求精，使人民百姓的正常生活和工作得到保障，今天我们就将对于户式空调的设计问题进行进一步的探究。

关键词：户式中央空调；设计；注意问题

随着经济状况的不断发展，百姓生活水平的逐年提高，对于空调性能的要求也是越来越高，房地产市场的扩张，人民百姓对于空调的需求也是越来越大，在用户对于空调的使用过程之中，一些空调的前期设计之中存在的一些问题也随之暴露出来，例如对于负荷的考虑不周，对于冷凝排水、风机排管的位置及其安装方式没有进行周密的分析再进行相应的安装等，另外，空调的安装属于室内整体装修的一部分，需要和其它的室内工种（水管管道安装、电路铺设）相配合地完成安装任务，空调的安装风格也不可以过于个性化，否则会影响到整个室内装修的装修风格的体现。本文就将对于户式中央空调在工程设计之中需要注意的问题进行相应的探讨。

一、对于各项系统的设计问题

1、对于风管机系统的设计

对于风管的风道安装设计时要将其安装在较为显眼的地方，这样会更加有利于在空调安装之后对于空调的修理工作的进行，而对于通风管道的设计要求为以下观点：通风管的截面形状最好是矩形，矩形会符合大多数室内的装修风格，但是对于不同的室内装修情况，空调设计师要相应的对其进行设计，要结合实际情况进行设计，而对于送风口通常采用的是双叶型的送风扇，对于风的吹入和吹出都在侧面进行，可以使得风速得到一定的限制，同时也可以使各个房间的回风均匀，设备运行可以更加稳定。对于风道的设计标准是要取最短的距离，减少管道设计的复杂性，使其达到最好的效果，同时注意要防止与管道和线路发生交叉情况。

2、对于水机系统的设计问题

水的热稳定性的控制与水机系统的设计是紧密联系的，热稳定性是指在电机的负荷发生变化和室内外空调机运行和停止时，水机系统送水的温度波动的情况。若要更好地完成对于送水温度波动的问题，我们要严格精准地计算出空调电机的负荷情况，从而对于水的热稳定性有一定的控制。与此同时，水系统的存水量应当与空调机的运行情况进行适当得调整，若是存水量需要增加，可以考虑再安装一个储水箱，以保证空调机的正常运行，若是水量过多，在启动空调机时进行预热的时间会比较长，达不到到人民百姓对于空调机的高标准和高要求。在东北地区或者是中原地区的冬季，对于空调的使用会有一定的间歇，室外也会有冰雪的集结，为防止超出空调机的电负荷情况，我们可以考虑再安装一个辅助电加热机器来辅助空调机的运行。

二、对于室内外机的安装设计问题

1、对于室外机的安装设计问题

室外机要尽量安装在室内机的附近位置，并且要保证在室外机的前后左右方向的空气可以做到足够流通，同时为避免室外机受到阳光的暴晒情况，可以在保证空气流通的情况之下给室外机安装一个遮阳板，同时排风口也不应该有障碍物阻挡，防止影响空气的流通情况。在空气流通情况确定之后，同时也要注重对于室外机安装环境的考量，对于不同的安装情况采取不同的安装方式的设计，例如在高层居住的客户最好是在外阳台上的平台进行安装，同时也要注意对噪音情况进行一定的控制。

2、对于室内机的安装设计问题

室内空调的主机安装时要注意与其他的遥控电器保持一定的距离，防止在使用过程之中与其他电器产生干扰，室内空调的主机要直冲向人员活动的主要场所，防止空调机的安装后达不到相应的效果。同时也要为空调机维修人员保留一定量的维修空间，安装设计时其他的电器上方不可以对室内空调机进行安装，防止产生干扰。

三、对于户式中央空调的设计人员的一些建议

1、空调机安装设计人员要考虑到其他工种工作的进行

空调机的安装是室内装修的一部分，并不是一个完全独立的系统，需要与其他的工种进行一定的交流和配合工作，像管道工作、电路的设计也会影响到空调机的安装设计，若要使得空调机的安装最为简便并达到最好的效果，需要设计人员对于整体的和部分的其他工种的设计进行全面的了解，这可以使得整体的装修得以更高效的完成，同时也减小了设计人员的设计难度。空调设计的风格要符合整体的装修效果，不能够过于的个性化，否则会适得其反，既没有达到突出安装空调的个性化，反而使整体的安装风格被打乱。

2、空调机安装设计人员要关注各项指标的国家标准

无论是哪个工种，对于细节的把握一定不能够忽视，像空调机的负荷大小和水的热力学稳定性不能够依靠大致的计算和人为的进行推测，否则很容易出现问题，影响人民百姓的正常工作生活，所以对于国家的安装标准的掌握是作为一个空调安装设计人员的基本要求，同时设计人员之间也要加强交流，使设计工作可以更加快速的完成，对于一些特殊的户型和遇到的特殊安装情况可以建立相应的资料库，方便各个设计人员的查阅和学习，也有助于空调设计安装的创新。

3、对于户式中央空调的设计情况要加强监督工作

空调设计人员的设计图纸必须精准无误，否则会影响到整个空调组的安装进程，为了更有助于安装设计，相关的企业单位最好设立相对应的督察小组对于空调设计人员的设计工作进行不定期的考察，建立相应的考察标准体系和明确的赏罚制度，与此同时，设计人员也可以对督察小组提出宝贵意见，使得整个的设计督察工作向着稳定和谐的方向进行发展，相信在加强了监督工作之后会对空调的安装设计工作有一定的帮助。

四、总结

人民百姓对于空调的需求是有目共睹的，对于百姓的生活之中的基础设施空调的安装和设计需要设计人员的足够重视，在设计工作的进行之时，设计人员要和客户之间进行沟通交流，在达到客户的要求的同时，也要对空调的性能进行要求，以达到最好的设计安装效果，使人民百姓的生活更加便捷，同时也希望设计理念可以在工作人员的实践工作和不懈学习过程之中得到提升，为我国的经济建设做出贡献。

参考文献：

［1］张淑娟，何勇，葛晓峰，吴春霞，改进层次分析法用于农用运输车综合性能的考察与评价［J］.农业工程学报，2002，（06）：91-93.

［2］王卓甫，工程项目风险管理理论、方法及其应用［M］.北京：中国水利水电出版社，2003.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a82e6b1037b313d230a74385.html