# 电气自动化中节能技术的应用分析邓裕

湛江中电建设工程有限公司广东湛江524000

摘要：电气自动化技术是未来电力系统的发展趋势，而现代社会城市化和工业化不断推进使得资源消耗严重，各种能源短缺，电气自动化技术的节能化是现阶段社会发展的必然要求，但是在电气自动化中节能技术具体方面的研究还是存在很多问题，还需要相关电气自动化技术人员的继续努力，共同推动电气自动化中节能技术的继续向前发展，才能够保障节能技术用于电气自动化之中，切实降低电气自动化的能耗。

关键词：电气自动化；节能技术；应用

1电气自动化及其特点分析

电气自动化在电气工程领域的应用实现，不仅促进了其工作效率的有效提升，实现企业生产运行成本的降低控制，而且在改善人们工作环境以及确保其工作安全等方面都有起到了非常积极的作用。需要注意的是，结合电气自动化工程实际情况，其本身不仅具有技术融合程度高的特征，还具备技术实用性较强的突出特色。其中，电气自动化的技术融合程度较高表现为电气工程自动化设计中，不仅需要以计算机信息技术为基础，并且还牵涉到电力电子技术以及机械自动化技术等多种高新技术的支持，是在上述各种技术手段的综合运用下实现电气自动化设计与运行使用；此外，在国内工业化建设与发展的推动下，随着全面电气自动化时代的到来以及科学技术高速发展，对电气自动化设计的技术要求也不断提高，需要在对电气自动化设计应用技术知识的领域范围进行进一步扩大基础上，才能够满足其不断提高的设计要求，进而促进电气自动化的进一步发展和提升。

电气自动化的技术实用性较强特点表现为当前的技术环境与条件下，随着自动化在各领域的应用实现，受电气自动化本身的实用性较强特点影响，在电气自动化设计中就是以电气工程和自动化技术为主，并且电气自动化也逐渐成为当前社会工业的主要发展模式，以技术控制领域中对电气工程及其自动化的应用最为广泛和普遍，通过电气自动化设计来实现其有关设备的调试与协同运行实现，从而形成更加科学与合理的生产工艺环节，为企业生产效率提升和工业生产力发展提供支持。因此，可以说电气自动化具有技术实用性较强的特点。

2电气自动化节能技术的设计原则

2.1确保居民的日常用电

企业在进行电气自动化节能设计的过程中，首先应确保的就是电力供应能够满足正常社会生产所需用电量和区域内居民的普通生活用电，要在确保节能技术设计的使用不会影响到社会正常的生产活动和日常生活。这是节电设计的基本原则也是主要要求。

2.2确保节能技术和设备的进步性

目前，运用新技术就势必需要得到新设备的支持。因此，在电气自动化工程的节能设计中，有必要加强对所采用的新技术进行专业且全面的研究和分析，关注该技术在未来的发展趋势，采用先进的节能技术和先进的设备，保证后期进一步完善和优化的可能性，促进电气自动化工程的不断改进和发展。

2.3确保对环境产生优化作用

采用节能技术设计的根本目的在于在节约能源的基础上产生环境友好的经济效益和社会效益，通过提高能源利用率的方式来提高企业的竞争力。因此，在对节能产品进行设计的过程中，要主动选择实用、先进且安全的材料进行施工。当电器的使用达到使用年限时，必须对报废设备进行相应的报废管理，以免造成不必要的环境破坏和资源的浪费。通过回收利用来提高材料的资源利用效率，为可持续发展制造良好的循环市。

3如何在电气工程自动化中应用节能技术

3.1在电气工程自动化中应用节能技术要尽量降低导线能耗

电能在电力线路的输送过程会产生一定的损耗，这是因为是电能的输送过程存在电阻，而电阻的存在会消耗一定的电能，所以，通过线路的电阻能够有效降低线路能耗。另外，电阻的大小与电力线路的长度正相关且与电力线路的横截面积负相关。具体的，可以选择低电导率的材料制作电力线路导线，降低电力线电阻，降低电力线路的能耗；或是在电力线路的布线过程中尽可能的择直线路径，避免过量弯路，降低电力线路的长度，同时保证电力线路的横截面足够大，才能达到降低电力线电阻，降低电力线路的能耗的目的。

3.2在电气工程自动化中应用节能技术可以选择节能变压器

变压器是电气工程自动化节能设计中不可或缺的重要设备，为了保证节能效果，一定要慎重选择变压器，通过在电气工程自动化技术中应用节能变压器，可以降低变压器有功功率的损耗，降低变压器自身的能耗。另外，为了保证三相电的电流通过节能变压器时可以保持平衡，可以利用三相四线的供电模式或是单相自动补给设备，再将单相用电设备分别接在三相电源上，充分保证电能输送过程的平衡性。

3.3在电气工程自动化中应用节能技术要注意补偿无功率设备

无功功率设备是电气自动化设备正常运行过程中必不可少的供配电设备，但是无功功率在正常运行过程对电力线路的损耗非常大，不仅降低了整个配电电网的供电电压，还影响到配电电网的电能传输质量，对配电电网的正常运行产生不良影响。因此，为了在保证无功功率设备平衡运行的基础上，有效降低电力线路的损耗，需要筛选出相应的电容器装置，作为无功功率设备的补偿装置，进而有效提高配电电网运行能力，提高配电电网的电能传输质量。

无功功率补偿装置的安装需要满足以下要求：首先，要选择合适的电容器作为补偿装置，在确定电容器的实际数据之后，根据所选电容器的实际容量进行数据记录，例如：电压数据、最终目标功率值所能承受负荷的数据；其次，要注意调节电容器的平滑度和电容器适应范围的实际广度，算出电容器能够实现的最优补偿效果，再具体运用在模糊集合的模式之中，该模式由电容器和该电容器所结合的补偿电容组构成，该模式中包括开关的投切形式、分担形式、不同编码的设置和比例分配等等，这些模式的补偿最终都是为了满足预期设定的补偿效果；最后，要注意把选择的无功功率的数据作为投切数据最初的物理数值，尽量避免开关的投切过程产生振动现象或倒送的情况，另外，安装无功功率设备的位置要尽量选在电容器的附近，便于进行近距离功率补偿，而且通过近距离的电力传输，也可以减少电能在输送线路上的损耗，从而保障电气工程自动化技术的节能目的。

3.4采用高频技术

高频技术作为一种高新节能技术是基于传统的变频技术来进行展开的，高频技术可以充分利用能源和材料，事实上，在进行相关的实验分析过程中，技术人员发现电气产品的变压器、电感、电容的体积重量与电源频率的平方根成反比。于是在此基础上，技术人员实现了对电力设备进行运行频率调整的技术。一般来说，当工频从80hz增加到20khz时，电气设备的体积重量会呈现出下降趋势，下降幅度在5%到10%之间。为此，技术人员需要积极开展电源的改进工作，实现节能降耗，最低能够节能30%。由此可知，高频技术的推广应用可以较大限度地利用电能，且其运行效果优于变频技术。

结束语

电气自动化技术是电气领域的一门新兴学科，在我国各个领域的应用时间并不长，我国对于电气自动化技术的研究还处于初级阶段，但是，电气自动化技术在电气设备提高工作效率和降低运行成本方面都具有不可忽略的重要意义。特别是，随着近几年来我国的环境污日渐严重，各种能源短缺渐渐凸显，世界各国都开始在各个领域倡导节能环保的概念。

参考文献

[1]李彦光,樊建玲,冯艳梅.电气自动化在供热节能技术中的应用[J].住宅与房地产,2018(31):151.

[2]刁纪杨.电气工程自动化及其节能设计分析[J].中国设备工程,2018(16):49-50.

[3]孙奇蕾,周冬兴.电气自动化的节能设计技术[J].黑龙江科学,2018,9(16):134-135.

[4]姜广政.电气自动化中的节能技术使用探析[J].职业,2018(18):116-117.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a855eea66bd81e62f75f4951.html