# 浅谈燃气测绘工程中的关键节点管理

杭州天然气有限公司浙江杭州310000

摘要：经济的飞速发展和科技的不断进步推动着燃气测绘工程逐渐成熟，我国城市现代化的建设极大地便利了人们的日常生活。现如今，燃气测绘工程作为城市建设的重要组成部分，在施工过程中有许多关键节点需要我们注意。接下来，本文将就燃气测绘工程中的关键节点管理做出详细阐述。

关键词：燃气测绘工程；关键节点；管理

[正文]燃气测绘工程中最关键的部分就是地下燃气管线。对于城市基础建设来说，地下燃气管线就相当于人的血管，起着运输和储藏能源的重要作用。由于地下燃气管线比较隐蔽，在测绘过程中难以保证数据的准确性和完整性，给整个工程后期的输配运维管理和急抢修管理留下了隐患，所以相关企业十分重视对燃气测绘工程中关键节点的管理。接下来，本文将围绕测绘工作中的关键节点管理及关键节点信息化管理介绍量方面做出详细分析。

一、测绘工作中的关键节点管理

1.1关键节点的定义

燃气测绘工程中的关键节点不仅在时间上有，空间上也有。时间上的关键节点主要就是控制工程进行的速度，保证工程能在规定时间内完成。空间上的关键节点主要分为四个方面，一是管道的穿越工程，二是测绘工程中对于管道的连接，三为对工程中使用桥管的筛选和应用，最后一个关键节点是对工程中铺设不太好的管道的特殊管理。不管是有关时间还是空间的关键节点的信息都要及时记录下来，以免过后由于收集的信息不完整而导致工程经济上的损失。

1.2关键节点的重要性

关键节点起着支撑燃气测绘工程的作用。举例：一些大型马路由于白天交通流量比较大，很容易对施工人员有生命安全上的威胁，所以通常会在夜间施工。为保证白天车辆的正常同行，通常会在道路上铺设临时钢板，而这种做法则会给夜间施工的人员带来不便。为减少这种问题的发生，施工队经常应用摄像机等设备拍下施工的整个过程。如果在施工过程中施工人员忽略了关键节点的重要作用，就会大大增加管道铺设错误的几率。一些小区在实施工程改造时，因忽略了是在员工称上进行改造的特殊性，导致管道的铺设问题和道路红线改进问题的发生。对于一些施工过程中的具体操作，仅靠文字记录难以发现并解决其中的问题，依靠摄像机等信息化设备的作用将现场的实际情况记录下来，大大增加了相关人员掌握关键信息的概率，也为今后对工程进行实质性的改进留下了依据。而且，上述燃气测绘工程中的几个时间空间上的关键节点都是需要我们着重注意的。

1.3对关键节点的信息化管理

近年来，我国现代化建设的步伐不断加快，国家相关部门对城市中燃气测绘工程逐渐重视起来，测绘技术在这样的时代背景下有了突破性的进展。互联网时代的到来使得信息化技术越来越成熟，由此对有关燃气测绘工程信息的时效性、完整性要求也就愈来愈高。燃气测绘工程中的测量技术由传统的皮尺改为了如今的电子测距。在GPS的协助下，电子测距很容易能够将科学准确的测量数据提供给相关管理者。

二、关键节点信息化管理介绍

实施对燃气测绘工程中关键节点的管理主要依靠综合管理平台的作用，它可以通过自身的管理系统及时查询并保存与关键节点及施工的有效信息。这种管理平台的综合性很强，它将有关工程管理的信息和测绘工程的数据以及工程中应用到的关键设备提供的信息结合在一起，可以科学高效快速的为人类提供他们所需要的信息，为保证燃气测绘工程的顺利进行发挥了重要作用。

2.1关键节点信息的上传

燃气测绘工程中有关关键节点的重要信息主要体现在摄影设备拍出的照片和录制的视频上。首先，测绘员将施工现场的准确信息在第一时间收集完毕然后上传至电脑保存。这样一来极大的便利了施工人员在施工后期对施工工程具体情况的了解，可以对工程中管道的衔接等做到心中有数。

2.2测绘信息

燃气测绘工程中的测绘信息主要包括从开工开始到施工过程中经历的停工、复工以及最后完工等一系列的关键节点信息。测绘员收集这些信息之后可利用CAD竣工图将其导入综合信息平台。日后，管理人员可以通过这些信息充分了解整个施工过程的实际情况。在施工过程中，如果遇到特殊情况，测绘员可将施工简图等有效信息先交与需要它的施工人员。对于那些管理测绘档案的工作人员，他们的首要工作就是测量管线设施的位置，记录与工程管线及设备相关的重要信息，为之后将其传入综合信息平台奠定基础。除了这些，相关的工作人员还要想办法做到有效控制施工质量，对施工图纸严格把关，定期回顾施工及测绘的现场情况，发现问题及时处理。

2.3桥管信息

桥管作为燃气测绘工程中关键部位的存在，对它的测绘工作也是对关键节点测绘中的重要环节。对桥管的应用要求施工人员能够准确区分报废桥管和功能良好的桥管。身为燃气测绘工程中的测绘人员，要充分了解工程进度和工程中应用桥管的状态，看桥管是否有老化，检查对桥管的维护工作做的是否合格。还要及时将有关桥管的信息上传到综合信息平台上去。

2.4对施工人员的信息化管理

关键节点管理部门的主要任务是最大限度的实现施工效益，所以多数管理者就将大部分精力放在了经济效益上，而忽视了施工质量与施工安全方面的问题。更有甚者，在没有对工程进行实地考察的情况下，根据自己以往的经验允许施工人员在违背施工准则的情况下进行施工，在验收时也没有严格检查，为了增加个人收益只注重数量而忽视质量。在这样的施工条件下，燃气测绘工程中出现了诸多安全隐患，为城市居民的生命安全问题留下了隐患。

[结束语]综上所述，对关键节点的管理对整个燃气测绘工程是重点。

综合信息平台在这方面的应用不仅提高了工作人员的工作效率更是彰显了我国信息化建设有了质的飞跃。为使关于燃气测绘工程中关键节点管理工作做得更好，我们还要继续丰富综合信息平台的内容，使其成为施工人员和管理者之间进行有效沟通的媒介。总之，如何实现对燃气测绘工程中关键节点的高效管理仍是我们面临的重要问题。

参考文献：

[1]叶旻惠.浅谈燃气测绘工程中的关键节点管理[J].上海煤气，2017（03）：5-7.

[2]黄奕昶，杨博，李炜，黄琴.管道电流测绘技术在地下燃气管道防腐层检测中的应用[J].化工装备技术，2016，37（01）：53-56.

[3]王庆国，孙光军.陕津高压燃气管网腐蚀与测绘的联合应用[J].全面腐蚀控制，2016，30（11）：64-66.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/acdb58f144be8dd64cf3139d.html