# 如何利用大数据平台破解消防工作中存在的难题

1.协鑫能源工程有限公司江苏南京210058；2.江苏国信仪征热电有限责任公司江苏扬州211400

摘要：随着人们生活水平的提高，和安全意识水平的提高，对于消防安全，人们也有了越来越严格的需求。经济水平发展的同时，人们也加剧了对于自身财产的安全和保护意识，因此，人们希望能够得到更为高效，全面的消防防护。新时期，消防工作也在面临着机遇好挑战，在面对当今这个数字化和信息化的社会，消防工作也要与时俱进，利用数字化网络，建立消防安全防护网，建立大数据平台更简洁高效的将其运用到消防安全之中，以促进消防领域的协调发展，可以对现有的资源配置进行科学合理的利用，使得工作效率得到提高，以便更好的保障人们群众的生命财产安全。

关键词：大数据；消防工作；难题

1当前消防工作面临的难题

近年来，各级领导高度重视消防工作，消防事业发展得到了全社会的广泛关注，各地投入了大量资金进行公共消防设施建设，不断完善消防法律法规，加大对消防工作的监督管理。但是消防工作还是存在不少难题，具体有以下几方面：

1.1单位自我消防管理能力弱，火灾隐患较多

一些社会单位存在对消防工作不够重视、消防投入不足、消防设施完好率低等问题。消防管理人员多为兼职人员，管理制度不健全、不落实。主要表现在以下几点：单位消防设施配备不全，损坏严重；单位疏散通道、楼梯和安全出口堵塞，易燃易爆物品随意摆放，用电线路私拉乱接，动火管理形同虚设；单位消防安全检查流于形式，不细致、不深入，不能发现隐患和问题。

1.2消防意识薄弱，自救能力差

由于对于消防工作的宣传不到位，部分地区面临着社会公众对消防问题认识不足的状况，由于消防意识淡薄，民众缺乏在遇到紧急状况时的自救意识。不仅如此，就连相关的从业人员，也缺乏足够的消防意识和自救能力，当灾害发生时往往变得不知所措，最终造成严重的人员伤亡。

1.3消防监督力量不足

由于国家消防监督管理受体制限制，各地消防监督力量增长缓慢，这与社会单位迅速增多之间的矛盾日益凸现，难以对建设项目和各类场所进行全面有效的监督。目前消防监督检查，大多主要是围绕完成上级各类专项整治或执法考评进行的，监督检查缺少连续性，大量的火灾隐患没有被及时发现。

1.4灭火救援处置不科学，特种专业知识欠缺

随着经济社会发展，各种火灾灾害事故发生的频率、危险程度、处置难度不断增加。灭火救援措施不得力、处置方法不当情况时有发生。火场指挥员往往不能掌握现场基本情况和相关专业知识，随意性部署战斗行动，主要表现在以下几点：对建筑布局、可燃物类别、起火部位及蔓延方向、受火威胁人员分布等火场客观情况，以及消防水源、建筑消防设施等灭火力量情况掌握不够；对处置复杂的灾害事故专业知识不够。如各类危险化学品理化性质和处置方法、各类型建筑场所火灾处置方法、各类消防车辆装备和建筑消防设施性能、各类建筑构件承重能力和耐火时间等。

1.5消防信息化水平较低，难以准确决策

当前各地消防部门建立了许多业务系统，积累了丰富的基础数据源，但由于建设时期不同，以及建设过程中受当时技术和认识的局限，系统大都分散独立，互联性差、信息管理分散，数据的完整性、准确性、及时性等方面存在较大差距，形成了许多信息孤岛。缺乏共享的、网络化的信息资源，造成了过量的数据冗余和数据不一致，使数据资源难以访问、管理并获得有效的决策支持。

2消防大数据平台的基本构成

消防大数据平台的建立标志着对于消防安全网络的建立。在通过以社会单位消防设施信息和消防安全管理信息的基础上构建出一个消防信息共享的平台，用以保障消防安全，及时消除安全隐患。其可以对消防安全起到更加细致化和明确化的管理，使得工作更加的高效，能够及时的发现身边的火灾隐患，杜绝危险，防患于未然。在救援的过程中，可以使得对于救援的安排和指挥更加的合理规范，提高救援效率和应急风险能力，减少灾害造成的损失。消防大数据的来源通过广泛的社会渠道，并将其进行映射，辐射至社会公共场所，向社会公众介绍传递消防安全知识，向人们传递有关消防安全信息的有关方面，向人们介绍有关内容，以便加强人们的消防意识。并且可以通过互联网进行数据分析，得到相应的数据，便于向普通民众提供数据咨询。

3消防大数据平台应用

破解消防工作难题，除了在制度、机制上进行完善外，还应着重于通过信息化手段促进消防监督、消防管理服务机制和灭火救援措施创新，为社会面提供方便快捷的消防管理服务和高效科学的灭火救援服务。消防大数据应用主要包括以下几方面：

3.1消防设施监管

3.1.1主体责任落实

建立消防设施联网监测系统，实现对社会单位消防设施运行状态实时监测，对消防设施运行故障信息、异常信息进行比较分析，针对性督促提醒，有效促使联网单位落实消防工作主体责任，确保消防设施完好有效。

3.1.2消防设施监督

通过整合消防设施运行状态信息、消防监督管理信息、绩效考核信息，建立消防设施状态—社会单位—维保单位—监督管理部门—绩效考评部门的关联关系，互相配合，闭环运作，加强了监督执法针对性，提高了消防监督效率，也避免了消防监督不作为、乱作为的现象。

3.1.3消防设施维保

通过采集消防设施运行状态信息和消防设施维保信息，实时监测统计故障部位、类型以及故障发生、修复时间，关联到维保单位和具体维保人员，统计分析维保服务质量，进行针对性预警提醒和消防监督执法，公开维保质量信息红黑榜，促进维保单位投入技术力量、提高技术水平。

3.2预防监督转型

通过大数据的分析，对于可能发生的重大灾害进行风险预测，对其周边地域进行严格的风险监控，监督其周边的道路安全，人流量以及消防设备是否充分等问题，谨防可能发生的灾难，在风险出现时能够将受影响程度降到最低。

3.3消防宣传精确化

通过大数据对于火灾发生的风险和概论进行相关的预测，根据季节以及气候的变化来分析火灾出现的可能性，以便做到更加的精确化的宣传和风险防范。根据分析相关的社会单位，根据其人员构成，建筑结构以及人流密度，制定相应的安全梳理工作，谨防在灾害发生时造成严重的事故影响和灾害，造成严重的人员伤亡。并且针对灾害易发生场所进行消防知识的宣传工作，向人们传递安全信息，进行针对性的指导。

3.4灭火救援力量优化

通过大数据的分析，消防资源进行更加科学合理的有关安排和重新配置，通过分析各地区可能出现的风险概率，对现有的资源进行更加均衡的分配，对于不同的区域建立不同的消防安全模型，定期对各区域进行分析，针对其在消防安全防护上的不足再进一步得到补充，优化消防力量。

3.5制定更加合理的方案

在灾害发生的第一时间，通过大数据的对比分析，匹配过去以往的案例，对比灾害，能够在第一时间得到应对灾害的最佳选择，能够使得救援力量能够更富有针对性。使得救援能准确，更高效。提出更实际最快捷的救援方案。

4结束语

消防大数据平台，要充分整合各类信息资源，实现数据互联互通和充分共享，消除信息孤岛，建设统一的技术平台，用数据研判评估、预知预警、辅助决策、科学监管、创新服务，破解消防难题，改进消防工作机制，推动消防安全工作转型升级。

参考文献

[1]如何利用大数据平台破解消防工作存在的难题[J].江涛.消防技术与产品信息.2016（10）

[2]大数据改变消防未来——江苏省消防大数据建设综述[J].萧江，苏晓.中国消防.2016（09）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/af2c92bbb9acd43c2f556930.html