# CMOS太赫兹探测器研究及电路设计

### 论文摘要

太赫兹波因其安全性、透视性、信息承载量大等特性受到广泛重视和研究,太赫兹探测器则是太赫兹技术的核心。CMOS太赫兹探测器因具有低成本、低功耗、高集成度等优势,是目前太赫兹探测器研究中的热点。本文结合实验室已有成果,提出了一种基于源漏非对称结构的新型CMOS太赫兹探测器,从原理、仿真、流片及实验表征上对其性能进行了研究;进一步对探测器阵列放大电路进行了设计和优化。论文研究成果包含下面三个方面:1.利用标准0.18μm工艺制备了基于源漏非对称结构的新型CMOS太赫兹探测器。仿真结果表明,减少栅端与源端LDD之间重叠面积可有效降低栅源寄生电容CGS,提高探测器性能。通过在标准工艺中的NSD掩膜版中增加Block区域,制备了源漏非对称结构探测器,并对其进行了性能表征。实验结果表明:探测器的电压响应RV 比标准对称探测器提高了 155%,噪声等效功率NEP降低了70%。2.对制备的太赫兹探测器进行了频率特性表征,并基于该探测器搭建了双透镜太赫兹成像系统。研究了成像系统分辨率和源不均匀性对测量的影响。结果表明:制备的探测器在250GHz和650GHz之间均有较高响应,搭建的成像系统分辨率大约为3mm。3.设计了用于探测器阵列的放大电路并进行优化。针对太赫兹探测器阵列结构,设计片上40dB放大器并进行面积优化,大量节省了芯片面积。在阵列结构中,将放大器的第一级放大电路置入像素单元,第二第三级放大电路行共用;设计译码器控制像素单元的输入输出。仿真结果显示:放大器增益、相位裕度以及等效输入噪声分别为40dB、63.72°和16.56nV/Hz0.5@1KHz,满足设计指标。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 太赫兹技术及应用

- 1.2 太赫兹探测器介绍

- 1.3 本文主要内容

- 参考文献

- 第二章 CMOS太赫兹探测器介绍

- 2.1 CMOS太赫兹探测器研究进展

- 2.2 CMOS太赫兹探测器原理介绍

- 2.3 探测器表征方法

- 2.3.1 电压响应表征

- 2.3.2 噪声等效功率表征

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 基于SPR增强的CMOS太赫兹探测器表征

- 3.1 基于SPR增强的CMOS太赫兹探测器

- 3.2 探测器频率特性研究

- 3.3 源不均匀性对性能表征的影响

- 3.4 成像系统分辨率研究

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 非对称CMOS太赫兹探测器研究

- 4.1 MOSFET器件的电容模型

- 4.2 非对称MOSFET结构设计

- 4.3 探测器流片与实验验证

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 放大器电路设计与优化

- 5.1 40dB放大器设计

- 5.1.1 放大器背景介绍

- 5.1.2 放大器设计指标与结构

- 5.1.3 流片及实验验证

- 5.2 阵列用放大电路设计和优化

- 5.2.1 阵列用放大器设计

- 5.2.2 性能仿真

- 5.2.3 阵列版图及流片

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 硕士期间成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 杨琪轩

导师: 纪小丽

关键词: 太赫兹,探测器,频率特性,成像系统,分辨率,低噪声放大器,阵列

来源: 南京大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学

单位: 南京大学

分类号: O441

总页数: 71

文件大小: 5500K

下载量: 228

### 相关论文文献

- [1].BGO探测器温度特性测量[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [2].重力对二维探测器阵列验证静态调强计划的影响[J]. 华西医学 2010(12)

- [3].束流漂移对硅条探测器阵列测量的影响[J]. 原子能科学技术 2020(07)

- [4].应用一维、二维、三维探测器阵列进行螺旋断层调强放疗计划剂量验证[J]. 中国医学物理学杂志 2014(06)

- [5].应用两种三维探测器阵列进行螺旋断层调强放疗计划剂量验证[J]. 中国医学物理学杂志 2015(02)

- [6].具有多波长处理功能的单片集成光探测器阵列[J]. 中国激光 2009(09)

- [7].光平衡探测器研究进展和发展趋势分析[J]. 激光与光电子学进展 2018(10)

- [8].光导探测器阵列分时供电电路的实验验证[J]. 现代应用物理 2014(02)

- [9].基于探测器阵列组件的光斑辅助定位系统的设计[J]. 半导体光电 2012(04)

- [10].数字电荷比较法优选新型塑闪探测器n-γ甄别性能[J]. 核电子学与探测技术 2018(06)

- [11].探测器阵列数据实时采集算法设计[J]. 微计算机信息 2009(16)

- [12].Octavius 4D系统稳定性验证分析[J]. 中国医学物理学杂志 2018(06)

- [13].数字探测器阵列X射线成像检测设备试验研究[J]. 设备管理与维修 2014(05)

- [14].15～600 keV脉冲硬X射线能谱测量[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [15].LHAASO地面粒子探测器阵列前端电子学初步设计[J]. 核电子学与探测技术 2011(03)

- [16].高灵敏度的量子效应探测器的建模和微光探测[J]. 微纳电子技术 2019(04)

- [17].桥接T型二极管组探测器阵列设计与性能[J]. 数据通信 2019(01)

- [18].中国散裂中子源小角中子散射谱仪探测器研制[J]. 原子核物理评论 2019(02)

- [19].高纯锗探测器阵列~(235)U(n,xnγ)截面测量[J]. 中国原子能科学研究院年报 2015(00)

- [20].高纯锗探测器阵列在~(238)U(n,xnγ)实验中的应用[J]. 中国原子能科学研究院年报 2010(00)

- [21].煤与矸石分离系统中X射线探测器的设计[J]. 选煤技术 2017(06)

- [22].用于~(16)C核集团结构实验研究的望远镜探测器阵列性能研究[J]. 原子能科学技术 2010(04)

- [23].紫外增强硅基成像探测器进展[J]. 中国光学 2019(01)

- [24].一种8×8像元Al膜MKIDs探测器的特性研究[J]. 微波学报 2017(S1)

- [25].低剂量X射线人包同检数据采集系统[J]. 中国原子能科学研究院年报 2015(00)

- [26].互嵌式壳型电极探测器的三维电学性能仿真[J]. 湘潭大学自然科学学报 2018(04)

- [27].L型阵列探测器合成功率研究与设计[J]. 强激光与粒子束 2018(12)

- [28].基于CMOS工艺的太赫兹探测器[J]. 半导体技术 2018(06)

- [29].硅PIN光电探测器阵列的串扰分析[J]. 半导体光电 2013(01)

- [30].室温锑化铟在探测器阵列靶中应用问题研究[J]. 激光与红外 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/af6ddaf7df4b611fe39e7975.html