# 电气工程自动化控制中PLC技术的实施研究廖儒1王强2贾向昭3

（1.身份证号：37080219890421****；2.身份证号：37088319900519****；3.身份证号：13112319861202****）

摘要：在电气工程自动化控制中，PLC技术的应用，可支持工业环境设计。在大规模集成电路技术发展中，PLC技术可有力促进该技术的广泛应用。在PLC系统运行中，该系统以计算机为载体，可进行现实模拟实验，对于相关设备的设计及操作而言，可切实保证安全性。基于此，本文对电气工程自动化控制中PLC技术的实施进行研究，以供参考。

关键词：电气工程；自动化；控制；PLC技术

引言

PLC技术具有很多优势，其中比较典型的就是容量大和反应快，不仅拓展了电气工程自动控制系统的整体功能，而且显著提高了系统运行的准确性和稳定性。所以，电气工程自动化控制系统与PLC技术的完美结合，有效满足了用户的使用要求，而且极大地拓宽了电气工程自控化控制系统的应用范围，具有一定的实效意义。

1PLC技术概述

在我国电气工程的发展和运用当中，传统的人力管理和控制方式已经不适合经济快速发展的需要，如果仅仅依靠工作人员对相关电气设备和系统进行检查，修理和维护，那么不仅会耗费大量的人力物力，而且会加重工作人员的工作负担。因此，为了促进我国电气工程的科学发展，必须积极利用PLC技术对其进行自动化控制，在某些机械生产管理环节利用PLC技术进行数据逻辑运算和准确定时，这不仅可以在一定程度上提高操作的准确性和规律性，而且能够促进我国工业发展的集约化，规模化和规范化。

2PLC技术的优势

电气工程自动化控制技术是当前工业发展中必不可少的一项技术，在我国工业的发展中起着至关重要的作用。随着信息网络技术的发展，PLC技术所处的环境也处于网络信息化的环境，该技术主要就是对信息技术与计算机技术的编程储存器加以利用，以高效的处理电气工程运行中的信息和数据，并且能够保证系统化。总之，PLC技术就是将电气工程自动化控制技术既实现与信息技术的结合，也能够和当前的大数据技术有效融合起来，从而对电气工程自动化控制技术不断进行更新，并实现创新，使电气工程自动化控制的水平能够得到有效提高。

3电气工程自动化控制中PLC技术的应用分析

3.1顺序控制

电气工程生产工作期间，要求相关系统设备能够依照提前规划制定好的生产顺序，完成生产活动，如果打乱生产顺序，随意操作生产设备系统进行生产活动，会导致生产活动混乱之下的产品生产效率低下、质量差等情况发生，最终会影响生产单位的经济效益，所以针对此种情况，要求利用PLC技术对电气工程生产活动顺序进行合理控制。利用PLC技术控制生产顺序时，要求工作人员可以使用存储器，来对依照顺序进行生产工作的工序进行程序化处理，从而借助于生产顺序控制器，控制电气工程生产活动全过程的作业情况。在这一作业活动中的一个环节生产结束后，控制器会依据运行期间产生的信息进行生产质量的检查，如果没有问题且进入下一个环节的生产工作之后，此时控制器会发出这一环节工作时的具体指令，继而设备系统便可以在指令的要求与指导之下，继续进行生产工作，确保生产活动有良好的质量与效果。

3.2开关量控制技术

在传统电气控制系统中，探析该系统的主要载体，即为电磁性电器。然而，在该系统实际运行中，电磁性继电器往往会出现故障，使电力系统的运行能力不断降低。在开关量控制中，作为PLC技术的载体，诸多电器装置的应用，可切实保证电气自动化控制的安全性。同时，对于其它电器装置而言，PLC技术的应用，可切实保证各类电器的功能齐全特性。如此，在电力系统设备运行中，对于电气二次设备接线过程，利用PLC技术，可大幅降低系统故障。同时，在辅助开关层面，相应数量将显著减少，对于多个断路运行信号而言，可实现集中控制。

3.3模拟量的控制

在工业生产中，遇到最多的变量就是电流、电压、温度和压力等，这些变量在实际的生产过程中是不断变化的，因此需要进行相应的控制。PLC对于模拟量的控制，一般都需要将模拟量转化成数字量进行处理，这是因为PLC对于数字量的处理功能相对比较强大，不仅能够对数字进行加减乘除这些基础运算，还可以进行开方、插值和浮点等高级运算。所以，PLC系统中对模拟量进行控制时，一般需要配有模拟量和数字量的转换单元，即A/D、D/A单元。A/D单元是将外电路传递过来的模拟量转换成数字量，D/A单元是将PLC系统的数字量转换成相应的模拟量，进而传递给外电路进行控制。PLC对于模拟量的控制的典型特点是它可以同时控制开关量，其功能远远超过其他控制方式。

3.4在闭环控制中的应用

PLC技术在电气工程自动化闭环控制中的应用有着非常重要的作用。通常情况下，在泵类的电机设备中多应用闭环控制，该类设备的启动方式主要有两种，一种是自动启动，另一种是手动启动，应用了PLC技术之后，可以判断电机运行的时间，然后以电机运行的时间为依据，来选择泵的类型，从而使泵运行的效率与质量得到提高。同时，在应用PLC技术的同时，还与常规的控制系统相结合，能够使常规控制系统的智能化水平得到提高，以使企业的运行能够保证顺利，并且能够保持持续运行的状态，避免企业的生产受到影响。

3.5在数据控制方面的应用

PLC技术是现代信息技术的重要分支，因而其具有现代信息技术的显著特征，其中一个重要的特征即数据化特征。数据化特征在实际应用中的表现即具备强大的数据处理功能。这也是在电气工程自动化控制系统中应用PLC技术所应主要关注的应用环节，通过发挥PLC技术在数据控制方面的作用，可以实现对电气系统运行数据的收集、整理与分析，并形成更加科学的数据指令，实现对电气工程自动化系统的有效操控。PLC技术可以在产生数据时启动编程技术，进而对数据进行电气系统的适应性处理，最终输出有效的数据指令。

3.6网络控制技术

在网络控制系统中，利用神经网络控制性能，可大幅减少及定位时间，并有效监控非初始速度变化。在神经网络控制中，基于控制结构的多样性及复杂性，可发挥正向及反向学习计算。在网络控制系统中，依据电气参数，可合理控制及计算速度，并充分发挥信号处理及模式识别功能。如此，在电气工程自动化控制中，非线性一致估计可发挥重要作用。无论是网络控制系统，还是神经网络技术，均具备较强的复杂性及一致性，相关操控手段的应用，应配备专业化技术人员。在网络控制技术应用中，对于企业而言，应积极组织专业知识及技术培训，致力于增强技术人员专业能力，进而保障该技术的高效实施。

结束语

电气工程自动化的发展离不开新兴技术的支持，PLC技术作为一种较为先进的信息技术，能够为电气工程自动化控制性系统的运行提供强大的支持。电气系统的控制人员应积极应用PLC技术，遵循相关应用标准，将PLC技术中的编制程序、顺序控制、开关量控制、数据控制、闭环控制充分的和电气系统相结合，确保电气系统自动化控制水平和智能化运行水平的提升。

参考文献

[1]王振.PLC技术在电气工程自动化控制中的应用[J].居舍,2018(36):66.

[2]万朝海.试论PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用[J].中国设备工程,2018(24):210-211.

[3]项志.PLC技术在电气工程自动化控制中的应用[J].农业技术与装备,2018(12):54-55.

[4]刘峰,杨谊.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用[J].河南科技,2018(35):71-72.

[5]邱丰冠.电气工程自动化控制中PLC技术的应用策略[J].电子技术与软件工程,2018(22):112.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/af791b09efc6e7151d256b7b.html