# 电力营销计量改造中的问题及改进王玉兰

国网黑龙江省电力有限公司鹤岗供电公司黑龙江154100

摘要：电力营销测量的测量是衡量电力行业现代化的极其重要的标准。因此，选择更高效，更准确的电能计量系统，不仅可以制定人们可以接受的电费支付标准，还可以制定新电力公司的利益，为社会形象奠定基础。因此，正确处理电力营销计量体系的现状和不足，并提出合理化建议，这对电力营销计量体系的转型至关重要。

关键词：电力营销；计量改造；问题

引言：在供电公司的发展中，电力的生产和销售一直是确保电力系统正常运行的重要环节。高效率，高精度的电力计量系统可为电力用户制定电力成本标准制定规定，并促进电力公司的整体发展。要认真加大对电力营销计量改造工作的重视，采用更加精确的电能计量系统，为客户提供更好的电力体验，同时也为电力企业带来更多客户，加快发展中国电力行业。

1电力营销计量系统改造需求分析

我国社会的社会可持续发展，各行业和各领域的用电量不断增加，用电量和用电量的计量难度很大，需要对电力营销计量进行改造。改造的主要目的是为用户提供更优质的供电服务，同时也提高用电信息测量的安全性和准确性，使电力营销计量工作的开展具有更大的灵活性和智能性，转型工作要以电力市场的实际发展为基础。采用先进的现代信息技术，提高电力计量的可靠性，实现电力数据集中统一，提高电力服务水平。

2电力营销计量改造中存在的问题

2.1电能计量表的选用不当。在电力营销中，最重要的环节是电能表的转换和使用，如果仪表选择不当，将导致测量错误。在正常情况下，用户在选择电能表时必须严格遵守相关规定。例如，电能计量人员应使用当前电力系统电压的数据，在确保功率表安全正确使用的前提下，做出决定并对功率表进行改造。但在实际运行中，大部分中国电力用户在电力营销仪表更新期间未按照上述条件安装仪表，这种改造没有达到预期的结果，会有一些能量计量错误。

2.2电力计量装置中的自动化效率需要提高。从目前情况看，我国的电能计量设备大都比较陈旧。在电表读数工作中，我们的专业技术人员需要手动切换。同时，这种旧式电量计量装置也没有任何特殊的报警功能，普通用户使用起来不方便。另外，当技术人员进行手动切换时，会造成能源消耗和损失，从而导致能源浪费。

2.3电力计量装置没办法对偷电的行为进行控制。一些窃电的人也使用电能计量设备窃电，窃电的主要方法是：采用特殊技术改变电能计量的电压回路，使电压循环；甚至有人会故意摧毁它。功率测量回路导致电路障碍，因此，能量计的线圈中可能发生电压损失或电压可能降低。在这种情况下，由故障引起的功率计，通常较少的测量，是欠压和窃电的方法。这种直接在电力测量装置上窃取电力的方法可能给电力公司带来巨大损失，这也威胁到其他用户的电力使用的益处。

还有一种窃电技术，其中电力计量装置接线被电窃贼故意改变并导致电路故障，从而电表的当前线圈没有电流或仅有少量电流通过，最终只是进行较少电力计量，因此，这种电力盗窃方法称为欠电压。

2.4电力计量工作会分散注意力。由于使用旧的电力计量设备，电力计量人员在电力测量过程中将分散注意力，无法专注于电力计量工作，导致浪费时间和人力资源，而且还导致延迟电力客户的计费。改变旧式电力计量装置不仅可以大大降低电力公司的劳动力成本，降低运营成本，还可以提高电力计量工作的水平和效率。

3电力营销计量中存在问题的解决办法

3.1采用预付费的计量系统。作为一种特殊的商品，电能迄今为止是使用后支付的最常见的支付方式。这将不可避免地导致收费不准确和解说员偷电的问题，这可以通过使用预付费的计量盒来完成。

具体而言，预付费计量箱的主要部分是高压真空断路器，这种计量箱适合安装在户外柱上。高压测量变压器放在箱子里，箱子的一边是穿孔的，信号线通过盒子侧面的孔引入。之后采用防水密封处理方式，技术人员可以将绳子穿过箱子，完成箱内高压变压器的测试。由于整个预付费计量箱外没有电缆，因此通过使用电缆窃取电力来窃电的方法从根本上减少，从而确保可以将电力损失控制在一定范围内。

3.2改造计量装置的定点位置。对于电力公司来说，一般电力公司需要对大客户进行集中管理，大客户的这种用电量主要通过专线柜台来衡量，这样，可以更大程度地减少偷电发生的可能性。改变电力计量装置的位置以防止窃贼窃电是电力公司长期以来更重要的任务之一。先进的测量设备的使用可以大大减少这种情况的发生，并且电源可以由高精度功率计供电，使功率测量误差最小化。

3.3采用复合变比电流互感器自动转换装置，减少测量误差。通过实践，我们可以了解到，如果电源营销测量使用的是使用复变比变流器复合变量的自动转换计量装置，则测量误差可以大大降低。由于电流互感器的自动转换可用于实时在线实时监测计量电流，故障发生时可及时发出电流互感器的指令，并可对电流互感器进行控制，以提高电流互感器的测量精度以及电力测量设备准确性，从而减少测量的失误。

3.4电力计量工作进行整合采集。通过改造电力计量设备，我们可以消除过度分散的电力计量工作的这种弊端。具体方法是使用修改后的电表。该设备分为三个层次：第一层次的主要任务通过应用脉冲相关技术和方法完成数据的收集和整理，以大量输入，收集和整理电力数据；在二次过程中，仪表中的所有内部分配都可以通过低电压载波等方式进行。对发电站的数据进行归纳整理和分类；第三层原则是可以应用负载工作原理，并将相关的证书和网络数据通过网络传输的方式传输给供电公司的服务器，然后才能显示在显示终端上。在整个过程中，此步骤完成后，可以实现电力测量工作的收集和整合，可以大大解放技术人员，也可以更加准确地完成电力测量工作。

3.5引入计量屏柜，改革计量原理。封闭式计量面板的使用是一个由电力部门根据用电量和电气安全性进行全面改造的设备。该设备是完全封闭的，只有相关的电气人员才能用适当的钥匙打开机柜。门是计量的。这种装置采用变压器的原理，在电流通过电路记录电表后处理二次信号。请参见下图（脉冲变化图），以防止工人手动切换仪表造成的电力损失。同时，计量箱采用电磁编码处理，保证变压器二次接线端口的正常运行和整个过程的安全性能，实现脉冲信号和方向的单向传输。根据位置，速度，方向和启动/停止四个步骤，执行基本面板操作，这提高了电源操作期间员工的安全。同时，封闭的设备也使用户无法使用自己的技术特征来窃取电力。该设备将仪表盖和接线盒盖密封，以防止因使用不当而造成人为损坏。

结束语

电力营销测量是电力运营的重要组成部分，为了保证电力数据的真实性，提高电力公司的整体服务质量，有必要根据用户用电实际情况修改电力营销计量装置。引入计量屏幕柜，修改计量点等，可以在一定程度上提高计量装置的操作安全性和可靠性，同时也可以防止和控制篡改行为，从而保证计量装置的安全运行。电力营销计量改造系统属于远程自动抄表技术，能达到对电力数据远程管理的目的，在进行改造的过程中，要改变传统观念，将客户视为中心，创建相应的营销系统，实现防窃电、增强精确度等功能的设置。

参考文献：

[1]陈广兴.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].中国高新技术企业，2013（27）：108-109.

[2]史利明.电力营销计量改造中问题及解决措施[J].科技创新与应用，2013（18）：163-164.

[3]屈国栋.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].中国高新技术企业，2012（28）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/afe6b4d02970998af8e341bb.html