# 探究机电设备状态监测技术在污水处理厂的应用

杭州高新（滨江）水务有限公司浙江省杭州市310000

摘要：随着经济社会的快速发展，工业的无节制扩建，我国的环境遭受到了极其严重的破坏和污染，为了我们的生态环境着想，近年来，我国加大了对环境污染尤其是污水排放的治理力度和重视。逐渐提高治理污水的效率和速度。如今我们处理污水的设施已经跟不上时代的进步，对其的检查和维修的方式非常传统和繁琐，在这篇论文中，就污水的处理设备中的问题进行了探究和处理方法的分析。

关键词：检测技术；机电的设备；污水的处理

1、设备中的问题

1.1设备的特点

根据传统的污水处理方式来进行分析，一般的污水处理的工厂所用的处理设施是氧化沟，氧化沟是根据污水的分别和污染类型从而采用的一种化工处理。能够实现更好地处理的结果，对污水进行分解，污水的分解需要进行许多的流程，一般包括对污水的再次沉淀，污泥的回流的系统等多种方式，在进行分解处理中，在各个流程所用的设备也有多种多样的，类似的有刮吸泥机，潜污泵，压缩机等等多个类型，在我国的情况来看，对机电设施不太看重，环境大多很随意，摆放的没有按照标准，大部分都放在不符合标准的地方，也不按照规则来工作，因为污水的处理量较大，所以机器的工作程度大大超过负荷。所以机电的设备非常轻易地就发生故障。

机电的故障和损失一般在以下几个方面，首先机电的零件比较小，受到损失和损坏无法立刻察觉，但零件的小小失误就能影响整个设备。因为操作的不规范性，因此设备的零件出现的故障需要注意。第二机电的运行和操作需要线路的连接，但因为机电设施的放置环境大都比较潮湿因此线路经常发生老化的现象，就会造成设施的不同程度的损坏，还会造成短路等现象。然后就是机电设备中的泵的装置，如果机电设备中的泵出现堵塞或者其他问题就会导致污水治理的效率大大降低。最后一个则是机器设施都会发生的问题，机器的消耗与磨损是无法避免的，所以机器会出现因环境潮湿而引起的生锈和处理量大而产生的磨损的问题，这部分的问题大多体现在设备的零件上和工作的部位，不仅会发出噪音还会加大事故发生的概率。

1.2检修机器中存在的问题

污水处理的机电设备经常会出现一些问题，尤其是设施的检修与维持中，大多问题如下，首先因为近年来对污水治理的重视和污水设备出现问题的几率较大因此我国大部分处理污水的厂就会因此对机器进行频繁的检修。对机器和设施检修的同时也会加大对机器的破坏，而且过于频繁的检修会对大型的机器与设备增加故障发生的规律，但是检修又是无法避免的事情，为了减小故障的发生力度，和故障的发生概率，必须对机器进行安全的检查，第二就是频繁的检修会减少机器的使用年限，增加故障发生的规律，在对污水的处理所使用的机器较为复杂而精密，零件有许多，因此在检修时的外力干涉会降低它的使用时间。最后一个就是在检修时的不全面与不精确，处理污水的设备有很多，大部分都是大型机器，零部件的数量巨大，又因为频繁的检查因此检察人员难免会有疏忽的地方，会忽略注意不到的地方，造成一定的损失，也会留下安全的隐患。

2、机电的应用

2.1应用的思考

为什么要对污水处理厂的机器进行监测和检修？当然是为了在事故发生之前进行预判和实现的预防处理解决。只有尽早对这些隐患和故障有所察觉，才能在事情没发生的时候做出防范，提高机器的性能和工作效率，所以在进行检测时要着重于机器的安全和故障的发生，要加强检修的效率。

2.2相关的过程

在相关的信息中，我们可以了解到在监测系统中，投入的资金和收益是成正比的，甚至是几十倍的收益，因此在监测机器的修复与监测方面要加大比重和效率。主要有两部分，第一部分是设置保护的措施，主要的实施方式为建设挡土的土墙防止施工过程中的破坏物。第二方面是加强检查的力度，发生事故时及时处理。

2.3监测技术的流程

在对污水处理厂进行处理时，我们要根据污水处理厂的实际情况和机器的运行情况，来处理和进行监测，并且科学的正确的运用机电设备的检测技术，在现在，机电设备的如何监测主要有几个步骤去完成。

第一步主要是利用状态的检测技术来进行检测的观察和状态的预报，从得到的状态预报中进行分析，则检修的工作人员就能了解并认识到机电设备在进行污水的处理过程中可能会发生的事故和可能会出现的故障。从而精准而又正确的对机器设备进行维修与养护，大大提高工作人员的工作效率与成功的概率，节省了大部分的时间，也节省了人力物力的不必要的浪费。

第二步骤则是对污水处理的机器与设备进行信息的汇集与处理，对机器进行汇总，建立与之相对应的相关档案，并利用现代化的计算机技术，把档案存在信息的档案库中，，当对机器和设备进行维修时可以调取相关机器的资料与数据，根据机器以往的记录和数据进行分析与了解，根据实际的不同情况是技术人员或维修工作者对这台机器进行合理的管理方案和使用方案以及对此机器如何进行维护与养护，从而大大提高了机器的维修效率和机器的维修的质量，也更有便于技术人员对机器维修方案的制定，减少了人工的耗时耗力，并且减小了误差，

第三，在对机电设施和机器进行检测时，要提高对故障和事物的预估能力以及精确度，之前的检测方法一般都为人工的检测，利用频繁的检测来保障机器的故障可以解决，但是现在采用了机电设施的检测技术也随着科技的发展而变得科技化，因此，在对机器进行监测的时候，预估到故障或损坏并且提前发现他们，找到解决的办法才是我们应做的。精确度的提高可以减少损失与消耗，也是我们必须要提高的。

第四，在进行对这项技术的运用于处理中，我们还有一样东西要去注意与关注，就是在对检点设备的机器进行检查与维护中，检查与维护的成本要注意，虽然我国现在加大了对污水处理的资金与技术的投资，但是为了实现利益的最大化，我们要尽量做到维修成本的最大化与维修效率的最大化与精确度的最大化，从而减少不必要的损耗与成本的消耗，不仅提高了性价比，还有更多的投资去加大治理污水的力度。

最后一条，机电设备的机器是由无数的小零件来构成的，因此在进行机电设施机器的维修中，我们要着眼于细处，不仅要注重机器的全部，还要注重对零件进行优化和检修养护，在机器的各部分地零件部位进行优化，从而会在整体上提高机器的性能，减少性能的可靠性。然后加强监测的力度，精准的确定运作的安全性与可靠性，并在各方面进行优化与养护，使得处理污水的效率更加快速。

3、结语

在以上的论文中，我们了解到在污水处理的过程中要用到的机电设施，而只有这些机电设施的机器正常的运作，污水的处理才会进行，才会完成污水处理的任务，减小污水对环境所造成破坏与污染，而只有确保机电设施的监测系统稳定运用时，才能大大提高机器的效率，与维修与养护的精确和完成性。从而大大提高了污水的处理效率。

参考文献：

[1]高新.心式鼓风机的状态监测与故障诊断工艺[J].化工管理，2016，（19）：120．

[2]周建婷．污水处理智能管理系统的设计与实现[J].商品与质量，2017，（18）：45

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b0fcc27fb6e22a49c41cb362.html